## brd
MARCHE N° : 05/2026. OBJET :TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AUX DIFFÉRENTS DOUARS RELEVANT DE LA COMMUNE IKNIOUEN PROVINCE DE TINGHIR BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° du PRIX | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
A-FORAGE
1 | Foration en tout terrain sec ou aquifère à l’air ou à la boue par diamètre 22cm | ML | 1300
2 | Fourniture et mise en place de tubage plein ou crépiné PVC 18cm | ML | 1300
3 | Exécution de la superstructure du forage | U | 10
B-CONDUITE DE DISTRIBUTION
1-TERRASSEMENT
4 | Ouverture des fouilles en tranchée dans toute nature de terrain et toutes profondeurs y/c rocher | M3 | 936
5 | Lit de pose d'épaisseur = 0.10 m | M3 | 156
6 | Remblais primaires | M3 | 312
7 | Remblais secondaires | M3 | 624
2-CONDUITE
8 | Fourniture et pose des conduites en polyéthylène Ø 63 PN 16 bar y compris Toutes sujétions. | ML | 2400
9 | Fourniture et pose des conduites en polyéthylène Ø 50 PN 16 bar y compris Toutes sujétions. | ML | 1500
C-GENIE CIVIL
10 | Construction d'un local technique de dimension 3,4*2,4*3,2 | ENS | 3
11 | Fourniture et Pose Support pour des panneaux solaire | M2 | 140
D-EQUIPEMENT
12 | Équipement complet du local technique | ENS | 2
13 | Fourniture et pose de grillage de protection de 2 m de hauteur | ML | 48
14 | Fourniture et installation Système flotteur | F | 2
Total Hors TVA (H.T)
TAUX (T.V.A) 20%
TOTAL (T.T.C)
Arrété la présente Marché à la somme de :