[image: ]	
[image: ]	


BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 27/2026 : « MISE A NIVEAU DE L’ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE AU NIVEAU DU POSTE DE SECTIONNEMENT M22 DU GAZODUC GME »

	
N° des prix
	
Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire
en DH/HT en chiffres
	
Prix Total
en DH/HT en chiffres

	1
	Démontage et désinstallation : Mise hors service, consignation, démontage, évacuation des équipements de l'ancienne armoire de distribution électrique 
	Forfait
	1
	
	

	2
	Fourniture, installation et mise en service du régulateur de charge solaire y compris les capteurs, pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	3
	
	

	3
	Fourniture, installation et mise en service d'un chargeur y compris les pièces de raccordement, protections, kits et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	4
	Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur y compris les pièces de raccordement, kits et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	5
	Fourniture, installation et mise en service de la centrale de communication et de supervision y compris paramétrage, les pièces de raccordement, capteur, license et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	6
	Fourniture, installation et mise en service d'un écran tactile avec interface de supervision    y compris la configuration de l’affichage les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	7
	Fourniture, montage et mise en service d'un contrôleur de batterie intelligent(smartshunt) y compris intégration mécanique, les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	8
	Fourniture, installation et mise en service d'armoire technique ventilée, protections, câblage, y compris les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement.
	Unité
	1
	
	

	TOTAL HORS TAXE
	

	TVA (20 %)
	

	TOTAL TTC
	




Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).
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