BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 27/2026 : « MISE A NIVEAU DE L’ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE AU NIVEAU DU POSTE DE SECTIONNEMENT M22 DU GAZODUC GME »

| N° des prix | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH/HT en chiffres | Prix Total en DH/HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démontage et désinstallation : Mise hors service, consignation, démontage, évacuation des équipements de l'ancienne armoire de distribution électrique | Forfait | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture, installation et mise en service du régulateur de charge solaire y compris les capteurs, pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 3 |  |  |
| 3 | Fourniture, installation et mise en service d'un chargeur y compris les pièces de raccordement, protections, kits et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur y compris les pièces de raccordement, kits et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, installation et mise en service de la centrale de communication et de supervision y compris paramétrage, les pièces de raccordement, capteur, license et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, installation et mise en service d'un écran tactile avec interface de supervision y compris la configuration de l’affichage les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture, montage et mise en service d'un contrôleur de batterie intelligent(smartshunt) y compris intégration mécanique, les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| 8 | Fourniture, installation et mise en service d'armoire technique ventilée, protections, câblage, y compris les pièces de raccordement et toutes sujétions de bon fonctionnement. | Unité | 1 |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA (20 %) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).