## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 22/2026
N° DU POSTE | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE DE MESURE OU DE COMPTE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DHS (HORS TVA) EN CHIFFRES | PRIX TOTAL
ELECTRICITE CFO - CFA
CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION
CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT
1 | Cable U1000 RO2V CU 5G10mm² | ML | 130
2 | Cable U1000 RO2V CU 5G6mm² | ML | 200
3 | Cable U1000 RO2V CU 5G4mm² | ML | 190
4 | CHEMINS DE CABLES | ML | 85
TABLEAUX GENERAL ET DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
5 | Tableau secondaire de protection | U | 14
6 | Foyers lumineux sur simple allumage | U | 34
7 | Foyer prise normale | U | 45
8 | Foyer prise ondulée | U | 45
9 | FOYER PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE | U | 40
10 | FOYER PRISE DE COURANT ONDULEE 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE |  | 40
11 | FOYER LUMINEUX COMPLEMENTAIRE | U | 80
CFO - LUSTRERIE
12 | Panel 60x60 Cm LED 40w | U | 86
13 | Bloc autonome de sécurité avec signalisation 60 lumens | U | 26
14 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | U | 15
15 | Disjoncteurs de protection | U | 30
CFA - INFORMATIQUE
16 | Tiroir optique 6 ports | U | 1
17 | Cable fibre optique multimode | ML | 150
18 | Jarretiere optique duplex sc-lc/lc-lc | U | 1
CFO - CLIMATISATION
19 | Réservations Pour Installations De Climatisation | U | 34
DEMOLITION - GROS ŒUVRES
20 | Travaux de démolitions de toute nature, travaux de décapage d’enduits intérieur, des revêtements | F | 1
21 | Simple cloison en brique creuse de 12 trous | M2 | 240
22 | Enduit intérieur au mortier de ciment lisse sur murs et plafonds | M2 | 382.2
REVETEMENTS
23 | Revêtment en carreaux céramiques sur sol y/c plinthes | M2 | 481
24 | Faux plafond modulaire | M2 | 15
MENUISERIE
25 | Fourniture et pose des portes isoplanes en bois rouge | M2 | 30.8
26 | Fermeture d’ouverture par cloison sèche ba13 et finitions (fourniture et pose) | M2 | 35.26
PEINTURES
27 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 900.03
28 | Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie bois | M2 | 46
LOCAL TECHNIQUE
29 | Plancher technique surélevé pour local technique | M2 | 61
30 | Boîtes de sol escamotables pour plancher technique | U | 9
31 | Porte coupe-feu pour local technique | U | 6
32 | Système de contrôle d'accès | U | 6
TOTAL HORS TVA
TAUX TVA (20%)
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
FAIT…..........................................................................A…............................................................................
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT