MARCHE N° :    …  /  2026

Concernant travaux :  Construction des bornes fontaine publique aux douars suivants :

(01)A TABOUYCHITE – (02) A AIT OUMMOUCH – (01) A TIZMMOURINE ET

(01) A AIT OUCHEN A LEHRI

Marché passé par appel d’offres ouvert simplifié  sur offre de prix en application de l’alinéa 3 paragraphe 1 de l’article 19 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444        (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité marché | PU en DH HT en CHIFFRES | PP en DH HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations | M3 | 2 300,00 |  |  |
| 2 | Lit de sable | M3 | 300,00 |  |  |
| 3 | Conduites : 63 PN 16 bar | ML | 3 100,00 |  |  |
| 4 | Conduites : 50 PN 16 bar | ML | 600,00 |  |  |
| 5 | Raccordement complet | FT | 1,00 |  |  |
| 6 | manchette de traversée Diamètre 60 PN 16 bars | U | 7,00 |  |  |
| 7 | manchette de traversée Diamètre 80 PN 25 bars | U | 2,00 |  |  |
| 8 | Pièces spéciales à brides RBM DN 60/63 PN 16 bars | U | 6,00 |  |  |
| 9 | Pièces spéciales à brides RBM DN 63/80 PN 25 bars | U | 3,00 |  |  |
| 10 | Joint de Démontage ∅ 60 mm PN 16 bars | U | 2,00 |  |  |
| 11 | Joint de Démontage ∅ 60 mm PN 25 bars | U | 1,00 |  |  |
| 12 | Appareils de régulation | U | 1,00 |  |  |
| 13 | Robinetterie | U | 2,00 |  |  |
| 14 | Equipements de point haut | U | 4,00 |  |  |
| 15 | Equipements de point bat: | U | 2,00 |  |  |
| 16 | Pose de TE | U | 1,00 |  |  |
| 17 | Construction de regards en béton armé dosé à 350 Kg/m3 | U | 9,00 |  |  |
| 18 | Tampons en fonte | U | 9,00 |  |  |
| 19 | Construction d’une Borne Fontaine | U | 5,00 |  |  |
| 20 | Réalisation de traversée de chaâba | MI | 6,00 |  |  |
| 21 | Rinçage et désinfection des conduites | MI | 3 700,00 |  |  |
| 22 | Dossier d’exécution et recollement et autres documents | Ft | 1,00 |  |  |
| Total GENERAL H.T |  |  |  |  |  |
| T.V.A (20%) |  |  |  |  |  |
| Total GENERAL T.T.C |  |  |  |  |  |