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MARCHE N° :    …  /  2026
Concernant travaux :  Construction des bornes fontaine publique aux douars suivants : 
(01)A TABOUYCHITE – (02) A AIT OUMMOUCH – (01) A TIZMMOURINE ET 
(01) A AIT OUCHEN A LEHRI

       Marché passé par appel d’offres ouvert simplifié  sur offre de prix en application de l’alinéa 3 paragraphe 1 de l’article 19 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444        (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

	N°
	Désignation des travaux
	Unité
	Quantité marché
	PU en DH HT en CHIFFRES
	PP en DH HT

	
1 
	
 Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations
	
M3
	
2 300,00
	
	

	
2

	
Lit de sable 
	
M3
	
300,00
	
	

	
3
	
Conduites : 63 PN  16 bar

	
ML
	
3 100,00
	
	

	
4
	
Conduites : 50 PN  16 bar

	 
ML
	
600,00
	
	

	
5
	
Raccordement complet 
	
FT
	
1,00
	
	

	
6
	
manchette de traversée Diamètre 60 PN 16 bars
	
U
	
7,00
	
	

	
7
	
manchette de traversée Diamètre 80 PN 25 bars  

	
U
	
2,00
	
	

	
8
	
Pièces spéciales à brides  RBM DN    60/63 PN 16 bars 
        
	
U
	
6,00
	
	

	
9
	
Pièces spéciales à brides  RBM DN 63/80 PN 25 bars 

	
U
	
3,00
	
	

	
10
	
Joint de Démontage ∅ 60 mm PN 16 bars


	
U
	
2,00
	
	

	
11
	
Joint de Démontage ∅ 60 mm PN 25 bars 

	
U
	
1,00
	
	

	
12
	
Appareils de régulation

	
U
	
1,00
	
	

	
13
	
Robinetterie 

	
U
	
2,00
	
	

	
14
	
Equipements de point haut

	
U
	
4,00
	
	

	
15
	
Equipements de point bat:
	
U
	
2,00
	
	

	
16
	
Pose de TE  
	
U
	
1,00
	
	

	
17
	
Construction de regards en béton armé dosé à 350 Kg/m3 
	
U

	
9,00

	
	

	
18
	
Tampons en fonte  

	
   U
	
9,00
	
	

	
19
	
Construction d’une Borne Fontaine 

	
U
	
5,00
	
	

	20
	Réalisation de traversée de chaâba
	MI
	6,00
	
	

	21
	Rinçage et désinfection des conduites 
	MI
	3 700,00
	
	

	22
	Dossier d’exécution et recollement et autres documents
	Ft
	1,00
	
	

	Total GENERAL H.T
	

	T.V.A (20%)
	

	Total GENERAL T.T.C

	



