APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DE PRIX

N° : 13/2026 Du 27/07/2026 à 11H

MARCHE N°: ……………..

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX ABRIS AUX DOUARS : KHANDAK EL HAMRA- DAR LOUZARI-EL OUCH-AIN HJEL-BNI GUEDOUR-BNI SAYEN-LEBYAR-MEGHTIR-BAKARA- ZAAZAA A LA COMMUNE DE TATOFT.

BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

| N | Désignation des ouvrages | U | Quantité | P.U H.T | P.T.H.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fouille en rigoles et en tranchés dans tout terrain | M3 | 100 |  |  |
| 02 | Mise en remblais ou évacuation | M3 | 100 |  |  |
| 03 | Béton de propreté | M3 | 10 |  |  |
| 04 | Gros béton | M3 | 55 |  |  |
| 05 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 35 |  |  |
| 06 | Hérisson nage en pierres sèches de 0.20M | M2 | 140 |  |  |
| 07 | F Forme en béton de 12 cm y compris aciers | M2 | 140 |  |  |
| 08 | Béton pour béton armé en fondation y compris acier | M3 | 20 |  |  |
| 09 | Béton pour béton armé en élévation y compris acier | M3 | 40 |  |  |
| 10 | Maçonnerie en agglos de 20 cm | M2 | 250 |  |  |
| 11 | Enduit extérieur et intérieur au mortier de ciment | M2 | 600 |  |  |
| 12 | Chape de lissage | M2 | 130 |  |  |
| 13 | Etancheité autoprotégé de 4 mm | M2 | 150 |  |  |
| 14 | Peinture griffe pour mur | M2 | 600 |  |  |
| 15 | Tuiles | M2 | 12 |  |  |
| 16 | Revêtement en mignonnette lavée | M2 | 200 |  |  |
| Total H.T |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

LE PRESENT BORDEREAUX EST ARRETE A LA SOMME DE :……………………..

……………………………………………………………………………………………….