## BORDEREAU DES PRIX
ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE COUVERTE DE SPORT A L'ARRONDISSEMENT SIDI OTHMANE « PLACE ZELLAQUA »
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° de Prix | Désignation des ouvrages | U | Qté | P.U en (DH) HT | Montant H.T
A | travaux preparatoire
1 | démolition des ouvrages de toute nature y/c transport aux decharges publiques |  |  |  | 0
| Le mètre carre ………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 215 |  | 0
2 | Décapage nettoyage et débroussaillage du terrain
| Le mètre carré ………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 2900 |  | 0 | espace vert
3 | Béton pour béton armé pour tous ouvrage |  |  |  | 0
| Le mètre cube…………………………………………………………………………………………………………………………….. | M3 | 15 |  | 0
4 | Armatures en acier HA 500 pour béton armé pour tous ouvrage |  |  |  | 0
| Le kilogramme…………………………………………………………………………………………………………………………….. | Kg | 1000 |  | 0
5 | dallage en béton taloché en hélicoptère de 10 cm d'epaisseur |  |  |  | 0 | pour terrain
| metre carré | M² | 1200 |  | 0
| Egouts et canalisations |  |  |  | 0
6 | Buses en PVC type assainissement |  |  |  | 0
a | Buses de diamètre Ø=200mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………… | Ml | 35 |  | 0
b | Buses de diamètre Ø=315mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………… | Ml | 65 |  | 0
7 | caniveau en beton avec grille en acier galvanise |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 10 |  | 0
8 | Regards visitables ou non visitables pour toute profondeur |  |  |  | 0
a | Regard de 0,40x0,40m |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 20 |  | 0
b | Regard de 0,60x0,60m |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 8 |  | 0
9 | Trapes de visite en beton |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0
| Maçonnerie et cloisonnement |  |  |  | 0
10 | Agglomérés creux en béton de 20cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 20 |  | 0
11 | Cloisons 10cm en briques creuses de 6 trous |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 60 |  | 0
| Enduits |  |  |  | 0
12 | Enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment lisse y/c baguette d'angle |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 150 |  | 0
13 | Enduit De Réparation A Base Acrylique Y Compris Traitement Des Fissures |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 4480 |  | 0
14 | Appuis de fenêtres en béton armé y/c façon d'enduit |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | ML | 115 |  | 0
15 | Couronnement d'acrotère y compris larmier
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | ML | 70 |  | 0
TOTAL GROS-ŒUVRES |  |  |  |  | 0
B | ETANCHEITE
16 | Forme de pente
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 170 |  | 0
17 | Chape de lissage |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 170 |  | 0
18 | Complexe d'étanchéité bicouche autoprotégé SBS pour Terrasses |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 170 |  | 0
19 | Facon de gorge au mortier de ciment |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | ML | 65 |  | 0
20 | Etanchéité des relevés en SBS |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | ML | 65 |  | 0
21 | Fourniture et pose de gargouille y compris crapaudine |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 1 |  | 0
22 | Etanchéité légère |  |  |  | 0
| Le mètre carré: …………………………. | M2 | 60 |  | 0
TOTAL ETANCHIETE |  |  |  |  | 0
C | REVETEMENT
23 | Décapage carrelage existant
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 400 |  | 0 | m2
24 | Revêtement de sol en carreaux grés cérame y compris plinthe de 10cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 30 |  | 0
25 | Revêtement de sol en carreaux grés cérame antidérapant y compris plinthe de 10cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 270 |  | 0
26 | Revêtement mural en carreaux grés cérame |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 780 |  | 0
27 | Revêtement en marbre pour paillasses |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 5 |  | 0
28 | Faux plafonds en staff lisse y compris gorge joint creux et bande |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M2 | 30 |  | 0
TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 0
D | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
Menuiserie Bois
29 | Porte en sapin rouge de toutes natures y compris peinture
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 30 |  | 0
| Menuiserie Aluminium |  |  |  | 0
30 | FTP des Fenêtres et Châssis coulissantes ou fixe avec vitrage |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 200 |  | 0
31 | fourniture et pose des portes en aluminium y/c plexiglace sable |  |  |  | 0 | DOUCHE
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 35 |  | 0
| Menuiserie Métallique |  |  |  | 0
32 | Portail métallique galvanisee y/c peinture |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 10 |  | 0
33 | Réfection des portes métallique |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 4 |  | 0
34 | FTP de grille de protection decorative en inox pour fenêtres |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 200 |  | 0
35 | Garde corps en inox |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………… | Ml | 65 |  | 0
36 | plaques murales d’enseigne signaletiques |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 102 |  | 0
37 | caracteres en relief en inox , 70 caracteres environ en arabe/français et logo |  |  |  | 0
| Le Forfait……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | F | 1 |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
E | PLOMBERIE SANITAIRE
38 | branchement au reseau d’eau potable existant y/c la refection de l’installation existante
| l’ensemble ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0
39 | branchement au reseau d’assainisement existant |  |  |  | 0
| l’ensemble ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens | 1 |  | 0
40 | canalisation exterieur en polyethylene haute densite PN16 DN50 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 225 |  | 0
41 | Canalisation en TUBE PPR tout diametre |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 75 |  | 0
42 | Collecteur de distribution en laiton de 6 à 8 départs y/c coffret |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 5 |  | 0
43 | canalisations interieures en tube polyethylene reticule tout diametre |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 170 |  | 0
44 | Vannes d'arrêts |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 11 |  | 0
45 | Descentes en P.V.C pour Evacuation toute diametre |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 75 |  | 0
46 | Siphon de sol |  |  |  | 0
a | 20x20cm en bronze
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 5 |  | 0
b | 15x15cm en bronze |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 3 |  | 0
47 | WC à l'anglaise |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 18 |  | 0
48 | WC a l'anglaise type pmr avec chasse basse et robinet flexible |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 2 |  | 0
49 | Lavabo type PMR |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 2 |  | 0
50 | fourniture et pose de Lavabo a vasque y/c robinet |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 16 |  | 0
51 | receveur de douche y/c pomme a flexible encastré avec robinet mitigeur |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 2 |  | 0
52 | ventilateur mural 60 m3/h : |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 8 |  | 0
53 | Porte-savon liquide |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 16 |  | 0
54 | séchoir a main |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 6 |  | 0
55 | Glace-Miroir |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 15 |  | 0
56 | Evier à un bac |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0
57 | chauffe-eau électrique 100L y/c alimentation |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
F | ELECTRICITE -EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
58 | branchement au reseau electrique y/c la refection de l’installation existante
| l’ensemble | ENS | 1 |  | 0
59 | boite de coupure et de distribution electrique |  |  |  | 0
| l'unité | U | 1 |  | 0
60 | coffret de compteur 4 fils |  |  |  | 0
| l'unité | U | 1 |  | 0
61 | tableau de protection generale - TGBT |  |  |  | 0
| l'unité | U | 1 |  | 0
62 | tableau de protection secondaire avec disjincteur |  |  |  | 0
| l'unité | U | 4 |  | 0
63 | cable et alimentation |  |  |  | 0
a | Câble U1000 RO2V 4x25mm2+T |  |  |  | 0
| le mètre linéaire | Ml | 50 |  | 0
b | Câble U1000 RO2V 4x16mm2+T |  |  |  | 0
| le mètre linéaire | Ml | 205 |  | 0
c | Câble U1000 RO2V 4x10mm2+T |  |  |  | 0
| le mètre linéaire | Ml | 135 |  | 0
| DISTRIBUTION LUMIERE ET PETITE FORCE |  |  |  | 0
64 | Foyer simple allumage |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 10 |  | 0
65 | Foyer double allumage |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 8 |  | 0
66 | foyer supplémentaire |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 50 |  | 0
67 | Prise de courant 2x10/16A+T |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0
68 | Prise de courant 2x10/16A+T étanche |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0
69 | alimentation climatisation |  |  |  | 0
| L'unité | Frt | 4 |  | 0
70 | liaison equipotentielles |  |  |  | 0
| L'unité | Frt | 1 |  | 0
LUSTRERIE
71 | Luminaires encastre 4 x 20 w |  |  |  | 0
| L'unité | U | 36 |  | 0
72 | Panel LED rond |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 30 |  | 0
73 | hublot etanche |  |  |  | 0
| L'unité | U | 17 |  | 0
74 | projecteur led longue distance 1000 w |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0
75 | bloc de secours 360 lumens |  |  |  | 0
| L'unité | U | 25 |  | 0
76 | prise television et parabole y/c cable |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0
77 | prise informatique et telephonique y/c cable de raccordement |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE -EQUIPEMENT TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
G | PROTECTION D'INCENDIE
78 | Centrale de détection incendie à 1 zone
| Le forfait…………………………………………………………………………………………………………………….. | Frt | 1 |  | 0
79 | Détecteurs optiques d’incendie automatique |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 4 |  | 0
80 | Déclencheurs manuels (bris de glace) |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 4 |  | 0
81 | Câblage de l’ensemble du système y/c conduites |  |  |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
82 | Tuyauterie en acier galvanise Ø40/49 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………………………………………….. | Ml | 180 |  | 0
83 | Robinet incendie armé RIA - DN32 |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 6 |  | 0
84 | Extincteur de 6kg co2 |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 4 |  | 0
85 | Extincteur a eau pulverise |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 7 |  | 0
TOTAL PROTECTION D'INCENDIE |  |  |  |  | 0
H | CLIMATISATION
86 | réseau de raccordement et d'évacuation
| L'ensemble……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens | 4 |  | 0
87 | fourniture, pose et raccordement de climatiseurs split systeme reversibles type murale de puissance frigorifique 7000 btu |  |  |  | 0
| L'unité……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U | 4 |  | 0
TOTAL CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
I | PEINTURE
88 | peinture vinylique exterieure sur murs et plafonds |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 1800 |  | 0
89 | Peinture Glycérophtalique intérieure sur murs et plafonds |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 2500 |  | 0
90 | Peinture Glycérophtalique laquée pour locaux humides |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………………………………………………………………………………………………… | M² | 250 |  | 0
91 | peinture glycerophtalique laquee sur menuiserie y compris grattage et brossage de l'existante en 2 facades |  |  |  | 0
| mètre carré | M² | 30 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
J | AMENAGEMENT EXTERIEURS -EQUIPEMENT
92 | tracage du terrain
| Forfait | ENS | 1 |  | 0
93 | Fourniture et pose des equipements pour terrain omnisport |  |  |  | 0
| Forfait | ENS | 1 |  | 0
94 | revetement de sol en epoxy colore |  |  |  | 0
| mètre carré | M² | 1200 |  | 0
95 | siege en plastique 1er choix pour gradins |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 502 |  | 0
96 | revetment en REV sol |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 985 |  | 0
97 | fourniture et pose de bordure type p1 |  |  |  | 0
| metre linéaire | Ml | 300 |  | 0
98 | bouches d’arrosage |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 5 |  | 0
99 | fourniture et pose d'un gazon sedum |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 200 |  | 0
99-01 | Apport de la terre végétale y compris nivellement et préparation du sol
| Le mètre carré | M² | 200 |  | 0
99-02 | Fourniture et pose d'arbuste de type BERBERIS
| Unité: …………………………, | U | 8 |  | 0
99-03 | Fourniture f et pose d'arbre de type COCUS AUSTRALIS
| Unité: …………………………, | U | 5 |  | 0
99-04 | Fourniture et pose d'arbre de type WASHIGNTONIEN
| Unité: …………………………, | U | 8 |  | 0
100 | banc de jardin metallique |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 8 |  | 0
101 | corbeille circulaire en acier |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 8 |  | 0
102 | lampadaire 5m de hauteur minimum avec tète y compris socle en beton et luminaires |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 15 |  | 0
103 | mur de cloture mixte de 2,7 m de hauteur |  |  |  | 0
| metre linéaire | Ml | 180 |  | 0
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEURS -EQUIPEMENT |  |  |  |  | 0
K | CHARPENTE ET COUVERTURE AUTOPORTANTE
104 | Pieces De Scellement Au Béton
| Metre linaire : …………………………, | Ml | 95 |  | 0
105 | Couverture autoportante y/c toutes sujétions de finition , de bonne application et de mise en oeuvre . |  |  |  | 0
| Le mètre carré: …………………………, | M2 | 1505 |  | 0
106 | bardage En Demi Arc |  |  |  | 0
| Le mètre carré: …………………………, | M2 | 150 |  | 0
107 | Fourniture et pose de chéneau en acier galvanise |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire: …………………………, | ML | 95 |  | 0
108 | tamponement |  |  |  | 0
| Le Forfait: …………………………, | F | 1 |  | 0
109 | Exécutoire de désenfumage 1.2 x 1.2 m² |  |  |  | 0
| Unité: …………………………, | U | 5 |  | 0
TOTAL CHARPENTE ET COUVERTURE AUTOPORTANTE |  |  |  |  | 0
DESIGNATIONS
| A-GROS ŒUVRES |  | 0
| B-ETANCHIETE |  | 0
| C-REVETEMENT |  | 0
| D-MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  | 0
| E-PLOMBERIE SANITAIRE |  | 0
| F-ELECTRICITE -EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES |  | 0
| G-PROTECTION D'INCENDIE |  | 0
| H-CLIMATISATION |  | 0
| I-PEINTURE |  | 0
| J-AMENAGEMENT EXTERIEURS -EQUIPEMENT |  | 0
| K-CHARPENTE ET COUVERTURE AUTOPORTANTE |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  | 0
| T.V.A à 20% |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C |  | 0