## BPDE
Appel d'offres ouvert N° 668/2026/STMANS-TRAV
Travaux de mise à niveau du stade Al Mansouria à l'arrondissement de Sidi Bernoussi à Casablanca
Bordereau des Prix - Détail Estimatif
Prix N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix Unitaire en DHS HT | Prix total en DHS HT
100 | GROS ŒUVRE
I/TERRASSEMENT
101 | Fouilles en pleines masses dans terrains de toutes natures y compris rocher et évacuation a la décharge publique. | M3 | 3321
102 | Fouilles en puits, tranchées ou en rigoles dans tous terrains y compris rocher | M3 | 1163
103 | Plus-value pour terrassement par havage y/c fourniture des caissons haves | U | 150
104 | Mise en remblai ou évacuation a la décharge publique | M3 | 1163
105 | Remblais compacte pour mise à niveau | M3 | 2110
II/OUVRAGE EN FONDATIONS
106 | Béton de propreté | M3 | 93
107 | Gros béton hydrofuge | M3 | 573
108 | Arase étanche | M2 | 343
III/ DALLAGE ET FORME
109 | Couche de forme sous dallage en T.V. (0/60) d'épaisseur 0,30m | M2 | 945
110 | Dallage en béton de 0,13 m d'épaisseur y compris aciers et fil polyane | M2 | 945
111 | Dallage périphérique en béton arme de 0,12 m d'épaisseur y/c aciers | M2 | 305
IV/ ASSAINISSEMENT
112 | Canalisations en P.V.C. pour évacuation y compris terrassements
a | Série I de Diam 200mm | ML | 300
b | Série I de Diam 250mm | ML | 120
c | Série I de Diam 315mm | ML | 45
113 | Regards pour évacuation y/c terrassement
a | Regards non visitable de 0,40x 0,40 m | U | 8
b | Regards non visitable de 0,50x 0,50 m | U | 40
c | Regards visitable de 0,60x 0,60 m | U | 16
d | Regards visitable de 0,80x 0,80 m | U | 4
e | Regards visitable de 1,00x 1,00 m | U | 2
114 | Caniveau pour évacuation des eaux avec tampon en béton armé | ml | 20
V/ BETON POUR BETON ARME ET ACIER EN FONDATION
115 | Béton arme en fondation hydroufuge pour tout ouvrages | M3 | 495
116 | Armatures H.A (FE e500) pour béton arme en fondations | KG | 53700
VI/OUVRAGE EN ELEVATION
117 | Béton arme en élévation pour tout ouvrages | M3 | 620
118 | Armature H.A (FE e500) pour béton arme en élévation | KG | 90446
119 | Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers
a | 25+5 d'épaisseur | M2 | 44
VII/MACONNERIES ET CLOISONNSEMENTS
120 | Double cloison de 15+10cm en agglos | M2 | 126
121 | Double cloison de 20+15cm en agglos | M2 | 1896
122 | Cloison de 20cm en agglos | M2 | 273
123 | Cloison de 15cm en agglos | M2 | 232
124 | Cloison de 10cm en agglos | M2 | 264
VIII/ENDUITS
125 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 2341
126 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond | M2 | 3366
127 | Courronnement d’acrotères | ML | 50
128 | Facon d’appuis de fenêtre | ML | 40
IX/DIVERS
129 | Dallette en béton arme | M2 | 10
130 | Souche de gaine technique en terrasse | U | 5
131 | Renformis en béton maigre y/c chape lissée ou bouchardée pour placards, placard sous paillasse, etc. | M2 | 10
132 | Traitement des joints y/c couvre joint | ML | 172
133 | Murs de clôture aveugle | ML | 250
TOTAL GROS ŒUVRE
200 | ETANCHEITE
201 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 72
202 | Étanchéité en bicouche y compris relevé | M2 | 72
203 | Protection d’étanchéité et des relevés en carreaux en ciment | M2 | 60
204 | Etanchéité des salles d'eau y/c relevés | M2 | 182
205 | Fourniture et pose de gargouilles & gueulards | U | 2
206 | Application d'étanchéité liquide | M2 | 1430
207 | TRAITEMENT DES JOINTS LES GRADIN ET ESCALIER | ML | 49
TOTAL ETANCHEITE
300 | CHARPENTE METALLIQUE
301 | Structure en charpente métallique | KG | 11350
302 | Couverture en bac acier 0,75mm prélaquée | M2 | 290
303 | Cheneaux & faitieres | ML | 35
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE
400 | REVETEMENTS SOLS - MURS
401 | Revetement de sol en mignonette lave y/c plinthe | M2 | 1100
402 | Revetement de sol en carreau gres cerame y/c plinthe | M2 | 435
403 | Revetement de sol en carreaux de gres cerame antiderappant y/c plinthes | M2 | 250
404 | Revetement de sol en granito poli | M2 | 145
405 | Revetement sur bancs en granito poli y/c lames en bois | M2 | 15
406 | Revêtement en Asphalte coloré | M2 | 1230
407 | Revetement de mur en carreaux de faience | M2 | 510
408 | Revetement de sol en marbre local | M2 | 10
409 | Marches et contre marches en marbre local | ML | 50
410 | Habillage de mur en piere de taza | M2 | 485
411 | Aire de jeu de petanque | ENS | 1
TOTAL REVETEMENTS SOLS - MURS
500 | FAUX PLAFOND
501 | Faux plafond modulaire acoustique 60x60cm | M2 | 190
502 | Faux plafond en staff hydrofuge y/c joint creux | M2 | 200
503 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux | M2 | 225
TOTAL FAUX PLAFOND
600 | MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
601 | Porte isoplane ouvrant a la francaise peinture blanche | M2 | 60
602 | Porte isoplane a la francaise peinture blanche avec partie fixe | M2 | 6
603 | Porte isoplane coulissante peinture blanche | M2 | 8
604 | Porte coupe feu en bois | M2 | 32
MENUISERIE ALUMINIUM
605 | Porte vitrée d'aluminium | M2 | 12
606 | Fenêtres et châssis en aluminium | M2 | 30
607 | Fenêtres fixes | M2 | 8
608 | Ensemble d'aluminium automatique y/c parties fixes | M2 | 25
609 | Ensemble d'aluminium espace billetterie et information | M2 | 9
610 | Habillage en alucobond | M2 | 40
MENUISERIE METALLIQUE
611 | Porte métallique | M2 | 43
612 | Porte métallique grillagée avec contrôle d'accès | M2 | 35
613 | Porte métallique habillée de métal galvanise découpe au laser | M2 | 25
614 | Garde-corps métallique H=1,20m | ML | 245
615 | Mur de cloture barreaudé sur façade | ML | 260
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
700 | ELECTRICITE COURANT FORT
ELECTRIFICATION
701 | Circuit de terre | Ens | 1
702 | Circuit équipotentiel | ENS | 1
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
703 | Tableau general basse tension | U | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
704 | Tableau électrique TE 1 | U | 1
705 | Tableau électrique TE 2 | U | 1
706 | Tableau électrique TE G | U | 1
707 | Tableau électrique éxtérieur TE EXT | U | 1
PROTECTION ELECTRIQUE
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
708 | U1000 ARRO2V – 1 x 185 mm² | ML | 520
709 | U1000 RO2V – 1 x 70 mm² | ML | 20
710 | U1000 RO2V – 5 x 50 mm² | ML | 20
711 | U1000 RO2V – 5 x 35 mm² | ML | 20
712 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm² | ML | 250
713 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm² | ML | 450
714 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm² | ML | 60
715 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm² | ML | 200
716 | U1000 RO2V – 5 x 4 mm² | ML | 50
717 | U1000 RO2V – 3 x 6 mm² | ML | 2400
718 | U1000 RO2V – 3 x 4 mm² | ML | 100
CHEMINS DE CABLES
719 | Chemin de câbles 300x60 mm | ML | 15
720 | Chemin de câbles 200x60 mm | ML | 40
721 | Chemin de câbles 150x60 mm | ML | 110
722 | Chemin de cables 100x60 mm | ML | 110
723 | DISTRIBUTION ECLAIRAGE
a | Foyer lumineux par télerupteur ou minutrie | U | 12
b | Foyer interrupteur poussoir lumineux | U | 2
c | Foyer lumineaux par détecteur de mouvement | U | 20
d | Foyer lumineaux par détecteur de présence | U | 1
e | Foyer lumineux simple allumage | U | 60
f | Foyer lumineux double allumage | U | 2
g | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 25
h | Foyer lumineux double allumage étanche | U | 2
i | Foyer lumineux simple va et vient | U | 4
j | Foyer lumineux supplémentaire | U | 400
k | Pupitre de commande d'éclairage | U | 3
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
724 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T | U | 50
725 | Foyer prise de courant forcé - 2P+T | U | 2
726 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche | U | 18
727 | Prise de courant normal 2P+T 16A supplémentaire | U | 32
728 | Prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire | U | 12
729 | Foyer Prise TV | U | 4
730 | Cable HDMI 10m | U | 1
731 | Attentes électriques | U | 35
732 | Attentes en câble pour la centrale de détection incendie | U | 1
LUSTRERIE
733 | Luminaire carré 60x60 LED | U | 16
734 | Spot led étanche | U | 80
735 | Spot encastré | U | 85
736 | Applique murale LED étanche | U | 20
737 | Réglette lavabo LED | U | 25
738 | Projecteur de façade | U | 15
739 | Hublot étanche | U | 21
740 | Spot LED encastrable en contre marche (balisage) | U | 375
741 | Projecteur LED forte puissance 400W | U | 10
742 | Profilé LED apparent en aluminium | U | 15
743 | Lampadaire Eclairage solaire | U | 16
ECLAIRAGE DE STADE
744 | Armoire pied du mât | U | 4
745 | Armoire de commande d'éclairage | U | 1
746 | Mât y compris support de fondations | U | 4
747 | Herse équipée de ses projecteurs | U | 4
748 | Variateur d'intensité | ENS | 1
749 | Balisage du mât | U | 4
ECLAIRAGE DE SECURITE
750 | Bloc autonome de securite 70 lumens | U | 30
751 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | U | 18
752 | Télécomande de mise en repos | U | 2
RESEAU EXTERIEUR
753 | Construction de regard de tirage 40x40x60 | U | 12
754 | Construction de regard de tirage 60x60x60 | U | 20
755 | Tranchée normale à plusieur circuits | ML | 500
756 | Tranchée traversée à plusieur circuits | ML | 20
757 | Gaine double paroi annelée ø 75-110-125 mm | ML | 500
758 | Gaine double paroi annelée ø 160-200 mm | ML | 20
SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
759 | Enregistreur video en reseau NVR 32 channel | U | 1
760 | CAMERA FIXE EXTERIEUR JOUR/NUIT | U | 20
761 | CAMERA IP MINI-DOME INTERIEUR JOUR/NUIT | U | 10
762 | Moniteur d’affichage | U | 2
763 | Poste de supervision | U | 1
764 | Mat de h=8m en acier galvanisé | U | 4
DETECTION INCENDIE
765 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I) | U | 1
766 | Detecteur optique de fumee adressable | U | 25
767 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable | U | 1
768 | Déclencheur manuel adressable | U | 8
769 | Indicateur d'action | U | 6
770 | Avertisseur sonore | U | 6
INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
771 | Plancher technique | M2 | 10
772 | Armoire repartiteur informatique 12U | U | 1
773 | Cable fibre optique multimode 12 brins | ML | 80
774 | Cable fibre optique multimode 6 brins | ML | 500
775 | Tiroir optique 12 connecteurs | U | 1
776 | Jarretiere optique duplex sc | U | 3
777 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A S/FTP | ML | 3500
778 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A | U | 2
779 | Prise informatique RJ45 | U | 16
780 | Prise téléphonique | U | 9
781 | Cordons de brassage S/FTP CAT 6A | U | 48
782 | Cordons de liaison S/FTP CAT 6A | U | 44
783 | Point d'accès WIFI | U | 2
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT
800 | PLOMBERIE SANITAIRE - CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
801 | PPR Ø20 | ML | 15
802 | PPR Ø25 | ML | 80
803 | PPR Ø32 | ML | 280
804 | PPR Ø40 | ML | 178
805 | PPR Ø50 | ML | 80
806 | PPR Ø63 | ML | 30
807 | Vannes d'arret en PPR PN16 tous diametres | U | 40
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16
808 | PER Ø16/13 | ML | 966.4
809 | PER Ø20/16 | ML | 120
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
810 | Collecteur de distribution en bronze à plusieurs départs | U | 25
811 | Coffret en plastique | U | 14
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
812 | PVC Ø75 | ML | 20
813 | PVC Ø110 | ML | 10
814 | PVC Ø125 | ML | 10
815 | PVC Ø160 | ML | 68
816 | PVC Ø200 | ML | 15
APPAREILS SANITAIRES
817 | WC à l'anglaise | U | 30
818 | Vasque à encastrer sur table | U | 17
819 | Lavabo céramique | U | 25
820 | Receveur de douche céramique | U | 5
821 | Ensemble de robinet douche encastré | U | 30
822 | Siege de wc à l'anglaise pour P.M.R | U | 2
823 | Lave main pour P.M.R | U | 2
ACCESSOIRES SANITAIRE
824 | Douchette pour WC | U | 30
825 | Distributeur de savon liquide | U | 42
826 | Glace en verre poli | U | 29.4
827 | Porte papier hygiénique | U | 30
828 | Sèche main | U | 5
829 | Siphon de sol | U | 25
830 | Gargouille en plomb | U | 10
831 | Crapaudine | U | 10
832 | Trop plein de terasse | U | 2
833 | Antibelier | U | 2
834 | Caniveau en inox | ML | 40
PRODUCTION EAU CHAUDE
835 | Chauffe eau electrique instantané | U | 1
836 | Chauffe eau electrique 500L | U | 3
837 | Equipements local chauffe eau éléctrique | ENS | 1
II- PROTECTION INCENDIE
838 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25 | U | 3
EXTINCTEUR
839 | Extincteur à eau pulverise de 6l | U | 11
840 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg | U | 4
841 | Extincteur CO2 de 5 kg | U | 4
TUBE ACIER GALVANISE
842 | T.A.G DN 50 | ML | 40
843 | T.A.G DN 40 | ML | 120
844 | T.A.G DN 32 | ML | 15
845 | T.A.G DN 25 | ML | 15
CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
I-CLIMATISATION
MONO-SPLIT SYSTÈME MURAL
846 | Split système mural 12 000 BTU | U | 2
II- VENTILATION
847 | Gaine flexible nue en aluminium | ML | 18
848 | Bouche d'extraction réglable | U | 30
EQUIPEMENTS DE VENTILATION
849 | Ventilateur de gaine VMC | U | 7
GAINE RIGIDES SPIRALEES
850 | Gaine rigide spiralée Ø 100 | ML | 40
851 | Gaine rigide spiralée Ø 125 | ML | 10
852 | Gaine rigide spiralée Ø 160 | ML | 15
853 | Gaine rigide spiralée Ø 200 | ML | 15
854 | Gaine rigide spiralée Ø 250 | ML | 30
855 | Gaine rigide spiralée Ø 315 | ML | 20
856 | Gaine rigide spiralée Ø 355 | ML | 10
DESENFUMAGE
857 | Gaine en staff 5cm | M2 | 2
858 | Gaine en staff 3cm | M2 | 20
859 | Grille d'extraction et air neuf | U | 5
860 | Ouvrant de façade | M2 | 3
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
900 | PEINTURE
901 | Peinture vinylique pour exterieur | M2 | 6450
902 | Peinture vinylique sur murs et plafonds interieurs | M2 | 840
903 | Peinture glycerophtalique mat sur mur et plafonds | M2 | 1750
904 | Peinture glycerophtalique laquee brillante sur mur et plafonds | M2 | 100
TOTAL PEINTURE
1000 | VOIRIE - AEP - ARROSAGE - ASSAINISSEMENT
TRAVAUX DE VOIRIE
1001 | Terrassements en déblais | M3 | 281
1002 | Remblais d'apport | M3 | 140
1003 | Couche de fondation GNF 1 | M3 | 112
1004 | Couche de base GNA | M3 | 84
REVETEMENT
1005 | Revêtement en enrobe de 5 cm y/c impregnation | M2 | 562
1006 | Bordures de trottoir T3 | ML | 133
1007 | Bordures de jardin P1 | ML | 133
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ARROSAGE
TERRASSEMENT
1008 | Terrassement en déblais en tranchées de toutes natures avec évacuation | M3 | 255
1009 | Lit de pose en sable | M3 | 21
1010 | Remblai primaire | M3 | 128
1011 | Remblai secondaire | M3 | 102
ALIMENTATION EN PEHD PN16
1012 | Canalisations en PEHD PN16 DN 110mm | ML | 80
1013 | Canalisations en PEHD PN16 DN 90mm | ML | 20
1014 | Canalisations en PEHD PN16 DN 75mm | ML | 20
1015 | Canalisations en PEHD PN16 DN 63mm | ML | 70
1016 | Canalisations en PEHD PN16 DN 50 mm | ML | 135
1017 | Canalisations en PEHD PN16 DN 40 mm | ML | 65
1018 | Canalisations en PEHD PN16 DN 32 mm | ML | 98
Vannes de sectionnement
1019 | Vannes de sectionnement tous diametre | U | 12
1020 | Bouche à clé carrée ou ronde | U | 4
1021 | Bouche d'arrosage | U | 8
1022 | Poteau d’incendie | U | 1
OUVRAGES ANNEXES (REGARDS)
1023 | Regard pour vannes de sectionnement | U | 2
1024 | Câdre et tampon en fonte ductille | U | 2
1025 | Branchement particulier | U | 1
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT
1026 | Déblais en tranchée en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs | M3 | 230
REMBLAIS DES FOUILLES
1027 | Lit de pose en gravette | M3 | 12
1028 | Remblais primaires | M3 | 80
1029 | Remblais secondaires | M3 | 115
CONDUITES
1030 | Conduite en PVC diam 400 | ML | 75
1031 | Conduite en PVC diam 315 | ML | 50
REGARDS ET OUVRAGES
1032 | Regard de visite | U | 8
EQUIPEMENTS
1033 | Cadre et tampon en fonte ductile D400 pour regard de visite | U | 2
1034 | Cadre et grille en fonte ductile D400 pour bouche d'égout à grille et regard de visite à grille (700x 700) | U | 6
1035 | Appareil siphoïde en fonte ductile D400 pour bouche d'égout à grille (700x 700) | U | 6
TOTAL VOIRIE - AEP - ARROSAGE - ASSAINISSEMENT
1100 | EQUIPEMENTS TERRAIN FOOT
I/ REVETEMENTS
1101 | Fouilles en masse, en rigoles, en tranchées, ou en trous dans tous terrains y/compris le rocher | M3 | 5000
1102 | Remblaiement ou évacuation à la décharge publique | M3 | 5000
1103 | Remblais compacté pour mise à niveau | M3 | 680
Terrain de sport en gazon synthétique
1104 | Plateforme corps de terrain pour gazon synthétique y compris couches drainantes et de fermeture | M2 | 6850
1105 | Gazon synthétique y compris couche de souplesse et remplissage SBR | M2 | 6850
Bordure
1106 | Bordures de jardin F1 | ML | 335
II/ EQUIPEMENTS DES TERRAINS DE SPORT
Equipement de terrain de sport
1107 | Equipements pour terrain de multisports - foot - | ENS | 1
1108 | Clôture grillagée pour terrain de sport de 2,00 m de hauteur y/c fondation béton et structure métallique galvanisée | ML | 335
1109 | Fourniture et pose de pares ballon h=8m y/c fondations béton et structure métallique | ML | 335
1110 | Réseau d'arrosage y/c canalisations, bouches, robinets d'arrosage, vannes d'arrêt et génie civil | ENS | 1
1111 | Canniveau en polyropylene avec grille | ML | 200
TOTAL EQUIPEMENTS TERRAIN FOOT
1200 | EQUIPEMENTS TERRAIN DE PADEL
1201 | Dallage en béton armé de 10 cm y compris armature en treillis soudé | M2 | 250
1202 | Fourniture et pose de fermeture Padel en structure metallique, verre trempe et grillage | ML | 40
1203 | Fourniture et pose de clôture grillage pour Padel yc structure métallique | ML | 20
1204 | Fourniture et pose de portails en grillage soude rigide | U | 2
1205 | Fourniture et pose d'un gazon de 15 mm avec remplissage en sable de silice et sous couche en sable | M2 | 200
1206 | Fourniture et pose des équipements du tennis padel | Ens | 1
1207 | Mat de 8 m de hauteur avec support pour projecteurs yc socle | U | 4
1208 | Projecteur 300 w y compris câblage | U | 8
TOTAL EQUIPEMENTS TERRAIN DE PADEL
Montant Total en Dirhams HT
Montant de la TVA (20%)
Montant Total en Dirhams TTC
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRE
200 | TOTAL ETANCHEITE
300 | TOTAL CHARPENTE METALLIQUE
400 | TOTAL REVETEMENTS SOLS - MURS
500 | TOTAL FAUX PLAFOND
600 | TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
700 | TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT
800 | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - CLIMATISATION, VENTILATION ET DESENFUMAGE
900 | TOTAL PEINTURE
1000 | TOTAL VOIRIE - AEP - ARROSAGE - ASSAINISSEMENT
1100 | TOTAL EQUIPEMENTS TERRAIN FOOT
1200 | TOTAL EQUIPEMENTS TERRAIN DE PADEL
Montant Total en Dirhams HT
Montant de la TVA (20%)
Montant Total en Dirhams TTC