## PG
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF (BPDE)

## SER 100-BP Rés 500
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
des |  |  |  | unitaire | partiel
Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
Série 100 - RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 500 m³
100 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris remblai sélectionné et compacté par couche de 20 cm pour remblaiement et toutes sujétions d'étaiement, réglages aux alentours de l'ouvrage, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 450
................................................................................Dirhams
101 | Hérissonnage en pièrres sèches
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 147
................................................................................Dirhams
102 | Pierres sèches pour drainage.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 49
................................................................................Dirhams
103 | Béton de classe B15 de propreté de 10 cm d'épaisseur.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 147
................................................................................Dirhams
104 | Béton cellulaire pour forme de pente à l'intérieur de la cuve.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 7
................................................................................Dirhams
105 | Béton poreux pour drainage des eaux de fuite sous le radier.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 16
................................................................................Dirhams
106 | Couche d'asphalte entre le béton de propreté et le béton poreux, enrobé dans un mortier de chaux de 2 cm d'épaisseur perforées.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 147
................................................................................Dirhams
107 | Caniveau périphérique en Béton B25 légèrement armé pour drainage y compris dalettes périphériques.
| Le métre linéaire :.......................................................... |  | 35
................................................................................Dirhams
108 | Caniveau de drainage autour du talus en Béton B25 légèrement armé.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 52
................................................................................Dirhams
109 | Béton armé B 30 avec adjonction d'un hydrofuge pour le radier de la cuve, le talon, et parois vertical,chicane y compris le coffrage la mise en œuvre la vibration et toutes sujétions.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 155
................................................................................Dirhams
110 | Béton pour béton armé B30 pour la coupole, l'acrotère, le lanterneau et ceinture y compris coffrage, la mise en œuvre, la vibration et toutes sujétions.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 48
................................................................................Dirhams
111 | Acier tors pour armatures y compris fil de fer recuit pour ligature, mise en œuvre et toutes sujétions.
| Le kilogramme :.............................................................. | Kg | 18500
....................................................................Dirhams
112 | Enduit intérieur étanche résineux (résine alimentaire ) de 3 cm d'épaisseur à réaliser en trois couches au mortier n°1 à l'intérieur de la cuve, y/c incorporation d'un hydrofuge de masse et toutes sujétions.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 341
................................................................................Dirhams
113 | Enduit extérieur de 2,5 cm d'épaisseur au mortier bâtard y compris toutes sujétions
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 109
................................................................................Dirhams
114 | Fourniture et mise en œuvre d'enduit bitumineux pour paraments enterré de 2 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 147
................................................................................Dirhams
115 | Fourniture et mise en œuvre de minimum 3 cm chappe étanche en ciment lissée sur radier du réservoir.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 127
................................................................................Dirhams
116 | Complexe D'etancheité approuvé par le bureau de contrôle
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 130
................................................................................Dirhams
117 | Fourniture et mise en œuvre d'isolation thermique de la cuve conforemément au CPS y compris toutes sujétions.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 130
................................................................................Dirhams
118 | Solin d'étanchéité.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 42
................................................................................Dirhams
119 | Gorge pour solin.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 42
................................................................................Dirhams
120 | Barbacanes (bec de canard) L = 0,40 m pour l'évacuation des eaux pluviales. DN100
| L'unité :.................................................................................. | U | 4
……………………………………………………….. Dirhams
Regard en Béton B25 armé y compris béton de propreté armatures, coffrage, vibration, couvercle en dalettes préfabriquées avec anneaux de lavage et toutes sujétions
121 | Regard de dimensions intérieurs (50 cm x 50 cm)
| L'unité :.................................................................................. | U | 4
……………………………………………………….. Dirhams
122 | Regard de dimensions intérieurs (60 cm x 60 cm)
| L'unité :.................................................................................. | U | 4
……………………………………………………….. Dirhams
123 | Buse en PVC Ø 200 SERIE 1 pour évacuation des eaux de fuite, de vidange vers exutoire y compris ouvrage d'exutoire, terrassement, lit de pose, pièces de raccordement, traversées, regards et toutes sujétions.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 70
................................................................................Dirhams
A-2 Menuiserie- ferronnerie
124 | Fourniture et pose de Châssis métallique, grillages de protection à maille fine type moustiquaire, pattes à scellement et toutes sujétions. Dimensions : 0,30 x 0,45 m
| L'unité :.................................................................................. | U | 8
……………………………………………………….. Dirhams
125 | Echelle métallique 0,40 m à l'intérieur de la cuve.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 6
................................................................................Dirhams
126 | Echelle métallique 0,40 m à l'extérieur de la cuve.
| Le métre linéaire :.......................................................... | ml | 6
................................................................................Dirhams
127 | Fourniture, transport et pose de capot étanche d'ouverture utile 715 mm en acier avec verrouillage par l'intérieur et poignée de manœuvre.
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
……………………………………………………….. Dirhams
A-3 Peinture et vitrerie
128 | Peinture sur métal (menuiserie métallique, équipements hydromécaniques) en "EMAIL CELLUC" ou similaire, après 2 couches de protection anti-rouille au minioum de plomb.
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 1
……………………………………………………….. Dirhams
129 | Peinture mate vinyle (Vinylastral) en trois (3) couches pour l'extérieur du réservoir.
| Le mètre carré :.............................................................. | m² | 200
................................................................................Dirhams
A-4 Divers
130 | Essais d'étanchéité (l'eau utilisée est à la charge de l'Entrepreneur),(détail selon CCTP)
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 1
……………………………………………………….. Dirhams
131 | Rinçage et stérilisation de la cuve.
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 1
……………………………………………………….. Dirhams
132 | Aménagement des abords y/c Traitement Paysager
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 1
……………………………………………………….. Dirhams
133 | Loge de Gardien
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 2
……………………………………………………….. Dirhams
| Total Réservoir semi-enterré 500 m3 HT |  |  |  | 0

## SER 200-BP SP1
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
des |  |  |  | unitaire | partiel
Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
| Série 200 - STATION DE POMPAGE SP1 ET GROUPE ELECTROGENE | [5 empty] | TERRASEMENT
A - STATION DE POMPAGE SP1
A1- Local technique et équipements Hydroélectromécaniques
200 | Terrassements en terrain de toute nature
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
201 | Gros œuvre local technique de la SP
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
202 | Etancheité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
203 | Peinture
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
204 | Electricité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
205 | Menuiserie métallique
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
206 | Pompes
| L'ensemble :.............................................................. | E | 2
................................................................................Dirhams
A2- Pièces spéciales et annexes (Toutes les pièces sont en PN16, à brides et en acier galvanisé à chaud.)
207 | Equipements et pièces spéciales d'arrivée
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
208 | Equipements et pièces spéciales d'aspiration
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
209 | Equipements et pièces spéciales de refoulement
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
210 | Equipements et pièces spéciales de vidange et trop plein
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
211 | Equipements et pièces spéciales de l'attente prévue pour le réservoir de la phase 2
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
212 | Ballon Anti bélier 8000 L
| L'unité :.............................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
213 | Poste de comptage
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
214 | Pont roulant et palan de manutention
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
215 | Aération basse et haute 1 x 0,6 m
| L'unité :.............................................................. | U | 4
................................................................................Dirhams
216 | Echelle pour accès à la terasse avec garde du corps
| Le métre linèaire :.............................................................. | ML | 4
................................................................................Dirhams
Total A : | [5 empty] | 0
B - GROUPE ELECTROGENE 400 kVA
217 | Terrassements
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
218 | Gros œuvre
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
219 | Etancheité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
220 | Menuiserie metallique
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
221 | Peinture
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
222 | Aération base et haute 1 x 0,6 m
| L'unité :.............................................................. | U | 4
................................................................................Dirhams
B- EQUIPEMENTS
223 | Goupe électrogène 400 KVA
| L'unité :.............................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
Total B : | [5 empty] | 0
C - POSTE DE TRANSFORMATION 400 kVA
224 | Fourniture, transport et pose d'un poste de transformation 400 KVA préfabriqué
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
Total C : | [5 empty] | 0
Total (A+B+C) HT | [5 empty] | #REF!

## SER 300 BP-Rés 3500
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
des |  |  |  | unitaire | partiel
Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
Série 300 - RESERVOIR SEMI ENTERRE DE 3500 m³
Fourniture, transport et mise en oeuvre conformément au CPS des prestations suivantes :
300 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris toutes sujétions d'étaiement, réglages aux alentours de l'ouvrage, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm
Le mètre cube :..............................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 7375
301 | Remblais compacté avec utilisation des terres provenant des déblais ou apport de tout venant y compris toutes sujétions.
Le mètre cube :..................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 635
302 | Fourniture et mise en oeuvre d'hérissonnage en pierres sèches de 20 cm d'épaisseur y compris dammage, arrosage et toutes sujétions.
Le mètre carré :..............................................................
| ................................................................................Dirhams | m² | 1397
303 | Fourniture et mise en oeuvre de béton B15 de propreté de 10 cm d'épaisseur.
Le mètre cube :................................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 140
304 | Fourniture et mise en oeuvre de béton cellulaires dosé à 400 Kg/m3 pour forme de pente à l'intérieur de la cuve de 10 Cm d'épaisseur
Le mètre cube :................................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 140
305 | Fourniture et mise en oeuvre de béton poreux pour drainage des eaux de fuites sous le radier y compris toutes sujétions.
Le mètre cube :..............................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 420
306 | Fourniture et mise en oeuvre de Gravier granulomètrie décroissante autour des voiles de la bâche y compris toutes sujétions
Le mètre cube :...............................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 380
307 | Fourniture et mise en oeuvre de béton B30 non hydrofuge pour la dalle supérieure de la cuve, le lanterneau et l'acrotère y compris coffrage, mise en oeuvre vibration et toutes sujétions.
Le mètre cube :.............................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 352
308 | Fourniture et mise en œuvre de béton B30 avec adjonction d'un hydrofuge de masse pour radier de la cuve, talon, parois verticales, y compris coffrage, vibrage et toutes sujétions.
Le mètre cube :................................................................
| ................................................................................Dirhams | m³ | 1030
309 | Fourniture et mise en oeuvre d'acier TORS pour B.A y compris fil de fer recuit pour ligatures, mise en oeuvre et toutes sujétions.
Le kilogramme :..............................................................
| ....................................................................Dirhams | Kg | 165100
310 | Fourniture et mise en oeuvre d'enduit intérieur étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E, à réaliser en trois couches avec adjonction d'un hydrofuge de masse et toutes sujétions.
Le mètre carré :...............................................................
| ......................................................................Dirhams | m² | 3326
311 | Fourniture et mise en oeuvre d'enduit extérieur au mortier de ciment type C pour parements vus de 2,5 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions.
Le mètre carré :...............................................................
| ................................................................................Dirhams | m² | 973
312 | Fourniture et mise en œuvre d'enduit bitumineux pour paraments enterré de 2 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions.
Le métre carré :..................................................................................
| ................................................................................Dirhams | m2 | 274
313 | Fourniture et mise en œuvre de minimum 3 cm chappe étanche en ciment lissée sur radier du réservoir.
Le métre carré :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | m2 | 1103
314 | Forme de pente et chape de lissage sur terrasse y compris chape de réglage de3 cm et toutes sujétions de mise en œuvre
Le métre carré :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | m2 | 1237
315 | Ecran pare vapeur y compris toutes sujétions de mise en œuvre
Le métre carré :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | m2 | 1229
316 | Complexe d'étanchéité multicouche approuvé par le bureau de contrôle et toutes sujétions.
Le métre carré :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | m2 | 1229
317 | Fourniture et mise en œuvre de Feutre bitumé, Type : 36 S entre le béton de propreté et le béton poreux y compris toutes sujétions.
Le métre carré :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | m2 | 1229
318 | Solin d'étanchéité |  |  |  |  | 14
Le métre linéaire :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | ml | 140
319 | Fourniture et transport de conduite en PVC perforée de drainage, Type : rigide, Diamètre nominal : 100 mm |  |  |  |  | 14.45 | 5.29
| Le métre linéaire :.................................................................................. |  |  |  |  | 15.45 | 2.29
| ……………………………………………………….. Dirhams | ml | 250 |  |  | 16.45
17.45
320 | Fourniture, transport et pose de buses pleines DN 100 |  |  |  |  | 18 | 2.14
| Le métre linéaire :.................................................................................. | [5 empty] | 24
| ……………………………………………………….. Dirhams | ml | 100
36
321 | Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint water stop
Le métre linéaire :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | ml | 58
322 | Fourniture et pose des barbacanes d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse de la cuve DN 100
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 12
323 | Fourniture et mise en oeuvre de silicone sur brut de décoffrage y compris toutes sujétions.
L'ensemble…...........................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | E | 1
324 | Fourniture et transport de conduite en PVC , pression à bague de joint, Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 6 bar
Le métre linéaire :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | ml | 50
325 | Construction de regards en béton armé de 1 x 1 m,en béton B25, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 8
326 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'accès et aération de dimensions 0,8 x 0,4 m²
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 16
327 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'accès et aération de dimensions 0,6 x 0,40 m²
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 16
328 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'aération de dimensions 1,50 x 0,45 m²
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 32
329 | Echelle métallique 0,30 m (Inox 316 L)
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 12
330 | Echelle métallique 0,50 m (Inox 316 L)
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 10
331 | Fourniture et mise en place de capot regard et cadre en acier, étanche, bombé, circulaire de diamètre ø 715 mm à fermeture de sûreté pour le trou d'homme de visite de la cuve
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 2
332 | Fourniture, transport et pose de portillon métallique anti vandale en tôle forte pliée en 3 mm d'épaisseur soudé sur les deux faces sur un cadre en U 60 comprenant traversées diagonales en L 65*45 montée finie y compris quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés et paumelles montées sur un fer rond D 50 avec trois pattes de scellement ancrées dans le béton, un système de verouillage anti vandal pivotant multi points conformément au CPS (dimensions 0.85 x 2.00 m).
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 2
333 | Fourniture, transport et pose de portillon métallique anti vandale en tôle forte pliée en 3 mm d'épaisseur soudé sur les deux faces sur un cadre en U 60 comprenant traversées diagonales en L 65*45 montée finie y compris quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés et paumelles montées sur un fer rond D 50 avec trois pattes de scellement ancrées dans le béton, un système de verouillage anti vandal pivotant multi points conformément au CPS (dimensions 1.35 x 0.75 m²).
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 4
334 | Fourniture et mise en place d'une trappe de visite de 1,85 x 1,85 pour l'accés à la cuve.
L'unité :..................................................................................
| ……………………………………………………….. Dirhams | U | 1
335 | Peinture vinylique trois (3) couches sur tous les parements vus de l'extérieur.
Le mètre carré : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | m² | 973
336 | Badigeon au flinkote sur parois extérieurs enterrées du réservoir en contact avec la terre.
Le mètre carré : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | m² | 274
337 | Forfait pour peinture sur menuiserie métallique en "EMAIL CELELUC".
L'ensemble : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | E | 1
338 | Rinçage, stérilisation de la cuve y/c fourniture de l'eau et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : Réservoir semi-enterré de 2 x 2500 m3
L'ensemble : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | E | 1
339 | Essais d’étanchéité.
L'ensemble : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | E | 1
340 | AMENAGEMENT DES ABORDS y/c traiment Paysager
L'ensemble : …………………………………………………
| ……………………………………………………….. Dirhams | E | 1
TOTAL RESERVOIR SEMI ENTERRE 3500m3 HT

## SERIE 400-BP SP2
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
des |  |  |  | unitaire | partiel
Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
| Série 400 - STATION DE POMPAGE SP2 ET GROUPE ELECTROGENE | [5 empty] | TERRASEMENT
A - STATION DE POMPAGE SP2
A1- Local technique et équipements Hydroélectromécaniques
400 | Terrassements en terrain de toute nature
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
401 | Gros œuvre local technique de la SP2
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
402 | Etancheité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
403 | Peinture
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
404 | Electricité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
405 | Menuiserie métallique
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
406 | Pompes
| L'ensemble :.............................................................. | E | 2
................................................................................Dirhams
A2- Pièces spéciales et annexes (Toutes les pièces sont en PN16, à brides et en acier galvanisé à chaud.)
407 | Equipements et pièces spéciales d'arrivée
| L'ensemble :.............................................................. | E | 2
................................................................................Dirhams
408 | Equipements et pièces spéciales d'aspiration
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
409 | Equipements et pièces spéciales de refoulement
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
410 | Equipements et pièces spéciales de vidange et trop plein
| L'ensemble :.............................................................. | E | 2
................................................................................Dirhams
411 | Equipements et pièces spéciales de l'attente prévue pour le réservoir de la phase 2
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
412 | Ballon Anti bélier
| L'unité :.............................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
413 | Poste de comptage
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
414 | Système de manutention - type Pont roulant
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
415 | Aération basse et haute 1 x 0,6 m
| L'unité :.............................................................. | U | 4
................................................................................Dirhams
416 | Echelle pour accès à la terasse avec garde du corps
| Le métre linèaire :.............................................................. | ML | 4
................................................................................Dirhams
Total A : | [5 empty] | 0
B - GROUPE ELECTROGENE 160 kva
417 | Terrassements
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
418 | Gros œuvre
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
419 | Etancheité
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
420 | Menuiserie metallique
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
421 | Peinture
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
422 | Aération base et haute 1 x 0,6 m
| L'unité :.............................................................. | U | 4
................................................................................Dirhams
B- EQUIPEMENTS
423 | Goupe électrogène 160 KVA
| L'unité :.............................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
Total B : | [5 empty] | 0
C - POSTE DE TRANSFORMATION 160 kVA
424 | Fourniture, transport et pose d'un poste de transformation 160 KVA préfabriqué
| L'ensemble :.............................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
Total C : | [5 empty] | 0
Total (A+B+C) HT | [5 empty] | #REF!

## SER 500 BP- 500 Rés Elevé
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
des |  |  |  | unitaire | partiel
Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
Série 500 - RESERVOIR D'EAU SURELEVE DE 500 m3 : GC DU RESRVOIR + EQUIPEMENTS
1 - "GENIE CIVIL DU RESERVOIR"
500 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 1350
................................................................................Dirhams
501 | Remblai sélectionné et compacté par couche de 20 cm pour remblaiement autour des ouvrages et remblai et lit de pose pour conduites, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles ou d'apport de granulométrie adaptée à la charge de l'entreprise
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 1000
................................................................................Dirhams
502 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches de 20 cm d'épaisseur
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 82
................................................................................Dirhams
503 | Dallage en béton armé
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 35
................................................................................Dirhams
504 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B20 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 35par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 180 bar
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 50
................................................................................Dirhams
505 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B15 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 28
................................................................................Dirhams
506 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B30 , y compris coffrage, mise en oeuvre vibration et toutes sujétions.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 300
................................................................................Dirhams
507 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B30, y compris coffrage, mise en oeuvre vibration et toutes sujétions.
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 250
................................................................................Dirhams
508 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B30 avec incorporation de produit hydrofuge,
| Le mètre cube :.............................................................. | m3 | 100
................................................................................Dirhams
509 | Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé
| Le kilogramme :.............................................................. | Kg | 78000
................................................................................Dirhams
510 | Revêtement de sol en ciment bouchardé
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 22
................................................................................Dirhams
511 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 820
................................................................................Dirhams
512 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 336
................................................................................Dirhams
513 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 654
................................................................................Dirhams
514 | Enduit bitumineux
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 40
................................................................................Dirhams
515 | Etanchéité multicouche approuvé par le bureau de contrôle
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 340
................................................................................Dirhams
516 | Isolation thermique
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 340
................................................................................Dirhams
517 | Solins d'étanchéité y compris gorge
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 70
................................................................................Dirhams
518 | Barbacanes
| L'unité :.................................................................................. | U | 8
................................................................................Dirhams
519 | Fourniture, transport et pose de fenêtre, Type : d'aération
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 8
................................................................................Dirhams
520 | Fourniture, transport et pose de grillage moustiquaire
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 2
................................................................................Dirhams
521 | Fourniture, transport et pose de Grilles de protection
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 2
................................................................................Dirhams
522 | Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type d'échelle : en acier inoxydable 316 L sans crinoline
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 4
................................................................................Dirhams
523 | Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type d'échelle : en acier inoxydable 316 L avec crinoline
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 6
................................................................................Dirhams
524 | Construction des escaliers en béton armé B30,
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 80
................................................................................Dirhams
525 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux vantaux en tôle galvanisée, Dimension : 1.50m x 2.20m
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 4
................................................................................Dirhams
526 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 2
................................................................................Dirhams
527 | Fourniture, transport et pose de Garde corps et mains courantes métalliques
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 85
................................................................................Dirhams
528 | Fourniture, transport et pose de Tôle striée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaude à chaud, Type : pour fermeture caniveaux
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 8
................................................................................Dirhams
529 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 820
................................................................................Dirhams
530 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 654
................................................................................Dirhams
531 | Signalisation par application de peinture fluorescente au point haut de réservoir
| Le mètre carré :.............................................................. | m2 | 32
................................................................................Dirhams
532 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques
| L'ensemble :.................................................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
533 | Essai d'étanchéité de la cuve et de la terrasse, Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique
| L'ensemble:.................................................................................. | E | 1
................................................................................Dirhams
Sous-total 1 - GC DU RESERVOIR
2 - "EQUIPEMENT HYDRO-MECANIQUE"
2.1 - CONDUITE D'ALIMENTATION RESEVOIR 500m3
534 | Fourniture, transport et installation d'élément de manchette de traversée, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
535 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 2
................................................................................Dirhams
536 | Fourniture, transport et installation de Té, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
537 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 300, Pression nominale : 16 bar
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
538 | Fourniture, transport et installation de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
539 | Fourniture, transport et installation de Coude à patin, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
540 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 36
................................................................................Dirhams
540bis | Fourniture, transport et installation de robinet à flotteur, Type : haut de réservoir à bras de levier, Nature du matériau : corps en fonte à bride et flotteur en acier galvanisé à chaud , Diamètre nominal : 300 mm,
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
Sous-total 2.1 - CONDUITE D'ALIMENTATION
2.2 - DEPART VERS RESEAU DE DISTRIBUTION
541 | Fourniture, transport et installation de crépine à deux brides, Nature du matériau : corps en inox bridée , Diamètre nominal : 300 mm
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
542 | Fourniture, transport et installation de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
543 | Fourniture, transport et installation de Coude à patin, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
544 | Fourniture, transport et installation de manchette de traversée à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 3
................................................................................Dirhams
545 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 2
................................................................................Dirhams
546 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
547 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
548 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
549 | Fourniture, transport et installation de Té, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
550 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 26
................................................................................Dirhams
551 | Fourniture, transport et installation de Coude à patin, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
552 | Fourniture, transport et installation de 2 Eléments droits à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 4
................................................................................Dirhams
553 | Fourniture, transport et installation de Té, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
554 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 300, Pression nominale : 16 bar
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
555 | Fourniture, transport et installation d'élément de manchette de traversée, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
556 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 3
................................................................................Dirhams
557 | Fourniture, transport et installation de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud à chaud, Diamètre nominal : 400/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
558 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
Sous-total 2.2 - DEPART VERS RESEAU DE DISTRIBUTION
V.2.3 -VIDANGE ET TROP PLEIN
559 | Fourniture, transport et pose d'entonnoir en acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
560 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante , Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 3
................................................................................Dirhams
561 | Fourniture, transport et installation de manchette de traversée à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
562 | Fourniture, transport et installation de manchette à une bride, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
563 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante , Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 2
................................................................................Dirhams
564 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante , Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 2
................................................................................Dirhams
565 | Fourniture, transport et installation de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
566 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule caoutchouc, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 300, Pression nominale : 16 bar
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
567 | Fourniture, transport et installation de Té, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
568 | Fourniture, transport et installation d'Elément droit à deux brides, Type : colonne montante d'arrivée, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 300 mm y compris fixation
| Le métre linéaire :.................................................................................. | ml | 30
................................................................................Dirhams
569 | Fourniture, transport et installation de Coude à patin, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Angle de courbure : adapté, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
570 | Fourniture, transport et installation de manchette de traversée à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur <= 1m
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
571 | Fourniture et transport de clapet, Type : Percé, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar
| L'unité :.................................................................................. | U | 1
................................................................................Dirhams
Sous-total 2.3- VIDANGE ET TROP PLEIN
SOUS-TOTAL 2 - "EQUIPEMENT HYDRO-MECANIQUE"
TOTAL RESERVOIR SURELEVE DE 500 m3 HT

## SER-10
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
| N° | Désignation des ouvrages et prix unitaires | Unité | Quantité | Prix | Prix
| des |  |  |  | unitaire | partiel
| Prix | Hors Taxes (En toutes lettres) |  |  | ( DH HT) | ( DH HT)
Série-10 Installation de chantier et Plans de Récolement
| 10 | Installation de chantier
|  | L'ensemble | E | 1
.......................................................……...Dirhams
| 11 | Plans de Récolement
|  | L'ensemble | E | 1
.......................................................……...Dirhams
TOTAL INSTALLATION +RECOLLEMENT HT

## RECAP
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
N°08/2026/SDR-F.I.A.S.E.T.
LES TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES HORS SITE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FUTUR PARC INDUSTRIEL LAGHDIRA : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE -PROVINCE EL JADIDA , REGION CASABLANCA-SETTAT
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
| Désignation | Montant en DH
Série 10 - INSTALLATION DE CHANTIER ET PLANS DE RECOLLEMENT
INSTALLATION DE CHANTIER ET PLANS DE RECOLLEMENT
Total SERIE 10
Série 100 - RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 500 m³
RESERVOIR SEMI ENTERRE 500m3
Total SERIE 100
Série 200 - STATION DE POMPAGE SP1 ET GROUPE ELECTROGENE
A - STATION DE POMPAGE SP1
B - GROUPE ELECTROGENE 400 kVA
C - POSTE DE TRANSFORMATION 400 kVA
Total SERIE 200
Série 300 - RESERVOIR SEMI ENTERRE DE 3500 m³
RESERVOIR SEMI ENTERRE 3500m3
Total SERIE 300
Série 400 - STATION DE POMPAGE SP2 ET GROUPE ELECTROGENE
A - STATION DE POMPAGE SP2
B - GROUPE ELECTROGENE 160 kva
C - POSTE DE TRANSFORMATION 160 kVA
Total SERIE 400
Série 500 - RESERVOIR D'EAU SURELEVE DE 500 m3 : GC DU RESRVOIR + EQUIPEMENTS
RESERVOIR SURELEVE 500m3
Total SERIE 500
TOTAL HORS T.V.A
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL (TOUTES TAXES COMPRISES)
Arrêtté le présent détail estimatif à la somme de :
Dirhams
toutes taxes comprises (somme en toutes lettres).