## BPDE
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
Direction régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra
AOO 33/2026/DRARSK/DIAEA : TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE A L’INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE TIFLET, COMMUNE AIT BELKACEM, PROVINCE KHEMISSET (Lot unique)
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
s | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U - HT | PRIX TOTAL
PRIX
1 | ELAGAGE DES ARBRES ET ARBUSTES ET NETTOYAGE DES TERRASSES, DEPOSE ET POSE DES ELEMENTS OBJETS D'INSTALLATION DE LA PLATE-FORME SOLAIRE | Ens | 1 |  | 0
2 | SUPPORT DES PANNEAUX SOLAIRE RAIL GALVANISE EN TERRASSE | U | 140 |  | 0
3 | PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 590w | U | 140 |  | 0
4 | ONDULEURS HYBRIDES PUISSANCE 30Kw | U | 3 |  | 0
5 | CLE WIFI SMART DONGLE 4G LIMITEUR INJECTION | U | 4 |  | 0
6 | TUBE ANNELÉ DOUBLE PAROI, GAINE, GOULOTTE Y COMPRIS TRANCHÉES | Ens | 1 |  | 0
7 | ELEMENT DE PROTECTION BOITE DE JONCTION EQUIPEE DE FUSIBLES DE PROTECTION, TYPE GPV ET PARAFOUDRES | U | 3 |  | 0
8 | ARMOIRE AC DE RACCORDEMENT ONDULEUR ET COFFRETS DE PROTECTION ASSOCIES | Ens | 3 |  | 0
9 | CABLE DE COURANT ALTERNATIF, U1000 R2V (AME CUIVRE) DE SECTION CUIVRE 4X20MM²+T ENTRE SORTIE DE L'ONDULEUR ET LES COFFRETS GENERALS DE REGROUPEMENT | ML | 50 |  | 0
10 | CABLE DE COURANT ALTERNATIF, U1000 R2V (AME CUIVRE) DE SECTION CUIVRE 4X16MM²+T ENTRE SORTIE DE L'ONDULEUR ET LES COFFRETS GENERALS DE REGROUPEMENT | ML | 35 |  | 0
11 | CABLE DE COURANT ALTERNATIF, U1000 R2V (AME CUIVRE) DE SECTION CUIVRE 4X8MM²+T ENTRE SORTIE DE L'ONDULEUR ET LES COFFRETS GENERALS DE REGROUPEMENT | ML | 88 |  | 0
12 | CABLE DE COURANT CONTINU ISOLE, TYPE SOLAIRE PHOTOVOLAIQUE, AME EN CUIVRE DE 1X10MM², ENTRE MODULES ET LA BOITE DE JONCTION Y COMPRIS BOITE D RACCORDEMENT DES MODULES, CONNECTEURS ET CHEMINS DE CABLE | ML | 780 |  | 0
13 | CABLE DE TERRE v/j 1*45mm² | ML | 80 |  | 0
14 | CABLE DE TERRE v/j 1*25mm² | ML | 40 |  | 0
15 | MISE A NIVEAU DU POSTE DE CONTROLE TECHNIQUE | Ens | 1
16 | SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE MONOTORING | Ens | 3 |  | 0
17 | CLIMATISEUR 12000 BTU | U | 3 |  | 0
TOTAL HORS TAXE |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0 |  | 0
Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de : ………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………(…………………………..Dhs) T.T.C
Entreprise