## B P MUR +SC
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L' INTERIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
CAIDAT SEKSSAOUA
COMMUNE LALLA AZIZA
BOURDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
OBJET DE :TRAVAUX D'EQUIPEMENT DES FORAGES AUX DOUARS : TAGONITE, TIMTDITE, TAJELT, TLAT IDMA,OUSIKISS,TINWALINE EN PLAQUES D'ENERGIE SOLAIRE
N° | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaire en dhs | Prix Total en dhs
1 | Installation Des Support De Fixation métallique en fer en ( H80 ET l40x40x3) avec socle en béton armé pour 16 panneaux de minimum 615 WC | U | 3
2 | Installation Des Support De Fixation métallique en fer en ( H80 ET l40x40x3) avec socle en béton armé pour 26 panneaux de minimum 615 WC | U | 3
3 | Fourniture et Installation Et Mise En Service Des Panneaux Solaires Photovoltaïques De Minimum 615 WC(Marque JINKO ou similaire) | U | 126
4 | Fourniture et pose de variateur 11 KW triphasé DC/AC y compris coffret avec accessoires de protection, équipement et système complet de régulation, cable mise à terre et en toute sécurité | U | 6
5 | Fourniture, Installation et pose De Câble Convenable D'alimentation Entre Panneaux Solaires Et Variateur | ML | 720
6 | Fourniture et pose d’une pompe immergée de marque PEDRLLO ou équivalent y/C câble électrique qui relie l’armoire de commande et la pompe et mise en place de colonne montante en acier galvanisé | ENS | 1
TOTAL H TVA
TOTAL TVA (20%)
TOTAL TTC
Arrêté le présent bordereau à la somme de :
EN CHIFFRES :
EN LETTRES :