| ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PROVINCE D’ELHAJEB COMMUNE D’ELHAJEB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DE LA COMMUNE D’EL HAJEB. |  |  |  |  |
| AOO NATIONAL N°05/2026 MARCHE N°………/2026 |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DHs (hors TVA) | MONTANT TOTAL (hors TVA) |
| 1 | DÉMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS DE TOUTE NATURE Y/C TRANSPORT AUX DÉCHARGES PUBLIQUES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX DES TRAVAUX | m2 | 15,00 |  |  |
| 2 | CLOISONS SIMPLES 10CM EN BRIQUE CREUSES DE 6 TROUS | m2 | 20,00 |  |  |
| 3 | ENDUITS INTÉRIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE | m2 | 50,00 |  |  |
| 4 | FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS EN ALUMINIUM | m2 | 20,00 |  |  |
| 5 | FORME DE PENTE Y COMPRIS ET CHAPPE DE LISSAGE | m2 | 550,00 |  |  |
| 6 | COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE AUTOPROTÉGÉ SBS POUR TERRASSES | m2 | 550,00 |  |  |
| 7 | ETANCHÉITÉ DES RELEVÉS EN SBS | ml | 150,00 |  |  |
| 8 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE Y COMPRIS CRAPAUDINE | U | 6,00 |  |  |
| 9 | REVÊTEMENTS DE SOL EN CARREAUX GRÉS CÉRAME ANTI-DERAPENT Y/C PLINTHE | m2 | 40,00 |  |  |
| 10 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | m2 | 70,00 |  |  |
| 11 | FOURNITURE ET POSE DES FENETRES EN ALUMINIUM DE TOUTE NATURE Y/C VITRAGE ET CACHE RIDEAU | m2 | 45,00 |  |  |
| 12 | WC À L'ANGLAISE | U | 2,00 |  |  |
| 13 | WC À LA TURQUE | U | 4,00 |  |  |
| 14 | LAVABO VASQUE AVEC ROBINETTERIE Y COMPRIS MIROIR | U | 4,00 |  |  |
| 15 | ENTRETIEN DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE | Ens | 1,00 |  |  |
| 16 | HUBLOT ETANCHE | U | 6,00 |  |  |
| 17 | PLAFONNIER 30X30 | U | 20,00 |  |  |
| 18 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEUR ET PLAFONDS Y COMPRIS GRATTAGE, COLMATAGE DE L’EXISTANTE | m2 | 2 500,00 |  |  |
| 19 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS ET METTALIQUE FINITION BRILLANTE | m2 | 120,00 |  |  |
| 20 | FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR DE 9000 BTU/H | U | 3,00 |  |  |
| 21 | FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR DE 12000 BTU/H | U | 1,00 |  |  |
| 22 | FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE PROTECTIONS | m2 | 4,00 |  |  |
| 23 | FOURNITURE ET POSE DES SEPARATION EN ALUMINIUM | m2 | 15,00 |  |  |
| 24 | PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS | m2 | 500,00 |  |  |
|  | TOTAL ( HT ) : |  |  |  |  |
|  | TVA DE 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC : |  |  |  |  |