## BPDE
Appel d'offres ouvert N° 669/2026/CCMR-TRAV
Travaux de réaménagement du complexe culturel Moulay Rachid à l’arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca
Bordereau des Prix - Détail Estimatif
Prix N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en DHS HT | Prix total en DHS HT
100 | GROS ŒUVRE
TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
101 | TRAVAUX DE DEMOLITION ET DECAPAGE Y/C NETTOYAGE ET DEPOSE | FT | 1
102 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAINS ET EVACUATION | M3 | 150
103 | REMBLAI PREVENANT DES DEBLAIS | M3 | 75
104 | REMBLAI D´APPORT | M3 | 75
TRAVAUX EN FONDATION
105 | GROS BETON | M3 | 5
106 | BETON DE PROPRETE | M3 | 5
107 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | M3 | 5
108 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 5
109 | ACIERS A HAUTE ADHERENCE FE.500 | KG | 500
110 | ARASE ETANCHE EN FEUTRE BITUMINEUX | M² | 20
CANALISATIONS - EGOUTS - RESERVATIONS
111 | BUSE EN PVC SERIE N°1 TYPE ASSAINISSEMENT DIAMETRE 200 MM | ML | 50
112 | BUSE EN PVC SERIE N°1 TYPE ASSAINISSEMENT DIAMETRE 250 MM | ML | 50
113 | BUSE EN PVC SERIE N°1 TYPE ASSAINISSEMENT DIAMETRE 315 MM | ML | 50
114 | REGARD 50X50 CM | U | 25
115 | REGARD 60X60 CM | U | 10
116 | REGARD 80X80 CM | U | 10
117 | CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT | ENS | 1
DALLAGE
118 | TOUT VENANT COMPACTE SECHE DE 0.20 M D’EPAISSEUR | M² | 50
119 | FORME EN BETON ARME DE 13 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M² | 50
TRAVAUX EN ELEVATION
120 | BETON POUR TOUS OUVRAGES EN ELEVATION | M3 | 10
121 | ACIERS A HAUTE ADHERENCE FE 500 EN ELEVATION | KG | 1000
MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
122 | DOUBLE CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 8T+6T | M² | 20
123 | CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 20 CM | M² | 20
124 | CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 10 CM | M² | 40
ENDUITS
125 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 60
126 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 400
127 | ENDUIT DE PLATRE PROJETE SUR PLAFOND | M² | 20
OUVRAGES DIVERS
128 | DALETTE EN BETON ARME | M² | 10
129 | SOUCHES EN TERRASSE DE TOUTES DIMENTIONS | U | 2
130 | TRAITEMENT DE JOINT DILATATION DES FACADES | ML | 30
131 | TRAITEMENT DE JOINT DILATATION AUX SOLS Y/C COUVRE JOINT | ML | 40
132 | TRAITEMENT DE JOINT DILATATION DES MURS Y/C COUVRE JOINT | ML | 20
133 | RÉPARATION DES ÉLÉMENTS DÉGRADÉS EN BÉTON ARMÉ | M² | 60
134 | AUVENT ARCHITECTURALE EN CHARPENTE MÉTALLIQUE AVEC HABILLAGE ET ÉCLAIRAGE | ENS | 1
135 | OSSATURES MÉTALLIQUES POUR OUVRAGES DIVERS | KG | 200
TOTAL GROS ŒUVRE
200 | ETANCHEITE
201 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M² | 20
202 | ECRAN PAR VAPEUR Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE | M² | 20
203 | ÉTANCHEITE BICOUCHE DES TERRASSES | M² | 20
204 | ÉTANCHEITE BICOUCHE AUTO PROTEGEE DES TERRASSES | M² | 20
205 | RELEVE D'ETANCHEITE BICOUCHE | ML | 20
206 | ETANCHEITE LEGERE | M² | 180
207 | ÉTANCHÉITÉ DES VOILES ENTERRÉS | M² | 150
208 | PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE | M² | 20
209 | PROTECTION DES RELEVES D'ETANCHEITE | ML | 20
TOTAL ETANCHEITE
300&400 | ELECTRICITE, LUSTRERIE, COURANT FORT/COURANT FAIBLE
301 | GROUPE ELECTROGENE 100 KVA | E | 1
302 | TRANCHEE POUR COURANTS FORTS/FAIBLES | ML | 40
REGARD DE TIRAGE
303 | REGARD DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M | U | 2
304 | REGARD DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M | U | 2
305 | CONTROLE ET MISE A NIVEAU DE LA MISE A LA TERRE DU COMPLEXE | FT | 1
306 | MISE À LA TERRE SPÉCIALE POUR COURANT FAIBLE | FT | 1
COFFRETS DE DISTRIBUTION
307 | TABLEAU DE PROTECTION TGBT N & TGBT N/S | E | 1
308 | TABLEAU DE PROTECTION TE RDC | E | 1
309 | TABLEAU DE PROTECTION TE AMPHI | E | 1
310 | TABLEAU DE PROTECTION TE SS | E | 1
311 | TABLEAU DE PROTECTION TE CVC BATIMENT | E | 1
312 | TABLEAU DE PROTECTION TE ETAGE | E | 1
313 | TABLEAU DE PROTECTION TE SECONDAIRE DIVISIONNAIRE | E | 4
314 | CABLE D’ALIMENTATION PRINCIPAL 4X240+T, AVEC TRANCHE & BUSE & REGARD | ML | 100
CABLE DE RACCORDEMENT SECONDAIRE (U1000 RO 2V)
315 | SECTION 4 X 95MM²+T. | ML | 50
316 | SECTION 4 X 70MM²+T. | ML | 90
317 | SECTION 4 X 35MM²+T. | ML | 80
318 | SECTION 4X25MM²+T. | ML | 130
319 | SECTION 4X16MM²+T. | ML | 90
320 | SECTION 4X10MM²+T. | ML | 30
CABLES BASSE TENSION CR1
321 | SECTION 4 X 95MM²+T. | ML | 60
CHEMINS DE CABLES
322 | CHEMINS DE CÂBLES GALVANISÉ CFO 305X63 MM | ML | 220
323 | CHEMINS DE CÂBLES GALVANISÉ CFA 215X63 MM | ML | 220
ALIMENTATION ELECTRIQUE
324 | ALIMENTATION ÉCLAIRAGE SCÈNE | E | 1
325 | ALIMENTATION CLIMATISEURS SPLITS | E | 20
326 | ALIMENTATION GROUPE EXTERIEUR | E | 20
327 | ALIMENTATION VMC/CAISSON | E | 26
328 | ALIMENTATION SECHE MAIN | E | 10
329 | ALIMENTATION PORTE ELECTRIQUE | E | 1
330 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE | E | 1
331 | ALIMENTATION BAIE INFORMATIQUE | E | 1
332 | ALIMENTATION CHAUFFE EAU ELECTRIQUE | E | 7
333 | ALIMENTATION MOTEUR RIDEAU | E | 50
334 | ALIMENTATION RESERVE 3X4MM². | E | 1
335 | ALIMENTATION RESERVE 3X2.5MM². | E | 1
COMMANDE INDIVIDUELLE
336 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 82
337 | FOYER LUMINEUX COMPLEMENTAIRE | U | 320
338 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 12
339 | FOYER BOUTON POUSSOIR | U | 36
340 | FOYER DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 34
341 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 14
PRISES DE COURANT
342 | PRISE DE COURANT 2P + T | U | 104
343 | PRISE DE COURANT 2P + T, ETANCHE | U | 20
344 | PRISE DE COURANT 2P + T SUR GOULOTTE | U | 2
345 | BLOC 2PC+RJ45+TV | U | 12
346 | BLOC 2PC+2RJ45 | U | 30
347 | BLOC BOITE AU SOL (2PC +2RJ45) | U | 4
348 | PRISE DE COURANT FORCEE | U | 5
349 | BLOC 2PC+RJ45+TV+HDMI | U | 1
350 | PRISE RJ45 | U | 2
LUSTRERIE
351 | PLAFONNIER A LED 32W | U | 10
352 | RUBAN LED ENCASTRÉ AU SOL | ML | 200
353 | LUMINAIRE CARRE 600X600 LED 32W | U | 54
354 | LUMINAIRE SPOT ENCASTRER LED 32W | U | 40
355 | LUMINAIRE SPOT ENCASTRÉE LED ETANCHE 12W IP66 | U | 50
356 | LUMINAIRE SPOT ENCASTRÉE LED 18W | U | 178
357 | BALISAGE MURALE 12W LED | U | 18
358 | APPLIQUE MURAL A LED | U | 22
359 | APPLIQUE MURAL ETANCHE A LED | U | 28
360 | LAMPE REGLETTE A LED 32W | U | 5
361 | PROJECTEUR SUR RAIL LED 32W – 3000K – FAISCEAU SPOT | U | 12
362 | PROJECTEUR SUR RAIL 32W LED 3000K CRI90 FAISCEAU SPOT GRADABLE PAR PHASE | U | 6
363 | RAIL TRIPHASÉ POUR PROJECTEUR LED | ml | 60
364 | PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR | U | 12
365 | BAES POUR ÉCLAIRAGE SECURITE | U | 41
366 | BLOC DE TÉLÉCOMMANDE D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ | U | 1
367 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL | U | 10
PREINSTALLATION TELEPHONE/ INFORMATIQUE/ INCENDIE/ CAMERA
368 | ARMOIRE DE BRASSAGE | E | 1
369 | BORNE WIFI | U | 6
370 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS | U | 2
371 | CÂBLE F/FTP CAT 6A | ML | 2800
372 | CORDONS DE BRASSAGE | U | 96
373 | PLATEAU 19 | U | 1
374 | SWITCH 48 PORTS | U | 2
375 | PANNEAU PASSE CABLE | U | 3
376 | MULTIPRISES 8 PRISES 2P+T 19 | U | 1
377 | CABLAGE & MISE EN SERVICE INFORMATIQUE | E | 1
378 | CAMERA IP MINI-DOME INTERIEUR JOUR/NUIT | U | 4
379 | CAMERA FIXE EXTERIEUR JOUR/NUIT | U | 12
380 | ENREGISTREUR VIDEO RESEAU (NVR) | U | 1
381 | CABLAGE & MISE EN SERVICE CAMERA | E | 1
382 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | U | 1
383 | DETECTEUR THERMO - VELOCIMETRIQUES ADRESSABLES | U | 3
384 | DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE | U | 84
385 | DÉCLENCHEUR MANUEL | U | 18
386 | AVERTISSEUR SONORE | U | 6
CABLAGE DETECTION INCENDIE
387 | SYT1 9/10ÉME | ML | 460
388 | CR1 2X1.5 | ML | 140
389 | CABLAGE & MISE EN SERVICE INCENDIE | E | 1
SONORISATION DE THEATRE
SYSTÈME LINEARRAY SUBCARDIOIDE 12" COMPLET
390 | ENCEINTE PASSIVE | U | 12
391 | SUBWOOFER | U | 6
392 | ENCEINTE DE RETOUR AMPLIFIEE | U | 8
393 | ENCEINTE DE RAPPEL AVEC SUPPORT | U | 6
394 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE | U | 3
395 | CONSOLE NUMERIQUE | U | 1
396 | BOITIER DE SCENE DANTE | U | 1
397 | ENCEINTE DE MONITORING DE 2 VOIES | U | 2
398 | PAIRES D'ANTENNES | U | 4
399 | MICRO A MAIN EMETTEUR/RECEPTEUR | U | 6
400 | EMETTEUR/RECEPTEUR SERRE TETE | U | 4
401 | MICROPHONE DYNAMIQUE CARDIOÏDE POUR VOIX | U | 3
402 | MICRO DYNAMIQUE POUR INSTRUMENT | U | 5
403 | MICROPHONE DYNAMIQUE HYPERCARDIOÏDE | U | 2
404 | MICROPHONE CARDIOÏDE À CONDENSATEUR | U | 4
405 | MICROPHONE CARDIOÏDE À ÉLECTRET | U | 2
406 | DISTRIBUTEUR DE CASQUE | U | 2
407 | BOITE D'INJECTION ACTIVE | U | 6
408 | PIED DE MICRO LONG | U | 10
409 | PIED DE MICRO COURT | U | 10
410 | RACK 19" | U | 1
SONORISATION DES LOGES
411 | ENCEINTE ENCASTRABLE 3,5'' - 100V | U | 4
412 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4 CANAUX | U | 1
413 | SWITCH POE | U | 1
414 | CONTROLEUR DE VOLUME MURAL | U | 1
SONORISATION DE LA SALLE POLYVALENTE
415 | ENCEINTE MURALE 5'' | U | 8
416 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE | U | 1
417 | TABLE DE MIXAGE NUMÉRIQUE 16 PISTES | U | 1
418 | MICRO A MAIN EMETTEUR/RECEPTEUR | U | 1
419 | MICROPHONE DYNAMIQUE CARDIOÏDE POUR VOIX | U | 1
420 | SOURCE AUDIO LECTEUR CD- USB | U | 1
PARTIE LUMIERE
421 | PROJECTEUR PC LED | U | 1
422 | PROJECTEUR FRESNEL LED | U | 6
423 | BEAM PROFIL A COUTEAUX MOTORISE | U | 6
424 | WASH BEAM ZOOM 19*40W RGBW | U | 6
425 | PAR LED POLYVALENT | U | 6
426 | BARRE LED | U | 6
427 | BLINDER 4x100W | U | 4
428 | CONSOLE LUMIERE DMX | U | 1
429 | DMX SPLITTER | U | 3
430 | CABLAGE & INSTALLATION SON ET LUMIERE | Ens | 1
PARTIE MACHINERIE
431 | PERCHE EN ALUMINIUM POUR SCÉNOGRAPHIE | U | 2
MOTORISATION DES PERCHES
432 | POULIE DE MOUFLE. (y compris aceesoires & installation) | U | 40
433 | CÂBLE ACIER. (y compris installation) | ML | 1000
434 | MOTEUR D’ENTRAINEMENT. (y compris aceesoires & installation) | U | 10
435 | CONSOLE DE COMMANDE. (y compris aceesoires & installation) | U | 1
PARTIE TENTURE DE LA SCENE
436 | RIDEAU PRINCIPALE DE LA SCÈNE | U | 1
437 | LAMBREQUIN DE SCÈNE | U | 1
438 | FRISE DE LA SCÈNE | U | 5
439 | ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES PENDRILLONS | U | 12
440 | RIDEAU DE FOND DE LA SCÈNE | U | 1
LA RÉGIE
441 | ÉQUIPEMENT DE LA RÉGIE TECHNIQUE (CABINE – TABLE – FAUTEUILS) | ENS | 1
PARTIE PROJECTION
442 | VIDEO PROJECTEUR LASER | U | 1
TOTAL ELECTRICITE, LUSTRERIE, COURANT FORT/COURANT FAIBLE
500 | FLUIDES
ALIMENTATION EAU POTABLE
CANALISATION D’EAU POTABLE EN PPR
501 | Ø 63 (Int 40) | ML | 20
502 | Ø 50 (Int 32 | ML | 30
503 | Ø 40 (Int 25) | ML | 100
504 | Ø 32 (Int 20) | ML | 250
505 | Ø 25 (Int 16) | ML | 140
CALORIFUGE RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE
506 | Calorifuge pour PPR Ø 40 (Int 25) | ML | 40
507 | Calorifuge pour PPR Ø 32 (Int 20) | ML | 30
508 | Calorifuge pour PPR Ø 25 (Int 16) | ML | 20
| COLLECTEURS ET COFFRET DE DISTRIBUTION EF- EC |  | 0
509 | 2 à 7 DEPARTS | E | 24
CANALISATIONS INTERIEURES EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE
510 | DN 13/16 | ML | 830
511 | DN 16/20 | ML | 120
VANNE D'ISOLEMENT
512 | DN 63 | U | 8
513 | DN 50 | U | 8
514 | DN 40 | U | 16
515 | DN 32 | U | 22
516 | DN 25 | U | 40
517 | ROBINETS DE PUISAGE | U | 10
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
518 | Capacité 30 L | U | 4
519 | Capacité 50 L | U | 5
APPAREILS SANITAIRES
520 | LAVABO VASQUE | U | 24
521 | EQUIPEMENT DE DOUCHE | U | 4
522 | WC A L'ANGLAISE | U | 33
523 | URINOIR | U | 4
524 | EVIER EN INOX POUR CUISINE | U | 2
525 | PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE ENCASTREE Y COMPRIS HOTTE | U | 1
526 | FOUR ELECTRIQUE ENCASTRE | U | 1
527 | FOUR A MICRO ONDES ENCASTRE | U | 1
528 | GLACE MIROIR | U | 24
529 | DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE | U | 24
530 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE AVEC COUVERCLE EN INOX | U | 33
531 | SECHE MAIN AUTOMATIQUE | U | 5
EVACUATION EU -EV -EP
EVACUATION EN TUBE PVC CLASSE M1
532 | DN 40 à 50 mm | ML | 120
533 | DN 75 | ML | 70
534 | DN 100 à 110 | ML | 170
535 | DN 125 | ML | 30
536 | DN 160 | ML | 30
537 | SIPHON DE SOL EN INOX | U | 6
538 | REFECTION DES EVACUTION DU SOUS-SOL | E | 1
PROTECTION INCENDIE
RESEAUX INCENDIE EN T.A.G
539 | DN 40/50 | ML | 80
540 | DN 50/60 | ML | 40
541 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME | E | 5
EXTINCTEURS PORTATIFS
542 | Extincteur à eau pulvérisé 6L | U | 23
543 | Extincteur à poudre 9 kg | U | 5
544 | Extincteur CO2 de 5 kg | U | 4
CLIMATISATION
PAC AIR/AIR MONOBLOC
545 | PF = 124 Kw | E | 1
546 | PF = 100 Kw | E | 1
UNITES DE CONDENSATION DU TYPE DRV
547 | PF = 28 Kw | E | 1
UNITE INTERIEUR TYPE GAINABLE
548 | PF = 14 Kw | E | 2
549 | RESEAU FRIGORIFIQUE | E | 1
550 | LIAISON ELECTRIQUE | E | 1
551 | RESEAU D'EAU CONDENSAT | E | 1
SPLIT SYSTÈME TYPE GAINABLE
552 | PF = 10 Kw | E | 3
553 | PF = 7 Kw | E | 1
554 | PF = 5.6 Kw | E | 2
SPLIT SYSTÈME TYPE CASSETTE
555 | PF = 5.6 Kw | E | 1
SPLIT SYSTÈME TYPE MURAL
556 | PF = 2,6 Kw | E | 8
557 | PF = 3,6 Kw | E | 4
SPLIT SYSTÈME TYPE MURAL FROID SEUL
558 | PF = 3,6 Kw | E | 4
559 | PF = 5,6 Kw | E | 2
GAINE FLEXIBLE CALORIFUGE
560 | Ø 200 à 250 mm | ML | 640
GAINE PRE-ISOLEE EN POLYURETHANE
561 | Gaine pour usage interne | M² | 290
562 | Gaine pour usage externe | M² | 360
DFFUSEUR DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE
563 | Débit : de 300 à 1500 m3/h | U | 73
DFFUSEUR DE SOUFFLAGE A LONGUE PORTEE
564 | Débit : de 500 à 1200 m3/h | U | 12
VENTILATION
CAISSON D'EXTRACTION
565 | Débit 2000 m3/h | E | 2
CAISSON D'AIR NEUF
566 | Débit 1000 m3/h | E | 1
567 | Débit 7000 m3/h | E | 1
VENTILATEUR DE GAINE TYPE SILENCIEUX
568 | Débit 30 à 100 m3/h | E | 3
569 | Débit 120 à 150 m3/h | E | 5
570 | Débit 180 à 300 m3/h | E | 7
571 | Débit 350 à 500 m3/h | E | 1
572 | Débit 550 à 800 m3/h | E | 1
GAINE CIRCULAIRE SPIRALEE
573 | Ø 100 | ML | 140
574 | Ø 125 | ML | 160
575 | Ø 160 | ML | 230
576 | Ø 200 | ML | 70
577 | Ø 250 | ML | 30
578 | Ø 315 | ML | 100
579 | Ø 355 | ML | 70
580 | GAINE D’AIR NEUF EN TOLE GALVANISEE | M2 | 20
CLAPET REGULATEUR A DEBIT CONSTANT
581 | Ø 125 | U | 2
582 | Ø 160 | U | 2
583 | Ø 315 | U | 6
584 | DIM 450*350 | U | 2
GRILLE D'AIR NEUF ET D'EXTRACTION
585 | Débit 100 à 600 m3/h | U | 19
586 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTOREGLABLE V.M.C. | U | 33
587 | CONDUITE FLEXIBLE DN125 | ML | 33
DESENFUMAGE
| EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | E
588 | SECTION UTILE 1 M2 | U | 2
589 | SECTION UTILE 2 M2 | U | 4
TOTAL FLUIDES
600 | REVETEMENT ET PLATRERIE
FAUX PLAFONDS
601 | FAUX PLAFOND D ACOUSTIQUE PERFORÉ Y COMPRIS PEINTURE | M² | 600
602 | FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT-CREUX | M² | 810
603 | FAUX PLAFOND DÉCORATIF TRADITIONNEL EN BOIS Y COMPRIS FINITION VERNIE | M² | 25
REVETEMENTS SOLS ET MURS
604 | REVETEMENT EN CARREAUX COMPACTO 60*60 SALLE D'HONNEUR Y/C PLINTHE DE 7 CM | M² | 60
605 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME 60*60 | M² | 30
606 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANTS-SANITAIRES 60*60 | M² | 391
607 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME SANITAIRES 30*60 | M² | 690
608 | REVETEMENT EN GRANITO LAVE ( MUR CLOTURE EXT ) | M² | 128
609 | PONÇAGE ET TRAITEMENT DE GRANITO POLI EXISTANT -SALLE POLYVALENTE | M² | 180
610 | PONÇAGE, POLISSAGE ET TRAITEMENT DES REVÊTEMENTS EN MARBRE EXISTANT | M² | 70
611 | ENTRETIEN DE REVÊTEMENT DE FAÇADE EN MARBRE | M² | 80
612 | REVÊTEMENT EN ZELLIJ BELDI TRADITIONNEL AU SOL ET MURAL SIMILAIRE A L’EXISTANT | M² | 50
613 | REVETEMENT DE MARCHE EN MARBRE Y/C PLINTHE DE 7 CM Y COMPRIS CONTRE MARCHE EN ZELLIGE TRADITIONNEL | ML | 80
614 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE Y/C PLINTHE DE 7 CM | M² | 130
615 | REVÊTEMENT DE RAMPE D’ACCÈS PMR EN MARBRE ANTIDÉRAPANT | M² | 12
616 | REVETEMENT PAILLASE EN « GRANIT » NOIR Y/C RETOUR ET PLINTHE | M² | 10
617 | FOURNITURE ET POSE DU REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE DE LA SALLE DE THÉÂTRE | M² | 632
618 | PLANCHER DE BOIS POUR SCENE | M² | 144
619 | MOUSSE ACOUSTIQUE | M² | 30
620 | PANNEAUX ACOUSTIQUES BOIS RAINURE PERFORÉ Y/C LAINE MINERALE 50 MM | M² | 420
621 | PANNEAUX ACOUSTIQUES BOIS LISSES Y/C LAINE MINERALE 50 MM | M² | 200
622 | PANNEAUX DECORATIFS | M² | 40
623 | REVÊTEMENT MURAL EN BOIS Y COMPRIS FINITION VERNIS | M² | 12
TOTAL REVETEMENT ET PLATRERIE
700 | MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
701 | PORTE OUVRANTE EN BOIS | M² | 66
PORTES ACOUSTIQUES AVEC BARRE ANTI PANIQUE OU POIGNÉ SUIVANT NOTE ACOUSTIQUE.
702 | Portes Acoustiques 35db avec poigné | M² | 37
703 | Portes Acoustiques avec 35db barre anti panique | M² | 15
704 | PLACARDS EN BOIS MASSIF OU BOIS LATTÉ AVEC ÉTAGÈRES Y COMPRIS VERNIS OU PEINTURE | M² | 10
705 | PLACARDS POUR CUISINES AVEC ÉTAGÈRES | M² | 10
706 | RÉFECTION DE PORTES EXISTANTES – TOUTES DIMENSIONS | U | 50
707 | CLAUSTRA EN BOIS VERNI | M² | 8
708 | FOURNITURE ET POSE D’UN ESCALIER EN BOIS D’ACCES A LA SCENE | ENS | 2
MENUISERIE ALUMINIUM
709 | HABILLAGE FACADE EN TOLE D’ALUMINIUM COMPOSITE | M² | 24
710 | FENETRES, PORTE FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM VITREES | M² | 140
711 | MUR RIDEAU EN ALUMINIUM VEC | M² | 47
712 | VOLETS ROULANTS MOTORISE | M² | 133
713 | ENSEIGNE EN LED 3D | ENS | 1
714 | ENSEIGNE 3D | ENS | 1
715 | VITRINE EN VITRAGE TREMPÉ FIXE AVEC CADRE | M² | 8
MENUISERIE METALLIQUE
716 | PORTES METALLIQUE GRILLAGEES OUVRANTES Y COMPRIS PEINTURE | M² | 22
717 | MAIN COURANTE EN TUBE D’ACIER GALVANISÉ Y COMPRIS PEINTURE ET FINITION | ML | 9
718 | GARDE-CORPS METALLIQUE SUR NEZ DE BALCON Y COMPRIS MAIN COURANTE EN BOIS ET PEINTURE | ML | 11
719 | GARDE-CORPS METALLIQUE Y COMPRIS PEINTURE | ML | 9
720 | PORTAIL METALLIQUE COULISSANT | ENS | 1
721 | GRILLE DE DÉFENSE EN DÉCOUPE LASER | M² | 5
722 | BARRE ANTIPANIQUE POUR PORTE À DEUX VANTAUX | U | 5
TOTAL MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM - METALLIQUE
800 | PEINTURE
801 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS | M2 | 3000
802 | PEINTURE LAQUÉE SUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS | M2 | 400
803 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEUR ET PLAFONDS | M2 | 2600
804 | PEINTURE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 300
805 | PEINTURE LAQUÉE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE Y/C ANTIROUILLE | M2 | 300
TOTAL PEINTURE
900 | SIEGES
901 | SIEGES | U | 750
TOTAL SIEGES
1000 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
1001 | BORDURE TYPE P1 | ML | 20
1002 | BORDURE TYPE T2 | ML | 600
1003 | REVETEMENT EN CARREAUX TYPE REV–SOL | M² | 150
1004 | REFECTION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT Y COMPRIS PORTES METALLIQUES | ML | 70
1005 | FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLE | U | 10
ECALIRAGE EXTERIEUR
1006 | LAMPADAIRE H = 8 m – AVEC LUMINAIRE LED | U | 6
1007 | LAMPADAIRE 3,5M EN T Y COMPRIS LUMINAIRES 2X36W | U | 8
BANCS
1008 | BANCS EN BETON ARCHITECTONIQUE DE 2.00M DE LONGUEUR AVEC HABILLAGE D’ASSISE EN LAMES BOIS EXOTIQUE | U | 10
VOIRIE
1009 | RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE | M² | 50
DIVERS
1010 | RÉFECTION D’UNE FONTAINE DÉCORATIVE EXTÉRIEURE | ENS | 1
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
Montant Total en Dirhams HT
Montant de la TVA (20%)
Montant Total en Dirhams TTC
RECAPITULATIF
Série | Désignation |  |  |  | Montant
100 | TOTAL GROS ŒUVRE
200 | TOTAL ETANCHEITE
300&400 | TOTAL ELECTRICITE, LUSTRERIE, COURANT FORT/COURANT FAIBLE
500 | TOTAL FLUIDES
600 | TOTAL REVETEMENT ET PLATRERIE
700 | TOTAL MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM - METALLIQUE
800 | TOTAL PEINTURE
900 | TOTAL SIEGES
1000 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
Montant Total en Dirhams HT
Montant de la TVA (20%)
Montant Total en Dirhams TTC