### CHAPITRE V :

### BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISCINE COMMUNALE OURTZARH

MARCHE N° : ……/2026

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QUANTITE | P.unit. H.T. | Montant H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00/ GROS-ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | DEMOLITION, DEPOSE ET DECAPAGE |  |  |  |  |
| 1.01 | Démolition de tous ouvrages en béton armé ou dallage et évacuation a la D,P | Ft | 1,00 |  |  |
| 1.02 | Décapage du revêtement existant sur sol, murs y/c Évacuation à la D.P. et dallage en béton | m2 | 1 478,21 |  |  |
| 1.03 | Décapage De complexe d'Etanchéité existant y /c évacuation a la D.P. | m2 | 182,77 |  |  |
| 1.04 | Dépose de tous ouvrages en menuiserie bois et métallique y/c cadre et faux cadre y /c évacuation a la D.P. | u | 4,00 |  |  |
| 1.05 | Dépose des appareils sanitaires et ouvrages de réseau de la Plomberie existante y/c évacuation à la D.P. | u | 16,00 |  |  |
| 1.06 | Dépose du matériel et ouvrages de l’installation électrique existante y/c évacuation à la D.P. | Ft | 1,00 |  |  |
| 1.07 | Terrassement en pleine masse en tranchées ou en puits ou en rigoles dans tous terrains y/c évacuation à la décharge publique | m3 | 100,00 |  |  |
|  | ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS |  | - |  |  |
| 1.08 | Curage et réfection du réseau d'assainissement | Ens | 1,00 |  |  |
| 1.09 | Canalisation en PVC |  | - |  |  |
|  | a) Diamètre 200 mm | ml | 8,00 |  |  |
|  | b) Diamètre 300 mm | ml | 4,00 |  |  |
| 1.10 | Regards types non visitables de 40x40 cm | u | 3,00 |  |  |
| 1.11 | Regards types visitables |  | - |  |  |
|  | a) de 40 x 40 cm | u | 3,00 |  |  |
|  | b) de 60 x 60 cm | u | 4,00 |  |  |
| 1.12 | Réfection de Caniveau existant de 0.20 x 0.30 m à coté de piscine y/c grille en acier inoxydable et revêtement en marbre | ml | 131,40 |  |  |
|  | DALLAGE |  | - |  |  |
| 1.13 | Trottoir périphérique y/c caniveau | m2 | 172,57 |  |  |
|  | BETON ARME EN FONDATION ET ELEVATION |  | - |  |  |
| 1.14 | Béton de chemisage pour béton armé en fondation et en élévation y/c acier | m3 | 11,00 |  |  |
| 1.15 | Cuvelage des parois de la piscine et bâche à eau | m2 | 580,00 |  |  |
| 1.16 | Reprise du nez d’acrotère | ml | 65,00 |  |  |
|  | MACONNERIE EN ELEVATION |  | - |  |  |
| 1.17 | Cloison simple en brique creuse de 8 trous | m2 | 60,00 |  |  |
| 1.18 | Murs en agglos de 0.20 m | m2 | 20,00 |  |  |
|  | ENDUITS |  | - |  |  |
| 1.19 | Réfection d’enduit intérieur sur murs et plafonds y/c dépose de l'existant | m2 | 90,00 |  |  |
| 1.20 | Enduit extérieur y/c dépose de l'existant | m2 | 620,00 |  |  |
| 1.21 | Traitement des fissures sur murs et enduits | ml | 50,00 |  |  |
| 1.22 | Traitement des joints intérieurs et extérieurs | ml | 12,00 |  |  |
| 1.23 | Construction d'un mur de clôture en agglos y/c grillage | ml | 82,00 |  |  |
| 1.24 | Construction entrée principal y/c guérette de 2m*2m | ft | 1,00 |  |  |
| 1.25 | Allées bétonné | m2 | 80 |  |  |
| TOTALGROS-ŒUVRE |  |  |  |  | - |
|  | 2.00/REVETEMENTS |  |  |  |  |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QUANTITE | P.unit. H.T. | Montant H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Revêtements de sol en carreaux antidérapant y compris plinthe | m2 | 75,00 |  |  |
| 2.02 | Revêtements de sol en petit carreaux motif de piscine | m2 | 818,39 |  |  |
| 2.03 | Revêtement mural en faïence y compris reprises | m2 | 124,40 |  |  |
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | - |
|  | 3.00/ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 3.01 | Forme de pente et chape de lissage | m2 | 214,97 |  |  |
| 3.02 | Etanchéité autoprotégé |  | - |  |  |
|  | a) En partie courante | m2 | 214,97 |  |  |
|  | b) En relevé | ml | 163,00 |  |  |
| 3.03 | Solins grillagés | ml | 163,00 |  |  |
| 3.04 | Fourniture et pose de gargouille, gueulard et hébergement | u | 4,00 |  |  |
| 3.05 | Etanchéité légère pour salle d’eau | m2 | 44,00 |  |  |
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | - |
|  | 4.00/MENUISERIE BOIS, METALLIQUE |  |  |  |  |
|  | a/MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 4.01 | Réajustement et remise en état des portes existantes y/c accessoires similaire à l'existant | u | 32,00 |  |  |
| 4,02 | Réajustement et remise en état des fenêtres et châssis y/c accessoires similaire à l'existant | u | 34,00 |  |  |
| 4.03 | Fourniture et pose des Portes isoplanes similaire a l'existant | m2 | 4,00 |  |  |
|  | b/MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM |  | - |  |  |
| 4.04 | Fourniture et pose de Portes et portails métallique | m2 | 10,00 |  |  |
| 4.05 | Fourniture et pose de menuiserie aluminium pour portes et fenêtres | m2 | 4,00 |  |  |
| 4.06 | Fourniture et pose Grillage de mur de clôture | ml | 180,00 |  |  |
| 4.07 | Fourniture et pose échelle de piscine en acier inoxydable | U | 6,00 |  |  |
| 4.08 | Couverture en panneaux sandwich | m2 | 15,00 |  |  |
|  | TOTAL MENUISERIE |  |  |  | - |
|  | 5.00/ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 5.01 | REVISION GENERALE DES RESEAUX ELECTRIQUES | Ft | 1,00 |  |  |
| 5.02 | Foyer lumineux en interrupteur simple allumage étanche | u | 6,00 |  |  |
| 5.03 | Foyer lumineux en interrupteur double allumage étanche | u | 4,00 |  |  |
| 5.04 | Foyer lumineux supplémentaires | u | 4,00 |  |  |
| 5.05 | Prise de courant 2x20A+T | u | 8,00 |  |  |
| 5.06 | Hublot étanche | u | 51,00 |  |  |
| 5.07 | Bloc autonome secours 60 Lumens | u | 2,00 |  |  |
| 5.08 | Candélabre électrique de 1,5 m pour abords de la piscine | u | 10,00 |  |  |

| TOTAl ELECTRICITE- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.00/PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 6.01 | REVISION GENERALE DE LA PLOMBERIE EXISTANTE | Ft | 1,00 |  |  |
| 6.02 | Tuyaux en tube PPR DN20 y compris la robinetterie, les raccords et toutes sujétions | ml | 30,00 |  |  |
| 6.03 | Canalisation PVC DN75 série 1 | ml | 8,00 |  |  |
| 6.04 | Canalisation PVC DN110 série 1 | ml | 12,00 |  |  |
| 6.05 | WC à la turque | u | 8,00 |  |  |
| 6.06 | F,P receveur douche complet | u | 8,00 |  |  |
| 6.07 | Robinet de puisage | u | 3,00 |  |  |
| 6.08 | Siphon de sol Ø80 | u | 6,00 |  |  |
| 6.09 | Robinet de service ou vannes d’arrêt | u | 8,00 |  |  |
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | - |
|  | 7.00/ PEINTURE-VITRERIE |  |  |  |  |
| 7.01 | Peinture vinylique en extérieur | m2 | 1 700,00 |  |  |
| 7.02 | Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafonds | m2 | 460,00 |  |  |
| 7.03 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois et métallique | m2 | 114,00 |  |  |
| 7.04 | Verre normal clair de 4mm | m2 | 4,00 |  |  |
| 7.05 | Bancs de repas | u | 5,00 |  |  |
| TOTAL PEINTURE VITRERIE |  |  |  |  | - |
|  | 8.00/ EQUIPEMENTS PISCINE |  |  |  |  |
| 8.01 | MATERIEL DE FILTRATION | U | 5,00 |  |  |
| 8.02 | PREFILTRE - GROUPE ELECTRO-POMPES | U | 5,00 |  |  |
| 8.03 | PIECES A SCELLER | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.04 | MATERIEL D’ENTRETIEN | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.05 | MATERIEL D'ECLAIRAGE | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.06 | TRANSFORMATEURS DE SECURITE 220/12V | U | 2,00 |  |  |
| 8.07 | EQUIPEMENT DE LA BACHE | ENS | 1,00 |  |  |
| 8.08 | CHLORINATEUR | ENS | 1,00 |  |  |
| 8.09 | IONISEUR CU/AG + CONTROLEUR PH | ENS | 1,00 |  |  |
| 8.10 | ELECTROLYSEUR DE SEL | ENS | 1,00 |  |  |
| 8.11 | TUYAUTERIES | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.12 | EQUIPEMENT FOSSE DE RELEVAGE | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.13 | POMPE PRISE BALAI | ENS | 2,00 |  |  |
| 8.14 | ARMOIRE ELECTRIQUE ET RACCORDEMENT | ENS | 1,00 |  |  |
|  | Total H. T |  |  |  |  |
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  |
|  | Total T.T.C. |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme TTC :