BORDEREAU DES PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF


Objet du Marché n°…./2026 : 
TRAVAUX DE CREUSEMENT DE 3 FORAGES AUX DOUARS : OULED ABDELMOULA, LAKHOUADRA ET LAMGADIM - COMMUNE SAADLA - PROVINCE DE SAFI


	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité
	Qté
	Prix unitaire
	Prix Total

	1
	Foration en tout terrain sec ou aquifère, au marteau fond de trou a l’air et/ou au rotary a l’eau claire (ou à la boue dans le cas de perte totale) en circulation directe ou inverse au diamètre 8" ½
	ML
	560
	
	

	2
	Alésage du forage positif au diamètre  (250 mm)
	ML
	560
	
	

	3
	Fourniture et pose du tubage en PVC PN16 (épaisseur 9.5 mm) au diamètre 160mm plein muni d’embouts filetés y compris cimentation de l’espace annulaire au diamètre y compris toutes sujétions.
	ML
	280
	
	

	4
	Fourniture et mise en place du tubage en PVC PN16(épaisseur 9.5 mm)  crépines diamètre 160 mm  muni d’embouts filetés au  y compris toutes sujétions.
	ML
	280
	
	

	5
	Fourniture et mise en place du massif filtrant (2-4 mm) y compris toutes sujétions si nécessaire (mise en place sous pression)
	T
	8
	
	

	6
	Développement avec et sans force motrice pour travaux divers
	H
	18
	
	

	7
	Descente et remontée du système d’air lift y compris toutes sujétions.
	U
	3
	
	

	8
	Fourniture et injection du polyphosphate.
	KG
	225
	
	

	9
	Essai de pompage y compris la descente et la remontée de la pompe utilisées pour la réalisation de l’essai
	U
	3
	
	

	10
	Mise en place de tête de forage.
	U
	3
	
	

	TOTAL HORS  T.V.A
	

	TAUX T.V.A.  (20%)
	              

	TOTAL TTC
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