###### BORDEREAU DES PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF

Objet du Marché n°…./2026 :

TRAVAUX DE CREUSEMENT DE 3 FORAGES AUX DOUARS : OULED ABDELMOULA, LAKHOUADRA ET LAMGADIM - COMMUNE SAADLA - PROVINCE DE SAFI

| N° des prix | Désignation des prestations | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foration en tout terrain sec ou aquifère, au marteau fond de trou a l’air et/ou au rotary a l’eau claire (ou à la boue dans le cas de perte totale) en circulation directe ou inverse au diamètre 8" ½ | ML | 560 |  |  |
| 2 | Alésage du forage positif au diamètre (250 mm) | ML | 560 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose du tubage en PVC PN16 (épaisseur 9.5 mm) au diamètre 160mm plein muni d’embouts filetés y compris cimentation de l’espace annulaire au diamètre y compris toutes sujétions. | ML | 280 |  |  |
| 4 | Fourniture et mise en place du tubage en PVC PN16(épaisseur 9.5 mm) crépines diamètre 160 mm muni d’embouts filetés au y compris toutes sujétions. | ML | 280 |  |  |
| 5 | Fourniture et mise en place du massif filtrant (2-4 mm) y compris toutes sujétions si nécessaire (mise en place sous pression) | T | 8 |  |  |
| 6 | Développement avec et sans force motrice pour travaux divers | H | 18 |  |  |
| 7 | Descente et remontée du système d’air lift y compris toutes sujétions. | U | 3 |  |  |
| 8 | Fourniture et injection du polyphosphate. | KG | 225 |  |  |
| 9 | Essai de pompage y compris la descente et la remontée de la pompe utilisées pour la réalisation de l’essai | U | 3 |  |  |
| 10 | Mise en place de tête de forage. | U | 3 |  |  |
| TOTAL HORS T.V.A |  |  |  |  |  |
| TAUX T.V.A. (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté Le Présent Bordereau Des Prix - Détail Estimatif à La Somme TTC De : .......................