## BPDE
AOOS 35/INV/TET/2026 TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DE L'ÉCOLE PRIMAIRE SIDI SAIDI RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE TÉTOUAN
BORDERAUX ES PRIX - DETAILS ESTIMATIF
| N˚ DE PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PU EN DH (Hors T.V.A) | TOTAL
A- GROS-ŒUVRE
| 1 | DÉMOLITION DES OUVRAGES DIVERS PAR METRE CARRE | m² | 16
| 2 | DÉCAPAGE D'ENDUIT EXISTANT | m² | 150
| 3 | TRAITEMENT DES FISSURES | mL | 30
| 4 | DÉCAPAGE DE COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ | m² | 1030
| 5 | DÉPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE NATURE | U | 6
| 6 | DÉCAPAGE DE REVÊTEMENT DE TOUTE NATURE | m² | 420
| 7 | TRAITEMENT DES SURFACES DEGRADES EN BETON ARME | m² | 20
| 8 | CHEMISAGE ET RENFORCEMENT DES POTEAUX EN BETON ARME | ml | 9
| 9 | CHEMISAGE ET RENFORCEMENT DES POUTRE EN BETON ARME | ml | 6
| 10 | FOUILLES DE TOUTES NATURES ET DANS TOUT LE TERRAIN Y/C EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS | m3 | 108
| 11 | APPORT DE REMBLAIS SELECTIONNÉE | m3 | 72
| 12 | BÉTON DE PROPRETÉ | m3 | 3
| 13 | BÉTON CYCLOPÉEN | m3 | 8
| 14 | HERISSONNAGE EN PIERRES SÈCHES | m² | 180
| 15 | FORME EN BÉTON DE 13CM LÉGÈREMENT ARMÉ | m² | 180
CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EN P.V.C
| 16 | DIAMÈTRE 200MM | ML | 30
| 17 | DIAMÈTRE 300MM | ML | 15
REGARD VISITABLE OU NON VISITABLE
| 18 | REGARD NON VISITABLE (40 X 40) | U | 2
| 19 | REGARD VISITABLE (50 X 50) | U | 1
| 20 | REGARD VISITABLE (60 X 60) | U | 1
| 21 | BÉTON B25 POUR BÉTON ARMÉ POUR TOUT OUVRAGE | m3 | 12
| 22 | ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ FEE500 POUR TOUT OUVRAGE | Kg | 120
| 23 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUE CREUSES 2X6T | m² | 16
| 24 | MUR EN SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSES 6T, ÉPAISSEUR 10CM | m² | 20
| 25 | MUR SIMPLE EN AGGLOS DE 20 CM | m² | 10
| 26 | ENDUITS EXTÉRIEUR SUR FAÇADES EN MORTIER DE CIMENT | m² | 300
| 27 | ENDUITS INTÉRIEUR SUR MURS ET PLAFOND | m² | 150
| 28 | TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION Y/C COUVRE JOINT | mL | 30
SOUS TOTAL TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE
B - ETANCHEITE
| 29 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE Y/C GORGE POUR SOLIN | m² | 1030
| 30 | ETANCHÉITÉ BICOUCHE AUTOPROTEGEE | m² | 1030
| 31 | RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ BIOCOUCHE AUTOPROTEGE | mL | 250
| 32 | MISE EN PLACE DU NEZ D'ACROTERE | mL | 250
| 33 | GARGOUILLE AVEC CRAPAUDINE | U | 8
| 34 | DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN PVC DN110/125MM | mL | 64
SOUS TOTAL DES TRAVAUX DE L'ETANCHEITE
C - REVETEMENT
| 35 | REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHES | m² | 480
| 36 | REVÊTEMENTS MURAL EN GRÈS CÉRAME | m² | 126
| 37 | REVETEMENT EN GRANITO POLI BLANC | m² | 30
SOUS TOTAL TRAVAUX D'ETANCHEITE
D - MENUISERIE
| 38 | PORTE MÉTALLIQUE | m² | 16
| 39 | BAREAUDAGE MÉTALLIQUE EN FERRONNERIE | m² | 36
| 40 | FENÊTRES VITRÉES EN ALUMINIUM | m² | 16
| 41 | PORTE PLEINE EN BOIS | m² | 6
| 42 | PORTE A LAME | m² | 4
| 43 | REFECTION, AJUSTAGE ET REPARATION DES FENETRES EN BOIS Y/C VITRAGE | U | 46
| 44 | REFECTION, AJUSTAGE ET REPARATION DES PORTES EN BOIS Y/C QUINCAILLERIE | U | 22
| 45 | REFECTION, AJUSTAGE ET REPARATION DE LA MENUISERIE METALLIQUE Y/C QUINCAILLERIE | U | 12
| 46 | DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DE LA QUINCAILLERIE DE TOUTE NATURE POUR MENUISERIE BOIS | U | 4
SOUS TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIE
E – ÉLECTRICITÉ
| 47 | REVISION DU TABLEAU DE PROTECTION ÉLECTRIQUE | U | 6
| 48 | REVISION DU TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION (T.G.B.T) | U | 1
| 49 | BOITE DE COUPURE | U | 1
| 50 | CÂBLE U 1000 RO2V 4X25MM²+T OU 4X35MM²+T | ML | 30
| 51 | CÂBLE U 1000 RO2V 4X16MM²+ 4X10MM² | ML | 20
| 52 | CÂBLE U 1000 RO2V 2X10MM²+T OU 2*6MM+T | ML | 25
| 53 | FOYER LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 6
| 54 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE : | U | 10
| 55 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T | U | 32
| 56 | FOYER LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE | U | 4
| 57 | BOITE DE DÉRIVATION | U | 4
| 58 | REMPLACEMENT D'UN INTERREPTEUR D'ALLUMAGE OU PRISE DE COURANT | U | 22
| 59 | LUMINAIRE DOUBLE NEON LED 1,20 M | U | 146
| 60 | HUBLOT ÉTANCHE A LED | U | 16
SOUS TOTAL TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
F – PLOMBERIE - SANITAIRE
| 61 | CANALISATION EN TUBE PPR DN 20 A 40 MM | ML | 30
| 62 | VANNE D'ARRÊT EN LAITON DE DIAMETRE DE 20A 40 MM | U | 4
| 63 | ROBINET DE PUISAGE | U | 6
| 64 | PVC DIAMÈTRE 50MM À 100MM | mL | 10
| 65 | SIPHON CARRÉ DE 100X100 MM² | U | 6
| 66 | SIÈGE DE W.C À L'ANGLAISE | U | 2
| 67 | LAVABO COLLECTIF | U | 2
| 68 | W.C A LA TURQUE | U | 4
#REF! | 69 | LAVABO SUR CONSOLE | U | 2
SOUS TOTAL TRAVAUX DE PLOMBERIE – SANITAIRE
G – PEINTURE
| 70 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FACADES | m² | 1700
| 71 | PEINTURE VINYLIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | m² | 5100
| 72 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS OU MÉTALLIQUE | m² | 700
SOUS TOTAL TRAVAUX DE PEINTURE
H– AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL D'ENSEMBLE DES TRAVAUX H.T
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C
ARRETE LA PRESENT BORDEREAUX A LA SOMME DU :
…......................................................................................................................................................................................................................................................................