## Estimation Al Wahda Hay Hassani
APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL Au Rabais Ou A Majoration N°66/I/2026 DU 04 SEPTEMBRE 2026 A 10 H
Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE QUALIFIANT AL WAHDA RELEVANT DE LA DERECTION PROVINCIALE HAY HASSANI, AREF CASABLANCA-SETTAT.
BORDEREAUX DES PRIX / DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
A- GROS-ŒUVRES
1. TRAVAUX PREPARATOIRE- TRAVAUX EN FONDATIONS
TRAVAUX PREPARATOIRS
1 | Démolition y/c évacuation à la décharge publique | ENS | 1 | 5000 | 5000
2. TARRESSEMENT
2 | Décapage et nivellement du terrain y/c évacuation à la décharge publique | m² | 1294 | 20 | 25880
3 | Fouilles en plein masse dans terrains de toute nature y/c rochers | m³ | 647 | 30 | 19410
4 | Fouilles en puits, tranchées, ou en rigoles dans tous terrains y/c rochers | m³ | 1185 | 30 | 35550
5 | Mise en remblais ou évacuation a la décharge publique | m³ | 1832 | 15 | 27480
6 | Apport en matériaux sélectionne pour remblais | m³ | 692 | 80 | 55360
3 . OUVRAGE EN FONDATIONS
7 | Béton de propreté | m³ | 68 | 650 | 44200
8 | Gros béton | m³ | 115 | 650 | 74750
9 | Maçonnerie de moellon en fondations | m³ | 105 | 200 | 21000
10 | Mise à la terre | ml | 331 | 60 | 19860
11 | Arase étanche | ml | 311 | 65 | 20215
12 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage y compris polystyrène | m³ | 385 | 1200 | 462000
13 | Armatures pour béton armé en fondation | Kg | 34650 | 13 | 450450
ASSAINISSEMENT
14 | Canalisation en pvc diamètre 400 mm | ml | 55 | 300 | 16500
15 | Canalisation en pvc diamètre 315 mm | ml | 120 | 250 | 30000
16 | Canalisation en pvc diamètre 250 mm | ml | 60 | 180 | 10800
17 | Canalisation en pvc diamètre 200 mm | ml | 165 | 155 | 25575
18 | Canalisation en pvc diamètre 160 mm | ml | 60 | 120 | 7200
19 | Conduit rigide double paroi annelé de diamètre 160 mm | ml | 120 | 60 | 7200
Regard visitable et non visitable
20 | Regard de section intérieure (1,00 x 1,00) m avec tampon en béton | U | 10 | 750 | 7500
21 | Regard de section intérieure (0,80 x 0,80) m avec tampon en béton | U | 10 | 650 | 6500
22 | Regard de section intérieure (0,60 x 0,60) m avec tampon en béton | U | 50 | 550 | 27500
23 | Regard de section intérieure (0,50 x 0,50) m avec tampon en béton | U | 20 | 500 | 10000
24 | Regard de tirage de câble de section intérieure (0.50 x 0.50) m | U | 18 | 450 | 8100
25 | Caniveau non visitable en béton avec tampon en béton | ml | 26 | 400 | 10400
26 | Caniveau visitable en béton avec tampon | ml | 30 | 400 | 12000
B. DALLAGE
27 | Herissonnage en pierres sèches | m² | 869 | 60 | 52140
28 | Dallage de 0,13 m d'épaisseur en béton armé y compris armatures | m² | 869 | 200 | 173800
29 | Dallage périphérique et dallage extérieur y/c armatures | m² | 820 | 200 | 164000
C.TRAVAUX EN EN ELEVATION
30 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage | m³ | 432 | 1200 | 518400
31 | Armature pour béton armé en élévation | Kg | 62640 | 13 | 814320
PLANCHERS EN HOURDIS COPRS CREUX
32 | Plancher simple de 16+4 y compris négatif | m² | 924 | 220 | 203280
33 | Plancher simple de 20+5 y compris négatif | m² | 129 | 260 | 33540
34 | Plancher simple de 25+5 y compris négatif | m² | 1038 | 300 | 311400
35 | Plancher de 25+8 JJ y compris négatif | m² | 490 | 350 | 171500
MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
36 | Double cloisons en brique creuses 8T+8T | m² | 2742 | 180 | 493560
37 | Cloisons simple en brique creuses 8T | m² | 504 | 110 | 55440
38 | Maçonnerie en agglos de ciment de 0.20m | m² | 1087 | 140 | 152180
39 | Maçonnerie en agglos de ciment de 0.15m | m² | 198 | 110 | 21780
ENDUITS
40 | Enduit extérieur au mortier de ciment | m² | 3565 | 45 | 160425
41 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs intérieur et plafond | m² | 8901 | 45 | 400545
D. OUVRAGES DIVERS
42 | Dallette en B.A de 0,12m y/c armature | m² | 90 | 120 | 10800
43 | Appuis de fenêtres | ml | 204 | 80 | 16320
44 | Renformis en béton | m² | 73 | 85 | 6205
45 | Couronnement d’acrotère y compris façon de larmier | ml | 321 | 130 | 41730
46 | Dallette couvre joint en béton | ml | 17 | 110 | 1870
47 | Traitement des joints de dilatation des sols y/c couvre joint | ml | 28 | 180 | 5040
48 | Traitement des joints de dilatation des murs et plafonds y/c couvre joint | ml | 57 | 165 | 9405
Tables en béton armé
49 | Table professeurs 3,45x0,75x0,90 | U | 4 | 2000 | 8000
50 | Table èleves 2,40x0,6x0,90 | U | 16 | 1800 | 28800
51 | Table de préparation labos 3,00x0,80x0,80 | U | 3 | 1900 | 5700
52 | Fosse septique | U | 2 | 25000 | 50000
53 | Puit perdu | U | 2 | 6000 | 12000
Total A- GROS-ŒUVRES |  |  |  |  | 5362610
B- ETANCHEITE
54 | Forme de pente et chape de lissage | m² | 1008 | 50 | 50400
55 | Gorges arrondis pour solins | ml | 317 | 15 | 4755
56 | Complexe d’étanchéité bicouche pour terrasses | m² | 1008 | 140 | 141120
57 | Etanchéité des relevés en bicouche | ml | 317 | 65 | 20605
58 | Protection mécanique en dallettes de béton 5cm | m² | 1008 | 45 | 45360
59 | Protection des relevés en mortier de ciment grillagé | ml | 317 | 35 | 11095
60 | Etanchéité légère pour salles d'eau | m² | 181 | 75 | 13575
61 | Gargouilles y/c crapaudines | U | 15 | 400 | 6000
Total B- ETANCHEITE |  |  |  |  | 292910
C- REVETEMENT SOL ET MUR
62 | Revêtement de sol en granito poli gris y/c plinthes | m² | 2450 | 140 | 343000
63 | Revêtement en mignonette lavee sur murs et sols y/c plinthes | m² | 960 | 140 | 134400
64 | Marche et contre marche en granito poli gris clair y compris plinthes | ml | 150 | 140 | 21000
65 | Marche et contre marche en mignonette lavee y compris plinthes | ml | 5 | 140 | 700
66 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame teinté dans la masse de 60x60 y/c plinthes | m² | 65 | 200 | 13000
67 | Revêtement mural en faïence | m² | 395 | 170 | 67150
68 | Revêtement en granit | m² | 7 | 700 | 4900
Total C- REVETEMENT SOL ET MUR |  |  |  |  | 584150
D- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS :
69 | Porte à lame en bois | m² | 185 | 950 | 175750
70 | Porte isoplane en bois | m² | 35 | 800 | 28000
71 | Placard et placard sous paillasse en bois | m² | 90 | 900 | 81000
MENUISERIE ALUMINIUM :
72 | Fenêtres, portes et châssis en aluminium y compris vitrage | m² | 320 | 1000 | 320000
73 | Volets roulants y compris cache rideau | m² | 13 | 400 | 5200
MENUISERIE METALLIQUE :
74 | Porte métallique | m² | 45 | 1000 | 45000
75 | Grille de protection | m² | 185 | 800 | 148000
76 | Rideau d’obscurcissement | m² | 240 | 50 | 12000
Total D- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  | 814950
E- ELECTRICITE - LUSTRERIE
BOITES ET TABLEAU ELECTRIQUE
77 | Niche pour compteur électrique y compris regard | Ens | 1 | 2500 | 2500
78 | Boite de coupure | u | 1 | 600 | 600
79 | Coffret de comptage | u | 1 | 600 | 600
80 | Boite de distribution | u | 1 | 600 | 600
81 | Tableau général basse tension TGBT | u | 1 | 10000 | 10000
82 | Tableau de protection secondaire | u | 12 | 2500 | 30000
83 | Liaisons equipotentielles | u | 10 | 250 | 2500
CABLE ARME U 1000 RO 2V
84 | Câble armé u1000 RO2V 4x50 mm²+T | ml | 60 | 300 | 18000
85 | Câble armé u1000 RO2V 4x35 mm²+T | ml | 80 | 235 | 18800
86 | Câble armé u1000 RO2V 4x25 mm²+T | ml | 140 | 180 | 25200
87 | Câble armé u1000 RO2V 4x16 mm²+T | ml | 200 | 140 | 28000
88 | Câble armé u1000 RO2V 4x10 mm²+T | ml | 160 | 110 | 17600
89 | Câble armé u1000 RO2V 4x6 mm²+T | ml | 300 | 80 | 24000
90 | Câble armé u1000 RO2V 4x4 mm²+T | ml | 300 | 80 | 24000
CHEMINS DE CABLES :
91 | Chemins de câbles 125 x 63 mm | ml | 250 | 80 | 20000
92 | Chemins de câbles 215 x 63 mm | ml | 250 | 110 | 27500
FOYER ET COMMANDES
93 | Foyer simple allumage | U | 64 | 130 | 8320
94 | Foyer simple allumage étanche | U | 4 | 145 | 580
95 | Foyer va- et- vient | U | 18 | 145 | 2610
96 | Foyer double allumage | U | 11 | 140 | 1540
97 | Foyer double va- et- vient | U | 5 | 145 | 725
98 | Bouton poussoir y/c telerupteur | U | 30 | 145 | 4350
99 | Commande volet-roulant | U | 3 | 145 | 435
100 | Foyer supplémentaire | U | 220 | 85 | 18700
PRISES DE COURANT
101 | Prise de courant 2x10/16A + T | U | 154 | 120 | 18480
102 | Prise de courant 2x10/16A + T Etanche | U | 3 | 140 | 420
RÉSEAU ET CABLAGE INFORMATIQUE
103 | Bloc de prise 2PC+1RJ45 | u | 16 | 400 | 6400
104 | Câble de distribution 4 paires CAT 6A F/UTP | ml | 500 | 10 | 5000
105 | Prise informatique RJ45 CAT 6A | u | 4 | 75 | 300
106 | Armoire informatique 9U | u | 2 | 2000 | 4000
107 | Panneau de brassage 24 ports | u | 2 | 2000 | 4000
108 | Swich 24 ports | u | 2 | 2000 | 4000
Divers
109 | Prise TV y/c câblage | u | 3 | 150 | 450
110 | Sirène avec bouton poussoir y/c câblage | u | 1 | 350 | 350
111 | Sonnette pour logement | u | 2 | 300 | 600
112 | Alimentation divers | u | 3 | 250 | 750
LUSTRERIE
113 | Panel led 60x60 46-50W | u | 180 | 400 | 72000
114 | Plafonnier ou Applique murale ronde led | u | 125 | 160 | 20000
115 | Spot LED | u | 15 | 160 | 2400
116 | Lampe Led y/c douille et fil d'attache | u | 4 | 75 | 300
117 | Hublot étanche led 30w | u | 24 | 180 | 4320
118 | Lampe sanitaire | u | 8 | 200 | 1600
119 | Projecteur led étanche | u | 10 | 450 | 4500
Éclairage de sécurité
120 | Bloc autonome d'éclairage de Securité | u | 29 | 350 | 10150
Total E - ELECTRICITE -LUSTRERIE |  |  |  |  | 447180
F- PLOMBERIE - SANITAIRES
ALIMENTATION
121 | Niche pour compteur d'eau potable y compris regard | Ens | 1 | 2500 | 2500
122 | Tuyauterie en PEHD PN 16 DN 63 | ml | 120 | 120 | 14400
123 | Tuyauterie en PEHD PN 16 DN 40 | ml | 130 | 70 | 9100
124 | Tuyauterie en PEHD PN 16 DN 32 | ml | 160 | 60 | 9600
125 | Tuyauterie en PPR PN 20 : Ø 32 | ml | 160 | 60 | 9600
126 | Tuyauterie en PPR PN 20 : Ø 25 | ml | 170 | 55 | 9350
127 | Tuyauterie en PPR PN 20 : Ø 30 | ml | 360 | 70 | 25200
128 | Tuyauterie en polyéthylène réticulé retube DN 16/20 | ml | 30 | 60 | 1800
129 | Tuyauterie en polyéthylène réticulé retube DN 13/16 | ml | 40 | 55 | 2200
130 | Collecteur eau avec coffret de 6 départs y/c coffret | u | 4 | 400 | 1600
131 | Collecteur eau avec coffret de 5 départs y/c coffret | u | 4 | 350 | 1400
132 | Collecteur eau avec coffret de 3 départs y/c coffret | u | 4 | 300 | 1200
133 | Vannes de sectionnement de diamètre 63 | u | 4 | 300 | 1200
134 | Vannes de sectionnement de diamètre 40 | u | 6 | 260 | 1560
135 | Vannes de sectionnement de diamètre 32 | u | 9 | 220 | 1980
136 | Vannes de sectionnement de diamètre 25 | u | 10 | 200 | 2000
137 | Robinet d'arrêt tou diamètres | u | 11 | 200 | 2200
EVACUATION EU-EV ET EAU PLUVIALES
138 | Tuyau P.V.C diamètre 125mm | ml | 90 | 110 | 9900
139 | Tuyau P.V.C diamètre 110mm | ml | 120 | 85 | 10200
140 | Tuyau P.V.C diamètre 75mm | ml | 185 | 60 | 11100
141 | Tuyau P.V.C diamètre 50mm | ml | 220 | 45 | 9900
142 | Tuyau P.V.C diamètre 40mm | ml | 4 | 500 | 2000
143 | Siphon de sol 200x200 | U | 25 | 280 | 7000
144 | Robinet de puisage | U | 20 | 100 | 2000
APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE
145 | WC à l’Anglaise y/c porte-papier hygiénique | u | 6 | 1600 | 9600
146 | WC à l’anglaise spécial PMR, y/c barres d’appui, porte-papier hygiénique | u | 2 | 2000 | 4000
147 | Lavabo collectif y/c Miroir, distributeur de savon liquide | u | 6 | 1300 | 7800
148 | Lavabo vasque y/c miroir, porte-serviettes et distributeur de savon liquide | u | 2 | 1500 | 3000
149 | Lavabo sur colonne y/c miroir, porte-serviettes et distributeur de savon liquide | u | 4 | 1000 | 4000
150 | WC à la turque y/c porte-papier hygiénique | u | 20 | 900 | 18000
151 | Lavabo pour PMR y/c miroir, porte-serviettes distributeur de savon liquide | u | 2 | 1100 | 2200
152 | Evier à bac en INOX | u | 2 | 800 | 1600
153 | Receveur de douche y/c accessoirs | u | 3 | 1100 | 3300
154 | Chauffe-eau électrique 100 litres | u | 3 | 3000 | 9000
Total F- PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 211490
PROTECTION INCENDIE - VIDEO-SURVEILLANCE
PROTECTION INCENDIE_MOYEN DE SECOURS
155 | Canalisation en tube pvc pression PN 16 bars diamètre 63 pour branchement RIA y compris vannes et tous accessoires | ml | 20 | 80 | 1600
156 | Tuyauterie en acier galvanise diamètre 50/60 | ml | 70 | 250 | 17500
157 | Poste Robinet d'incendie armé (RIA) DN25 | u | 7 | 4000 | 28000
158 | Extincteur portatif CO2 6 kg | u | 6 | 600 | 3600
159 | Extincteur portatif CO2 5 kg | u | 6 | 600 | 3600
160 | Extracteur d’air pour sanitaire | u | 3 | 500 | 1500
PROTECTION INCENDIE- CENTRALE D'ALARME INCENDIE
161 | Centrale de detection incendie | Ens | 1 | 6000 | 6000
162 | Détecteur optique de fumée adressable y/c câblage | u | 8 | 600 | 4800
163 | Indicateur d'action y/c câblage | u | 8 | 600 | 4800
164 | Déclancheur mauel adressable y compris câblage | u | 16 | 350 | 5600
165 | Avertisseur d'alarme y compis câblage | u | 8 | 600 | 4800
VIDEO SURVEILLANCE TYPE IP
166 | Enregistreur vidéo en reseau NVR 32 canaux | u | 1 | 6000 | 6000
167 | Moniteur couleur LED 42 pouces 4k avec support et cablages | u | 1 | 3000 | 3000
168 | Camera IP dome intérieur jours et nuit WDR | u | 12 | 500 | 6000
169 | Camera IP extérieure jours et nuit WDR | u | 6 | 700 | 4200
Total PROTECTION INCENDIE - VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  |  | 101000
G- PEINTURE - FAUX-PLAFONDS
170 | Peinture griffe sur Façade | m² | 3565 | 35 | 124775
171 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m² | 3795 | 30 | 113850
172 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m² | 5106 | 30 | 153180
173 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 640 | 30 | 19200
174 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 620 | 30 | 18600
175 | Faux-plafonds en staff lisse y/c joint creux et motifs décoratif | m² | 65 | 125 | 8125
Total G- PEINTURE |  |  |  |  | 437730
H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
176 | Revêtement en pavée autobloquant | m² | 360 | 200 | 72000
177 | Mur de clôture en agglos | ml | 280 | 1100 | 308000
178 | Dallage lisse en béton armé pour terrains de sport y/c bordure et traçage et peinture | m² | 1056 | 200 | 211200
179 | Caniveau en béton armé de 25 cm avec grille en acier galvanisé pour terrain de sport | ml | 80 | 500 | 40000
180 | Equipements pour terrain de Handball | Ens | 1 | 7000 | 7000
181 | Equipements pour terrain de Basketball | Ens | 1 | 6000 | 6000
182 | Equipements pour terrain de Volleyball | Ens | 1 | 5000 | 5000
183 | Mat porte drapeau | u | 1 | 2000 | 2000
184 | Enseigne trilingue avec des lettres en laiton | Ens | 1 | 5000 | 5000
Total H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 656200
Récapitulation générale
Total A- GROS-ŒUVRES |  |  |  |  | 5362610
Total B- ETANCHEITE |  |  |  |  | 292910
Total C- REVETEMENT SOL ET MUR |  |  |  |  | 584150
Total D- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  | 814950
Total E- ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 447180
Total F- PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 211490
Total Protection incendie_vidéo surveillance |  |  |  |  | 101000
Total G- PEINTURE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  | 437730
Total H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 656200
Total Hors taxes |  |  |  |  | 8908220
Rabais ou majoration (%)
Rabais ou majoration en valeur
T.V.A à 20% APRES RABAIS OU MAJORATION
TOTAL GÉNÉRAL EN DH TTC APRÈS RABAIS OU MAJORATION
Arrêtée le présent bordereaux à la somme TTC de :