## 3-bh-2026
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
RELATIF A L’APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N°03/BH/NHERR/2026
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE COMMERCIAL A LA VILLE DE RISSANI PROVINCE D'ERRACHIDIA. EN LOT UNIQUE
N° de prix | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaires en DH Hors TVA |  | Montant Total en DH hors TVA
|  |  |  | En chiffre | En lettre
A - GROS ŒUVRES
1-TERRASSEMENT
1 | Démolition des ouvrages de toute nature y/c évacuation a la décharge public | FT | 1
2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature y compris rocher avec mise en remblais ou évacuation des déblais à la décharge publique | m3 | 3426
3 | Fouilles en puit, en tranches ou en rigoles dans tous terrains de toute nature y compris rocher | m3 | 32
4 | Apport de Tout venant sélectionné | m3 | 621
2-FONDATIONS ET SOCLES
5 | Béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur | m3 | 12
6 | Gros béton ou béton cyclopéen | m3 | 446
7 | Béton banché | m3 | 11
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | m3 | 20
9 | Arase étanche | m² | 18
10 | Hérissonnage en pierres sèches | m² | 90
11 | Forme en béton d'ép. 13cm y/c acier | m² | 90
12 | Traversees dans béton ou maçonneries | U | 4
13 | Trottoir périphérique | m² | 260
14 | Drainage peripherique du batiment | ML | 126
15 | Etancheite verticale | m² | 460
3-EGOUTS ET CANALISATIONS
16 | Branchement au reseau d'assainissement | ENS | 1
17 | Canalisation en buse PVC Diam200 | ML | 160
18 | Canalisation en buse PVC Diam315 | ML | 40
Regard visitable ou non visitable pour évacuation
19 | Regard de 40 x 40 cm | U | 12
20 | Regard de 60x60 cm | U | 10
21 | Regard de 80 x 80 cm | U | 2
22 | Caniveau en béton y compris acier | ML | 8
23 | Mise à la terre en câble de cuivre nu de 28 mm² | ENS | 1
4-BETON ARME EN FONDATIONS ET EN ELEVATION
24 | Béton pour béton armé en fondation | m3 | 421
25 | Armatures pour béton armé en Fondation | kg | 39915
26 | Béton pour béton armé en élévation | m3 | 367
27 | Armatures pour béton armé en élévations | kg | 43800
28 | Plancher en hourdis de 15+5 | m² | 1655
29 | joint de rupture | ML | 46
30 | Couvre Joint en béton arme y/c façonnage du couronnement | ML | 22
31 | Dallette en B.A.y compris acier | m² | 13
32 | Appuies des fenêtres en BA y/c acier | ML | 238
33 | Renformis en béton | m² | 13
34 | acrotère en béton arme y/c façonnage de la couronnement | ML | 265
5-MAÇONNERIE ET BRIQUETAGE EN ELEVATION
35 | Double cloison en briques creuses céramiques (8T+8T) y compris tête de double cloison | m² | 766
36 | Simple cloison en briques creux de 12 trous | m² | 41
37 | Simple cloison en briques creux de 8 trous | m² | 133
38 | Cloison en agglomeres creux de 20 cm d'épaisseur | m² | 1550
6-ENDUITS
39 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris baguettes d'angles métalliques | m² | 6280
40 | Enduit extérieur au mortier de ciment y compris motifs décoratifs | m² | 1639
7-DIVERS
41 | Motifs décoratifs sur fenêtres façades | U | 24
42 | Plaques de signalisation en plexiglas de150x400mm | U | 51
43 | Enseigne en inox | U | 1
TOTAL- GROS ŒUVRES
B - ETANCHEITE
44 | Forme de pente y/c chape de lissage | m² | 735
45 | Etanchéité en bicouche | m² | 735
46 | Protection d'étanchéité par carreau de ciment | m² | 735
47 | Etanchéité des relevés en bicouche y/c gorge pour solin | ML | 306
48 | Protection d'étanchéité des relevés par carreau de ciment | ML | 306
49 | Etanchéité légère des salles d'eau | m² | 157
50 | Tuyaux de descente en PVC 125 y compris habillage | ML | 48
51 | Tuyaux de descente en PVC 110 y compris habillage | ML | 3
52 | fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudines de toutes diametre | U | 5
53 | Etanchéité auto-protege de 4mm y/c retombé | m² | 106
TOTAL- ETANCHEITE
C - FAUX PLAFONDS
54 | Faux plafond en staff lisse avec motifs decoratif | m² | 297
55 | Faux plafonds en Armstrong | m² | 18
56 | Faux plafond en staff lisse striee | m² | 120
57 | Corniche ou joint creux en plâtre de différent largeur | ML | 236
TOTAL- FAUX PLAFONDS
D - REVETEMENTS SOLS ET MURS
58 | Revêtement du sol en carreaux compacto | m² | 746
59 | Plinthe en carreaux compacto | ML | 300
60 | Revêtement du sol en carreaux ceramique anti-drapant y/c plinthe | m² | 96
61 | Revêtement mural en carreaux de faïence | m² | 363
62 | Marche en marbre perlatino et contre marche en faience | ML | 160
63 | Revêtement en marbre granit gris y compris plinthe | m² | 22
64 | Revêtement du sol en marbre perlatino y compris plinthe | m² | 32
65 | revêtement en granto poli ordinaire y/c plinthe | m² | 600
66 | revtement en ganito poli blanc y/c plinthe | m² | 694
67 | marche en GP blanc et contre marche en faience | ML | 115
68 | Revetement du sol en mignonnette lavee | m² | 147
69 | Revêtement du facade en brique refractaire | m² | 29
TOTAL- REVETEMENTS SOLS ET MURS
E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
70 | Fourniture et pose porte isoplane en bois | m² | 2.2
71 | Fourniture et pose porte a lame en bois | m² | 41
MENUISERIE ALUMINIUM
72 | Fourniture et pose fenêtre et châssis en aluminium | m² | 190
73 | Fourniture et pose porte en aluminium | m² | 29
MENUISERIE METALLIQUE
74 | Fourniture et pose porte métallique | m² | 35
75 | Fourniture et pose Porte rideau sectionnelle | m² | 234
76 | Fourniture et pose grille de protection | m² | 125
77 | Fourniture et pose gardes corps en inox | ML | 6
78 | Fourniture et pose mate de drapeau en Inox | U | 1
79 | F et P Gard corps metallique | ML | 92.68
TOTAL- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
F- PLOMBERIE-SANITAIRES
80 | Branchement en eau potable | ENS | 1
81 | Niche pour compteur | U | 1
82 | Collecteur de distribution des différents départs y/c tableau | U | 6
Canalisation en polyéthylène PN 16
83 | D = 32 | ML | 50
84 | D = 25 | ML | 20
Distribution en tube fer galvanisé RIA
85 | D= 40/49 | ML | 20
86 | D = 33/42 | ML | 30
Tuyauterie en tube PPR
87 | D = 26/34 | ML | 20
88 | D =20/25 | ML | 50
89 | D =13/16 | ML | 90
Vanne d'isolement
90 | D = 40 | U | 1
91 | D = 33 | U | 1
92 | Vannes sous regard | U | 3
Robinet d'arret
93 | D = 16 | U | 4
94 | D = 20 | U | 4
95 | D = 26 | U | 2
96 | Robinet de service | U | 8
Siphon de sol en laiton
97 | D = 150 x 150 mm | U | 2
98 | D = 200 x 200 mm | U | 4
canalisation en P.V.C.
99 | D = 90 à 125mm | ML | 60
100 | D = 40 à 75mm | ML | 30
101 | Fourniture et pose Lavabo sur colonne normal | U | 2
102 | Fourniture et pose lavabo pour handicapée | U | 1
103 | Fourniture et pose Lavabo vasque | U | 12
104 | Fourniture et pose W.C à l'anglaise normal | U | 12
105 | Fourniture et pose W.C à la turque | U | 4
106 | Fourniture et pose W.C à l'anglaise pour handicapée | U | 1
107 | Fourniture et pose Chauffe-eau électrique 30 L | U | 1
108 | Fourniture et pose Chauffe-eau électrique 50 L | U | 4
109 | Fourniture et pose evier de cuisine | U | 1
Accessoires sanitaires
110 | Fourniture et pose porte papier hygienique | U | 17
111 | Fourniture et pose porte serviette | U | 5
112 | Fourniture et pose distributeur de savon liquide | U | 5
113 | Fourniture et pose glace miroir de toutes dimensions | U | 5
TOTAL- PLOMBERIE-SANITAIRES
G- ELECTRICITE – LUSTRERIE
114 | Branchement au reseau electrique | FT | 1
115 | Coffret de branchement | U | 1
116 | Coffret compteur Monophasé | U | 43
Câble U 1000 R02V Arme cuivre,Tetrapolaire
117 | Câble U 1000 R02V 4x95 mm² +T | ML | 100
118 | Câble U 1000 R02V 4x25 mm² +T | ML | 80
119 | Câble U 1000 R02V 4x16mm² +T | ML | 120
120 | Câble U 1000 R02V 4x10mm² +T | ML | 160
121 | Câble U 1000 R02V 4x6mm² +T | ML | 50
122 | Chemin de câble toute dimension | ML | 220
Tranchée et regards exterieurs
123 | Tranchée des réseaux électrique extérieure | ML | 30
124 | Tube annelé double parois diamètre 75 à 100mm | ML | 30
125 | Regard de tirage 0,60x0,60 m | U | 2
Armoire générale basse tension
126 | Armoire générale basse tension "NORMALE" | U | 1
127 | Boîte de coupure | U | 1
128 | Boîte de distribution | U | 1
Tableau de protection électrique
129 | Tableau de protection électrique pour services généraux | U | 1
130 | Tableau de protection électrique Dépôt | U | 13
131 | Tableau de protection électrique Boutique | U | 30
132 | Tableau de protection électrique Restaurant | U | 1
133 | Tableau de protection électrique extérieur | U | 1
Point lumineux
134 | Foyer lumineux simple allumage | U | 55
135 | Foyers lumineux simple allumage étanche | U | 30
136 | Foyer lumineux double allumage | U | 55
137 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 16
138 | Foyer lumineux commandé par télérupteur y/c bouton poussoir | U | 4
139 | Foyer supplémentaire | U | 50
Distribution prises de courant
140 | Prise de courant normal 2x16 A+T | U | 75
141 | Prise de courant étanche 2x16 A+T | U | 35
142 | Prise HDMI y/c câble | U | 1
143 | Prise TV y/c cable | U | 2
144 | Circuit équipotentiel pour salle d'eau | U | 5
145 | Boîte de raccordement et de répartition générale | U | 1
146 | Attente camera surveillance | U | 12
Lustrerie
147 | Plafonier carré 60x60 LED | U | 7
148 | Luminaire rectangulaire LED 1,20m | U | 65
149 | Panel rond LED D20 | U | 45
150 | Spot LED etanche ou normal | U | 25
151 | Hublot étanche LED | U | 28
152 | Réglette sanitaire | U | 9
153 | Projecteur étanche LED de 50w | U | 8
Alimentations éléctriques
154 | Alimentation centrale détection incendie | U | 1
155 | Alimentation répartiteur général | U | 1
156 | Alimentation divers | U | 4
Eclairage de sécurité
157 | Blocs autonomes 60 Lumens | U | 25
158 | Blocs autonomes 360 Lumens | U | 12
TOTAL- ELECTRICITE – LUSTRERIE
I-PROTECTION INCENDIE
159 | Robinet d'incendie armé RIA Diamètre 25 | U | 4
Extincteur portatif
160 | Extincteurs pulvérisant de 9 kg | U | 6
161 | Extincteur a CO2 de 6KG | U | 2
TOTAL-PROTECTION INCENDIE
J-DETECTION INCENDIE
162 | Centrale de détection incendie adressable | U | 1
163 | Détecteurs thermo-vélocimétriques adressables | U | 1
164 | Détecteurs incendie optique de fumee | U | 40
165 | Déclencheurs manuels adressables | U | 6
166 | Avertisseurs sonores | U | 3
167 | Câblage d'installation central incendie | ENS | 1
168 | Indicateur d'action | U | 15
TOTAL -DETECTION INCENDIE
K-PEINTURE-VITRERIE
169 | Peinture griffée sur murs extérieurs | m² | 1761
170 | Peinture vinylique mate sur murs et plafonds intérieurs | m² | 6115
171 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs intérieurs | m² | 154
172 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois et metal | m² | 806
173 | Peinture vernis sur menuisere bois | m² | 4.4
174 | Verre arme teinte | m² | 8
TOTAL-PEINTURE-VITRERIE
L-AMENAGEMENTS EXTERIEURS
175 | Dallage exterieurs en beton reflué | m² | 452
176 | Revêtement en Rev sol | m² | 452
177 | Fourniture et pose du pavee auto bloquant | m² | 110
178 | Terrassement en masse, reglage et compactage du fond de forme | m² | 612
179 | Couche de base en GNB de 0/31,5 | m3 | 122
180 | Couche de fondation en GNF de 0/40 | m3 | 122
181 | Couche d'impregnation | m² | 612
182 | Revetement enrobe à chaud | m² | 612
183 | Mur de cloture simple Ht =2,20 M | ML | 163
184 | Mur de cloture grillage Ht =2,20 M | ML | 42.5
185 | Bordure de trottoir type P1 | ML | 445.6
186 | Bordure de trottoir type T3 | ML | 175
187 | Installation du conduite e polyethylene pour arrosage y/c regard | ENS | 1
188 | Bouche d'arrosage 20 / 27 | U | 10
189 | Fourniture et pose des plantations | U | 40
190 | Fourniture et pose apport terre vegetale | m² | 607
191 | Projecteur etanche encastre au sol | U | 2
192 | Lampadaire decorative 2m avec luminaire LED 50w y/c socle en béton | U | 10
193 | Abri de voiture en charpente métalique | m² | 45
TOTAL-AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL HORS TAXES (HT)
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC)
Arrêter le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………………………………………………………………………………………