## Fluides
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU GRAND STADE DE MARRAKECH (PREPARATIFS POUR LA CANDIDATURE DU MAROC POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2030) LOT N°3 : FLUIDES
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire En DH/HT | Prix Total En DH/HT
PRESTATIONS GENERALES
1 | Maquette numérique BIM | F | 1 |  | 0
2 | Mise en place du Plan Assurance Qualité | F | 1
PLOMBERIE SANITAIRE-ECS-PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE-ALIMENTATION
EQUIPEMENTS COMPTEURS
3 | Equipements compteur eau potable | ENS | 5 |  | 0
4 | Equipements bâche à eau potable et local technique | ENS | 1 |  | 0
5 | Traitement d'eau de bache à eau potable | ENS | 1 |  | 0
Station de surpression d'eau potable
6 | Station de Surpression d’eau Potable débit : 4 X 96 m3/h – 3(N)+1(S) | ENS | 1 |  | 0
Tableaux électriques L.T surpresseurs
7 | Tableau électrique (L.T surpresseur eau potable) | ENS | 1 |  | 0
Compteurs divisionnaire EF - GTCiables
8 | Compteurs divisionnaires EF- GTCiables DN 80 | U | 8 |  | 0
9 | Compteurs divisionnaires EF- GTCiables DN 100 | U | 2 |  | 0
Réseau Extérieur en PEHD PN16
10 | Diamètre 160 | ML | 100 |  | 0
Tube en PPR PN20
11 | DN 20 | ML | 5463 |  | 0
12 | DN 25 | ML | 1628 |  | 0
13 | DN 32 | ML | 558 |  | 0
14 | DN 40 | ML | 2056 |  | 0
15 | DN 50 | ML | 1275 |  | 0
16 | DN 63 | ML | 3559 |  | 0
17 | DN 75 | ML | 92 |  | 0
18 | DN 90 | ML | 2162 |  | 0
19 | DN 110 | ML | 4494 |  | 0
Calorifuge pour tuyauteries ECS
20 | Diamètre 20 | ML | 453 |  | 0
21 | Diamètre 25 | ML | 254 |  | 0
22 | Diamètre 32 | ML | 3088 |  | 0
23 | Diamètre 40 | ML | 1333 |  | 0
24 | Diamètre 50 | ML | 140 |  | 0
25 | Diamètre 63 | ML | 545 |  | 0
26 | Diamètre 75 | ML | 10 |  | 0
27 | Diamètre 90 | ML | 83 |  | 0
28 | Diamètre 110 | ML | 87 |  | 0
Vannes d'arrêt
29 | Diamètre 20 | U | 1067 |  | 0
30 | Diamètre 25 | U | 154 |  | 0
31 | Diamètre 32 | U | 16 |  | 0
32 | Diamètre 40 | U | 55 |  | 0
33 | Diamètre 50 | U | 2 |  | 0
34 | Diamètre 63 | U | 901 |  | 0
35 | Diamètre 75 | U | 8 |  | 0
36 | Diamètre 90 | U | 48 |  | 0
37 | Diamètre 110 | U | 28 |  | 0
Vanne de réglage thermostatique
38 | Diamètre 25 | U | 42 |  | 0
39 | Diamètre 32 | U | 4 |  | 0
40 | Diamètre 40 | U | 2 |  | 0
41 | Diamètre 50 | U | 2 |  | 0
Réducteur de pression
42 | Diamètre 32 | U | 1 |  | 0
43 | Diamètre 40 | U | 1 |  | 0
44 | Diamètre 50 | U | 1 |  | 0
45 | Diamètre 63 | U | 1 |  | 0
46 | Diamètre 75 | U | 1 |  | 0
47 | Diamètre 90 | U | 1 |  | 0
48 | Diamètre 110 | U | 1 |  | 0
49 | Anti-bélier | U | 26 |  | 0
50 | Purgeur automatique | U | 6 |  | 0
51 | Robinet de vidange | U | 36 |  | 0
52 | Bassin d'eau glacée | Ens | 4 |  | 0
ARROSAGE
53 | Station de surpression d'arrosage,Débit= 3x45 m3/h – 2(N) + 1(S) | ENS | 1 |  | 0 | 03 SELON SCHEMA AVEC 02 POMES CHACUN
54 | Equipements bâche à eau arosage et local technique | ENS | 1 |  | 0
55 | Tableau électrique (L.T surpresseur eau arrosage) | ENS | 1 |  | 0
PLOMBERIE-EVACUATION EV/EU/EP
Tube en PVC
56 | Diamètre 40 | ML | 443 |  | 0
57 | Diamètre 50 | ML | 1680 |  | 0
58 | Diamètre 75 | ML | 889 |  | 0
59 | Diamètre 110 | ML | 3579 |  | 0
60 | Diamètre 125 | ML | 455 |  | 0
61 | Diamètre 160 | ML | 332 |  | 0
62 | Diamètre 200 | ML | 108 |  | 0
63 | Diamètre 250 | ML | 185 |  | 0
Tube en fonte Cuisine
64 | Diamètre 50 | ML | 168 |  | 0
65 | Diamètre 80 | ML | 53 |  | 0
66 | Diamètre 100/110 | ML | 483 |  | 0
67 | Diamètre 125 | ML | 62 |  | 0
68 | Diamètre 150 | ML | 48 |  | 0
69 | Diamètre 200 | ML | 77 |  | 0
70 | Gargouille d'eau pluviale | U | 10 |  | 0
71 | Garde gréve | U | 5 |  | 0
72 | Clapet aérateur équilibrateur de pression | U | 5 |  | 0
Siphon de sol en inox
73 | 150x150 mm | U | 10 |  | 0
74 | 200x200 mm | U | 23 |  | 0
75 | 250x250 mm | U | 12 |  | 0
Siphon de sol en inox Etanche (Gradins)
76 | 200x200 mm | U | 60 |  | 0
77 | Caniveau modulaire avec couverture perforée verrouillable | ML | 310 |  | 0
78 | Caniveau pour locaux techniques | ML | 15 |  | 0
Station de relevage EU
79 | Débit = 2x25 m3/h | Ens | 1 |  | 0
80 | Débit = 4x 40m3/h | Ens | 2 |  | 0
Station de relevage EP
81 | Débit = 4x250 m3/h | Ens | 2 |  | 0
Séparateur hydrocarbure
82 | TN 10 | U | 1 |  | 0 | A decaler au lot VRD
Séparateur à graisse
83 | Taille 10 | U | 3 |  | 0
84 | Rinçage de l'installation plomberie, essais et étiquetage | ENS | 1 |  | 0
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
85 | LAVABO COLLECTIF MURAL (1200 mm) | U | 248 |  | 0
86 | LAVABO COLLECTIF MURAL (600 mm) | U | 10 |  | 0
87 | ROBINET MONOFLUIDE BOUTON POUSSOIR | U | 506 |  | 0
88 | LAVABO MURAL PMR | U | 76 |  | 0
89 | ROBINET MONOFLUIDE PMR MURAL. | U | 76 |  | 0
90 | CUVETTE WC A POSER EN INOX | U | 400 |  | 0
91 | CUVETTE WC A POSER EN INOX AVEC ABATANT | U | 111 |  | 0
92 | MÉCANISME DE CHASSE ENCASTRÉ - WC | U | 553 |  | 0
93 | URINOIR STALLE COLLECTIF (1800mm) | U | 10 |  | 0
94 | URINOIR STALLE COLLECTIF ( (1200mm) | U | 10 |  | 0
95 | URINOIR STALLE COLLECTIF (600mm) | U | 419 |  | 0
96 | ROBINET D’URINOIR TEMPORISE | U | 469 |  | 0
97 | CUVETTE WC PMR POSER AU SOL | U | 42 |  | 0
98 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTES | U | 40 |  | 0
99 | BARRE D'APPUI | U | 102 |  | 0
100 | BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE PMR | U | 30 |  | 0
101 | BARRE DE RELEVEMENT PMR | U | 102 |  | 0
102 | FONTAINE D'EAU POTABLE | U | 100 |  | 0
103 | MIROIR ANTIVANDALISME | U | 506 |  | 0
104 | MIROIR INCLINABLE PMR | U | 76 |  | 0
105 | SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE | U | 40 |  | 0
106 | CABINE DE DOUCHE COMPLETE | U | 2 |  | 0
107 | RECEVEUR DE DOUCHE EN INOX | U | 4 |  | 0
108 | RECEVEUR DOUCHE A ENCASTRER AU SOL EN ACRYLIQUE DE 80X90CM | U | 30 |  | 0
109 | EQUIPEMENTS DE DOUCHE COLLECTIF TEMPORISE ENCASTRABLE | U | 52 |  | 0
110 | ROBINET DE DOUCHE TEMPORISE | U | 34 |  | 0
111 | POMME DE DOUCHE, COLONNE ET VIDAGE | U | 34 |  | 0
112 | RIGOLE DE DOUCHE CANIVEAU LINEAIRE | U | 10 |  | 0
113 | PATÈRE | U | 120 |  | 0
114 | LAVABO SUSPENDU Y/C ROBINETTERIE | U | 6 |  | 0
115 | LAVABO A ENCASTRER Y/C ROBINETTERIE | U | 46 |  | 0
116 | LAVABO SUSPENDU PMR Y/C ROBINETTERIE | U | 230 |  | 0
117 | DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL – INOX | U | 40 |  | 0
118 | DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER | U | 141 |  | 0
119 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTES | U | 227 |  | 0
120 | CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC ABATTANT TYPE 1 | U | 19 |  | 0
121 | CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC ABATTANT TYPE 2 | U | 20 |  | 0
122 | CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC ABATTANT PMR | U | 6 |  | 0
123 | MÉCANISME DE CHASSE - WC | U | 45 |  | 0
124 | DOUCHETTE FLEXIBLE POUR TOILETTE | U | 56 |  | 0
125 | SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE | U | 58 |  | 0
126 | POUBELLE ENCASTRABLE ET DISTRIBUTEUR ESSUI-MAIN EN INOX | U | 13 |  | 0
127 | MIROIR | m2 | 37.8 |  | 0
128 | CANIVEAU INOX MODULAIRE A FENTE POUR DOUCHES COLLECTIVES | Ml | 52 |  | 0
SIPHON DE SOL
129 | 100X100mm | U | 10 |  | 0
130 | 150x150 mm | U | 80 |  | 0
131 | 200x200 mm | U | 40 |  | 0
132 | POUBELLE 13L | U | 21 |  | 0
133 | POUBELLE 25L | U | 62 |  | 0
134 | LAVABO COLLECTIF CERAMIQUE 1200MM | U | 10 |  | 0
135 | ROBINET TEMPORISE MURAL | U | 40 |  | 0
136 | LAVE MAINS PMR Y/C ROBINETTERIE | U | 16 |  | 0
137 | DISTRIBUTEUR DE SAVON 1.5 LITRES | U | 75 |  | 0
138 | DISTRIBUTEUR DE SAVON 1 LITRES | U | 95 |  | 0
139 | DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER | U | 15 |  | 0
140 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTES | U | 26 |  | 0
141 | CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC ABATTANT MODELE 1 | U | 27 |  | 0
142 | CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC ABATTANT MODELE 2 | U | 14 |  | 0
143 | MÉCANISME DE CHASSE - WC | U | 45 |  | 0
144 | CUVETTE WC PMR SUSPENDUE AVEC ABATTANT | U | 4 |  | 0
145 | LAVABO PMR SUSPENDU Y/C ROBINETTERIE TYPE 1 | U | 29 |  | 0
146 | LAVABO PMR SUSPENDU Y/C ROBINETTERIE TYPE 2 | U | 2 |  | 0
147 | MIROIR INCLINABLE PMR | U | 2 |  | 0
148 | MÉCANISME DE CHASSE ENCASTRÉ - WC | U | 2 |  | 0
149 | URINOIR SUSPENDU | U | 9 |  | 0
150 | MÉCANISME DE CHASSE - URINOIR | U | 9 |  | 0
151 | CLOISON D'URINOIR | U | 108 |  | 0
152 | DISTRIBUTEUR DE SACHETS HYGIENIQUES | U | 12 |  | 0
153 | SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE | U | 20 |  | 0
154 | POUBELLE ENCASTRABLE PUSH | U | 202 |  | 0
155 | MIROIR | M² | 153 |  | 0
156 | LAVABO A POSER BLANC OVAL TYPE 1 Y/C ROBINETTERIE | U | 14 |  | 0
157 | LAVABO A POSER BLANC OVAL TYPE 2 Y/C ROBINETTERIE | U | 16 |  | 0
158 | SIPHON LAVABO – TYPE BOUTEILLE – CHROME | U | 30 |  | 0
159 | SIPHON LAVABO – FINITION CHROME | U | 48 |  | 0
160 | DISTRIBUTEUR DE SAVON Fixé au mur | U | 55 |  | 0
161 | DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER | U | 55 |  | 0
162 | MECANISME DE CHASSE AVEC PLAQUE DE DECLENCHEMENT | U | 79 |  | 0
163 | CUVETTE SUSPENDUE Y/C ABATANT AMORTISSABLE | U | 143 |  | 0
164 | WC SUSPENDU PMR | U | 21 |  | 0
165 | MECANISME DE CHASSE POUR URINOIR | U | 80 |  | 0
166 | URINOIR POUR COMMANDE A ENCASTERER TYPE 1 | U | 74 |  | 0
167 | URINOIR POUR COMMANDE A ENCASTERER TYPE 2 | U | 6 |  | 0
168 | SIPHON URINOIR | U | 89 |  | 0
169 | SIPHON DE SOL INOX 100×100 – PLAQUE INOX 304 BROSSÉE | U | 644 |  | 0
170 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISE | U | 40 |  | 0
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballon de production ECS avec résistance électrique
171 | Capacité 2000L- Puissance 35 kW | U | 4 |  | 0
172 | Capacité 1000L- Puissance 18 kW | U | 12 |  | 0
Pompe simple de retour circuit ECS
173 | Pompe simple de retour circuit ecs debit - 15 m3/h | U | 4 |  | 0
174 | Pompe simple de retour circuit ecs debit - 10 m3/h | U | 1 |  | 0
175 | Equipement et accessoires local technique production ECS | ENS | 3 |  | 0
176 | Régulation local production ECS | ENS | 3 |  | 0
177 | Poste d'adoucissement de type simplex | U | 3 |  | 0
Compteurs divisionnaire ECS - GTCiables
178 | Compteurs divisionnaires ecs – gtciables DN 80 | U | 5 |  | 0
179 | Tableau électrique local technique production ECS | ENS | 3 |  | 0
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
180 | Chauffe-eau Electrique 100L | U | 6 |  | 0
181 | Chauffe-eau Electrique 30L | U | 18 |  | 0
182 | Chauffe-eau instantané 12 kW triphasé | U | 15 |  | 0
183 | Chauffe-eau instantané 24 kW triphasé | U | 15 |  | 0
PROTECTION INCENDIE
184 | Equipements sous compteur eau incendie | ENS | 3 |  | 0
Equipements Bâches à eau incendie et locaux techniques
185 | Equipements bâche à eau et local technique PI/RIA | ENS | 1 |  | 0
186 | Equipements bâche à eau et local technique SPK | ENS | 2 |  | 0
187 | Traitement d'eau de bache à eau incendie | ENS | 3 |  | 0
Stations de surpression Eau incendie
188 | Station de surpression d'eau incendie RIA,Débit= 2x14m3/h | ENS | 1 |  | 0
189 | Station de surpression d'eau incendie PI,Débit= 2x120 m3/h | ENS | 1 |  | 0
190 | Station de surpression d'eau incendie SPK,Débit= 2x70 m3/h | ENS | 2 |  | 0
Tableaux électriques
191 | Tableau électrique (L.T surpresseur eau incendie) | ENS | 3 |  | 0
Réseau Extérieur en PEHD PN16
192 | Diamètre 160 | ML | 100 |  | 0
Tube en acier galavanisé
193 | Diamètre 40/49 | ML | 755 |  | 0
194 | Diamètre 50/60 | ML | 2598 |  | 0
195 | Diamètre 66/76 | ML | 200 |  | 0
196 | Diamètre 80/90 | ML | 180 |  | 0
Poste robinet d'incendie armé
197 | RIA DN25mm | U | 71 |  | 0
Extincteurs portatifs
198 | Extincteurs à dioxyde de carbone 2 KG | U | 123 |  | 0
199 | Extincteurs à dioxyde de carbone 5 KG | U | 65 |  | 0
200 | Extincteur poudre polyvalente 9 kg | U | 10 |  | 0
201 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres | U | 133 |  | 0
202 | Bac à sable | U | 3 |  | 0
Colonnes séches
203 | Tube en acier galavanisé Diamètre 40/49 à 50/60 | ML | 78 |  | 0
204 | Tube en acier galavanisé Diamètre 66/76 | ML | 4647 |  | 0
205 | Prise double DN40 à 65 | U | 256 |  | 0
206 | Prise simple Extérieure DN65 | U | 67 |  | 0
207 | Antibélier | U | 51 |  | 0
208 | Robinet de vidange | U | 28 |  | 0
Equipements SPRINKLAGE
Tubes en acier noir
209 | DN 15 à 25 | ML | 2200 |  | 0
210 | DN 32 | ML | 600 |  | 0
211 | DN 40 | ML | 550 |  | 0
212 | DN 50 | ML | 200 |  | 0
213 | DN 65 | ML | 400 |  | 0
214 | DN 80 | ML | 250 |  | 0
215 | DN 100 | ML | 100 |  | 0
216 | DN 125 | ML | 300 |  | 0
217 | DN 150 A 200 | ML | 110 |  | 0
218 | Tête sprinkler à jet vertical | U | 900 |  | 0
219 | Poste de contrôle | ENS | 2 |  | 0
220 | Point de test | U | 28 |  | 0
221 | Point de vidange | U | 28 |  | 0
222 | Stock de sprinkleurs de rechange | ENS | 1 |  | 0
223 | Armoire report d'alarmes | ENS | 2 |  | 0
224 | Zone contrôle valve | U | 28 |  | 0
225 | Vanne d'isolement avec contact | U | 28 |  | 0
226 | Rinçage de l'installation PCI, mise en service, essais et étiquetage | ENS | 1 |  | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE HORS TVA |  |  |  |  | 0
CLIMATISATION – VENTILATION – DESENFUMAGE
CLIMATISATION
SYSTEME EAU GLACEE-EAU CHAUDE
PRODUCTION D'EAU GLACEE /EAU CHAUDE
227 | Pompe à chaleur 4Tubes Pf=400 A 500 kW | Ens | 4 |  | 0
228 | Pompe à chaleur 4Tubes Pf=600 A 700 kW | Ens | 1 |  | 0
229 | Pompe à chaleur 4Tubes Pf=200 kW | Ens | 1 |  | 0
Pompe simple de circulation sans variateur de vitesse/circuit primaire
230 | Circuit Primaire EG 60m3/h à 80m3/h | U | 2 |  | 0
231 | Circuit Primaire EG 100m3/h à 140m3/h | U | 2 |  | 0
232 | Circuit Primaire EG 30m3/h à 50m3/h | U | 1 |  | 0
233 | Circuit Primaire EC 60m3/h à 80m3/h | U | 2 |  | 0
234 | Circuit Primaire EC 100m3/h à 140m3/h | U | 2 |  | 0
235 | Circuit Primaire EC 30m3/h à 50m3/h | U | 1 |  | 0
Pompe simple de circulation avec variateur de vitesse/circuit secondaire
236 | Circuit secondaire 10m3/h à 30m3/h | U | 12 |  | 0
237 | Circuit secondaire 60m3/h à 80m3/h | U | 4 |  | 0
238 | Circuit secondaire 90m3/h à 100m3/h | U | 2 |  | 0
239 | Circuit secondaire 110m3/h à 130m3/h | U | 2 |  | 0
Ballon tampon
240 | Ballon tampon EG/EC 1500 L | U | 12 |  | 0
241 | Ballon tampon EC/EC 1000 L | U | 6 |  | 0
242 | Poste d'adoucissement pour circuits fermés EG/EC | Ens | 5 |  | 0
Equipements et accessoires locaux techniques
243 | Sous station EG-EC NORD EST | Ens | 1 |  | 0
244 | Sous station EG-EC NORD OUEST | Ens | 1 |  | 0
245 | Sous station EG-EC SUD EST | Ens | 1 |  | 0
246 | Sous station EG-EC SUD OUEST | Ens | 1 |  | 0
247 | Sous station EG-EC ZR | Ens | 1 |  | 0
248 | Régulation EG/EC | Ens | 5 |  | 0
Tableaux électriques et cablages
249 | Tableaux électrique SOUS STATION NORD EST | Ens | 1 |  | 0
250 | Tableaux électrique SOUS STATION NORD OUEST | Ens | 1 |  | 0
251 | Tableaux électrique SOUS STATION SUD EST | Ens | 1 |  | 0
252 | Tableaux électrique SOUS STATION SUD OUEST | Ens | 1 |  | 0
253 | Tableaux électrique ZR | Ens | 1 |  | 0
Centrale de traitement d'air double flux 4 tubes avec recuperation d’energie
254 | Débit de soufflage : 5000 à 10 000 m3/h -P.F= 40 à 70KW | Ens | 1 |  | 0
255 | Débit de soufflage : 15 001 à 20 000 m3/h -P.F= 80 à 90KW | Ens | 2 |  | 0
256 | Débit de soufflage : 30 000 à 40 000 m3/h -P.F= 100 à 120KW | Ens | 2 |  | 0
MINI CENTRALE DE PRETRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX EXTRA PLATE AVEC RECUPERATION D’ENERGIE
257 | Débit de soufflage : 500 à 2 500 m3/h | Ens | 6 |  | 0
258 | Débit de soufflage : 2 501 à 6 000 m3/h | Ens | 2 |  | 0
Ventilo-convecteur gainable 4 tubes
259 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 2,0 à 3,0 KW | U | 80 |  | 0
260 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 3,1 à 4,0 KW | U | 80 |  | 0
261 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 4,1 à 5,0 KW | U | 50 |  | 0
262 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 5,1 à 6,0 KW | U | 50 |  | 0
263 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 6,1 à 7,0 KW | U | 100 |  | 0
264 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 10,1 à 11.0 KW | U | 520 |  | 0
Tube en Acier noir y compris Isolation et protection mécanique
265 | Diamètre 20 | ML | 3000 |  | 0
266 | Diamètre 25 | ML | 2250 |  | 0
267 | Diamètre 32 | ML | 1050 |  | 0
268 | Diamètre 40 | ML | 450 |  | 0
269 | Diamètre 50 | ML | 1200 |  | 0
270 | Diamètre 65 | ML | 900 |  | 0
271 | Diamètre 80 | ML | 330 |  | 0
272 | Diamètre 110 | ML | 900 |  | 0
Vannes d'arrêt
273 | Diamètre 25 | U | 50 |  | 0
274 | Diamètre 32 | U | 25 |  | 0
275 | Diamètre 40 | U | 50 |  | 0
276 | Diamètre 50 | U | 25 |  | 0
277 | Diamètre 63 | U | 25 |  | 0
278 | Diamètre 75 | U | 40 |  | 0
279 | Diamètre 90 | U | 10 |  | 0
280 | Diamètre 110 | U | 10 |  | 0
VANNE D’EQUILIBRAGE
281 | Diamètre 25 | U | 50 |  | 0
282 | Diamètre 32 | U | 25 |  | 0
283 | Diamètre 40 | U | 50 |  | 0
284 | Diamètre 50 | U | 25 |  | 0
285 | Diamètre 63 | U | 25 |  | 0
286 | Diamètre 75 | U | 40 |  | 0
287 | Diamètre 90 | U | 5 |  | 0
288 | Diamètre 110 | U | 5 |  | 0
289 | Rinçage de l'installation hydraulique, essais et étiquetage | ENS | 1 |  | 0
ARMOIRE DE CLIMATISATION A EAU GLACEE
290 | Puissance frigorifique : 71- 80 Kw | U | 2 |  | 0
291 | Puissance frigorifique : 101- 110 Kw | U | 2 |  | 0
ARMOIRE DE CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE
292 | Puissance frigorifique : 41- 60 Kw | U | 2 |  | 0
293 | Puissance frigorifique : 20- 40 Kw | U | 2 |  | 0
294 | GROUPE EXTERIEUR DRV
| Groupe exterieur drv de puissance frigorifique : 41- 60 Kw | U | 1 |  | 0
295 | UNITES INTERIEURES DRV
| UNITES INTERIEURES DRV 11 à 13 Kw | U | 3 |  | 0
SPLITSYSTÈME INVERTER MURAL (mono ou multi)
296 | Pf 5.1 à 10 kW | U | 2 |  | 0
297 | Pf 3.5 à 5 kW | U | 22 |  | 0
298 | Pf < 3,5 kW | U | 57 |  | 0
RESEAUX CONDENSAT
299 | Diamètre 32 | ML | 3513.3 |  | 0
300 | Diamètre 40 | ML | 780 |  | 0
301 | Diamètre 50 | ML | 752.85 |  | 0
302 | Diamètre 75 | ML | 500 |  | 0
303 | EQUIPEMENT FROID-LOCAL DECHETS | U | 6 |  | 0
GRILLES ET DIFFUSEURS
GRILLE RECTANGULAIRE DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE DOUBLE DEFLEXION
304 | DEBIT : DE 50 M3/H A 500 M3/H | U | 16 |  | 0
305 | DEBIT : DE 501 M3/H A 1000 M3/H | U | 48 |  | 0
306 | DEBIT : DE 1001 M3/H A 2000 M3/H | U | 640 |  | 0
DIFFUSEUR LINEAIRE DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
307 | DEBIT : DE 50 M3/H A 500 M3/H | U | 128 |  | 0
308 | DEBIT : DE 501 M3/H A 1000 M3/H | U | 586 |  | 0
DIFFUSEUR LINEAIRE DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE LONGUE PORTEE
309 | DEBIT : DE 501 M3/H A 1500 M3/H | U | 50 |  | 0
DIFFUSEUR CARRE DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
310 | DEBIT : DE 50 M3/H A 500 M3/H | U | 125 |  | 0
311 | DEBIT : DE 501 M3/H A 1000 M3/H | U | 124 |  | 0
DIFFUSEUR TOURBILLONNAIRE DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
312 | DEBIT : DE 50 M3/H A 500 M3/H | U | 486 |  | 0
313 | DEBIT : DE 501 M3/H A 1000 M3/H | U | 350 |  | 0
314 | DEBIT : DE 1001 M3/H A 2000 M3/H | U | 72 |  | 0
315 | DIFFUSEUR A FENTE LINEAIRE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE | U | 1200 |  | 0
VENTILATION
CAISSON D'EXTRACTION ET VMC
316 | Débit : ≤ 1.000 m3/h | U | 89.5 |  | 0
317 | Débit 1.001 à 2.000 m3/h | U | 20 |  | 0
318 | Débit 2.001 à 3.000 m3/h | U | 1 |  | 0
319 | Débit 9.001 à 10.000 m3/h | U | 1 |  | 0
CAISSON D'AIR NEUF
320 | Débit : ≤ 1.000 m3/h | U | 15 |  | 0
321 | Débit 1.001 à 2.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
322 | Débit 2.001 à 3.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
323 | Débit 3.001 à 4.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
324 | Débit 4.001 à 5.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
325 | Débit 5.001 à 6.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
326 | Débit 6.001 à 7.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
327 | Débit 8.001 à 9.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
328 | Débit 9.001 à 10.000 m3/h L'Unité | U | 0 |  | 0
Ventilateur de gaine
321 | Débit: 100 à 350 m3/h | U | 30 |  | 0
322 | Débit: 351 à 600 m3/h | U | 30 |  | 0
323 | Débit: 601 à 800 m3/h | U | 30 |  | 0
324 | Débit: 801 à 1000 m3/h | U | 30 |  | 0
GAINES
325 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisé double peau Le Mètre carré | M2 |  |  | 0
326 | Gaine rectangulaire calorifugée en tôle d'acier galvanisé simple peau Le Mètre carré | M2 |  |  | 0
327 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisé simple peau Le Mètre carré | M2 |  |  | 0
325 | Gaine rectangulaire isolée M0 | M2 | 3488 |  | 0
Gaine circulaire calorifugée en tôle d'acier galvanisé
326 | Diamètre 355 | ML | 110 |  | 0
327 | Diamètre 315 | ML | 1130 |  | 0
328 | Diamètre 250 | ML | 1410 |  | 0
329 | Diamètre 200 | ML | 2160 |  | 0
330 | Diamètre 160 | ML | 972 |  | 0
331 | Diamètre 125 | ML | 477 |  | 0
332 | Diamètre 100 | ML | 346 |  | 0
GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ
333 | Diamètre 315 | ML | 339 |  | 0
334 | Diamètre 250 | ML | 518 |  | 0
335 | Diamètre 200 | ML | 772 |  | 0
336 | Diamètre 160 | ML | 719 |  | 0
337 | Diamètre 125 | ML | 2308 |  | 0
338 | Diamètre 100 | ML | 50 |  | 0
FLEXIBLE CALORIFUGE
339 | Diamètre 250 | ML | 160 |  | 0
340 | Diamètre 200 | ML | 230 |  | 0
341 | Diamètre 160 | ML | 352 |  | 0
342 | Diamètre 125 | ML | 363 |  | 0
343 | Diamètre 100 | ML | 128 |  | 0
GRILLE RECTANGULAIRE D'AIR NEUF ET EXTRACTION
344 | Débit 50à 500 m3/h | U | 50 |  | 0
345 | Débit 501à 1000 m3/h | U | 75 |  | 0
BOUCHE D'EXTRACTION
346 | Débit 30 m3/h à 90 m3/h | U | 1460 |  | 0
347 | Débit 91 m3/h à 150 m3/h | U | 460 |  | 0
GRILLE DE FACADE DE VENTILATION
348 | Grille de façade | M2 | 30 |  | 0
CLAPET COUPE FEU 2H
RECTANGULAIRE
349 | SU= 0,10 à 0,20 m² | U | 2 |  | 0
350 | SU= 0,21 à 0,30 m² | U | 3 |  | 0
351 | SU= 0,31 à 0,40 m² | U | 10 |  | 0
352 | SU= 0,41 à 0,50 m² | U | 15 |  | 0
353 | SU= 0,51 à 0,60 m² | U | 2 |  | 0
354 | SU= 0,61 à 0,70 m² | U | 4 |  | 0
355 | SU= 0,71 à 0,80 m² | U | 2 |  | 0
356 | SU= 0,81 à 0,90 m² | U | 16 |  | 0
357 | SU= 0,91 à 1,0 m² | U | 5 |  | 0
358 | SU= 1,01 à 1,2 m² | U | 2 |  | 0
359 | SU= 1,21 à 1,4 m² | U | 5 |  | 0
CIRCULAIRE
360 | Diamètre 315 MM | U | 2 |  | 0
361 | Diamètre 250 MM | U | 2 |  | 0
362 | Diamètre 200 MM | U | 8 |  | 0
363 | Diamètre 160 MM | U | 2 |  | 0
364 | Diamètre 125 MM | U | 5 |  | 0
365 | Diamètre 100 MM | U | 10 |  | 0
CAISSON D'EXTRACTION HOTTE CUISINE
366 | Débit 500 à 2 000 m3/h | U | 16 |  | 0
367 | Débit 10001 à 25 000 m3/h | U | 5 |  | 0
| CAISSON D'AIR NEUF HOTTE CUISINE |  |  |  | 0
368 | Débit 3000 à 10 000 m3/h | U | 5 |  | 0
369 | Débit 10001 à 25 000 m3/h | U | 5 |  | 0
370 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER NOIR | M2 | 350 |  | 0
VENTILATEUR AXIAL D'EXTRACTION A 2 VITESSES 400°C/2H Y/C COFFRET DE RELAYAGE
371 | DÉBIT D’AIR : 30 001 À 40 000 M3/H | U | 2 |  | 0
VENTILATEUR AXIAL D'AIR NEUF A 2 VITESSE 400°C/2H Y/C COFFRET DE RELAYAGE
372 | DEBIT D’AIR : 10 001 / 20 000 M3/H | U | 2 |  | 0
VENTILATEUR AXIAL D'EXTRACTION DESENFUMAGE 400°C/2H Y/C COFFRET DE RELAYAGE
373 | DEBIT D’AIR : 50 001 / 60 000 M3/H | U | 2 |  | 0
CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE 400°C/2H Y/C COFFRET DE RELAYAGE
374 | Débit d'air: 40 001 à 49 000 m3/h | U | 2 |  | 0
375 | Débit d'air: 30 001 à 40 000 m3/h | U | 2 |  | 0
376 | Débit d'air: 20 001 à 30 000 m3/h | U | 12 |  | 0
377 | Débit d'air: 15 001 à 20 000 m3/h | U | 13 |  | 0
378 | Débit d'air: 10 001 à 15 000 m3/h | U | 4 |  | 0
379 | Débit d'air: 9 001 à 10 000 m3/h | U | 1 |  | 0
380 | Débit d'air: 8 001 à 9 000 m3/h | U | 1 |  | 0
381 | Débit d'air: 7 001 à 8 000 m3/h | U | 5 |  | 0
382 | Débit d'air: 5 001 à 7 000 m3/h | U | 2 |  | 0
CAISSON D'AIR NEUF DESENFUMAGE Y/C COFFRET DE RELAYAGE
383 | Débit d'air: 9 001 à 15 000 m3/h | U | 2 |  | 0
384 | Débit d'air: 4 001 à 9 000 m3/h | U | 9 |  | 0
CAISSON D'EXTRACTION PARTICIPANT AU DESENFUMAGE DES LOCAUX TECHNIQUES
385 | Débit d'air: 15 001 à 20 000 m3/h | U | 1 |  | 0
386 | Débit d'air: 20 001 à 30 000 m3/h | U | 1 |  | 0
JET FAN DE GRANDE PORTEE UNIDIRECTIONNEL A 2 VITESSES 400°C/2H, Y COMPRIS COFFRET DE RELAYAGE
387 | Débit d'air: 7001 à 11000 m3/h | U | 20 |  | 0
388 | Débit d'air: 3000 à 7000 m3/h | U | 2 |  | 0
389 | GAINE D'EXTRACTION DESENFUMAGE CF 2H A FABRICATION SECHE (EI 120) Le Mètre carré | M2 | 10000 |  | 0
390 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE ACIER GALVANISEE Le Mètre carré | M2 | 1800 |  | 0
VOLETS A TUNNEL
391 | SU=1,10 à 2.0 m² | U | 10 |  | 0
392 | SU=0,91 à 1,10 m² | U | 5 |  | 0
393 | SU=0,81 à 0,90 m² | U | 10 |  | 0
394 | SU=0,71 à 0,80 m² | U | 5 |  | 0
395 | SU=0,61 à 0,70 m² | U | 17 |  | 0
396 | SU=0,51 à 0,60 m² | U | 4 |  | 0
397 | SU=0,41 à 0,50 m² | U | 2 |  | 0
398 | SU= 0,31 à 0,40 m² | U | 1 |  | 0
VOLETS A PORTILLON, Y COMPRIS GRILLE MURALE
399 | SU=0,91 à 1,10 m² | U | 2 |  | 0
400 | SU=0,81 à 0,90 m² | U | 1 |  | 0
401 | SU=0,71 à 0,80 m² | U | 2 |  | 0
402 | SU= 0,61 à 0,70 m² | U | 1 |  | 0
403 | SU= 0,51 à 0,60 m² | U | 5 |  | 0
404 | SU= 0,41 à 0,50 m² | U | 5 |  | 0
405 | SU= 0,31 à 0,40 m² | U | 5 |  | 0
406 | SU= 0,21 à 0,30 m² | U | 1 |  | 0
407 | SU= 0,10 à 0,20 m² | U | 1 |  | 0
GRILLE DE FACADE DE DESENFUMAGE
408 | Grille de façade de désenfumage | M2 | 70 |  | 0
GRILLE MURALE DE DESENFUMAGE
409 | SU= 0,10 à 0,20 m² | U | 5 |  | 0
410 | SU= 0,21 à 0,30 m² | U | 10 |  | 0
411 | SU= 0,31 à 0,40 m² | U | 2 |  | 0
412 | SU= 0,41 à 0,50 m² | U | 1 |  | 0
413 | SU= 0,51 à 0,60 m² | U | 1 |  | 0
GRILLE PLAFONNIERE DE DESENFUMAGE
414 | Débit d'air: 1000 à 2000 m3/h | U | 25 |  | 0
415 | Débit d'air: 2001 à 3000 m3/h | U | 30 |  | 0
416 | Débit d'air: 3001 à 4000 m3/h | U | 23 |  | 0
417 | Débit d'air: 4001 à 5000 m3/h | U | 48 |  | 0
418 | Débit d'air: 5001 à 6000 m3/h | U | 2 |  | 0
419 | Débit d'air: 6001 à 7000 m3/h | U | 30 |  | 0
420 | Débit d'air: 7001 à 8000 m3/h | U | 1 |  | 0
421 | Débit d'air: 8001 à 9 000 m3/h | U | 5 |  | 0
422 | OUVRANT DE FACADE | M2 | 5 |  | 0
423 | EXUTOIRES DE DESENFUMAGE 1M² | U | 2 |  | 0
424 | ECRAN DE CANTONNEMENT | M2 | 65 |  | 0
TOTAL CLIMATISATION – VENTILATION – DESENFUMAGE HORS TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL HTA |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil1
Quantité | Prix unitaire En DH/HT
1 | 1200000 | 1200000
0
0
0
5 | 50000 | 250000
1 | 110000 | 110000
1 | 150000 | 150000
0
1 | 1200000 | 1200000
0
1 | 200000 | 200000
0
8 | 27000 | 216000
2 | 30000 | 60000
0
100 | 650 | 65000
0
5463 | 110 | 600930
1628 | 130 | 211640
558 | 190 | 106020
2056 | 230 | 472880
1275 | 250 | 318750
3559 | 360 | 1281240
92 | 600 | 55200
2162 | 800 | 1729600
4494 | 1000 | 4494000
0
453 | 80 | 36240
254 | 100 | 25400
3088 | 110 | 339680
1333 | 130 | 173290
140 | 140 | 19600
545 | 150 | 81750
10 | 160 | 1600
83 | 176 | 14608
87 | 206 | 17922
0
1067 | 130 | 138710
154 | 250 | 38500
16 | 325 | 5200
55 | 540 | 29700
2 | 665 | 1330
901 | 850 | 765850
8 | 1000 | 8000
48 | 1200 | 57600
28 | 1300 | 36400
0
42 | 3000 | 126000
4 | 3500 | 14000
2 | 4000 | 8000
2 | 5000 | 10000
0
1 | 3000 | 3000
1 | 4000 | 4000
1 | 5000 | 5000
1 | 7000 | 7000
1 | 13000 | 13000
1 | 20000 | 20000
1 | 23000 | 23000
26 | 390 | 10140
6 | 350 | 2100
36 | 200 | 7200
4 | 300000 | 1200000
0
1 | 450000 | 450000
1 | 120000 | 120000
1 | 80000 | 80000
0
0
443 | 110 | 48730
1680 | 140 | 235200
889 | 188 | 167132
3579 | 222 | 794538
455 | 266 | 121030
332 | 386 | 128152
108 | 482 | 52056
185 | 700 | 129500
0
168 | 820 | 137760
53 | 890 | 47170
483 | 930 | 449190
62 | 1300 | 80600
48 | 1600 | 76800
77 | 2700 | 207900
10 | 750 | 7500
5 | 800 | 4000
5 | 500 | 2500
0
10 | 800 | 8000
23 | 900 | 20700
12 | 1900 | 22800
0
60 | 2500 | 150000
0
10 | 1000 | 10000
100 | 2800 | 280000
15 | 1200 | 18000
0
1 | 35000 | 35000
2 | 80000 | 160000
0
2 | 220000 | 440000
0
1 | 55000 | 55000
0
3 | 55000 | 165000
1 | 400000 | 400000
0
248 | 6500 | 1612000
10 | 4000 | 40000
506 | 4000 | 2024000
76 | 8000 | 608000
76 | 2500 | 190000
213 | 1500 | 319500
400 | 13500 | 5400000
111 | 14500 | 1609500
511 | 6600 | 3372600
10 | 20000 | 200000
10 | 15000 | 150000
419 | 10000 | 4190000
328 | 3500 | 1148000
42 | 15000 | 630000
42 | 6600 | 277200
553 | 1500 | 829500
102 | 1200 | 122400
102 | 1500 | 153000
102 | 1500 | 153000
100 | 5000 | 500000
496 | 650 | 322400
5.76 | 1900 | 10944
21 | 2500 | 52500
62 | 3500 | 217000
40 | 4500 | 180000
106 | 7500 | 795000
4 | 4500 | 18000
72 | 2200 | 158400
106 | 4000 | 424000
76 | 4500 | 342000
76 | 1400 | 106400
106 | 3000 | 318000
120 | 250 | 30000
6 | 4000 | 24000
46 | 4000 | 184000
230 | 4000 | 920000
35 | 12000 | 420000
321 | 4800 | 1540800
317 | 1500 | 475500
158.5 | 1200 | 190200
227 | 1500 | 340500
19 | 5000 | 95000
20 | 5000 | 100000
6 | 6000 | 36000
92 | 2700 | 248400
92 | 500 | 46000
25 | 4500 | 112500
13 | 3500 | 45500
37.8 | 600 | 22680
52 | 2500 | 130000
0
10 | 1200 | 12000
80 | 1500 | 120000
40 | 1800 | 72000
38 | 15000 | 570000
38 | 4000 | 152000
16 | 4500 | 72000
75 | 1200 | 90000
95 | 800 | 76000
15 | 1500 | 22500
26 | 700 | 18200
27 | 6500 | 175500
14 | 4500 | 63000
45 | 2700 | 121500
4 | 6500 | 26000
29 | 3500 | 101500
2 | 4000 | 8000
2 | 3700 | 7400
2 | 6600 | 13200
26 | 500 | 13000
9 | 3500 | 31500
9 | 3200 | 28800
10 | 1400 | 14000
12 | 700 | 8400
2 | 1200 | 2400
2 | 1500 | 3000
10 | 4500 | 45000
2 | 2300 | 4600
153 | 600 | 91800
14 | 4000 | 56000
16 | 4000 | 64000
15 | 4400 | 66000
15 | 2700 | 40500
15 | 2400 | 36000
30 | 900 | 27000
48 | 900 | 43200
55 | 700 | 38500
55 | 750 | 41250
79 | 700 | 55300
143 | 5000 | 715000
21 | 7000 | 147000
100 | 8400 | 840000
80 | 700 | 56000
74 | 3000 | 222000
6 | 4000 | 24000
89 | 2300 | 204700
42 | 1500 | 63000
21 | 3500 | 73500
21 | 800 | 16800
644 | 5300 | 3413200
30 | 16000 | 480000
0
0
4 | 60000 | 240000
12 | 50000 | 600000
0
4 | 35000 | 140000
1 | 28000 | 28000
3 | 150000 | 450000
3 | 200000 | 600000
3 | 80000 | 240000
0
5 | 27000 | 135000
3 | 150000 | 450000
6 | 5000 | 30000
18 | 2400 | 43200
6 | 2400 | 14400
6 | 5000 | 30000
0
3 | 35000 | 105000
0
1 | 50000 | 50000
2 | 100000 | 200000
3 | 45000 | 135000
0
1 | 200000 | 200000
1 | 850000 | 850000
2 | 700000 | 1400000
0
3 | 250000 | 750000
0
100 | 650 | 65000
0
755 | 180 | 135900
2598 | 240 | 623520
200 | 300 | 60000
180 | 420 | 75600
0
71 | 4500 | 319500
0
123 | 800 | 98400
65 | 1200 | 78000
10 | 1300 | 13000
133 | 900 | 119700
3 | 2500 | 7500
0
78 | 349 | 27222
4647 | 350 | 1626450
256 | 4000 | 1024000
67 | 2500 | 167500
51 | 2500 | 127500
28 | 2500 | 70000
0
0
2200 | 130 | 286000
600 | 205 | 123000
550 | 215 | 118250
200 | 283 | 56600
400 | 375 | 150000
250 | 495 | 123750
100 | 685 | 68500
300 | 720 | 216000
110 | 1200 | 132000
900 | 1200 | 1080000
2 | 95000 | 190000
28 | 10000 | 280000
28 | 10000 | 280000
1 | 60000 | 60000
2 | 90000 | 180000
28 | 75000 | 2100000
28 | 22000 | 616000
1 | 400000 | 400000
0
0
0
0
0
4 | 2100000 | 8400000
1 | 2330000 | 2330000
1 | 1850000 | 1850000
0
2 | 130000 | 260000
2 | 160000 | 320000
1 | 60000 | 60000
2 | 130000 | 260000
2 | 160000 | 320000
1 | 60000 | 60000
0
12 | 50000 | 600000
4 | 95000 | 380000
2 | 140000 | 280000
2 | 170000 | 340000
0
12 | 45000 | 540000
6 | 35000 | 210000
5 | 220000 | 1100000
0
1 | 300000 | 300000
1 | 300000 | 300000
1 | 300000 | 300000
1 | 300000 | 300000
1 | 200000 | 200000
5 | 250000 | 1250000
0
1 | 150000 | 150000
1 | 150000 | 150000
1 | 150000 | 150000
1 | 150000 | 150000
1 | 100000 | 100000
0
1 | 500000 | 500000
2 | 850000 | 1700000
2 | 1200000 | 2400000
0
6 | 150000 | 900000
2 | 285000 | 570000
0
80 | 11500 | 920000
80 | 13000 | 1040000
50 | 15500 | 775000
50 | 16500 | 825000
100 | 22500 | 2250000
520 | 41500 | 21580000
0
3000 | 400 | 1200000
2250 | 450 | 1012500
1050 | 475 | 498750
450 | 520 | 234000
1200 | 625 | 750000
900 | 700 | 630000
330 | 850 | 280500
900 | 1005 | 904500
0
50 | 200 | 10000
25 | 250 | 6250
50 | 350 | 17500
25 | 400 | 10000
25 | 415 | 10375
40 | 500 | 20000
10 | 550 | 5500
10 | 650 | 6500
0
50 | 800 | 40000
25 | 1000 | 25000
50 | 1100 | 55000
25 | 1600 | 40000
25 | 4200 | 105000
40 | 5500 | 220000
5 | 7800 | 39000
5 | 8500 | 42500
1 | 200000 | 200000
0
2 | 600000 | 1200000
2 | 700000 | 1400000
0
2 | 325000 | 650000
2 | 280000 | 560000
0
1 | 100000 | 100000
0
3 | 25000 | 75000
0
2 | 13500 | 27000
22 | 11000 | 242000
57 | 7500 | 427500
0
3513.3 | 50 | 175665
780 | 55 | 42900
752.85 | 60 | 45171
500 | 80 | 40000
6 | 40000 | 240000
0
0
16 | 750 | 12000
48 | 850 | 40800
640 | 950 | 608000
0
128 | 1300 | 166400
992 | 1600 | 1587200
0
50 | 2500 | 125000
0
125 | 450 | 56250
212 | 600 | 127200
0
632 | 1800 | 1137600
350 | 2100 | 735000
72 | 2200 | 158400
0
0
89.5 | 9000 | 805500
20 | 10500 | 210000
1 | 12000 | 12000
1 | 23000 | 23000
0
15 | 8000 | 120000
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0
30 | 800 | 24000
30 | 1200 | 36000
30 | 2000 | 60000
30 | 2500 | 75000
0
0
0
0
3488 | 450 | 1569600
0
110 | 450 | 49500
1130 | 400 | 452000
1410 | 270 | 380700
2160 | 250 | 540000
972 | 220 | 213840
477 | 200 | 95400
346 | 180 | 62280
0
339 | 300 | 101700
518 | 250 | 129500
772 | 200 | 154400
719 | 180 | 129420
2308 | 150 | 346200
50 | 140 | 7000
0
160 | 210 | 33600
230 | 180 | 41400
352 | 150 | 52800
363 | 130 | 47190
128 | 120 | 15360
0
50 | 600 | 30000
75 | 700 | 52500
0
1460 | 220 | 321200
460 | 250 | 115000
0
30 | 1200 | 36000
0
0
2 | 3000 | 6000
3 | 3200 | 9600
10 | 3800 | 38000
15 | 4200 | 63000
2 | 5000 | 10000
4 | 6000 | 24000
2 | 7500 | 15000
16 | 8500 | 136000
5 | 10000 | 50000
2 | 11000 | 22000
5 | 15000 | 75000
0
2 | 2900 | 5800
2 | 2800 | 5600
8 | 2500 | 20000
2 | 2300 | 4600
5 | 2200 | 11000
10 | 2000 | 20000
0
16 | 16000 | 256000
5 | 30000 | 150000
0
5 | 15000 | 75000
5 | 20000 | 100000
350 | 750 | 262500
0
0
2 | 128000 | 256000
0
2 | 55000 | 110000
0
2 | 102000 | 204000
0
2 | 82000 | 164000
2 | 80000 | 160000
12 | 65000 | 780000
13 | 55000 | 715000
4 | 50000 | 200000
1 | 45000 | 45000
1 | 35000 | 35000
5 | 28000 | 140000
2 | 25000 | 50000
0
2 | 38000 | 76000
9 | 30000 | 270000
0
1 | 55000 | 55000
1 | 60000 | 60000
0
20 | 30000 | 600000
2 | 25000 | 50000
10000 | 850 | 8500000
1800 | 650 | 1170000
0
10 | 17000 | 170000
5 | 14500 | 72500
10 | 13000 | 130000
5 | 12000 | 60000
17 | 11000 | 187000
4 | 10000 | 40000
2 | 8000 | 16000
1 | 7000 | 7000
0
2 | 14500 | 29000
1 | 13000 | 13000
2 | 12000 | 24000
1 | 11000 | 11000
5 | 10000 | 50000
5 | 7000 | 35000
5 | 6000 | 30000
1 | 5000 | 5000
1 | 4000 | 4000
0
70 | 1200 | 84000
0
5 | 1200 | 6000
10 | 1400 | 14000
2 | 1600 | 3200
1 | 1800 | 1800
1 | 2000 | 2000
0
25 | 600 | 15000
30 | 1000 | 30000
23 | 1100 | 25300
48 | 1200 | 57600
2 | 1300 | 2600
30 | 1400 | 42000
1 | 1500 | 1500
5 | 1600 | 8000
5 | 38000 | 190000
2 | 15000 | 30000
65 | 1800 | 117000
172296155