## BPDE
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PROVINCE DE NOUACEUR
L’appel d’offres ouvert national n° : 07/DBM/2026/BG
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE OFFICIELLE DE LA PROVINCE DE NOUACEUR
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | Désignation de l'ouvrage | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
100 | GROS ŒUVRES
A/ TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT
101 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHEES, RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 1430
102 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 1430
103 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS | M3 | 120
B/ TRAVAUX EN FONDATION
104 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 45
105 | GROS BÉTON | M3 | 30
106 | BÉTON B30 POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATIONS | M3 | 140
107 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIONS | KG | 12600
108 | ARASE ETANCHE SOUS MACONNERIE | M² | 120
109 | MISE A LA TERRE FONDATION | ENS | 1
C/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT EN PVC
110 | CANALISATION EN PVC 1ERE SERIE TYPE ASSAINISSEMENT DE DIAMETRE 200 MM A 300 MM | ML | 248.98
111 | CANALISATION EN PVC 1ERE SERIE TYPE ASSAINISSEMENT DE DIAMETRE 400 MM A 500 MM | ML | 59
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT EN PEHD
112 | CANALISATION double EN PEHD TYPE ASSAINISSEMENT DE DIAMETRE 250 MM A 400 MM | ML | 354
REGARDS TYPE NON VISITABLE EN BETON
113 | REGARD NON VISITABLE DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M | U | 30
REGARDS TYPE VISITABLE EN BETON
114 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M | U | 15
115 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M | U | 13
REGARDS ET CANIVEAU TYPE VISITABLE EN FONTE
116 | REGARD DE TETE DE BRANCHEMENT DE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON FONTE ARTICULE TYPE CHAUSEE D400 | U | 2
117 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 22
118 | CANIVEAU EN FONTE D400 | ML | 9
D/ DALLAGE
119 | APPORT ET MISE EN PLACE DE GRAVE NON TRAITE TYPE GNA DE 20 CM D’ÉPAISSEUR | M² | 650
120 | DALLAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR Y COMPRIS ACIER | M² | 650
E/ TRAVAUX EN ELEVATION
121 | BÉTON B30 POUR TOUT OUVRAGES EN ÉLÉVATION | M3 | 360
122 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 50000
123 | PLANCHER DALLE VILLA | M² | 850
124 | PLANCHER DALLE ALVEOLEE 20+5 | M² | 88
125 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15 + 5 Y COMPRIS ARMATURES ET DALLE DE COMPRESSION | M² | 60
126 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20 + 5 Y COMPRIS ARMATURES ET DALLE DE COMPRESSION | M² | 150
127 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25 + 7 Y COMPRIS ARMATURES ET DALLE DE COMPRESSION | M² | 40
F/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
128 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (12T+8T) Y COMPRIS ISOLATION TETE DE DOUBLE CLOISON, RAIDISSEUR ET CHAINAGES | M² | 1550
129 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T | M² | 250
130 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 20
G/ ENDUITS
131 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 3650
132 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 1100
H/ DIVERS
133 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 200
134 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 100
TOTAL GROS ŒUVRES
200 | ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 810
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 810
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 200
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | ECRAN PARE- VAPEUR | M² | 670
205 | ISOLATION THERMIQUE | M² | 670
206 | REVETEMENT D’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES | M² | 810
207 | RELEVEES D’ÉTANCHEITE | ML | 200
208 | PROTECTION MECANIQUE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE | M² | 670
209 | COUCHE DE PROTECTION POUR TERRASSE JARDIN | M² | 140
210 | PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGE EN CIMENT BLANC DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 200
211 | ETANCHEITE VERTICALE SUR VOILES ENTERRES | M² | 200
212 | CUVELAGE D'IMPERMÉABILISATION POUR PISCINE ET LOCAL TECHNIQUE | M² | 100
213 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 120
214 | TRAITEMENT DU JOINT DE DILATATION ET COUVRE JOINT | ML | 10
TOTAL ETANCHEITE
300 | PLOMBERIE APPAREILS ET ACCESOIRES SANITAIRES
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT
301 | BRANCHEMENT ET EQUIPEMENTS DE COMPTEUR EAU POTABLE | ENS | 1
POMPE
302 | POMPE DE RELEVAGE | ENS | 2
REGARD DE PIQUAGE
303 | REGARD PIQUAGE DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M | U | 12
DISTRIBUTION ET ALIMENTATION EN PEHD
304 | CANALISATION EN POLYPROPYLENE (PEHD) PN20 BARS DIAMETRE 40 MM A 75 MM Y COMPRIS VANNES D'ARRET | ML | 147
DISTRIBUTION ET ALIMENTATION EN PPR
305 | CANALISATION EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BARS DIAMETRE 40 A 90 MM Y COMPRIS VANNES D'ARRET | ML | 120
306 | CANALISATION EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BARS DIAMETRE 20 A 32 MM Y COMPRIS VANNES D'ARRET | ML | 120
DISTRIBUTION ET ALIMENTATION EN POLYETHYLENE RETICULE
307 | TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE 13/16 MM | ML | 50
308 | TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE 16/20 MM | ML | 20
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION
309 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 6 A 8 DEPARTS | U | 2
310 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 2 DEPARTS | U | 5
311 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 4 DEPARTS | U | 18
COLLECTEUR D’EVACUATION
312 | EVACUATION EN PVC DIAMÈTRE 110 A 160 MM | ML | 45
313 | EVACUATION EN PVC DIAMÈTRE 40 A 75 MM | ML | 15
314 | TROP PLEIN EN ACIER GALVANISÉ DIAMÈTRE 32 MM A 63 MM | U | 2
GARGOUILLE EN PLOMB
315 | GARGOUILLE EN PLOMB DIAMÈTRE 75 A 160 MM | U | 9
316 | SIPHON DE SOL AVEC CUNETTE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 12
317 | FOURNITURE ET POSE DE WC A L’ANGLAISE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 12
318 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO VASQUE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 11
319 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO SUR COLONNE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 5
320 | EQUIPEMENT SANITAIRE PMR | ENS | 2
321 | EVIER DE CUISINE 1 SEUL BAC EN INOX Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 3
322 | EVIER DE CUISINE 2 BACS EN INOX Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 2
323 | RECEVEUR DOUCHE Y COMPRIS MITIGEUR ET DOUCHETTE | U | 9
324 | ROBINET DE PUISAGE LAITON CHROME | U | 6
325 | SECHE MAIN ELECTRIQUE | U | 2
326 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 12
327 | GLACE EN VERRE POLI | U | 16
328 | BAIGNOIRE | U | 1
329 | BIDET | U | 1
330 | CHAUFFE - EAU ELECTRIQUE 100 LITRES | U | 2
331 | CHAUFFE - EAU SOLAIRE 200 LITRES | U | 1
EXTINCTEUR
332 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 5KG | U | 2
333 | EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉ DE 6 LITRES | U | 2
TOTAL PLOMBERIE APPAREILS ET ACCESSOIRE SANITAIRE
400 | CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRALE PAR RADIATEURS VIA PAC
401 | POMPE A CHALEUR HAUTE TEMPERTAURE 65°C - PUISSANCE ENTRE 20 ET 30 KW | U | 1
402 | VANNES A 3 VOIES MOTORISEES | U | 2
403 | SOUPAPE DE SECURITE | U | 2
404 | VASE D'EXPANSION A MEMBRANE | U | 1
405 | GROUPE DE CIRCULATION | ENS | 1
406 | RESEAU HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES CHAUFFERIE | ENS | 1
407 | BALLON TAMPON | ENS | 2
408 | ADOUCISSEURS | ENS | 2
409 | RADIATEUR EN ALUMINIUM | U | 13
410 | TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE DN 16/20 | ML | 330
411 | TUBES ACIER NOIR TOUT DIAMETRE | ML | 50
412 | CALORIFUGE | ML | 50
413 | PROTECTION MECANIQUE | ML | 30
414 | COLLECTEUR DE CHAUFFAGE DE 5 A 8 DEPARTS | U | 2
415 | COFFRET | U | 2
416 | PURGEUR AUTOMATIQUE | U | 2
417 | ROBINET DE VIDANGE | U | 3
418 | ARMOIRE ELECTRIQUE DE REGULATION ET DE PROTECTION | ENS | 1
PLANCHER CHAUFFANT HAMMAM
419 | CHAUDIERE A GAZ A CONDENSATION ENTRE 15 KW ET 25 KW | ENS | 1
420 | GENERATEUR DE VAPEUR ENTRE 10 ET 15 KG/H | U | 1
421 | INSTALLATION GAZ | ENS | 1
422 | MODULE HYDRAULIQUE PLANCHER CHAUFFANT | ENS | 1
423 | COFFRET COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT | U | 1
424 | SERPENTIN PLANCHER CHAUFFANT | M² | 30
425 | MODULE DE SECURITE ET REULATION | U | 1
TOTAL CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE
500 | EQUIPEMENT PISCINE
501 | POMPES DE TRAITEMENT D'EAU PISCINE 15,5 M3/H | U | 2
502 | FILTRES A SABLE DIAMETRE 750 | U | 1
503 | BOUCHE DE REFOULEMENT | U | 3
504 | GRILLE DE FOND | U | 1
505 | ELECTROLYSEURS | U | 1
506 | SKIMMER AVEC COUVERCLE ROND | U | 1
507 | RESEAUX HYDRAULIQUES POUR PISCINE EN PVC PRESSION PN 16 | ENS | 1
508 | EQUIPEMENT DE LOCAL, BACHE D'EQUILIBRAGE ET RESEAUX DE REMPLISSAGE EAU | ENS | 1
509 | SIPHON DE SOL A GRILLE DE 25X15 CM Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 1
510 | ALIMENTATION EN TUBE PEHD PN 16 DN 32 Y COMPRIS TRANCHE | ML | 7
511 | EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE | ENS | 1
512 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL | ENS | 1
513 | ARMOIRES D'ALIMENTATION ET DE PROTECTION ELECTRIQUE ET CABLAGES | ENS | 1
514 | ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT DU LOCAL TECHNIQUE | ENS | 1
515 | SPOT IMMERGE LED AVEC TELECOMMANDE | U | 3
516 | ECHELLE EN INOX 316 MARINE POUR PISCINE ADULTES | U | 1
517 | ECHELLE EN ACIER GALVANISE POUR LOCAL TECHNIQUE | U | 1
518 | CADRE ET TAMPON EN GALVANISE DIM 900x900 | U | 2
TOTAL EQUIPEMENT PICINE
600 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
BRANCHEMENT ET ELECTRICITE
601 | FRAIS DES DISTRIBUTEURS SRM | ENS | 1
TRANCHEES ET REGARDS
602 | TRANCHEES POUR PASSAGE DES CABLES ELECTRIQUES | ML | 590
603 | REGARD DE TIRAGE | U | 25
RESEAU DE TERRE
604 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | ENS | 1
CHEMIN DE CABLE
605 | CHEMIN DE CABLE CFO 63X305 MM | ML | 10
606 | CHEMIN DE CABLE CFA 63X215 MM | ML | 10
CABLES ELECTRIQUE
607 | CABLES ELECTRIQUE RIGIDE U-1000 R2V 1X120 MM² | ML | 120
608 | CABLES U1000 RO2V CU 5G35 MM² | ML | 370
609 | CABLES U1000 RO2V CU 5G25 MM² | ML | 300
610 | CABLES U1000 RO2V CU 5G16 MM² | ML | 300
611 | CABLES U1000 RO2V CU 5G4 MM² | ML | 500
612 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DIVERS | ENS | 3
DISTRIBUTION BASSE TENSION
613 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | U | 1
614 | TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL | U | 4
615 | TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE | U | 4
616 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 30
617 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 7
618 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 15
619 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE VA ET VIENT EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 40
620 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE VA ET VIENT EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 2
621 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 146
622 | COMMANDE VOLET ROULANT | U | 24
PRISE DE COURANT
623 | PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 16A | U | 50
624 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 16A | U | 27
625 | PRISE TV Y COMPRIS CABLAGE | U | 14
LUSTRERIE
626 | SPOTS ENCASTRES FIXES (10105TG/W) | U | 14
627 | SUSPENSION LED (63150B/B/W) | U | 2
628 | SPOT ENCASTRÉ 3X6,5W AVEC LED COB (50307B/W/W) | U | 14
629 | SPOT ENCASTRE MR16 A LUMIERE SOMBRE AVEC DOUILLE GU10 (10105D8/B/BS) | U | 16
630 | PANEL LED 60X60CM | U | 8
631 | FNAR TRADITIONNEL | U | 1
632 | SPOT DE CUISINE ENCASTRABLE LED | U | 14
633 | MINI SPOT ENCASTRABLE LED | U | 4
634 | SPOT ENCASTRABLE LED | U | 55
635 | SPOT ENCASTRABLE ETANCHE LED | U | 11
636 | APPLIQUE MURALE LED | U | 14
637 | LUSTRE ARTISANALE DECORATIVE | U | 2
638 | LUSTRE DESIGN PLUSIEURS NIVEAUX | U | 1
639 | LUSTRE DESIGN SALON | U | 3
640 | LUSTRE DESIGN CHAMBRE | U | 6
641 | REGLETTE MIROIR SALLE DE BAIN | U | 16
642 | HUBLOT ETANCHE AVEC LAMPE LED | U | 10
ECLAIRAGE DE SECURITE
643 | BLOC AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ BAES D'ÉVACUATION 1W | U | 4
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE-POSTE DE TRANSFOMATION
700 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
701 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 9U | U | 1
702 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE RJ45 Cat 6A | U | 19
703 | TIROIR OPTIQUE 12 PORTS SC | U | 1
704 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 1
705 | POSTE TELEPHONIQUE IP TYPE 1 | U | 1
706 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A | U | 1
707 | COMMUTATEURS (SWITCH) 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 1
708 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 49
709 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 19
710 | FOURNITURE ET POSE DE TUBAGE ET CABLE TORSADE 4 PAIRES CATEGORIE 6A FTP POUR RESEAU TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE | ENS | 1
TOTAL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
800 | CLIMATISATION VENTILATION
UNITES EXTERIEURES / GROUPE DRV
801 | UNITE EXTERIEUR DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DRV ENTRE 40 KW ET 45 KW | U | 1
802 | UNITE EXTERIEUR DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DRV ENTRE 20 KW ET 30 KW | U | 1
803 | UNITE EXTERIEUR DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DRV ENTRE 08 KW ET 12 KW | U | 1
UNITES INTERIEURES DRV GAINABLE
804 | UNITE INTERIEURE DE CLIMATISATION POUR SYSTÈME DRV ENTRE 10 ET 18 KW | U | 4
805 | UNITE INTERIEURE DE CLIMATISATION POUR SYSTÈME DRV ENTRE 6 KW ET 9,9 KW | U | 2
SPLIT SYSTEM MURAL INVERTER
806 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 24 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
807 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 18 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 6
808 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 12 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 4
809 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 9 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER (PM) | U | 3
GRILLE DE SOUFLAGE ET DE REPRISE
810 | DIFFUSEUR DE SOUFLAGE LINEAIRE CLASS M0 Y COMPRIS PLENUM, REGISTRE, CADRE ET TOUS SCELLEMENTS DE DEBIT ENTRE 300 M3/H ET 800 M3/H | ENS | 20
811 | FENTE OU BOUCHE DE REPRISE LINEAIRE CLASS M0 Y COMPRIS PLENUM, CADRE ET TOUS SCELLEMENTS DE DEBIT ENTRE 300 M3/H ET 800 M3/H | ENS | 20
GAINE FLEXIBLE CALORIFUGE ET RECTANGULAIRE
812 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEES DE DIAMETRE ENTRE 315 ET 350 | ML | 10
813 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEES DE DIAMETRE 160 ET 250 | ML | 280
814 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE SIMPLE PEAU | M² | 5
815 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DOUBLE PEAU | M² | 5
EVACUATION DES CONDENSATS
816 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC | ENS | 3
CLAPET COUPE
817 | CLAPET COUPE FEU | U | 1
RESEAU FRIGORIFIQUE
818 | LIAISONS FRIGORIFIQUES | ENS | 3
RENOUVELLEMENT D'AIR
819 | CAISSON D'AIR NEUF DE DEBIT ENTRE 1500 M3/H et 2000 M3/H | U | 1
GAINE CIRCULAIRE EN TOLE ACIER GALVANISEE
820 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø ENTRE 400 ET 630 | ML | 20
821 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø ENTRE 250 ET 350 | ML | 25
822 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø ENTRE 100 ET Ø 200 | ML | 20
823 | REGISTRE DE REGLAGE DE DIAMETRE ENTRE 100 ET 400 | U | 3
824 | ISOLATION GAINE CIRCULAIRE | ML | 60
VENTILATION VMC
825 | CAISSON D EXTRACTION VMC DE DEBIT ENTRE 1200 M3/H ET 1600 M3/H | U | 1
826 | CAISSON D EXTRACTION VMC DE DEBIT ENTRE 300 M3/H ET 650 M3/H | U | 1
827 | CAISSON D'EXTRACTION DE DEBIT ENTRE 500 M3/H ET 1500 M3/H | U | 3
828 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALE POUR VMC OU EXTRACTION DE DIAMETRE ENTRE 400 ET 560 | ML | 10
829 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALE POUR VMC OU EXTRACTION DE DIAMETRE ENTRE 250 ET 350 | ML | 110
830 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALE POUR VMC OU EXTRACTION DE DIAMETRE ENTRE 100 ET 200 | ML | 130
831 | GRILLE LINEAIRE D'EXTRACTION | U | 6
832 | BOUCHE D’EXTRACTION VMC AUTO REGLABLE | U | 20
ARMOIRE ELECTRIQUE DE CLIMATISATION/AIR NEUF
833 | ARMOIRE ELECTRIQUE | ENS | 2
TOTAL CLIMATISATION VENTILATION
900 | REVETEMENT
901 | REVETEMENT EN MARBRE MAROCAIN AVEC BANDE EN ZELLIGE | m² | 88
902 | SEUIL ET CONTRE SEUIL EN MARBRE | ml | 10
903 | PLINTHES EN MARBRE AVEC DOUCINE | ml | 87
904 | MARCHE ET CONTRE MARCHE MARBRE | ML | 45
905 | APPUIS DE FENETRE EN MARBRE | ML | 65
906 | REVETEMENT EN TRAVERTIN | m² | 93
907 | PLINTHES EN TRAVERTIN | ml | 140
908 | REVETEMENT EN ZELLIGE TRADITIONNEL | m² | 15
909 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE | m² | 70
910 | REVETEMENT EN CARRELAGE LOCAL TOUTES DIMENSIONS | m² | 125
911 | REVETEMENT EN PIERRE LOCALE EXTERIEUR | m² | 125
912 | REVETEMENT CARRELAGE EN CERAMIQUE | m² | 15
913 | HABILLAGE EN BOIS DES RADIATEURS | m² | 24
914 | REVETEMENT EN CARRELAGE COMPACTO | m² | 180
915 | REVETEMENT EXTERIEUR MURAL EN PIERRE LOCALE | m² | 150
916 | REVETEMENT MURALE EN CARRELAGE | m² | 160
917 | REVETEMENT MURAL EN PLATRE SCULPTE | m² | 45
918 | ZELLIGE TRADITIONNEL EXTERIEUR | m² | 8
919 | BEJMATE EXTERIEUR | m² | 30
920 | PLINTHES EN CARRELAGE AFFLEURE | ML | 10
921 | PLINTHES EN PIERRE AFFLEURE | ML | 10
922 | HABILLAGE BOIS DECOUPE LASER | m² | 80
923 | HABILLAGE EN BOIS SCUPTE | m² | 65
924 | REVETEMENT EN PARQUET EN BOIS Y COMPRIS PLINTHE | m² | 100
925 | MOULURE EN BOIS | m² | 10
926 | PLINTHE EN BOIS | ml | 10
927 | PAPIER PEINT ACOUSTIQUE | m² | 18
928 | PAPIER PEINT | m² | 30
929 | CARREAUX ANTI-DERAPANTS | m² | 50
930 | FONTAINE MURALE TRADITIONNELLE | U | 1
931 | PLAN DE TRAVAIL EN QUARTZ | m² | 25
932 | MARCHE ET CONTRE MARCHE CARRELAGE EXTERIEUR ANTIDERAPANT | m² | 13
933 | CARRELAGE EXTERIEUR ANTIDERAPANT | m² | 100
934 | MOSAIQUE | m² | 34
935 | GRANITO LAVE | m² | 70
936 | CARRELAGE PISCINE DE TOUTES DIMENSIONS | m² | 54
937 | REVETEMENT EN ENDUIT MADLOUK DE FES ET MCHARRAT SUR MURS DE FACADES EXTERIEURES | m² | 250
TOTAL REVETEMENT
1000 | FAUX PLAFOND
1001 | CORNICHE DECORATIVE DE TOUTE DIMENSION | m² | 10
1002 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE AVEC JOINT CREUX | m² | 100
1003 | PLAFOND DECORATIF EN BOIS TRADITIONNEL MASSIF SCULPTE | m² | 78
1004 | FRISE DECORATIVE EN PLATRE SCULPTE | m² | 75
1005 | PLAFOND DECORATIF EN BOIS GAYZA | m² | 47
1006 | ARCADE EN FAUX PLAFOND DE TOUTE DIMENSION | m² | 120
1007 | FAUX PLAFOND EN BA13 | m² | 110
1008 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE | m² | 35
1009 | PANNEAUX EXTERIEURS HYDROFUGES | m² | 50
1010 | APPLIQUE EN PLATRE | U | 10
TOTAL FAUX PLAFOND
1100 | MENUISERIE BOIS
1101 | PORTE EN BOIS MASSIF TRADITIONNEL ENTREE | m² | 9
1102 | PORTE EN BOIS MASSIF Y COMPRIS DECOUPE LASER | m² | 20
1103 | PORTE HABILLE EN BOIS | m² | 85
1104 | GARDE CORPS EN BOIS TRADITIONNELLE | m² | 40
1105 | REVETEMENT ACOUSTIQUE MURAL EN PANNEAU BOIS | m² | 36
1106 | PORTE COULISSANTE EN BOIS MASSIF | m² | 2
1107 | PORTE INVISIBLE EN BOIS | m² | 55
1108 | PORTE DE PLACARD | m² | 6
1109 | PORTE PLACARD TRADITIONNELLE | m² | 30
1110 | MEUBLE EN BOIS | m² | 20
1111 | MAIN COURANTE EN BOIS | ml | 56
1112 | PORTE EN BOIS MASSIF | m² | 24
1113 | PORTE ISOPLANE EN BOIS | m² | 30
TOTAL MENUISERIE BOIS
1200 | MENUISERIE METALLIQUE
1201 | GARDE CORPS METALLIQUE TRADITIONNELLE | ml | 5
1202 | PORTE COULISSANTE INTERIEURE | m² | 1
1203 | PORTE METALLIQUE AVEC HABILLAGE EN BOIS | m² | 4
1204 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU | m² | 4
1205 | MAIN COURANTE EN INOX | ml | 6
1206 | PORTE METALLIQUE EXTERIEUR AVEC HABILLAGE EN BOIS TRADITIONNELLE | m² | 4
1207 | LAMES EXTERIEURES | m² | 10
1208 | GRILLE DE PROTECTION EN FER FORGE | m² | 2
1209 | Porte Drapeaux | U | 1
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
1300 | MENUISERIE ALUMINIUM
1301 | PAROIS FIXE EN ALUMINIUM VITREE | m² | 8
1302 | CHASSIS FIXE EN ALUMINIUM VITRE | m² | 60
1303 | MUR RIDEAU | m² | 24
1304 | PORTE VITREE EN ALUMINIUM | m² | 24
1305 | GARDE CORPS VITRE | ml | 100
1306 | SKYDOME | m² | 1
1307 | FENETRE VITREE COULISSANTE | m² | 90
1308 | FENETRE VITRE OUVRANTE | m² | 50
1309 | FENETRE VITREE EN ALU BOIS | m² | 10
1310 | PORTE VITREE COULISSANTE | m² | 4
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
1400 | PEINTURE
1401 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURS | m² | 800
1402 | PEINTURE EXTERIEURS | m² | 800
1403 | PEINTURE INTERIEUR VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 2400
1404 | PEINTURE GLYCERO MURS ET PLAFONDS | m² | 360
1405 | PEINTURE DECORATIVE | m² | 200
1406 | PEINTURE GLYCERO SUR MENUISERIE BOIS | m² | 200
1407 | VERNIS SUR MENUISERIE BOIS | m² | 150
1408 | PEINTURE GLYCERO EMAIL/MENUSIERIE METALLIQUE | m² | 80
1409 | PEINTURE GLYCERO/CHUTES ET TUYAUTERIES | m² | 100
1410 | PEINTURE TRADITIONNELLE TADELLAKT | m² | 400
TOTAL PEINTURE
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL HT GROS ŒUVRES
TOTAL HT ETANCHEITE
TOTAL HT PLOMBERIE APPAREILS ET ACCESOIR SANITAIRE
TOTAL HT CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE
TOTAL HT EQUIPEMENT PICINE
TOTAL HT ELECTRICITE - LUSTRERIE-POSTE DE TRANSFOMATION
TOTAL HT INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
TOTAL HT CLIMATISATION VENTILATION
TOTAL HT REVETEMENT
TOTAL HT FAUX PLAFOND
TOTAL HT MENUISERIE BOIS
TOTAL HT MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL HT MENUISERIE ALUMINIUM
TOTAL HT PEINTURE
TOTAL GENERAL HORS TAXES
T.V.A. 20%
TOTAL GENERAL T.T.C