## BPDE CFO-CFA
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU GRAND STADE DE MARRAKECH (PREPARATIFS POUR LA CANDIDATURE DU MAROC POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2030) LOT N°4 : ELECTRICITE : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
BORDEREAU DE PRIX – DETAIL ESTIMATIF
Prix N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité totale | Prix unitaires DH (HT) | Prix Total (HT)
LOT N°4 : ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
1 | Maquette numérique BIM CFO/CFA | F | 1 |  | 0
2 | Mise en place du plan d’assurance qualité (PAQ) | F | 1
| COURANT FORT |  |  |  | 0
| ARRIVEE MT ET BOUCLE DU SITE |  |  |  | 0
3 | Câble MT NFC 33-226 torsadé 24kV 1x400mm² S26 C2 Alu | ML | 1209 |  | 0
4 | Câble MT NFC 33-226 torsadé 24kV 1x240mm² S26 C2 Alu | ML | 6334 |  | 0
5 | Boîte de jonction pour câble MT | U | 4 |  | 0
6 | Boîte d’extrémité pour câble MT | U | 20 |  | 0
7 | Borne de signalisation MT | U | 60 |  | 0
| AMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX DES POSTES HTA |  |  |  | 0
8 | Aménagement intérieur du local poste de livraison | ENS | 2 |  | 0
9 | Aménagement intérieur du local poste GE de secours | ENS | 2 |  | 0
10 | Aménagement intérieur du local poste inversion Normal/secours | ENS | 2 |  | 0
11 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 1 | ENS | 1 |  | 0
12 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 2 | ENS | 1 |  | 0
13 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 3 | ENS | 1 |  | 0
14 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 4 | ENS | 1 |  | 0
15 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 5 | ENS | 1 |  | 0
16 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 6 | ENS | 1 |  | 0
17 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 7 | ENS | 1 |  | 0
18 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 8 | ENS | 1 |  | 0
19 | Aménagement intérieur du local poste de transformation 9 | ENS | 1 |  | 0
20 | Aménagement intérieur du local poste de transformation Sud | ENS | 1 |  | 0
21 | Aménagement intérieur du local poste de transformation Nord | ENS | 1 |  | 0
22 | Aménagement intérieur du local GE Sud | ENS | 1 |  | 0
23 | Aménagement intérieur du local GE Nord | ENS | 1 |  | 0
24 | Aménagement intérieur du local GES | ENS | 1 |  | 0
| POSTE DE LIVRAISON |  |  |  | 0
25 | Cellule Interrupteur motorisée étanche arrivée réseau | ENS | 4 |  | 0
26 | Cellule Comptage Etanche | ENS | 2 |  | 0
27 | Cellule disjoncteur double sectionnement Etanche | ENS | 2 |  | 0
28 | Cellule disjoncteur départ boucle HTA | ENS | 10 |  | 0
29 | Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur | ENS | 2 |  | 0
30 | Transformateur HT/BT 100kVA | ENS | 2 |  | 0
31 | Disjoncteur BT debrochable pour transformateur 100KVA | ENS | 2 |  | 0
32 | Liaison HTA pour transformateur poste de livraison | ENS | 2 |  | 0
33 | Liaison BT pour transformateur poste de livraison | ENS | 2 |  | 0
| POSTES GE DE SECOURS |  |  |  | 0
34 | Cellule de protection arrivée/départ MT par disjoncteur | ENS | 4 |  | 0
35 | Cellule Disjoncteur départs boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
36 | Cellule interupteur fusible protection transformateur | ENS | 2 |  | 0
37 | Cellule de présence de tension Etanche | ENS | 2 |  | 0
38 | Transformateur élévateur 2500kVA | ENS | 4 |  | 0
39 | Générateur homopolaire | ENS | 2 |  | 0
40 | Inductance de point Neutre | ENS | 4 |  | 0
41 | Liaison HT poste GE | ENS | 2 |  | 0
42 | Liaison BT poste GE | ENS | 2 |  | 0
| POSTES INVERSION NORMAL/SECOURS |  |  |  | 0
43 | Cellule inverseure de source | ENS | 2 |  | 0
44 | Cellule Disjoncteur départs boucle HTA | ENS | 8 |  | 0
45 | Cellule disjoncteur double sectionnement Etanche | ENS | 2 |  | 0
46 | Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur | ENS | 2 |  | 0
47 | Transformateur HT/BT 100kVA | ENS | 2 |  | 0
48 | Disjoncteur BT debrochable pour transformateur 100KVA | ENS | 2 |  | 0
49 | Liaison HTA pour transformateur poste d’inversion normal/secours | ENS | 2 |  | 0
50 | Liaison BT pour transformateur poste d’inversion normal/secours | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°1 |  |  |  | 0
51 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
52 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
53 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
54 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°1 | ENS | 2 |  | 0
55 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°1 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°2 |  |  |  | 0
56 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
57 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
58 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
59 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°2 | ENS | 2 |  | 0
60 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°2 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°3 |  |  |  | 0
61 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
62 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
63 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
64 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°3 | ENS | 2 |  | 0
65 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°3 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°4 |  |  |  | 0
66 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
67 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
68 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
69 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°4 | ENS | 1 |  | 0
70 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°4 | ENS | 1 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°5 |  |  |  | 0
71 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
72 | Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur | ENS | 1 |  | 0
73 | Transformateur HT/BT 630kVA | ENS | 1 |  | 0
74 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°5 | ENS | 1 |  | 0
75 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°5 | ENS | 1 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°6 |  |  |  | 0
76 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
77 | Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur | ENS | 1 |  | 0
78 | Transformateur HT/BT 630kVA | ENS | 1 |  | 0
79 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°6 | ENS | 1 |  | 0
80 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°6 | ENS | 1 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°7 |  |  |  | 0
81 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
82 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
83 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
84 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°7 | ENS | 2 |  | 0
85 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°7 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°8 |  |  |  | 0
86 | Cellule arrivée / départ de type interrupteur motorisée Etanche | ENS | 2 |  | 0
87 | Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur | ENS | 2 |  | 0
88 | Transformateur HT/BT 630kVA | ENS | 2 |  | 0
89 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°8 | ENS | 2 |  | 0
90 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°8 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION N°9 |  |  |  | 0
91 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
92 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 2 |  | 0
93 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 2 |  | 0
94 | Liaison HTA pour transformateur poste de transformation n°9 | ENS | 2 |  | 0
95 | Liaison BT pour transformateur poste de transformation n°9 | ENS | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION NORD |  |  |  | 0
96 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
97 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 1 |  | 0
98 | Transformateur HT/BT 1000kVA | ENS | 1 |  | 0
99 | Liaison HTA pour transformateur poste Nord | ENS | 1 |  | 0
100 | Liaison BT pour transformateur poste Nord | ENS | 1 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION SUD |  |  |  | 0
101 | Cellule Interrupteur motorisée Arrivée/départ boucle HTA | ENS | 2 |  | 0
102 | Cellule Disjoncteur protection Transformateur | ENS | 1 |  | 0
103 | Transformateur HT/BT 800kVA | ENS | 1 |  | 0
104 | Liaison HTA pour transformateur poste sud | ENS | 1 |  | 0
105 | Liaison BT pour transformateur poste sud | ENS | 1 |  | 0
106 | Verrouillage HT et BT | ENS | 1 |  | 0
107 | Coffret électriques | ENS | 17 |  | 0
108 | Equipements de sécurité | ENS | 17 |  | 0
109 | Source de production à courant continu & Alimentations des auxiliaires | ENS | 17 |  | 0
110 | Indicateur de défaut moyen tension | ENS | 17 |  | 0
111 | Poste asservi avec AES et convertisseur fibre optique pour poste | ENS | 17 |  | 0
| GESTION DE LA BOUCLE HTA INTERNE VIA POSTE SCADA |  |  |  | 0
112 | Programmation et mise en fonctionnement des sénarios d’autocicatrisation et de reconfiguration de boucle en moyenne tension | ENS | 1 |  | 0
113 | Poste de supervision | ENS | 1 |  | 0
| COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HT/BT TOUTE PUISSANCE |  |  |  | 0
114 | Compensation à vide d’un transformateur 2500 Kva | ENS | 4 |  | 0
115 | Compensation à vide d’un transformateur 1000 Kva | ENS | 13 |  | 0
116 | Compensation à vide d’un transformateur 800 Kva | ENS | 1 |  | 0
117 | Compensation à vide d’un transformateur 630 Kva | ENS | 4 |  | 0
118 | Compensation à vide d’un transformateur 100 Kva | ENS | 4 |  | 0
| COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L’ENERGIE REACTIVE |  |  |  | 0
119 | Compensation automatique du AGBT-N-SP-N4-PT-09 | ENS | 1 |  | 0
120 | Compensation automatique du TGBT-NORD-EXT | ENS | 1 |  | 0
121 | Compensation automatique du AGBT-NR-SP-N4-PT-03 | ENS | 1 |  | 0
122 | Compensation automatique du AGBT-N-SP-N4-PT-03 | ENS | 1 |  | 0
123 | Compensation automatique du TGBT-NR-N4-PRINC-01 | ENS | 1 |  | 0
124 | Compensation automatique du TGBT-NR-N4-PRINC-02 | ENS | 1 |  | 0
125 | Compensation automatique du TGBT-SUD-EXT | ENS | 1 |  | 0
126 | Compensation automatique du AGBT-NR-SP-N1-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
127 | Compensation automatique du AGBT-N-SP-N1-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
128 | Compensation automatique du AGBT-N-SP-N1-PT-07 | ENS | 1 |  | 0
129 | Compensation automatique du AGBT-N-BTP | ENS | 1 |  | 0
| GROUPE ELECTROGENE |  |  |  | 0
130 | Cuves de stockage de carburant et liaisons carburant pour 8h de fonctionnement des GE | ENS | 8 |  | 0
| Premier remplissage des cuves |  |  |  | 0
131 | Premier remplissage des cuves GE 2500KVA | ENS | 4 |  | 0
132 | Premier remplissage des cuves GE 900KVA | ENS | 1 |  | 0
133 | Premier remplissage des cuves GE 800KVA | ENS | 3 |  | 0
134 | Groupes électrogènes de 2500kVA | ENS | 4 |  | 0
135 | Equipements d'échappement | ENS | 4 |  | 0
136 | Traitement du niveau sonore et ventilation | ENS | 2 |  | 0
137 | Traitement des parois et portes | ENS | 2 |  | 0
138 | Groupes électrogènes de 800Kva | ENS | 3 |  | 0
139 | Equipements d'échappement | ENS | 3 |  | 0
140 | Coffret Automate de commande et de contrôle APM | ENS | 3 |  | 0
141 | Groupes électrogènes de 900kVA | ENS | 1 |  | 0
142 | Equipements d'échappement | ENS | 1 |  | 0
143 | Unité de signalisation et d’inhibition livrée en coffret : | ENS | 1 |  | 0
144 | Boîtier de contrôle et commande en marche dégradée | ENS | 1 |  | 0
145 | Accessoires et pièces de rechange | ENS | 8 |  | 0
146 | Liaison entre les groupes, la cuve et l'armoire | ENS | 8 |  | 0
147 | INVERSEUR AUTOMATIQUE - BTP | ENS | 1 |  | 0
148 | Inverseur automatique TGS | ENS | 1 |  | 0
149 | Armoire électrique et automatismes GE | ENS | 4 |  | 0
150 | Extraction avec sonde de température | ENS | 3 |  | 0
151 | Supervision des GE | ENS | 1 |  | 0
| MISE A LA TERRE DES POSTES ET GE |  |  |  | 0
152 | Fourniture et installation de mise à la terre des postes de transformateurs | ENS | 11 |  | 0
153 | Fourniture et installation de mise à la terre des postes de livraison | ENS | 2 |  | 0
154 | Fourniture et installation de mise à la terre des postes inverseur normal/secours | ENS | 2 |  | 0
155 | Fourniture et installation de mise à la terre des postes secours GE | ENS | 2 |  | 0
156 | Fourniture et installation de mise à la terre des locaux des groupes électrogènes | ENS | 4 |  | 0
| NEUTRE DES TRANSFORMATEUR ET GE |  |  |  | 0
157 | Fourniture et installation du neutre des transformateurs | ENS | 22 |  | 0
158 | Fourniture et installation du neutre des groupes electrogènes | ENS | 8 |  | 0
| Chemin de câble HTA |  |  |  | 0
159 | Chemin de câble HTA 100x100mm | ml | 100 |  | 0
160 | Chemin de câble HTA 300x60mm | ml | 500 |  | 0
161 | Chemin de câble HTA 600x60mm | ml | 800 |  | 0
162 | Tranchée pour HTA | ml | 7543 |  | 0
| BUSE DOUBLE PAROI ANNELEE |  |  |  | 0
163 | Buse double paroi annelée diamètre 75mm | ml | 1000 |  | 0
164 | Buse double paroi annelée diamètre 110mm | ml | 5974 |  | 0
165 | Buse double paroi annelée diamètre 125mm | ml | 5431 |  | 0
166 | Buse double paroi annelée diamètre 160mm | ml | 4526 |  | 0
167 | Buse double paroi annelée diamètre 200mm | ml | 3772 |  | 0
| Regard de tirage |  |  |  | 0
168 | Regard de tirage 100*100 | U | 10 |  | 0
169 | Regard de tirage 80*80 | U | 15 |  | 0
170 | Regard de tirage 60*60 | U | 50 |  | 0
| TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION |  |  |  | 0
171 | AGBT-N-SP-N4-PT-03 | ENS | 1 |  | 0
172 | AGBT-NR-SP-N4-PT-03 | ENS | 1 |  | 0
173 | AGBT-N-SP-N4-PT-09 | ENS | 1 |  | 0
174 | AGBT-NR-SP-N1-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
175 | AGBT-N-SP-N1-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
176 | AGBT-N-SP-N1-PT-07 | ENS | 1 |  | 0
177 | AGBT-N-EXT-N5-BTP-01 | ENS | 1 |  | 0
178 | TGBT-O-SP-N1-PRINC-02.1 | ENS | 1 |  | 0
179 | TGBT-O-SP-N1-PRINC-02.2 | ENS | 1 |  | 0
180 | TGBT-O-SP-N1-PRINC-02.3 | ENS | 1 |  | 0
181 | TGBT-N-SP-N1-CUIS-02 | ENS | 1 |  | 0
182 | TGBT-N-SP-N1-FLUID-02 | ENS | 1 |  | 0
183 | TGBT-O-SP-N3-TGBT-1.2 | ENS | 1 |  | 0
184 | TGBT-N-SP-N3-TGBT-1.1 | ENS | 1 |  | 0
185 | TGBT-N-SP-N3-TGBT-1.2 | ENS | 1 |  | 0
186 | TGBT-O-SP-N3-TGBT-1.1 | ENS | 1 |  | 0
187 | TGBT-NR-SP-N3-TGBT-1.2 | ENS | 1 |  | 0
188 | TGBT-NR-SP-N3-TGBT-1.1 | ENS | 1 |  | 0
189 | TGBT-N-SP-N3-TGBT-2.2 | ENS | 1 |  | 0
190 | TGBT-NR-SP-N3-TGBT-2.2 | ENS | 1 |  | 0
191 | TGBT-O-SP-N3-TGBT-2.2 | ENS | 1 |  | 0
192 | TGBT-N-SP-N3-TGBT-2.1 | ENS | 1 |  | 0
193 | TGBT-NR-SP-N3-TGBT-2.1 | ENS | 1 |  | 0
194 | TGBT-O-SP-N3-TGBT-2.1 | ENS | 1 |  | 0
195 | TGBT-N-SP-N4-TGBT-1.3 | ENS | 1 |  | 0
196 | TGBT-NR-SP-N4-TGBT-1.3 | ENS | 1 |  | 0
197 | TGBT-N-SP-N4-PRINC-01 | ENS | 1 |  | 0
198 | TGBT-NR-SP-N4-PRINC-01 | ENS | 1 |  | 0
199 | TGBT-N-SP-N4-CUIS-01 | ENS | 1 |  | 0
200 | TGBT-N-SP-N4-FLUID-01 | ENS | 1 |  | 0
201 | TGBT-S-SP-N4-R.S.C.GE-01 | ENS | 1 |  | 0
202 | TGBT-NR-SP-N4-PRINC-02 | ENS | 1 |  | 0
203 | TGBT-N-SP-N4-PRINC-02 | ENS | 1 |  | 0
204 | TGBT-O-SP-N4-PRINC-01.1 | ENS | 1 |  | 0
205 | TGBT-O-SP-N4-PRINC-01.2 | ENS | 1 |  | 0
206 | TGBT-O-SP-N4-PRINC-01.3 | ENS | 1 |  | 0
207 | TGBT-O-SP-N4-EG-01 | ENS | 1 |  | 0
208 | TGBT-O-SP-N4-E PERIPHERIQUE-02 | ENS | 1 |  | 0
209 | TGBT-O-SP-N4-E PERIPHERIQUE-01 | ENS | 1 |  | 0
210 | TGBT-NR-SP-N4-TGBT-2.3 | ENS | 1 |  | 0
211 | TGBT-N-SP-N4-TGBT-2.3 | ENS | 1 |  | 0
212 | TGBT-O-SP-N4-E PERIPHERIQUE-03 | ENS | 1 |  | 0
213 | TGBT-O-SP-N4-E PERIPHERIQUE-04 | ENS | 1 |  | 0
214 | TGBT-O-SP-N4-EG-02 | ENS | 1 |  | 0
215 | TGBT-O-SP-N7-BDP | ENS | 1 |  | 0
216 | TGBT-O-SP-N11-ECL.SP-01 | ENS | 1 |  | 0
217 | TGBT-O-SP-N11-ECL.SP-02 | ENS | 1 |  | 0
218 | TGBT-O-SP-N11-ECL.SP-03 | ENS | 1 |  | 0
219 | TGBT-O-SP-N11-ECL.SP-04 | ENS | 1 |  | 0
220 | TGBT-N-EXT-N5-BRA-02 | ENS | 1 |  | 0
221 | TGBT-N-EXT-N5-CHV-01 | ENS | 1 |  | 0
222 | TGBT-N-EXT-N5-NORD-01 | ENS | 1 |  | 0
223 | TGBT-N-EXT-N5-BAT.TEMPO-01 | ENS | 1 |  | 0
224 | TGBT-N-EXT-N5-BRA-03 | ENS | 1 |  | 0
225 | TGBT-NR-EXT-BTP-01 | ENS | 1 |  | 0
226 | TGBT-N-EXT-N5-BRA-01 | ENS | 1 |  | 0
227 | TGBT-N-EXT-N5-SUD-01 | ENS | 1 |  | 0
228 | TGS (Y compris les contrôleurs permanents d’isolement) | ENS | 1 |  | 0
| TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | 0
229 | TD-O-SP-N1-DOPING.C-01 | ENS | 1 |  | 0
230 | TD-O-SP-N1-P.TUNN-01 | ENS | 1 |  | 0
231 | TD-NR-SP-N1-P.TUNN-01 | ENS | 1 |  | 0
232 | TD-O-SP-N1-FIFA.D.O-01 | ENS | 1 |  | 0
233 | TD-NR-SP-N1-FIFA.D.O-01 | ENS | 1 |  | 0
234 | TD-O-SP-N1-REF-02 | ENS | 1 |  | 0
235 | TD-NR-SP-N1-REF-02 | ENS | 1 |  | 0
236 | TD-O-SP-N1-REF-01 | ENS | 1 |  | 0
237 | TD-NR-SP-N1-REF-01 | ENS | 1 |  | 0
238 | TD-NR-SP-N1-DOPING.C-01 | ENS | 1 |  | 0
239 | TD-N-SP-N1-PT-LIV | ENS | 1 |  | 0
240 | TD-N-SP-N1-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
241 | TD-N-SP-N1-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
242 | TD-N-SP-N2-LT-03 | ENS | 1 |  | 0
243 | TD-N-SP-N2-LT-02 | ENS | 1 |  | 0
244 | TD-N-SP-N2-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
245 | TD-N-SP-N2-FIFA.G.ST-01 | ENS | 1 |  | 0
246 | TD-N-SP-N2-AV.SP-01 | ENS | 1 |  | 0
247 | TD-O-SP-N2-TEAM.W.UP-01 | ENS | 1 |  | 0
248 | TD-NR-SP-N2-TEAM.W.UP-01 | ENS | 1 |  | 0
249 | TD-O-SP-N2-TEAM.W.UP-02 | ENS | 1 |  | 0
250 | TD-NR-SP-N2-TEAM.W.UP-02 | ENS | 1 |  | 0
251 | TD-N-SP-N2-WAST.C.R-02 | ENS | 1 |  | 0
252 | TD-O-SP-N2-B.C-02 | ENS | 1 |  | 0
253 | TD-NR-SP-N2-B.C-02 | ENS | 1 |  | 0
254 | TD-O-SP-N2-TELECOM-02 | ENS | 1 |  | 0
255 | TD-NR-SP-N2-TELECOM-02 | ENS | 1 |  | 0
256 | TD-O-SP-N2-B.C-01 | ENS | 1 |  | 0
257 | TD-O-SP-N2-TELECOM-01 | ENS | 1 |  | 0
258 | TD-NR-SP-N2-TELECOM-01 | ENS | 1 |  | 0
259 | TD-NR-SP-N2-B.C-01 | ENS | 1 |  | 0
260 | TD-NR-SP-N3-ECT-36 | ENS | 1 |  | 0
261 | TD-NR-SP-N3-FIFA.G.O-01 | ENS | 1 |  | 0
262 | TD-NR-SP-N3-S.C-01 | ENS | 1 |  | 0
263 | TD-NR-SP-N3-TV.INT-01 | ENS | 1 |  | 0
264 | TD-NR-SP-N3-MEDIA-01 | ENS | 1 |  | 0
265 | TD-NR-SP-N3-PHOT.R-01 | ENS | 1 |  | 0
266 | TD-O-SP-N3-PHOT.R-01 | ENS | 1 |  | 0
267 | TD-O-SP-N3-MEDIA-01 | ENS | 1 |  | 0
268 | TD-O-SP-N3-S.C-01 | ENS | 1 |  | 0
269 | TD-NR-SP-N3-FIFA.O-01 | ENS | 1 |  | 0
270 | TD-O-SP-N3-FIFA.G.O-01 | ENS | 1 |  | 0
271 | TD-O-SP-N3-TEAM.A-01 | ENS | 1 |  | 0
272 | TD-NR-SP-N3-TEAM.A-01 | ENS | 1 |  | 0
273 | TD-O-SP-N3-TV.INT-01 | ENS | 1 |  | 0
274 | TD-O-SP-N3-FIFA.O-01 | ENS | 1 |  | 0
275 | TD-O-SP-N3-TEAM.A-02 | ENS | 1 |  | 0
276 | TD-NR-SP-N3-TEAM.A-02 | ENS | 1 |  | 0
277 | TD-O-SP-N3-TEAM.B-01 | ENS | 1 |  | 0
278 | TD-NR-SP-N3-TEAM.B-01 | ENS | 1 |  | 0
279 | TD-O-SP-N3-TEAM.B-02 | ENS | 1 |  | 0
280 | TD-NR-SP-N3-TEAM.B-02 | ENS | 1 |  | 0
281 | TD-NR-SP-N2-M.Z-01 | ENS | 1 |  | 0
282 | TD-O-SP-N2-M.Z-01 | ENS | 1 |  | 0
283 | TD-NR-SP-N3-ECT-07 | ENS | 1 |  | 0
284 | TD-NR-SP-N3-ECT-25 | ENS | 1 |  | 0
285 | TD-O-SP-N2-DATA.C-01 | ENS | 2 |  | 0
286 | TD-NR-SP-N2-DATA.C-01 | ENS | 2 |  | 0
287 | TD-O-SP-N2-DATA.C-02 | ENS | 2 |  | 0
288 | TD-NR-SP-N2-DATA.C-02 | ENS | 2 |  | 0
289 | TD-NR-SP-N3-ECT-18 | ENS | 1 |  | 0
290 | TD-N-SP-N4-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
291 | TD-N-SP-N4-LT-02 | ENS | 1 |  | 0
292 | TD-N-SP-N4-LT-03 | ENS | 1 |  | 0
293 | TD-NR-SP-N4-RLVG-01 | ENS | 1 |  | 0
294 | TD-N-SP-N4-PB-01 | ENS | 1 |  | 0
295 | TD-NR-SP-N4-L.TER.V.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
296 | TD-O-SP-N4-L.TER.V.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
297 | TD-NR-SP-N4-L.TER.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
298 | TD-O-SP-N4-L.TER.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
299 | TD-NR-SP-N4-REC.V.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
300 | TD-O-SP-N4-REC.V.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
301 | TD-NR-SP-N4-REC.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
302 | TD-O-SP-N4-REC.VIP-01 | ENS | 1 |  | 0
303 | TD-NR-SP-N4-VIP.LOB.AR-01 | ENS | 1 |  | 0
304 | TD-O-SP-N4-VIP.LOB.AR-01 | ENS | 1 |  | 0
305 | TD-N-SP-N4-VIP.CT KITCH-01 | ENS | 1 |  | 0
306 | TD-NR-SP-N4-SKY.B.REC-01 | ENS | 1 |  | 0
307 | TD-NR-SP-N4-MEDIA.REC/LOB-01 | ENS | 1 |  | 0
308 | TD-O-SP-N4-MEDIA.REC/LOB-01 | ENS | 1 |  | 0
309 | TD-O-SP-N4-SKY.B.REC-01 | ENS | 1 |  | 0
310 | TD-N-SP-N4-MED/TECH.R-01 | ENS | 1 |  | 0
311 | TD-NR-SP-N4-ECT-24 | ENS | 1 |  | 0
312 | TD-NR-SP-N4-ECT-26 | ENS | 1 |  | 0
313 | TD-NR-SP-N4-ECT-27 | ENS | 1 |  | 0
314 | TD-NR-SP-N4-ECT-28 | ENS | 1 |  | 0
315 | TD-NR-SP-N4-ECT-29 | ENS | 1 |  | 0
316 | TD-NR-SP-N4-ECT-30 | ENS | 1 |  | 0
317 | TD-NR-SP-N4-ECT-12 | ENS | 1 |  | 0
318 | TD-NR-SP-N4-ECT-11 | ENS | 1 |  | 0
319 | TD-NR-SP-N4-ECT-10 | ENS | 1 |  | 0
320 | TD-NR-SP-N4-ECT-09 | ENS | 1 |  | 0
321 | TD-NR-SP-N4-ECT-08 | ENS | 1 |  | 0
322 | TD-NR-SP-N4-ECT-06 | ENS | 1 |  | 0
323 | TD-N-SP-N4-PT-09 | ENS | 1 |  | 0
324 | TD-N-SP-N4-PT-01 | ENS | 1 |  | 0
325 | TD-N-SP-N4-PT-04 | ENS | 1 |  | 0
326 | TD-NR-SP-N5-EXT-02 | ENS | 1 |  | 0
327 | TD-NR-SP-N5-EXT-03 | ENS | 1 |  | 0
328 | TD-N-SP-N5-EXT-04 | ENS | 1 |  | 0
329 | TD-N-SP-N5-EXT-05 | ENS | 1 |  | 0
330 | TD-NR-SP-N5-EXT-06 | ENS | 1 |  | 0
331 | TD-NR-SP-N5-EXT-07 | ENS | 1 |  | 0
332 | TD-NR-SP-N5-EXT-08 | ENS | 1 |  | 0
333 | TD-N-SP-N5-E.HOST-01 | ENS | 1 |  | 0
334 | TD-NR-SP-N5-EXT-01 | ENS | 1 |  | 0
335 | TD-NR-SP-N6-C.T-03 | ENS | 1 |  | 0
336 | TD-NR-SP-N6-C.T-04 | ENS | 1 |  | 0
337 | TD-NR-SP-N6-F.AID-04 | ENS | 1 |  | 0
338 | TD-NR-SP-N6-C.T-05 | ENS | 1 |  | 0
339 | TD-NR-SP-N6-F.AID-02 | ENS | 1 |  | 0
340 | TD-NR-SP-N6-C.T-06 | ENS | 1 |  | 0
341 | TD-NR-SP-N6-F.AID-03 | ENS | 1 |  | 0
342 | TD-NR-SP-N6-C.T-02 | ENS | 1 |  | 0
343 | TD-NR-SP-N6-F.AID-01 | ENS | 1 |  | 0
344 | TD-NR-SP-N6-C.T-01 | ENS | 1 |  | 0
345 | TD-N-SP-N6-MED.C-01 | ENS | 1 |  | 0
346 | TD-N-SP-N6-PLC.S-01 | ENS | 1 |  | 0
347 | TD-N-SP-N6-ADMIN-01 | ENS | 1 |  | 0
348 | TD-N-SP-N6-LOGIST-01 | ENS | 1 |  | 0
349 | TD-NR-SP-N6-ECT-01 | ENS | 1 |  | 0
350 | TD-NR-SP-N6-ECT-02 | ENS | 1 |  | 0
351 | TD-NR-SP-N6-ECT-03 | ENS | 1 |  | 0
352 | TD-NR-SP-N6-ECT-04 | ENS | 1 |  | 0
353 | TD-NR-SP-N6-C.T-08 | ENS | 1 |  | 0
354 | TD-NR-SP-N6-C.T-07 | ENS | 1 |  | 0
355 | TD-NR-SP-N6-ECT-22 | ENS | 1 |  | 0
356 | TD-NR-SP-N6-ECT-21 | ENS | 1 |  | 0
357 | TD-NR-SP-N6-ECT-20 | ENS | 1 |  | 0
358 | TD-NR-SP-N6-ECT-19 | ENS | 1 |  | 0
359 | TD-NR-SP-N6-ECT-23 | ENS | 1 |  | 0
360 | TD-NR-SP-N6-ECT-31 | ENS | 1 |  | 0
361 | TD-NR-SP-N6-ECT-32 | ENS | 1 |  | 0
362 | TD-NR-SP-N6-ECT-33 | ENS | 1 |  | 0
363 | TD-NR-SP-N6-ECT-34 | ENS | 1 |  | 0
364 | TD-NR-SP-N6-ECT-35 | ENS | 1 |  | 0
365 | TD-NR-SP-N6-ECT-17 | ENS | 1 |  | 0
366 | TD-NR-SP-N6-ECT-16 | ENS | 1 |  | 0
367 | TD-NR-SP-N6-ECT-15 | ENS | 1 |  | 0
368 | TD-NR-SP-N6-ECT-14 | ENS | 1 |  | 0
369 | TD-NR-SP-N6-ECT-13 | ENS | 1 |  | 0
370 | TD-NR-SP-N6-ECT-05 | ENS | 1 |  | 0
371 | TD-N-SP-N10-PASS.TECH-01 | ENS | 1 |  | 0
372 | TD-N-SP-N10-PASS.TECH-02 | ENS | 1 |  | 0
373 | TD-O-SP-N10-SONO-01 | ENS | 1 |  | 0
374 | TD-O-SP-N10-SONO-02 | ENS | 1 |  | 0
375 | TD-O-SP-N10-SONO-03 | ENS | 1 |  | 0
376 | TD-O-SP-N10-SONO-04 | ENS | 1 |  | 0
377 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-08 | ENS | 1 |  | 0
378 | TD-N-SP-N11-PASS.TECH-01 | ENS | 1 |  | 0
379 | TD-N-SP-N11-PASS.TECH-02 | ENS | 1 |  | 0
380 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-07 | ENS | 1 |  | 0
381 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-01 | ENS | 1 |  | 0
382 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-06 | ENS | 1 |  | 0
383 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-03 | ENS | 1 |  | 0
384 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-02 | ENS | 1 |  | 0
385 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-04 | ENS | 1 |  | 0
386 | TD-NR-SP-N11-ECL.GRA-05 | ENS | 1 |  | 0
387 | TD-N-EXT-N4-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
388 | TD-N-EXT-N4-LT-02 | ENS | 1 |  | 0
389 | TD-N-SP-N0-LUMINOTHERAPIE | ENS | 1 |  | 0
390 | TD-N-SP-TYPE 1 | ENS | 3 |  | 0
391 | TD-N-SP-TYPE 2 | ENS | 3 |  | 0
392 | TD-N-SP-TYPE 3 | ENS | 3 |  | 0
| COFFRETS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
393 | CO-N-SP-N0-P.MA-01 | ENS | 1 |  | 0
394 | CO-N-SP-N0-LT-02 | ENS | 1 |  | 0
395 | CO-N-SP-N0-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
396 | CO-N-SP-N0-PITCH-01 | ENS | 1 |  | 0
397 | CO-N-SP-N0-PITCH-02 | ENS | 1 |  | 0
398 | CO-N-SP-N0-PITCH-03 | ENS | 1 |  | 0
399 | CO-N-SP-N0-PITCH-04 | ENS | 1 |  | 0
400 | CO-N-SP-N0-PITCH-05 | ENS | 1 |  | 0
401 | CO-N-SP-N0-PITCH-06 | ENS | 1 |  | 0
402 | CO-N-SP-N0-PITCH-07 | ENS | 1 |  | 0
403 | CO-N-SP-N0-PITCH-08 | ENS | 1 |  | 0
404 | CO-N-SP-N0-PITCH-09 | ENS | 1 |  | 0
405 | CO-N-SP-N0-PITCH-10 | ENS | 1 |  | 0
406 | CO-N-SP-N0-PITCH-11 | ENS | 1 |  | 0
407 | CO-N-SP-N0-PITCH-12 | ENS | 1 |  | 0
408 | CO-N-SP-N0-PITCH-13 | ENS | 1 |  | 0
409 | CO-N-SP-N0-PITCH-14 | ENS | 1 |  | 0
410 | CO-N-SP-N0-PITCH-15 | ENS | 1 |  | 0
411 | CO-N-SP-N0-PITCH-16 | ENS | 1 |  | 0
412 | CO-N-SP-N0-PITCH-17 | ENS | 1 |  | 0
413 | CO-N-SP-N0-LPS/GPS-02 | ENS | 1 |  | 0
414 | CO-N-SP-N0-LPS/GPS-01 | ENS | 1 |  | 0
415 | CO-N-SP-N1-T.G-01 | ENS | 1 |  | 0
416 | CO-N-SP-N1-T.G-08 | ENS | 1 |  | 0
417 | CO-N-SP-N1-T.G-02 | ENS | 1 |  | 0
418 | CO-N-SP-N1-T.G-03 | ENS | 1 |  | 0
419 | CO-N-SP-N1-T.G-05 | ENS | 1 |  | 0
420 | CO-N-SP-N1-T.G-04 | ENS | 1 |  | 0
421 | CO-N-SP-N1-T.G-06 | ENS | 1 |  | 0
422 | CO-N-SP-N1-T.G-07 | ENS | 1 |  | 0
423 | CO-N-SP-N1-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
424 | CO-N-SP-N2-CUIS-01 | ENS | 1 |  | 0
425 | CO-N-SP-N2-CUIS-02 | ENS | 1 |  | 0
426 | CO-N-SP-N3-LT-HW/M | ENS | 1 |  | 0
427 | CO-N-SP-N3-ECL-RMP | ENS | 1 |  | 0
428 | CO-N-SP-N3-PT/CTR-01 | ENS | 1 |  | 0
429 | CO-N-SP-N3-C.T-02 | ENS | 1 |  | 0
430 | CO-N-SP-N3-CUIS-04 | ENS | 1 |  | 0
431 | CO-N-SP-N3-CUIS-03 | ENS | 1 |  | 0
432 | CO-N-SP-N3-MED.R-01 | ENS | 1 |  | 0
433 | CO-N-SP-N3-C.T-01 | ENS | 1 |  | 0
434 | CO-N-SP-N3-LT-05 | ENS | 1 |  | 0
435 | CO-N-SP-N3-TZ-01 | ENS | 1 |  | 0
436 | CO-N-SP-N3-TZ-02 | ENS | 1 |  | 0
437 | CO-N-SP-N3-LT-06 | ENS | 1 |  | 0
438 | CO-N-SP-N4-TG-01 | ENS | 1 |  | 0
439 | CO-N-SP-N4-TG-02 | ENS | 1 |  | 0
440 | CO-N-SP-N4-CUIS-11 | ENS | 1 |  | 0
441 | CO-N-SP-N4-CUIS-12 | ENS | 1 |  | 0
442 | CO-N-SP-N4-CUIS-05 | ENS | 1 |  | 0
443 | CO-N-SP-N4-CUIS-08 | ENS | 1 |  | 0
444 | CO-N-SP-N4-CUIS-09 | ENS | 1 |  | 0
445 | CO-N-SP-N4-CUIS-10 | ENS | 1 |  | 0
446 | CO-N-SP-N4-CUIS-14 | ENS | 1 |  | 0
447 | CO-N-SP-N4-CUIS-13 | ENS | 1 |  | 0
448 | CO-NR-SP-N4-MED.R-01 | ENS | 1 |  | 0
449 | CO-NR-SP-N4-MED.R-02 | ENS | 1 |  | 0
450 | CO-N-SP-N4-L.GL-01 | ENS | 1 |  | 0
451 | CO-N-SP-N4-L.GL-02 | ENS | 1 |  | 0
452 | CO-N-SP-N4-TG-03 | ENS | 1 |  | 0
453 | CO-NR-SP-N4-CRP-01 | ENS | 1 |  | 0
454 | CO-NR-SP-N4-CRP-02 | ENS | 1 |  | 0
455 | CO-NR-SP-N4-CRP-03 | ENS | 1 |  | 0
456 | CO-NR-SP-N4-CRP-04 | ENS | 1 |  | 0
457 | CO-NR-SP-N4-CRP-05 | ENS | 1 |  | 0
458 | CO-N-SP-N4-CUIS-06 | ENS | 1 |  | 0
459 | CO-N-SP-N4-CUIS-07 | ENS | 1 |  | 0
460 | CO-N-SP-N5-LT-03 | ENS | 1 |  | 0
461 | CO-N-SP-N5-LT-05 | ENS | 1 |  | 0
462 | CO-N-SP-N5-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
463 | CO-N-SP-N5-LT-04 | ENS | 1 |  | 0
464 | CO-N-SP-N5-LT-02 | ENS | 1 |  | 0
465 | CO-N-SP-N5-TG-01 | ENS | 1 |  | 0
466 | CO-NR-SP-N5-HACH-01 | ENS | 1 |  | 0
467 | CO-NR-SP-N5-HACH-02 | ENS | 1 |  | 0
468 | CO-NR-SP-N5-HACH-03 | ENS | 1 |  | 0
469 | CO-NR-SP-N5-HACH-04 | ENS | 1 |  | 0
470 | CO-N-SP-N6-CUIS-22 | ENS | 1 |  | 0
471 | CO-N-SP-N6-CUIS-23 | ENS | 1 |  | 0
472 | CO-N-SP-N6-CUIS-21 | ENS | 1 |  | 0
473 | CO-N-SP-N6-CUIS-15 | ENS | 1 |  | 0
474 | CO-N-SP-N6-CUIS-18 | ENS | 1 |  | 0
475 | CO-N-SP-N6-CUIS-16 | ENS | 1 |  | 0
476 | CO-N-SP-N6-CUIS-17 | ENS | 1 |  | 0
477 | CO-N-SP-N6-CUIS-19 | ENS | 1 |  | 0
478 | CO-N-SP-N6-CUIS-20 | ENS | 1 |  | 0
479 | CO-N-SP-N6-CUIS-24 | ENS | 1 |  | 0
480 | CO-N-SP-N6-CUIS-25 | ENS | 1 |  | 0
481 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-18 | ENS | 1 |  | 0
482 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-22 | ENS | 1 |  | 0
483 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-23 | ENS | 1 |  | 0
484 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-24 | ENS | 1 |  | 0
485 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-25 | ENS | 1 |  | 0
486 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-26 | ENS | 1 |  | 0
487 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-27 | ENS | 1 |  | 0
488 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-28 | ENS | 1 |  | 0
489 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-29 | ENS | 1 |  | 0
490 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-30 | ENS | 1 |  | 0
491 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-31 | ENS | 1 |  | 0
492 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-32 | ENS | 1 |  | 0
493 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-33 | ENS | 1 |  | 0
494 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-34 | ENS | 1 |  | 0
495 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-35 | ENS | 1 |  | 0
496 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-36 | ENS | 1 |  | 0
497 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-37 | ENS | 1 |  | 0
498 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-01 | ENS | 1 |  | 0
499 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-02 | ENS | 1 |  | 0
500 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-03 | ENS | 1 |  | 0
501 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-04 | ENS | 1 |  | 0
502 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-05 | ENS | 1 |  | 0
503 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-06 | ENS | 1 |  | 0
504 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-07 | ENS | 1 |  | 0
505 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-08 | ENS | 1 |  | 0
506 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-09 | ENS | 1 |  | 0
507 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-10 | ENS | 1 |  | 0
508 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-11 | ENS | 1 |  | 0
509 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-12 | ENS | 1 |  | 0
510 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-13 | ENS | 1 |  | 0
511 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-14 | ENS | 1 |  | 0
512 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-15 | ENS | 1 |  | 0
513 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-16 | ENS | 1 |  | 0
514 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-17 | ENS | 1 |  | 0
515 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-19 | ENS | 1 |  | 0
516 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-20 | ENS | 1 |  | 0
517 | CO-NR-SP-N6-SKY.B-21 | ENS | 1 |  | 0
518 | CO-NR-SP-N7-VOC.EM-01 | ENS | 1 |  | 0
519 | CO-NR-SP-N7-VOC-01 | ENS | 1 |  | 0
520 | CO-N-SP-N7-CUIS-28 | ENS | 1 |  | 0
521 | CO-N-SP-N7-CUIS-27 | ENS | 1 |  | 0
522 | CO-N-SP-N7-CUIS-29 | ENS | 1 |  | 0
523 | CO-N-SP-N7-CUIS-26 | ENS | 1 |  | 0
524 | CO-N-SP-N7-TECH.S.ST-01 | ENS | 1 |  | 0
525 | CO-NR-SP-N7-MED.R-01 | ENS | 1 |  | 0
526 | CO-NR-SP-N7-MED.R-02 | ENS | 1 |  | 0
527 | CO-N-SP-N8-MED.R-02 | ENS | 1 |  | 0
528 | CO-N-SP-N8-MED.R-03 | ENS | 1 |  | 0
529 | CO-N-SP-N8-MED.R-01 | ENS | 1 |  | 0
530 | CO-N-SP-N8-MED.R-04 | ENS | 1 |  | 0
531 | CO-N-SP-N9-CUIS-31 | ENS | 1 |  | 0
532 | CO-N-SP-N9-CUIS-33 | ENS | 1 |  | 0
533 | CO-N-SP-N9-CUIS-30 | ENS | 1 |  | 0
534 | CO-N-SP-N9-CUIS-32 | ENS | 1 |  | 0
535 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-01 | ENS | 1 |  | 0
536 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-02 | ENS | 1 |  | 0
537 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-03 | ENS | 1 |  | 0
538 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-04 | ENS | 1 |  | 0
539 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-05 | ENS | 1 |  | 0
540 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-06 | ENS | 1 |  | 0
541 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-07 | ENS | 1 |  | 0
542 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-08 | ENS | 1 |  | 0
543 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-09 | ENS | 1 |  | 0
544 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-10 | ENS | 1 |  | 0
545 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-11 | ENS | 1 |  | 0
546 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-12 | ENS | 1 |  | 0
547 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-13 | ENS | 1 |  | 0
548 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-14 | ENS | 1 |  | 0
549 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-15 | ENS | 1 |  | 0
550 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-16 | ENS | 1 |  | 0
551 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-17 | ENS | 1 |  | 0
552 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-18 | ENS | 1 |  | 0
553 | CO-NR-SP-N11-HOSP.SKY.B-01 | ENS | 1 |  | 0
554 | CO-N-SP-N11-CUIS-35 | ENS | 1 |  | 0
555 | CO-NR-SP-N11-CCR-01 | ENS | 1 |  | 0
556 | CO-NR-SP-N11-COM-02 | ENS | 1 |  | 0
557 | CO-NR-SP-N11-COM-01 | ENS | 1 |  | 0
558 | CO-NR-SP-N11-M.CAM-01 | ENS | 1 |  | 0
559 | CO-N-SP-N11-CUIS-34 | ENS | 1 |  | 0
560 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-19 | ENS | 1 |  | 0
561 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-20 | ENS | 1 |  | 0
562 | CO-NR-SP-N11-SKY.B-21 | ENS | 1 |  | 0
563 | CO-N-SP-N11-LT-01 | ENS | 1 |  | 0
564 | CO-NR-SP-N11-HOSP.SKY.B-02 | ENS | 1 |  | 0
565 | CO-NR-SP-N11-C.CC | ENS | 1 |  | 0
566 | CO-O-SP-N11-C.CC | ENS | 1 |  | 0
567 | CO-O-SP-N4-CRP-01 | ENS | 1 |  | 0
568 | CO-O-SP-N4-CRP-02 | ENS | 1 |  | 0
569 | CO-O-SP-N4-CRP-03 | ENS | 1 |  | 0
570 | CO-O-SP-N4-CRP-04 | ENS | 1 |  | 0
571 | CO-O-SP-N4-CRP-05 | ENS | 1 |  | 0
572 | CO-O-SP-N5-HACH-01 | ENS | 1 |  | 0
573 | CO-O-SP-N5-HACH-02 | ENS | 1 |  | 0
574 | CO-O-SP-N5-HACH-03 | ENS | 1 |  | 0
575 | CO-O-SP-N5-HACH-04 | ENS | 1 |  | 0
576 | CO-O-SP-N6-SKY.B-18 | ENS | 1 |  | 0
577 | CO-O-SP-N6-SKY.B-22 | ENS | 1 |  | 0
578 | CO-O-SP-N6-SKY.B-23 | ENS | 1 |  | 0
579 | CO-O-SP-N6-SKY.B-24 | ENS | 1 |  | 0
580 | CO-O-SP-N6-SKY.B-25 | ENS | 1 |  | 0
581 | CO-O-SP-N6-SKY.B-26 | ENS | 1 |  | 0
582 | CO-O-SP-N6-SKY.B-27 | ENS | 1 |  | 0
583 | CO-O-SP-N6-SKY.B-28 | ENS | 1 |  | 0
584 | CO-O-SP-N6-SKY.B-29 | ENS | 1 |  | 0
585 | CO-O-SP-N6-SKY.B-30 | ENS | 1 |  | 0
586 | CO-O-SP-N6-SKY.B-31 | ENS | 1 |  | 0
587 | CO-O-SP-N6-SKY.B-32 | ENS | 1 |  | 0
588 | CO-O-SP-N6-SKY.B-33 | ENS | 1 |  | 0
589 | CO-O-SP-N6-SKY.B-34 | ENS | 1 |  | 0
590 | CO-O-SP-N6-SKY.B-35 | ENS | 1 |  | 0
591 | CO-O-SP-N6-SKY.B-36 | ENS | 1 |  | 0
592 | CO-O-SP-N6-SKY.B-37 | ENS | 1 |  | 0
593 | CO-O-SP-N6-SKY.B-01 | ENS | 1 |  | 0
594 | CO-O-SP-N6-SKY.B-02 | ENS | 1 |  | 0
595 | CO-O-SP-N6-SKY.B-03 | ENS | 1 |  | 0
596 | CO-O-SP-N6-SKY.B-04 | ENS | 1 |  | 0
597 | CO-O-SP-N6-SKY.B-05 | ENS | 1 |  | 0
598 | CO-O-SP-N6-SKY.B-06 | ENS | 1 |  | 0
599 | CO-O-SP-N6-SKY.B-07 | ENS | 1 |  | 0
600 | CO-O-SP-N6-SKY.B-08 | ENS | 1 |  | 0
601 | CO-O-SP-N6-SKY.B-09 | ENS | 1 |  | 0
602 | CO-O-SP-N6-SKY.B-10 | ENS | 1 |  | 0
603 | CO-O-SP-N6-SKY.B-11 | ENS | 1 |  | 0
604 | CO-O-SP-N6-SKY.B-12 | ENS | 1 |  | 0
605 | CO-O-SP-N6-SKY.B-13 | ENS | 1 |  | 0
606 | CO-O-SP-N6-SKY.B-14 | ENS | 1 |  | 0
607 | CO-O-SP-N6-SKY.B-15 | ENS | 1 |  | 0
608 | CO-O-SP-N6-SKY.B-16 | ENS | 1 |  | 0
609 | CO-O-SP-N6-SKY.B-17 | ENS | 1 |  | 0
610 | CO-O-SP-N6-SKY.B-19 | ENS | 1 |  | 0
611 | CO-O-SP-N6-SKY.B-20 | ENS | 1 |  | 0
612 | CO-O-SP-N6-SKY.B-21 | ENS | 1 |  | 0
613 | CO-O-SP-N7-VOC-01 | ENS | 1 |  | 0
614 | CO-O-SP-N11-SKY.B-01 | ENS | 1 |  | 0
615 | CO-O-SP-N11-SKY.B-02 | ENS | 1 |  | 0
616 | CO-O-SP-N11-SKY.B-03 | ENS | 1 |  | 0
617 | CO-O-SP-N11-SKY.B-04 | ENS | 1 |  | 0
618 | CO-O-SP-N11-SKY.B-05 | ENS | 1 |  | 0
619 | CO-O-SP-N11-SKY.B-06 | ENS | 1 |  | 0
620 | CO-O-SP-N11-SKY.B-07 | ENS | 1 |  | 0
621 | CO-O-SP-N11-SKY.B-08 | ENS | 1 |  | 0
622 | CO-O-SP-N11-SKY.B-09 | ENS | 1 |  | 0
623 | CO-O-SP-N11-SKY.B-10 | ENS | 1 |  | 0
624 | CO-O-SP-N11-SKY.B-11 | ENS | 1 |  | 0
625 | CO-O-SP-N11-SKY.B-12 | ENS | 1 |  | 0
626 | CO-O-SP-N11-SKY.B-13 | ENS | 1 |  | 0
627 | CO-O-SP-N11-SKY.B-14 | ENS | 1 |  | 0
628 | CO-O-SP-N11-SKY.B-15 | ENS | 1 |  | 0
629 | CO-O-SP-N11-SKY.B-16 | ENS | 1 |  | 0
630 | CO-O-SP-N11-SKY.B-17 | ENS | 1 |  | 0
631 | CO-O-SP-N11-SKY.B-18 | ENS | 1 |  | 0
632 | CO-O-SP-N11-M.CAM-01 | ENS | 1 |  | 0
633 | CO-O-SP-N11-COM-01 | ENS | 1 |  | 0
634 | CO-O-SP-N11-COM-02 | ENS | 1 |  | 0
635 | CO-O-SP-N11-SKY.B-19 | ENS | 1 |  | 0
636 | CO-O-SP-N11-SKY.B-20 | ENS | 1 |  | 0
637 | CO-O-SP-N11-SKY.B-21 | ENS | 1 |  | 0
638 | CO-N-EXT-N4-SFR-01 | ENS | 1 |  | 0
639 | CO-NR-EXT-N4-MEDIA-01 | ENS | 1 |  | 0
640 | CO-N-EXT-N5-ACCREDITATION-01 | ENS | 1 |  | 0
641 | CO-N-EXT-N5-ECL-03 | ENS | 1 |  | 0
642 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-05 | ENS | 1 |  | 0
643 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-01 | ENS | 1 |  | 0
644 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-02 | ENS | 1 |  | 0
645 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-03 | ENS | 1 |  | 0
646 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-04 | ENS | 1 |  | 0
647 | CO-N-EXT-N5-STEWARDS-01 | ENS | 1 |  | 0
648 | CO-N-EXT-N5-RC-01 | ENS | 1 |  | 0
649 | CO-N-EXT-N5-ORG.OFFICE-01 | ENS | 1 |  | 0
650 | CO-N-EXT-N5-LOG-01 | ENS | 1 |  | 0
651 | CO-N-EXT-N5-F&B-01 | ENS | 1 |  | 0
652 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-19 | ENS | 1 |  | 0
653 | CO-N-EXT-N5-ECL-01 | ENS | 1 |  | 0
654 | CO-N-EXT-N5-ECL-02 | ENS | 1 |  | 0
655 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-13 | ENS | 1 |  | 0
656 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-14 | ENS | 1 |  | 0
657 | CO-N-EXT-N5-BILLETERIE-05 | ENS | 1 |  | 0
658 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-15 | ENS | 1 |  | 0
659 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-16 | ENS | 1 |  | 0
660 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-17 | ENS | 1 |  | 0
661 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-20 | ENS | 1 |  | 0
662 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-06 | ENS | 1 |  | 0
663 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-08 | ENS | 1 |  | 0
664 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-09 | ENS | 1 |  | 0
665 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-11 | ENS | 1 |  | 0
666 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-12 | ENS | 1 |  | 0
667 | CO-N-EXT-N5-BILLETERIE-03 | ENS | 1 |  | 0
668 | CO-N-EXT-N5-BILLETERIE-04 | ENS | 1 |  | 0
669 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-18 | ENS | 1 |  | 0
670 | CO-N-EXT-N5-BILLETERIE-01 | ENS | 1 |  | 0
671 | CO-N-EXT-N5-BILLETERIE-02 | ENS | 1 |  | 0
672 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-07 | ENS | 1 |  | 0
673 | CO-N-EXT-N5-GUÉRITE-10 | ENS | 1 |  | 0
674 | CO-N-SP-N0-LUMINOTHERAPIE PITCH | ENS | 12 |  | 0
| ALIMENTATIONS STATIQUES INTERRUPTIBLES Y COMPRIS BATTERIES |  |  |  | 0
675 | ASI y compris batteries : 60 kVA - 10min | ENS | 2 |  | 0
676 | ASI y compris batteries : 100 kVA - 10min | ENS | 4 |  | 0
677 | ASI y compris batteries : 300 kVA - 10min | ENS | 2 |  | 0
678 | ASI y compris batteries : 360 kVA - 10min | ENS | 2 |  | 0
679 | ASI y compris batteries : 660 kVA - 10min | ENS | 2 |  | 0
680 | ASI y compris batteries : 840 kVA - 10min | ENS | 2 |  | 0
681 | PARRATONNERRE | ENS | 1 |  | 0
| CHEMINS DE CABLES |  |  |  | 0
682 | Chemins de câbles 600 x 60 mm² | ML | 7379.8 |  | 0
683 | Chemins de câbles 500 x 60 mm² | ML | 36899 |  | 0
684 | Chemins de câbles 400 x 100 mm² | ML | 766 |  | 0
685 | Chemins de câbles 300 x 60 mm² | ML | 918 |  | 0
686 | Chemin de câble 200 X 60 mm² | ML | 384 |  | 0
687 | Chemin de câble 150 X 60 mm² | ML | 171 |  | 0
688 | Chemin de câble 100 X 60 mm² | ML | 5000 |  | 0
689 | Chemin de câble 60 X 60 mm² | ML | 450 |  | 0
690 | Cuivre nu 14mm² avec griffe speciale | ML | 51969 |  | 0
691 | Plinthe électrique | ML | 2533 |  | 0
| CABLES BASSE TENSION U1000 RO2V |  |  |  | 0
692 | Câble 1x240mm² | ML | 80000 |  | 0
693 | Câble 1x185mm² | ML | 46000 |  | 0
694 | Câble 1x150mm² | ML | 60000 |  | 0
695 | Câble 1x120mm² | ML | 40000 |  | 0
696 | Câble 1x95mm² | ML | 40000 |  | 0
697 | Câble 1x70mm² | ML | 80000 |  | 0
698 | Câble 1x50mm² | ML | 20000 |  | 0
699 | Câble 1x35mm² | ML | 39000 |  | 0
700 | Câble 5G50mm² | ML | 16000 |  | 0
701 | Câble 5G35mm² | ML | 29000 |  | 0
702 | Câble 5G25mm² | ML | 23000 |  | 0
703 | Câble 5G16mm² | ML | 12000 |  | 0
704 | Câble 5G10mm² | ML | 2600 |  | 0
705 | Câble 5G6mm² | ML | 250 |  | 0
706 | Câble 5G4mm² | ML | 160 |  | 0
707 | Câble 5G2.5mm² | ML | 8300 |  | 0
708 | Câble 4G1.5mm² | ML | 140000 |  | 0
709 | Câble 3G50mm² | ML | 260 |  | 0
710 | Câble 3G35mm² | ML | 300 |  | 0
711 | Câble 3G25mm² | ML | 500 |  | 0
712 | Câble 3G16mm² | ML | 365 |  | 0
713 | Câble 3G10mm² | ML | 160 |  | 0
714 | Câble 3G6mm² | ML | 100 |  | 0
715 | Câble 3G4mm² | ML | 200 |  | 0
716 | Câble 3G2.5mm² | ML | 11000 |  | 0
717 | Câble 3G1.5mm² | ML | 5000 |  | 0
| CABLES BASSE TENSION CR1 |  |  |  | 0
718 | Câble 1 x 35 mm² | ML | 17000 |  | 0
719 | Câble 1 x 50 mm² | ML | 3500 |  | 0
720 | Câble 1 x 70 mm² | ML | 35000 |  | 0
721 | Câble 1 x 95 mm² | ML | 18000 |  | 0
722 | Câble 1 x 120 mm² | ML | 200 |  | 0
723 | Câble 1 x 150 mm² | ML | 500 |  | 0
724 | Câble 1 x 185 mm² | ML | 200 |  | 0
725 | Câble 1 x 240 mm² | ML | 500 |  | 0
726 | Câble 3G2.5 mm² | ML | 150 |  | 0
727 | Câble 3G4 mm² | ML | 100 |  | 0
728 | Câble 3G6 mm² | ML | 260 |  | 0
729 | Câble 3G10 mm² | ML | 300 |  | 0
730 | Câble 4G10 mm² | ML | 117 |  | 0
731 | Câble 4G16 mm² | ML | 481 |  | 0
732 | Câble 4G25mm² | ML | 7700 |  | 0
733 | Câble 4G35 mm² | ML | 5300 |  | 0
734 | Câble 4G50 mm² | ML | 1900 |  | 0
735 | Câble 5G4 mm² | ML | 450 |  | 0
736 | Câble 5G6 mm² | ML | 200 |  | 0
737 | Câble 5G10 mm² | ML | 360 |  | 0
738 | Câble 5G16mm² | ML | 250 |  | 0
739 | Câble 5G25 mm² | ML | 2200 |  | 0
740 | Câble 5G35 mm² | ML | 160 |  | 0
741 | Câble 5G50mm² | ML | 500 |  | 0
| ATTENTES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
742 | Alimentation entre 1 et 5kW | U | 333 |  | 0
743 | Alimentation entre 6 et 10kW | U | 50 |  | 0
744 | Alimentation entre 11 et 15kW | U | 50 |  | 0
745 | Alimentation entre 16 et 20kW | U | 50 |  | 0
746 | Alimentation entre 21 et 25kW | U | 100 |  | 0
747 | Alimentation Ascenseur | U | 27 |  | 0
748 | Alimentation BROADCAST | U | 1 |  | 0
749 | Alimentation DATACENTER | U | 4 |  | 0
750 | ALimentation VAR | U | 1 |  | 0
751 | Alimentation TELECOM | U | 4 |  | 0
752 | Alimentation Centrale d'air neuf double flux | U | 1 |  | 0
753 | Alimentation Caisson d'extraction Hotte | U | 33 |  | 0
754 | Alimentation Caisson Compensation Hotte | U | 8 |  | 0
755 | Alimentation Pompes à chaleurs air / eau | U | 9 |  | 0
756 | Alimentation Caisson d'air neuf | U | 10 |  | 0
757 | Alimentation Caisson de ventilation double flux | U | 21 |  | 0
758 | Alimentation Unité intérieure Ventilo convecteur | U | 610 |  | 0
759 | Alimentation Mono Split | U | 85 |  | 0
760 | Alimentation Surpresseur Eau Froide | U | 2 |  | 0
761 | Alimentation Surpresseur Incendie | U | 1 |  | 0
762 | Alimentation Supresseur RIA | U | 1 |  | 0
763 | Alimentation Surpresseur sprincklage | U | 2 |  | 0
764 | Alimentation climatisation de précision | U | 14 |  | 0
765 | Alimentation Tableau-Clim | U | 2 |  | 0
766 | Alimentation Tableau-Eclairage de façade sud | U | 1 |  | 0
767 | Alimentation Tableau-Eclairage de façade nord | U | 1 |  | 0
768 | Alimentation Tableau-Eclairage de façade est | U | 1 |  | 0
769 | Alimentation Tableau-Eclairage de façade ouest | U | 1 |  | 0
| Appareillages électriques |  |  |  | 0
770 | Interrupteur simple allumage encastré | U | 159 |  | 0
771 | Interrupteur simple allumage étanche encastré | U | 148 |  | 0
772 | Interrupteur double allumage encastré | U | 23 |  | 0
773 | Interrupteur double allumage encastré étanche | U | 13 |  | 0
774 | Interrupteur simple va et vient encastré | U | 24 |  | 0
775 | Interrupteur simple va et vient encastré étanche | U | 3 |  | 0
776 | Interrupteur double va et vient encastré | U | 11 |  | 0
777 | Interrupteur double va et vient encastré étanche | U | 20 |  | 0
778 | Bouton poussoir lumineux encastré | U | 16 |  | 0
779 | Détecteur de présence 360° | U | 359 |  | 0
780 | Détecteur de mouvements 360° étanche | U | 632 |  | 0
781 | Tableau d'allumage | U | 5 |  | 0
782 | Interrupteur simple allumage encastré - Décoratif | U | 76 |  | 0
783 | Interrupteur double allumage encastré - Décoratif | U | 48 |  | 0
784 | Interrupteur simple va et vient encastré - Décoratif | U | 10 |  | 0
| DISTRIBUTION PRISES DE COURANT |  |  |  | 0
785 | Prise de courant 10/16A- 2P+T encastrée | U | 542 |  | 0
786 | Prise de courant 10/16A- 2P+T encastrée - Décorative | U | 383 |  | 0
787 | Prise de courant 10/16A- 2P+T encastrée étanche | U | 1377 |  | 0
788 | Prise de courant en saillie 3P+N+T | U | 18 |  | 0
789 | Poste de travail : 2 PCN 10/16A + 2 PCO 2P+T 16A + 2 RJ45 | U | 348 |  | 0
790 | Poste de travail : 2PCN10/16A +1RJ45 | U | 149 |  | 0
791 | Poste de travail : 2PCN10/16A +2RJ45 | U | 400 |  | 0
792 | Poste de travail : 2PCN10/16A + 1PCO 2P+T 16A +2RJ45 | U | 12 |  | 0
793 | Poste de travail : 1PCN10/16A + 2PCO 2P+T 16A +2RJ45 | U | 61 |  | 0
794 | Boitier etanche : 1PCN+1PCO+2RJ45 | U | 320 |  | 0
795 | Boite au sol : 2 PCN 10/16A + 2 PCO 2P+T 16A + 2 RJ45 | U | 160 |  | 0
796 | BOITE DE SOL ELECTRIQUE 4PCN 10/16A + 4 RJ45 | U | 22 |  | 0
797 | BOITE DE SOL ELECTRIQUE 2PCN 10/16A + 2 RJ45 | U | 163 |  | 0
798 | PRISE DE SOL ELECTRIQUE 1 P+T | U | 870 |  | 0
799 | Attente fibre optique | U | 155 |  | 0
800 | BOITIER ELECTRIQUE POUR TABLE DE REUNION 2PCN 10/16A + 2 RJ45 | U | 43 |  | 0
| FOYERS |  |  |  | 0
801 | Foyer simple allumage | U | 433 |  | 0
802 | Foyer double allumage | U | 84 |  | 0
803 | Foyer sur va-et-vient simple allumage | U | 37 |  | 0
804 | Foyer sur va-et-vient double allumage | U | 31 |  | 0
805 | Foyer sur bouton poussoir | U | 16 |  | 0
806 | Foyer sur détecteur de présence | U | 991 |  | 0
807 | Foyer supplémentaire | U | 1500 |  | 0
808 | Foyer de prises principal | U | 927 |  | 0
809 | Foyer de prises secondaire | U | 5310 |  | 0
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
810 | REGLETTE ETANCHE LED DE 120 CM | U | 4434 |  | 0
811 | PLAFONNIER LED DE 123 CM | U | 4942 |  | 0
812 | LUMINAIRE ANGLE LED DE 123 CM | U | 785 |  | 0
813 | SPOT LED ENCASTRABLE DE 92 MM DIMMABLE | U | 2029 |  | 0
814 | SPOT LED ÉTANCHE ENCASTRABLE DE 100 MM DIMMABLE | U | 494 |  | 0
815 | SPOT LED ÉTANCHE ENCASTRABLE DE 80 MM DIMMABLE | U | 211 |  | 0
816 | SPOT LED ASYMÉTRIQUE ENCASTRABLE DE 92 MM DIMMABLE | U | 192 |  | 0
817 | PROJECTEUR PLAFOND LED CYLINDRIQUE Ø 50 MM DIMMABLE | U | 99 |  | 0
818 | SPOT LED ENCASTRABLE Ø 43 MM DIMMABLE | U | 136 |  | 0
819 | PANEL LED 60 x 60 CM ENCASTRÉ ÉTANCHE | U | 662 |  | 0
820 | PANEL LED 60 x 60 CM APPARENT ÉTANCHE | U | 20 |  | 0
821 | PANEL LED INDIRECT 60 x 60 CM | U | 756 |  | 0
822 | PANEL LED RECTANGULAIRE 120 x 30 CM ENCASTRÉ | U | 42 |  | 0
823 | PANEL LED RECTANGULAIRE 120 x 30 CM APPARENT | U | 34 |  | 0
824 | PROFILÉ LINÉAIRE LED POUR PLAFOND À LAMES | ML | 280 |  | 0
825 | RUBAN LED SOUPLE | ML | 4419 |  | 0
826 | PROJECTEUR EN PLAFONNIER CYLINDRIQUE Ø 90 MM DIMMABLE | U | 27 |  | 0
827 | PROJECTEUR EN PLAFONNIER CYLINDRIQUE Ø 140 MM DIMMABLE | U | 78 |  | 0
828 | RAIL EN ALUMINIUM DE 100 CM | ML | 11 |  | 0
829 | PROJECTEUR LED CYLINDRIQUE Ø 35 MM SUR RAIL DIMMABLE | U | 11 |  | 0
830 | PROJECTEUR LED EN APPLIQUE DIMMABLE | U | 100 |  | 0
831 | SUSPENSION IRIS HORIZONTAL LED Ø 60 CM TISSU BLANC DIMMABLE | U | 20 |  | 0
832 | SUSPENSION SCULPTURALE EN ANNEAUX MOBILES LED INTÉGRÉE DIMMABLE | U | 2 |  | 0
833 | APPLIQUE LED SUSPENDUE LINÉAIRE NOIRE DE 150 CM DIMMABLE | U | 6 |  | 0
834 | APPLIQUE LED MURALE EXTÉRIEURE ÉTANCHE RVB / PLAFONNIER DE 242 CM DIMMABLE | U | 15 |  | 0
835 | APPLIQUE DE TABLEAU LED NOIR MAT DE 34 CM | U | 201 |  | 0
836 | SPOT ÉTANCHE FIXE À ENJOLIVEUR EN RETRAIT Ø 85 MM DIMMABLE | U | 203 |  | 0
837 | SPOT LED ENCASTRE FIXE Ø 68,5CM DIMMABLE | U | 20 |  | 0
838 | MINI SPOT ENCASTRE DIMMABLE | U | 1574 |  | 0
839 | PLAFONNIER LED Ø 250CM ETANCHE | U | 134 |  | 0
840 | PANNEL LED DE 60x60CM ENCASTRE | U | 784 |  | 0
841 | RUBAN LED SOUPLE RGB ETANCHE | ML | 2528 |  | 0
842 | Balisage | U | 14 |  | 0
| ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
843 | Centrale de gestion et systeme de supervision | ENS | 1 |  | 0
844 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens IP43/IK07 : | U | 1669 |  | 0
845 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens IP65/IK07 : | U | 436 |  | 0
846 | Bloc autonome d'ambiance 125 lumens : | U | 460 |  | 0
847 | APPLIQUE ECLAIRAGE SECURITE LED IP65 DE 360LM ET 3H | U | 140 |  | 0
848 | Bloc autonome d'ambiance 1000 Lumens : | U | 45 |  | 0
849 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens IP65/IK07 avec grille de protection | U | 30 |  | 0
850 | ECRAN AVEC DRAPEAU DE SIGNALISATION Y/C PICTOGRAMME | u | 149 |  | 0
851 | Bloc portatif d’intervention (BAPI) | U | 203 |  | 0
852 | Bloc telecommande d’eclairage de securite | U | 50 |  | 0
| PRESTATIONS ANNEXES |  |  |  | 0
853 | Contrôle et amélioration de la mise à la terre | ENS | 1 |  | 0
854 | Terre spéciale pour informatique | ENS | 1 |  | 0
855 | Terre spéciale pour Broadcast | ENS | 1 |  | 0
856 | Liaison équipotentielle principale | ENS | 1 |  | 0
857 | Liaison équipotentielle secondaire | ENS | 320 |  | 0
858 | Borne de recharge électrique | ENS | 2 |  | 0
859 | Eclairage de balisage aerien : | ENS | 6 |  | 0
| ECLAIRAGE SPECIALISE |  |  |  | 0
| Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche pour l’éclairage professionnel de l’aire de jeu du stade principale |  |  |  | 0
860 | Projecteurs sur zone Nord | ENS | 1 |  | 0
861 | Projecteurs sur zone Sud | ENS | 1 |  | 0
862 | Projecteurs sur zone Est | ENS | 1 |  | 0
863 | Projecteurs sur zone Ouest | ENS | 1 |  | 0
| Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche POUR L’ECLAIRAGE DES GARADINS |  |  |  | 0
864 | Projecteurs sur zone Nord | ENS | 1 |  | 0
865 | Projecteurs sur zone Sud | ENS | 1 |  | 0
866 | Projecteurs sur zone Est | ENS | 1 |  | 0
867 | Projecteurs sur zone Ouest | ENS | 1 |  | 0
868 | Fourniture, installation et mise en service de système de variation d'intensité | Ens | 1 |  | 0
869 | Poste de travail | Ens | 1 |  | 0
| Ingénierie, conception et déploiement d’un système intégré de management du son, de l’éclairage et de la vidéo. |  |  |  | 0
870 | Réseau audiovisuel et système de show control | ENS | 1 |  | 0
871 | Régie lumière pour spectacles et éclairage architectural | ENS | 1 |  | 0
872 | Régie de topage avec dispositif d’affichage et lecture de signal de synchronisation temporelle | ENS | 1 |  | 0
| Mise en lumière architecturale de la façade |  |  |  | 0
873 | PROJECTEUR RGB LASER | U | 12 |  | 0
874 | Barre linéaire LED RGBW 120 cm – wash linéaire architectural | U | 700 |  | 0
875 | Barre linéaire LED RGBW 50 cm – wash linéaire architectural | U | 352 |  | 0
876 | Projecteur wash LED puissant RGBW+A – Mise en lumière de façades | U | 104 |  | 0
877 | Projecteur LED compact RGBW+A – Éclairage architectural et spot de proximité | U | 120 |  | 0
| Eclairage extérieur du parvis |  |  |  | 0
878 | Candélabres cylindro-coniques en tôle d’acier galvanisé thermo-laqué de 4m de hauteur | U | 85 |  | 0
879 | Luminaire conique d’éclairage d’ambiance LED allant de 50W à 60W | U | 85 |  | 0
880 | NŒUD DE COMMUNICATION ET DE CONTRÔLE DES LUMINAIRES ET PROJECTEURS | U | 85 |  | 0
881 | PASSERELLE DE COMMUNICATION | U | 2 |  | 0
882 | PLATEFORME D'EXPLOITATION ET DE SUPERVISION | U | 1 |  | 0
883 | SERVICES RELATIFS AU LOGICIEL D'EXPLOITATION ET DE SUPERVISION | ENS | 1 |  | 0
| COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
| PRECABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONE |  |  |  | 0
| Armoire Informatique |  |  |  | 0
884 | Armoire de brassage 48U | u | 32 |  | 0
885 | Armoire de brassage 42U | u | 63 |  | 0
886 | Armoire de brassage 33U | u | 21 |  | 0
887 | Armoire de brassage 24U | u | 58 |  | 0
888 | Armoire de brassage 12U | u | 104 |  | 0
889 | Armoire de brassage 9U | u | 8 |  | 0
890 | Armoire de brassage 24U – étanche | u | 21 |  | 0
891 | Armoire de brassage 12U – étanche | u | 2 |  | 0
892 | Armoire de brassage 9U – étanche | u | 2 |  | 0
| Panneaux de brassage |  |  |  | 0
893 | Panneau de brassage 24 ports | u | 463 |  | 0
894 | Cordons de brassage RJ45 / Rj45 CAT6a | u | 10416 |  | 0
895 | Câble Catégorie 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | Ml | 300000 |  | 0
896 | Cable HDMI | Ml | 560 |  | 0
897 | Plastron et connecteur RJ45 – Catégorie 6A EL | u | 10416 |  | 0
898 | Plug RJ45 Cat. 6A | u | 2896 |  | 0
899 | Raccordement RJ45 pour point d’accès wifi | u | 1386 |  | 0
900 | Raccordement RJ45 pour caméra de surveillance | u | 987 |  | 0
901 | Raccordement RJ45 pour contrôleur contrôle d'accès | u | 523 |  | 0
902 | Raccordement RJ45 pour GTB | u | 58 |  | 0
903 | Panneau optique 19’’ – 1U – 24 ports LC-Duplex SM OS2 | u | 140 |  | 0
904 | Guide câbles 19” 1U haute densité | u | 1133 |  | 0
905 | Câble à fibre optique monomode – 24 fibres G.657.A1 – LSZH – Usage intérieur/extérieur | Ml | 120000 |  | 0
906 | Câble de communication de securite heart-beat | Ml | 997 |  | 0
907 | Jarretière optique – LC-QR Uniboot PC/UPC – Monomode OS2 G.657.A2 | u | 3156 |  | 0
908 | Bandeau électrique 6x2P+T 19" 1 unite | u | 311 |  | 0
909 | Etagère 19" 1 unite | u | 40 |  | 0
| EQUIPEMENTS ACTIFS |  |  |  | 0
| Connexion réseau au stade |  |  |  | 0
910 | Routeur | u | 2 |  | 0
911 | Switch Core modulaire | u | 4 |  | 0
912 | Switch Core Fixe | u | 4 |  | 0
913 | Switch Interconnexion Internet | u | 2 |  | 0
914 | Switch distribution 48 ports | u | 14 |  | 0
915 | Switch distribution 24 ports | u | 12 |  | 0
916 | Switch d’accès 24 ports PoE+++ 90W | u | 57 |  | 0
917 | Switch d’accès 24 ports PoE++ 60W: | u | 103 |  | 0
918 | Switch d’accès 24 ports PoE+ 30W | u | 102 |  | 0
919 | Switch d’accès 24 ports data | u | 208 |  | 0
920 | Switch DMZ | u | 2 |  | 0
921 | Switch Industriel 8 ports | u | 2 |  | 0
| Réseau wifi |  |  |  | 0
922 | Point d’accès Indoor | u | 1238 |  | 0
923 | Boiter de protection anti vandalisme des points d’accès WIFI | u | 231 |  | 0
924 | Point d’accès Outdoor | u | 231 |  | 0
925 | Point d’accès Wall plate | u | 20 |  | 0
926 | Contrôleur Wireless LAN | u | 2 |  | 0
927 | Système d'administration et supervision du réseau LAN et wifi | u | 1 |  | 0
| Connexion réseau au centre de données (Datacenter) |  |  |  | 0
928 | Switch de distribution Datacenter | u | 4 |  | 0
929 | Switch ToR Datacenter type 1 | u | 16 |  | 0
930 | Switch ToR Datacenter type 2 | u | 4 |  | 0
931 | Solution de management des Switchs Datacenter | u | 1 |  | 0
| Cybersécurité |  |  |  | 0
932 | Firewall Internet | u | 2 |  | 0
933 | Firewall backend type 1 | u | 6 |  | 0
934 | Firewall backend type 2 | u | 4 |  | 0
935 | Plateforme de management pour les firewalls backend type 1 et Type 2 | u | 1 |  | 0
936 | Network Access Control (NAC) | u | 1 |  | 0
937 | Plateforme de sécurité DNS | u | 1 |  | 0
938 | Plateforme NDR (Network Detection and Response) | u | 1 |  | 0
939 | NGEP et EDR | u | 1 |  | 0
940 | Accès à distance ZTNA avec SSO et MFA | u | 1 |  | 0
941 | Solution Anti-DDoS | u | 1 |  | 0
| Système de téléphonie IP |  |  |  | 0
942 | Téléphone IP vidéo professionnel | u | 20 |  | 0
943 | IP-PBX (autocommutateur privé IP) | u | 1 |  | 0
| DCF (Data Center Facility) |  |  |  | 0
944 | CONFINEMENT DATACER LEGACY | Ens | 2 |  | 0
945 | CONFINEMENT DATACER OVERLY | Ens | 2 |  | 0
| SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
946 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | Ens | 4 |  | 0
947 | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | Ens | 5 |  | 0
948 | DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE ADRESSABLES | u | 2087 |  | 0
949 | DETECTEURS THERMO-VELOCIMETRIQUES ADRESSABLES | u | 98 |  | 0
950 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES | u | 137 |  | 0
951 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES - ETANCHE | u | 133 |  | 0
952 | INDICATION D’ACTION ADRESSABLES | u | 183 |  | 0
953 | DIFFUSEURS VISUELS | u | 87 |  | 0
954 | DISPOSITIF D’ALARME SONORE | U | 4 |  | 0
955 | DISPOSITIF D’ALARME SONORE ETANCHE | U | 149 |  | 0
956 | TABLEAU DE REPORT | U | 2 |  | 0
| COMMANDE ET CONTROLE D'ASSERVISSEMENT |  |  |  | 0
957 | COMMANDE ET CONTROLE CLAPET COUPE-FEU | U | 500 |  | 0
958 | COMMANDE ET CONTROLE DES PORTES DE RECOUPEMENT ET DE COMPARTIMENTAGE Y COMPRIS VENTOUSE | U | 160 |  | 0
959 | COMMANDE CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR | U | 22 |  | 0
960 | COMMANDE CAISSON DE DESENFUMAGE AIR NEUF ET EXTRACTION | U | 120 |  | 0
961 | COMMANDE CAISSON DE VENTILATION AIR NEUF ET EXTRACTION | U | 275 |  | 0
962 | COMMANDE GROUPE EXTERIEUR DRV ET PAC | U | 27 |  | 0
963 | COMMANDE VOLET DE DESENFUMAGE | U | 10 |  | 0
964 | COMMANDE OUVRANT DAS EN FACADE | U | 15 |  | 0
965 | COMMANDE ARRET CONTROLE D’ACCES | U | 200 |  | 0
966 | COMMANDE ARRET CLIM ET VMC | U | 1 |  | 0
967 | COMMANDE ARRET UNITES INTERIEURES | U | 116 |  | 0
968 | COMMANDE ARRET ASCENSEUR ET MONTES CHARGES AU RDC | U | 700 |  | 0
969 | COMMANDE ARRËT SONO | U | 1 |  | 0
970 | TELEPHONE A DISTANCE POUR POMPIERS | U | 2 |  | 0
971 | POSTE ET LOGICIEL DE SUPERVISION DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
972 | CABLAGE DU SYSTEME | Ens | 1 |  | 0
| EXTINCTION AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
973 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CENTRALE DE DETECTION ET D’EXTINCTION D’INCENDIE ADRESSEE | U | 4 |  | 0
974 | DÉTECTEUR DE FUMÉE | U | 16 |  | 0
975 | DÉTECTEUR THERMIQUE | U | 16 |  | 0
976 | SIRENE D’ALARME D’INCENDIE | U | 4 |  | 0
977 | DÉCLENCHEUR POUR EXTINTION MANUEL | U | 4 |  | 0
978 | DÉCLENCHEUR POUR SUSPENDRE L’EXTINTION | U | 4 |  | 0
979 | PANNEAU DE SIGNALATION « ÉVACUATION IMMÉDIATE » | U | 4 |  | 0
980 | PANNEAU DE SIGNALATION « ENTREE INTERDITE » | U | 4 |  | 0
981 | BOUTEILLE DE GAZ FK5112 | U | 8 |  | 0
| ECRANS D’AFFICHAGE |  |  |  | 0
| PANNEAUX A LED PERIMETRIQUES |  |  |  | 0
982 | Ecrans LED périphérique | Ml | 375 |  | 0
| ECRAN GEANT |  |  |  | 0
983 | ECRAN GEANT 1 | M² | 266 |  | 0
984 | ECRAN GEANT 2 | M² | 266 |  | 0
985 | ECRAN RUBAN GRADIN | M² | 320 |  | 0
986 | ECRANS DES VESTIAIRES | M² | 120 |  | 0
987 | UNITE INTERFACE FIBRE OPTIQUE | u | 18 |  | 0
988 | INTERFACE DE CONTRÔLE VIDEO TYPE1 | u | 8 |  | 0
989 | CONTROLEUR VIDEO POUR ECRANS DE VESTAIRES | u | 4 |  | 0
990 | CONVERTISSEUR GENERATEUR DE SYNCHRONISATION | U | 4 |  | 0
991 | CARTE D'ACQUISITION ET DE LECTURE | u | 3 |  | 0
992 | SUITE LOGICIELLE DE GESTION DES CONTENUS MULTIMEDIAS | U | 2 |  | 0
993 | WORK STATION | U | 2 |  | 0
994 | ECRAN DE MONITORING VIDEO | U | 3 |  | 0
995 | MELANGEUR VIDEO | U | 1 |  | 0
996 | LOGICIEL DE TRAITEMENT ET DE GESTION DU CONTENU VIDEO ECRANS DES VESTAIRES | U | 1 |  | 0
997 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES ECRANS LED | Ens | 2 |  | 0
998 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE l’ECRAN GEANT | Ens | 2 |  | 0
999 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE l’ECRAN RUBAN | Ens | 1 |  | 0
1000 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE ECRANS VESTIAIRES | Ens | 4 |  | 0
| AFFICHAGE & PROJECTION |  |  |  | 0
1001 | Mur d’image | m² | 45 |  | 0
1002 | CONTROLEUR VIDEO type 1 SALLE DE CONFERENCE | U | 1 |  | 0
1003 | CONTROLEUR VIDEO type 2 SALLE DE CONFERENCE | U | 1 |  | 0
1004 | CONTROLEUR VIDEO POUR SALLE DE VOC | U | 1 |  | 0
1005 | CONTROLEUR VIDEO POUR SALLE DE CONTROLE DE L’HYPERVISUER | U | 1 |  | 0
1006 | Décodeur Mur d’image | U | 3 |  | 0
1007 | Totem Affichage Dynamique | U | 20 |  | 0
1008 | CONTROLEUR VIDEO POUR TOTEM | U | 20 |  | 0
| Téléviseur |  |  |  | 0
1009 | Téléviseurs 85 pouces Y compris support | u | 40 |  | 0
1010 | Téléviseurs 75 pouces Y compris support | u | 60 |  | 0
1011 | Téléviseurs 65 pouces Y compris support | u | 120 |  | 0
1012 | Téléviseurs 55 pouces Y compris support | u | 180 |  | 0
1013 | ECRAN TRIBUNE PRESSE | u | 254 |  | 0
1014 | Vidéoprojecteur | u | 1 |  | 0
1015 | Ecran de projection | u | 1 |  | 0
1016 | Ecran interactif avec support mobile motorisée | u | 4 |  | 0
| SALLE DE CONFERENCE- SYSTEME DE TRADUCTION |  |  |  | 0
1017 | UNITE CENTRALE POUR CONFERENCE | ENS | 1 |  | 0
1018 | PUPITRE PRESIDENT | u | 1 |  | 0
1019 | PUPITRE DELEGUE | u | 6 |  | 0
1020 | PLAQUE SIGNALETIQUE ELECTRONIQUE | u | 7 |  | 0
1021 | COMMUTATEUR DE RESEAU POE | u | 1 |  | 0
1022 | encodeur hdmi | u | 1 |  | 0
1023 | DECODEUR hdmi | u | 1 |  | 0
1024 | UNITE D'INTERPRETATION SIMULTANEE | u | 4 |  | 0
1025 | CASQUE D'INTERPRETE | u | 4 |  | 0
1026 | DISTRIBUTEUR | u | 2 |  | 0
1027 | EMETTEUR INFRAROUGE | u | 1 |  | 0
1028 | RADIATEUR INFRAROUGE | u | 2 |  | 0
1029 | Récepteur infrarouge | u | 120 |  | 0
1030 | BATTERIE RECHARGEABLE | u | 120 |  | 0
1031 | VALISE DE CHARGE POUR RECEPTEUR INFRAROUGE | u | 2 |  | 0
1032 | VALISE DE RANGEMENT POUR RECEPTEUR INFRAROUGE | u | 2 |  | 0
1033 | CASQUE D’ECOUTE | u | 127 |  | 0
1034 | MATRICE DE TRACKING VIDEO | u | 1 |  | 0
1035 | ORDINATEUR PC DE CONTROLE | u | 1 |  | 0
1036 | ECRAN DE VISUALISATION | u | 1 |  | 0
1037 | JOYSTICK DE CONTRÔLE CAMERA | u | 1 |  | 0
1038 | CAMERA PTZ 4K | u | 3 |  | 0
1039 | SUPPORT DE MONTAGE DE PLAFOND | u | 3 |  | 0
1040 | ENCEINTE COLONNE 3 VOIES | u | 4 |  | 0
1041 | SUBWOOFER | u | 2 |  | 0
1042 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE À DEUX CANAUX | u | 3 |  | 0
1043 | PROCESSEUR | u | 1 |  | 0
1044 | CONSOLE DE MIXAGE | u | 1 |  | 0
1045 | CARTE D'INTERFACE AUDIO | u | 1 |  | 0
1046 | BOITIER DE SCENE | u | 1 |  | 0
1047 | MELANGEUR VIDEO | u | 1 |  | 0
1048 | MONITEUR 32'' 4K | u | 1 |  | 0
1049 | CONVERTISSEUR 3G HD-SDI VERS HDMI | u | 3 |  | 0
1050 | CONVERTISSEUR HDMI VERS SDI 12G | u | 5 |  | 0
1051 | CONVERTISSEUR SDI 12G VERS HDMI | u | 2 |  | 0
1052 | SPLITTER HDMI 4K | u | 1 |  | 0
1053 | CONTROLEUR d’ECLAIRAGE | u | 1 |  | 0
1054 | PROJECTEUR FRESNEL LED | u | 8 |  | 0
1055 | RECEPTEUR DE MICROPHONE SANS FIL | u | 4 |  | 0
1056 | MICROPHONE A MAIN | u | 4 |  | 0
1057 | ANTENNE DIRECTIONNELLE | u | 2 |  | 0
1058 | REPARTITEUR D'ANTENNE ACTIF | u | 1 |  | 0
1059 | PERCHE MICRO | u | 2 |  | 0
1060 | Mobilier Technique | Ens | 5 |  | 0
1061 | ARMOIRE DE RANGEMENT | u | 1 |  | 0
| SYSTEME DE TELEDISTRIBUTION ET IP TV |  |  |  | 0
1062 | ANTENNE TERRESTRE | u | 2 |  | 0
1063 | ANTENNE PARABOLIQUE | U | 4 |  | 0
1064 | STATION PROGRAMMABLE | u | 1 |  | 0
1065 | AMPLIFICATEUR DE MAT | u | 1 |  | 0
1066 | MULTI SWITCH | u | 1 |  | 0
1067 | EMETTEUR OPTIQUE | u | 4 |  | 0
1068 | RECEPTEUR optique | u | 4 |  | 0
1069 | CADRE AVEC ALIMENTATION POUR MODULES IPTV | u | 3 |  | 0
1070 | MODULE DE RECEPTION NUMERIQUE TERRESTRE EN MULTIPLEX | u | 2 |  | 0
1071 | MODULE DE RECEPTION SATELLITE EN MULTIPLEX POUR CHAINES EN CLAIR | u | 11 |  | 0
1072 | MODULE D’ENCODAGE HDMI/SDI VERS IP | u | 2 |  | 0
1073 | CONVERTISSEUR DE FIBRE OPTIQUE 12G-SDI | u | 2 |  | 0
1074 | ROUTEUR VIDEO 12G-SDI | u | 3 |  | 0
1075 | SERVEUR IPTV | u | 1 |  | 0
1076 | MIDDLEWARE IPTV | ENS | 1 |  | 0
1077 | SET-TOP BOX | u | 547 |  | 0
1078 | INTERFACE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE | u | 2 |  | 0
| SONORISATION D'AMBIANCE |  |  |  | 0
1079 | SONORISATION D’AMBIANCE | Ens | 1 |  | 0
1080 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE LA SONORISATION D’AMBIANCE | Ens | 1 |  | 0
| REGIE AUDIO |  |  |  | 0
1081 | Table de mixage audio | U | 1 |  | 0
1082 | Boitier de presse | U | 5 |  | 0
1083 | Analyseur de fréquences | U | 2 |  | 0
1084 | Récepteur numérique | U | 4 |  | 0
1085 | Emetteur main HF | U | 6 |  | 0
1086 | Emetteur - Micro oreillette | U | 4 |  | 0
1087 | Distributeur d’antennes | U | 2 |  | 0
1088 | Antenne large bande | U | 4 |  | 0
1089 | Antenne directionnelle active | U | 4 |  | 0
1090 | Synchronisateur D’antenne HF | U | 4 |  | 0
1091 | Point d’accès | U | 4 |  | 0
1092 | Intercom belt pack | U | 16 |  | 0
1093 | Station Intercom Master | U | 4 |  | 0
1094 | Batterie | U | 32 |  | 0
1095 | Chargeur de Batterie | U | 4 |  | 0
1096 | Enceinte active retour cabine | U | 2 |  | 0
1097 | Micro ordre régie | U | 1 |  | 0
1098 | Convertisseur audio pro | U | 4 |  | 0
1099 | Stage box | U | 2 |  | 0
1100 | Convertisseur audio analogique vers Dante | U | 2 |  | 0
1101 | Splitter audio symétrique | U | 4 |  | 0
1102 | TABLETTE DE CONTROLE | U | 1 |  | 0
1103 | ORDINATEUR PC DE CONTROLE | U | 1 |  | 0
1104 | ECRAN DE VISUALISATION | U | 1 |  | 0
1105 | Meuble d’intégration des équipements | ENS | 6 |  | 0
| SONORISATION DE SECURITE |  |  |  | 0
1106 | Chassis matrice modulaire | U | 94 |  | 0
1107 | Amplificateur modulaire | U | 344 |  | 0
1108 | Amplificateur de secours | U | 23 |  | 0
1109 | module Dante | U | 23 |  | 0
1110 | Alimentation normale de secours | U | 60 |  | 0
1111 | Switch et ou interface fibre | U | 23 |  | 0
1112 | Haut-parleur plafonnier | U | 730 |  | 0
1113 | Projecteur de son étanche | U | 1300 |  | 0
1114 | Enceinte encastré type boîtier Bass | U | 195 |  | 0
1115 | Enceinte de puissance compacte étanche | U | 16 |  | 0
1116 | Haut-parleur à Chambre de compression Pavillon | U | 25 |  | 0
1117 | Microphone d'urgence | U | 2 |  | 0
1118 | Pupitre micro pompier | U | 1 |  | 0
1119 | Interface tactile de contrôle | U | 1 |  | 0
1120 | Processeur pour analyse de bruit EN54 | U | 1 |  | 0
1121 | Logiciel d’exploitation | U | 1 |  | 0
| CONTROLE D’ACCES BILLETERIE |  |  |  | 0
1122 | CENTRALE DU SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES | Ens | 1 |  | 0
1123 | POSTE CLIENT DE GESTION DE LA SOLUTION DE CONTROLE D'ACCES | Ens | 1 |  | 0
| TOURNIQUETS PLEINE HAUTEUR MOTORISÉS |  |  |  | 0
1124 | TOURNIQUET SIMPLE MOTORISE TYPE 1 | U | 78 |  | 0
1125 | TOURNIQUET SIMPLE MOTORISE TYPE 2 | U | 12 |  | 0
1126 | PORTE PMR MOTORISE | U | 15 |  | 0
1127 | COULOIR RAPIDE DE CONTRÔLE D’ACCES | U | 20 |  | 0
1128 | COULOIR DE RAPIDE CONTRÔLE D’ACCES PMR | U | 5 |  | 0
1129 | Portiques de détection de masses métalliques | U | 84 |  | 0
1130 | BARRIERE LEVANTE | U | 2 |  | 0
1131 | UNITE DE TRAITEMENT LOCAL ET LECTEURS POUR OBSTACLE PHYSIQUE | U | 130 |  | 0
1132 | GESTIONNAIRE D’ACCÈS (UTL) | U | 130 |  | 0
1133 | LECTEUR DE BILLET MOBILE PDA | U | 40 |  | 0
| CONTROLE D‘ACCES DES LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  | 0
1134 | LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES: | U | 1 |  | 0
1135 | UNITE DE GESTION DE 4 PORTES TCP/IP : | U | 41 |  | 0
1136 | LECTEUR DE BADGE | U | 163 |  | 0
1137 | KITS COMPLETS | ENS | 163 |  | 0
1138 | BADGES | U | 300 |  | 0
1139 | IMPRIMANTE DE BADGE | U | 1 |  | 0
1140 | ENCODEUR DE BADGES | U | 1 |  | 0
| VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
1141 | Caméras de surveillance des gradins | Ens | 1 |  | 0
1142 | Caméra DES Hachoir | U | 130 |  | 0
1143 | CAMERA DOME INTERIEURE/EXTERIEURE | U | 712 |  | 0
1144 | Caméra Bullet intérieure/extérieur | U | 48 |  | 0
1145 | CAMERA PTZ MOTORISEES | U | 24 |  | 0
1146 | CAMÉRA IP PANORAMIQUE AI MULTICAPTEURS 360° et PTZ INTEGREE | U | 43 |  | 0
1147 | CAMÉRA IP PANORAMIQUE AI MULTICAPTEURS 360° | U | 62 |  | 0
1148 | CAMERA Bullet ANPR ACCES VEHICULES | U | 10 |  | 0
1149 | COFFRET SUR MÄT | U | 142 |  | 0
1150 | Injecteur PoE++ | U | 215 |  | 0
1151 | Caméra DRONE | U | 5 |  | 0
1152 | Système de Gestion Vidéo (VMS) | Ens | 1 |  | 0
1153 | Serveurs de gestion du VMS | Ens | 1 |  | 0
1154 | Cluster de gestion et de stockage | Ens | 1 |  | 0
1155 | Licences de reconnaisasance faciale | Ens | 1 |  | 0
1156 | Serveurs d’analyse vidéo intelligente : | Ens | 1 |  | 0
1157 | Joystick de gestion | Ens | 12 |  | 0
1158 | POSTE DE TRAVAIL | Ens | 12 |  | 0
1159 | Mobilier de salle de contrôle du centre de commande avec siège | U | 20 |  | 0
| RESEAU BROADCAST |  |  |  | 0
1160 | CABLE SMPTE 311M | Ml | 41628 |  | 0
1161 | Câble 24 fibres monomode OS2 | Ml | 30747 |  | 0
1162 | Baie Aire car TV | u | 2 |  | 0
1163 | Interface de multiplexage | u | 13 |  | 0
1164 | Switch 24 ports POE++ | u | 9 |  | 0
1165 | Switch 48 ports Gigabit Ethernet | u | 3 |  | 0
1166 | Switch 24 ports 10 Gigabit Ethernet | u | 2 |  | 0
1167 | Boitier renvois postes commentateurs TV | u | 10 |  | 0
1168 | Coffret captation type 1 | u | 3 |  | 0
1169 | Coffret captation type 2 | u | 3 |  | 0
1170 | Coffret captation type 3 | u | 10 |  | 0
1171 | Coffret captation type 4 | u | 24 |  | 0
1172 | Coffret captation type 5 | u | 5 |  | 0
1173 | Coffret captation type 6 | u | 6 |  | 0
1174 | TIROIR NODAL POST-COM REGIE STADE 24 SCAPC | u | 3 |  | 0
1175 | CABLE FIBRE TACTIQUE OPTICALCON DUO 150M | u | 2 |  | 0
1176 | CANAL PASSAGE DE CABLE | u | 200 |  | 0
1177 | CABLE CAMERA SMPTE 3K 5M | u | 5 |  | 0
1178 | CABLE CAMERA SMPTE 3K 10M | u | 5 |  | 0
1179 | CABLE CAMERA SMPTE 3K 25M | u | 5 |  | 0
1180 | INTERFACE DE MULTIPLEXAGE AUDIO ET VIDEO MOBILE | u | 7 |  | 0
1181 | BOITIER DE SCENE AUDIO MOBILE | u | 3 |  | 0
| HORLOGERIE |  |  |  | 0
1182 | HORLOGE MERE | U | 4 |  | 0
1183 | HORLOGE DIGITALE | u | 70 |  | 0
1184 | CABLAGE – BUS AFNOR | ml | 4200 |  | 0
| SOLUTION SMART STADIUM |  |  |  | 0
1185 | Hyperviseur DE CONTROLE ET COMMANDEMENT GENERAL | Ens | 1 |  | 0
1186 | Gestion Technique de Bâtiment | Ens | 1 |  | 0
1187 | Poste de Supervision GTB & Licence | u | 2 |  | 0
1188 | Sous-station-GTB | u | 90 |  | 0
1189 | Supervision, Software et poste solution Gestion Technique Energetique | Ens | 1 |  | 0
1190 | Supervision, Software et poste solution SCADA Power Management | Ens | 1 |  | 0
1191 | Interface graphique à écran tactile | u | 2 |  | 0
| INTEGRATION |  |  |  | 0
1192 | INTEGRATION DES EQUIPEMENTS HVAC | Ens | 3200 |  | 0
1193 | INTEGRATION DES EQUIPEMENTS DE Plomberie & Régulation | Ens | 12 |  | 0
1194 | INTEGRATION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE | Ens | 12 |  | 0
1195 | INTEGRATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES et INFORMATIQUES | Ens | 9740 |  | 0
1196 | INTEGRATION DES GROUPES ELECTROGENES | Ens | 8 |  | 0
1197 | INTEGRATION DES ONDULEURS | Ens | 14 |  | 0
1198 | INTEGRATION DES ASCENSEURS/ESCALATEURS | Ens | 27 |  | 0
1199 | INTEGRATION CONTRÔLE D’ACCES | Ens | 1 |  | 0
1200 | INTEGRATION CCTV VIDEO SURVEILLANCE | Ens | 1 |  | 0
1201 | INTEGRATION SONORISATION | Ens | 1 |  | 0
1202 | CAPTEURS, ACCESSOIRES ET RESEAU ETHERNET | Ens | 1 |  | 0
1203 | SONDE HUMIDITE AMBIANTE | u | 30 |  | 0
1204 | SONDE HUMIDITE EXTERIEUR | u | 30 |  | 0
1205 | SONDE DE TEMPERATURE HUMIDITE DE GAINE | u | 50 |  | 0
1206 | CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE | u | 50 |  | 0
1207 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DE GAINE D'AIR | u | 50 |  | 0
1208 | SONDE DE TEMPERATURE A PLONGEUR | u | 50 |  | 0
1209 | CAPTEUR DE PRESSION DANS LES CANALISATIONS | u | 50 |  | 0
1210 | SONDE DE PRESSION D’AIR | u | 50 |  | 0
1211 | PRESSOSTAT DIFFERENTIEL D’AIR | u | 150 |  | 0
1212 | SONDE CREPUSCULAIRE POUR L'ECLAIRAGE L’EXTERIEUR | u | 6 |  | 0
1213 | CAPTEUR DE NIVEAU POUR FOSSE DE RELEVAGE | u | 15 |  | 0
1214 | CAPTEUR DE NIVEAU LINEAIRE DE GASOIL | u | 8 |  | 0
1215 | COMPTEUR DE CONSOMMATION D'EAU | u | 2 |  | 0
1216 | COMPTEUR DE CONSOMMATION DE L'ELECTRICITE | u | 2 |  | 0
1217 | FOURNITURE ET RACCORDEMENT, CABLAGES ET ACCESSOIRES | Ens | 1 |  | 0
1218 | FAUX PLANCHER TECHNIQUE | m2 | 650 |  | 0
TOTAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0