## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX
Objet : Travaux d’aménagement au siège de la Préfecture d’Arrondissements d’Ain Sebaa-Hay Mohammadi (lot unique).
N° DE PRIX | Désignation des ouvrages | U | Quantité | PU(DH HT) | TOTAL (DH HT)
A | DEMOLITION ET DEPOSE
1 | Démolition des ouvrages existants de toute nature y/c transport aux décharges publiques et remise en état des lieux des travaux | F | 1
TOTAL DEMOLITION ET DEPOSE
B | GROS ŒUVRE -TRAVAUX SPECIAUX
2 | Fouille en tranchées et en puits dans tous terrains y/c rocher et évacuation aux décharges publiques | M3 | 40
3 | Béton de propreté | M3 | 3
4 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 10
5 | Arase étanche | ML | 20
6 | Forme en béton de 13 cm d’épaisseur y compris acier et film de polyane | M2 | 10
7 | Gros béton | M3 | 1
8 | Béton armé pour fondation et élévation | M3 | 25
9 | Aciers et armatures a haute limite elastique fe 500 pour béton armé | KG | 2500
10 | Plancher en corps creux de 20+5 | M2 | 20
11 | Cloisons simple épaisseur 10 cm en briques creuses | M2 | 250
12 | Double cloisons en briques creuses (8T+6T) de 30 cm | M2 | 80
13 | Agglomérés creux en béton de 15 cm | M2 | 10
14 | Agglomérés creux en béton de 20 cm | M2 | 10
15 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 200
16 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 300
17 | Appuis de fenêtres en béton armé y/c façon d'enduit | ML | 50
18 | Enduit de couronnement d'acrotère y/c façon de larmier | ML | 20
19 | Chemisage des éléments de structure (poteaux - poutres) | ML | 80
20 | Chemisage des semelles | M2 | 20
TOTAL GROS ŒUVRES
C | ETANCHEITE
21 | Complexe d'étanchéité bicouche autoprotégé pour terrasses | M2 | 275
22 | Étanchéité des relevés | ML | 90
23 | Étanchéité légère | M2 | 60
24 | Fourniture et pose de gargouille y compris crapaudine | U | 4
TOTAL ETANCHEITE
D | REVETEMENT
25 | Revêtement de sol en campcto 60 x 60 y/c plinthes | M2 | 300
26 | Revêtement de sol en parquet en MDF d'une épaisseur de 10 mm y/c plinthes | M2 | 148
27 | Marbre en perlatino d'épaisseur 3 cm y/c plinthes | M2 | 25
28 | Marche et contre marche en marbre perlatino d'épaisseur 3 cm y/c plinthes | ML | 26
29 | Revêtement en marbre type granit y/c plinthes | M2 | 10
30 | Revêtement de sol en carreaux grés cérame 60 x 60 antidérapant | M2 | 80
31 | Revêtement mural en carreaux grés cérame 25 x 40 | M2 | 250
32 | Faux plafond EN BA 13 | M2 | 400
33 | Bardage et habillage en MDF d'épaisseur 12 mm | M2 | 115
TOTAL REVETEMENT
E | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
34 | Porte en bois massif type chêne | M2 | 26
35 | Porte en bois isoplane placage chêne | M2 | 35
36 | Porte en aluminum | M2 | 6
37 | Fenêtres et Châssis coulissantes ou fixe avec vitrage | M2 | 85
38 | Réfection menuiserie métallique | U | 2
39 | Porte métallique | M2 | 25
40 | Enseigne signalétique | U | 14
41 | Store en tissu à lames verticales | M2 | 120
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
F | FLUIDE -PLOMBERIE SANITAIRE
42 | Canalisation en PPR PN 16 bars tout diamètre | ML | 200
43 | Vanne d'arrêt d'eau tout diamètre | U | 10
44 | Descentes en P.V.C pour evacuation tout diamètre | ML | 160
45 | Siphon de sol de 15 x 15 cm en inox | U | 2
46 | WC à la turque | U | 1
47 | WC à l'anglaise suspendu y/c mécanisme | U | 10
48 | Lavabo vasque sur meuble y/c siphon, porte serviette, porte savon liquide, mirroir et porte papier hygiène | U | 6
49 | Cabine de douche y/c équipement | U | 6
50 | Évier double pour cuisine y/c robinet en Inox | U | 1
51 | Robinet de puisage | U | 1
52 | Chauffe eau électrique 10 L instantané | U | 8
53 | Sèche mains électrique mural | U | 2
54 | Extracteur d'air | U | 10
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
G | ELECTRICITE -EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
55 | Entretien de l'installation électrique y/c tableau général | F | 1
56 | Tableau de protection secondaire | U | 6
57 | Alimentation chauffe eau électrique | U | 6
58 | Alimentation climatisation | U | 6
59 | Câble électrique U1000 RO2V tout diamètre | ML | 50
60 | Prise Télevision TV-FM-SAT | U | 11
61 | Foyer simple allumage | U | 15
62 | Foyer simple allumage étanche | U | 15
63 | Foyer double allumage | U | 8
64 | Foyer supplémentaire | U | 4
65 | Foyer sur va et vient simple allumage | U | 6
66 | Prise de courant 16A+T | U | 30
67 | Plafonnier rond LED 24 W | U | 20
68 | Plafonnier esthétique LED 64 W (Anneaux 40/30/20 cm) | U | 6
69 | Plafonnier étanche SBD 20 W | U | 13
TOTAL ELECTRICITE -EQUIPEMENT TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
H | CLIMATISATION
70 | Fourniture, Pose et Raccordement de Climatiseurs split système mural de 9000 BTU | U | 6
TOTAL CLIMATISATION
I | PEINTURE
71 | Peinture grifée extérieure | M2 | 120
72 | Peinture décorative intérieure | M2 | 800
73 | Peinture glycérophtalique laquee, mat sur murs et plafonds interieur | M2 | 60
74 | Peinture glycérophtalique laquee sur fer | M2 | 40
TOTAL PEINTURE
RECAPITULATIF |  |  | MONTANT EN DH H.T
A | DEMOLITION ET DEPOSE
B | GROS ŒUVRE -TRAVAUX SPECIAUX
C | ETANCHEITE
D | REVETEMENT
E | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
F | FLUIDE -PLOMBERIE SANITAIRE
G | ELECTRICITE -EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
H | CLIMATISATION
I | PEINTURE
TOTAL GENERAL H.T
T.V.A à 20%
TOTAL GENERAL T.T.C
Fait à ………….…………..le…………………….
Signature, nom, qualité et mention manuscrite « Lu et accepté »
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE