## Feuil1
Marché N° ……../2026 Travaux de construction marché de proximité Al-Massira à la ville d’Es-semara -province d’Es-semara BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation Des Prestations | Unité | Quantité | PU | Total H.T
GROS ŒUVRE-ETANCHEITE
TERRASSEMENTS
1 | Nettoyage, décapage, débroussaillage et nivellement du terrain de 40 cm d’épaisseur et évacuation des débris à la décharge publique | m2 | 2400
2 | Fouilles en puits, en tranchées, en rigoles ou en pleine masse dans tous terrains y/c rocher | m3 | 787.388
3 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | m3 | 2720
TRAVAUX EN FONDATION
4 | Béton de propreté | m3 | 108.064
5 | Gros béton | m3 | 50
6 | Mur en fondation en béton cyclopéen | m3 | 201.6
7 | Traversée de maçonnerie | U | 10
8 | Arase étanche | m2 | 290
BETON ARME ET ACIERS EN FONDATIONS
9 | Béton arme et aciers en fondations | m3 | 264.608
10 | Armatures H.A pour béton armé en fondations | Kg | 31752.96
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
11 | Pvc série 1 de diamètre 200 mm | ml | 160
12 | Pvc série 1 de diamètre 315 mm | ml | 80
13 | Pvc série 1 de diamètre 400 mm | ml | 90
REGARDS EN BETON ARME
14 | Regard 40x40 | U | 20
15 | Regard 60x60 | U | 7
16 | Regard 80x80 | U | 30
17 | Regard 1,00x1, 00 y/c appareil siphoïde | U | 4
18 | Regard 80x40 | U | 5
19 | Regard à grille en fonte yc appareil siphoïde | U | 20
20 | Caniveau 4,20 x 0,40 y/c grille galvanisé à chaud | U | 8
21 | Caniveau 1,00 x 0,40 y/c grille galvanisé à chaud | U | 4
SOLS ET DALLAGES
22 | Couche de forme sous dallage en tout venant (0/40mm) de ép.=20cm | m3 | 500
23 | dallage de 15 cm y compris acier y/c traitement de la dalle à l’hélicoptère : | m2 | 142
24 | dallage interieur ep 13cm y compris acier et film polyane de 150 µ : | m2 | 2324.4
TRAVAUX EN ELEVATION
25 | Béton pour béton armé en élévation | m3 | 114.225
26 | Armatures H.A pour béton armé en élévation | Kg | 13707
PLANCHER EN CORPS CREUX
27 | Plancher en hourdis préfabriqués y compris aciers et béton de compression 16+4 | m2 | 142
MAÇONNERIE EN ELEVATION
28 | Mur en double cloison de 30cm d’épaisseur en agglos creux de ciment y compris tete de double cloison, raidisseurs et linteau en béton arme | M2 | 260
29 | Mur en agglos creux de ciment de 20cm | m2 | 1039
30 | Mur en agglos creux de ciment de 10cm | m2 | 80
31 | Claustra en béton | m2 | 80
ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS
32 | enduit interieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y compris baguettes d’angles | m2 | 1730
33 | Enduit extérieur au mortier batard sur murs, plafonds, et acrotères type lisse, tyrolien et sculpte y compris éléments décoratifs | M2 | 820
OUVRAGES DIVERS:
34 | Dalletes en béton arme de 0.10m d’épaisseur y compris armatures. | m2 | 4
35 | Souche de gaine technique en terrasse | u | 3
36 | Renformis et socle en béton | m2 | 3
37 | Traitement de joint au sol y compris couvre joint | ml | 30
38 | Traitement de joint au mur intérieur y/c couvre joint | ml | 15
39 | Acrotère en béton arme y compris couronnement, façon de larmier, acier, maçonnerie et enduit | ml | 67.3
40 | Couverture métallique autoportante | m2 | 2340
ETANCHEITE
41 | forme de pente y compris façon de gorge au mortier de ciment et chape de lissage | m2 | 140
42 | systeme d’etancheite bicouche | m2 | 140
43 | reliefs d’etancheite | ml | 80
44 | protections horizontales d’etancheites par dallettes en beton | m2 | 140
45 | protection des reliefs d’etancheite | ml | 80
46 | etancheite legere | m2 | 200
| Total GROS ŒUVRE-ETANCHEITE H.T |  |  |  | 0
REVETEMENTS - FAUX PLAFOND ET PEINTURE
REVETEMENTS
47 | Revêtement de sol en carreaux compacto y compris bande et plinthe | M2 | 66
48 | Revêtement de sol en grès cérame teinte dans la masse y compris bande et plinthe | M2 | 100
49 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapants teinte dans la masse | M2 | 72
50 | Revêtement mural en carreau grès cérame teinte dans la masse | M2 | 355
51 | Revêtement pour les dallettes en granite y/c plinthe et retombée | M2 | 6
52 | Revêtement de sol en marbre y/c plinthe | M2 | 12
FAUX PLAFONDS - PLATRERIE
53 | Faux plafonds modulaires de 60x60 | M2 | 20
54 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux et cache LED | M2 | 200
PEINTURE
55 | Peinture type GR | M2 | 1130
56 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M2 | 1900
| Total REVETEMENTS - FAUX PLAFOND ET PEINTURE H.T |  |  |  | 0
MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALIQUE
1, MENUISERIE BOIS
57 | Porte pleine en bois massif hêtre y/c vernis | M2 | 38
58 | Placard en bois hêtre y compris étagère et vernis | M2 | 5
59 | Pergola en bois | M2 | 95
2. MENUISERIE ALUMINIUM
60 | Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 24
61 | Volet roulant motorise en aluminium | M2 | 58
62 | Plaques de signalisation intérieur | U | 12
63 | Enseigne extérieur | U | 4
3, MENUISERIE MÉTALLIQUE
64 | Grille de protection métallique y/c peinture | M2 | 23
65 | Portails principaux en double tôles galvanisé y/c découpe laser, coulissants | M2 | 96
66 | Mat de drapeau | U | 1
67 | Garde-corps en inox | ML | 56
| Total MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALIQUE H.T |  |  |  | 0
Plomberie - Incendie
Alimentation Et Distribution D'eau Potable
68 | Branchement au réseau d’eau potable public | ENS | 1
69 | Fourniture et pose descente d'eau pluvial d 168*5 mm en tube galvanise a chaud y compris les coudes et colliers de serrage | Ml | 100
70 | Station De Surpression D'eau Contre Incendie. | Ens | 1
Tuyauterie intérieure en polypropylène PN 20
71 | PP R Diamètre : 33,4/50 | ML | 20
72 | PPR Diamètre : 26,6/40 | ML | 30
73 | PPR Diamètre : 21,2/32 | ML | 50
74 | PPR Diamètre : 16,6/25 | ML | 60
Distribution intérieure en Polyéthylène réticulée
75 | DIAMÈTRE 16/20 | ML | 50
76 | DIAMÈTRE 13/16 | ML | 50
77 | Collecteurs de distribution tout départs y/c coffret | U | 4
Tuyauterie en PVC
78 | DE DIAMÈTRE 160 | ML | 20
79 | DE DIAMÈTRE 110 | ML | 20
80 | DE DIAMÈTRE 100 | ML | 20
81 | DE DIAMÈTRE 75 | ML | 40
82 | DE DIAMÈTRE 50 | ML | 45
83 | DE DIAMÈTRE 40 | ML | 30
84 | Siphon de sol | U | 7
APPAREILS SANITAIRES
85 | Lavabo PMR en porcelaine sanitaire | U | 2
86 | Vasque en porcelaine sanitaire | U | 9
87 | W-c à l'anglaise en porcelaine sanitaire | U | 14
88 | W-c à l'anglaise PMR en porcelaine sanitaire | U | 2
89 | Chauffe-eau électrique 50l | Ens | 2
PROTECTION CENTRE INCENDIE
Réseaux Contre Incendie en TAG
90 | Tube DN 32 | ML | 200
91 | Tube DN 40 | ML | 80
92 | Tube DN 50 | ML | 75
93 | Tube DN 65 | ML | 70
94 | Armoire RIA DN25 / 30ml | U | 8
| Total Plomberie - Incendie H.T |  |  |  | 0
Electricité - Eclairage Extérieur et Vidéo surveillance
95 | Branchement au réseau ONEE | Ens | 1
96 | MISE A LA TERRE | Ens | 1
97 | COFFRET DE COMPTEUR TRIPHASÉ | U | 1
98 | COFFRET DE COMPTEUR MONOPHASE | U | 2
99 | Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150 mm²+1x95 mm2 +T | m | 100
100 | CÂBLE U1000 ARVFV EN ALUMINIUM 3X95MM²+1X50 MM2 +T | m | 100
101 | TRANCHE NORMALE UN CIRCUIT | ML | 190
102 | TRANCHE TRAVERSE | ML | 20
103 | TUBE ANNELE DP 110MM | ML | 190
104 | REGARDS DE VISITE | U | 4
ARMOIRE
105 | TGBT | U | 1
106 | ARMOIRE ECLAIRAGE PUBLIC | U | 1
107 | ARMOIRE ECLAIRAGE SALLE COUVERTE | U | 1
108 | TABLEAU DISTRIBUTION 4 PRISES P+N+T | U | 30
CÂBLE
109 | CÂBLE U1000 RVFV en Cuivre 4x16mm² +T | ML | 600
110 | CÂBLE U1000 RVFV en Cuivre 3x10mm² +T | ML | 500
111 | Câble U1000 RVFV en Cuivre 3x6mm² +T | ML | 850
112 | Câble souple 3x2, 5mm2 | ML | 1100
113 | Chemin de câble | ML | 200
114 | Panel LED 60*60cm | U | 6
115 | Panel LED 20*20cm | U | 6
116 | Plafonnier LED étanche | U | 32
117 | Réglette sanitaire | U | 5
118 | Projecteur LED 300w étanche | U | 48
119 | Lampadaire d'éclairage LED 9m y compris socle en béton | U | 12
120 | Foyer simple allumage | U | 10
121 | Foyer simple allumage étanche | U | 6
122 | Foyer sur va-et-vient | U | 2
123 | Prise de courant 16 a+t | U | 20
124 | Prise de courant 16 a+t étanche | U | 2
125 | Prise de courant 20 a+t forcee | U | 2
126 | Prise informatique et téléphone rj 45- catégorie 6a | U | 4
Vidéosurveillance
127 | Câble Cat6 | ENS | 1
128 | Caméra IP 4mp Dôme Yc Câblage Cat6 | U | 12
129 | Nvr 32 Channel | U | 1
130 | Disque Dure 4to | U | 3
131 | Switch Poe 24 Ports | U | 1
132 | Tv Samsung 40" | U | 1
133 | Clavier Pour Contrôle (Joystick) | U | 1
134 | Switch 5 Ports 10/100mbps | U | 3
135 | Installation Paramétrages Et Configuration Yc Armoire | F | 1
136 | Détection incendie | Ens | 1
137 | PRE INSTALLATION ET RESEAU DE CLIMATISATION | U | 3
138 | Fourniture et pose d’un climatiseur 9000 BTU | U | 1
139 | Fourniture et pose d’un climatiseur 12000 BTU | U | 1
| Total Electricité - Eclairage Extérieur et Vidéo surveillance H.T |  |  |  | 0
TRAVAUX DE VOIRIE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
140 | Déblais et remblais en terrain de toute nature | m2 | 2235
141 | Couche de base en Tout venant GNA 0/31.5 | m3 | 447
142 | Couche d'imprégnation en EmuIsion de bitume SS 55 % | m² | 2235
143 | Revêtement en Enrobé Bitumineux 0/10 pour couche de roulement Y/C couche d'accrochage | T | 342
144 | Fourniture et pose de la Bordure de Trottoir type T3 | ml | 220
145 | Mise à niveau des regards et chambres existants et construction des boites de branchement | U | 3
146 | Construction des Bouches d’égout à grilles et avaloirs avec appareils siphoïdes y compris les travaux de génie civil et branchement en PVC 300mm | U | 3
147 | Signalisation horizontale | ML | 70
148 | Revêtement des trottoirs y/c lit de pose et toute sujétion | M2 | 810
149 | Fourniture et Pose de la Bordure Jardinière type P1 | ML | 60
150 | Epandage de la terre végétale | M3 | 8
151 | Fourniture et plantation de gazon ou couvre sol | M2 | 12
152 | Fourniture et plantation de washigntonia robusta 5 mètre de stipe : | U | 12
| Total TRAVAUX DE VOIRIE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS H.T |  |  |  | 0
Total H.T |  |  |  | 0
Tva20% |  |  |  | 0
Total T.T.C |  |  |  | 0