## BPDE
OBJET: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS ET LOGEMENTS RELEVANT DE LA WILAYA DE LA RÉGION DE DAKHLA-OUED EDDAHAB
BORDEREAU DES PRIX
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | PU HT | MONTANT HT
A | GROS ŒUVRES ET TRAVAUX PREPARATOIRE
1 | Caniveau en béton armé | ML | 27
2 | Béton armé hydrofuge de tous ouvrages | M3 | 51
3 | Acier à haute limite élastique pour béton hydrofuge | KG | 7010
4 | Mur en béton armé H=2,60m lar.=1,2m et ép.=20cm | ENS | 1
5 | Regard en BA (60cm x 60cm) | U | 6
6 | Regard en BA (40cm x 40cm) | U | 1
7 | Apport et mise en place de tout venant sélectionné | M² | 426
8 | Voile en béton armé H=100cm et ép.=20cm | ML | 11
9 | Acrotère en béton armé H=50cm et ép.=10cm | ML | 140
10 | Béton de propreté | M3 | 2
11 | Gros béton | M3 | 10
12 | Forme en béton de 0,13m d'épaisseur y/c aciers | M² | 60
13 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage | M3 | 17
14 | Aciers à haute adhérence pour béton armé feE500 | KG | 1950
15 | Plancher corps creux y compris dalle de compression 15+5cm | M² | 50
16 | Double cloison en agglos de 15cm + 10cm | M² | 110
17 | Enduit intérieur au mortier de ciment | M² | 300
18 | Trappe de visite en acier galvanisée (60cm x 60cm) | U | 6
19 | Cloisons simples en agglos de20cm | M² | 54
B | ETANCHIETE
20 | Grattage d'étanchéité existant endommagée y/c évacuation à la décharge publique | M² | 260
21 | Forme de pente | M² | 350
22 | Chape de lissage | M² | 350
23 | Etanchéité bicouche autoprotégée | M² | 350
24 | Gorge sous solins | ML | 160
25 | Relevés d'étanchéité | ML | 160
C | REVETEMENT
26 | Revêtement de sol et mural en cuvelage | M² | 120
27 | Revêtement de sol en grès cérame | M² | 67
28 | Revêtement sur caniveau en marbre bouchardé Lar.=40cm | ML | 30
29 | Revêtement de sol et mural en grès cérame | M² | 110
30 | Revêtement sol en carreaux type parquet | M² | 155
31 | Plinthe en carreaux type parquet | ML | 60
32 | Revêtement de marche et contre marche en carreaux type parquet | M² | 33
33 | Revêtement de niche H=2,6m et Larg.=1,2m | ENS | 1
34 | Revêtement Regard (45x40x50)cm | U | 1
35 | Revêtement de sol et mural en pierre local | M² | 72
36 | Revêtement autobloquant | M² | 590
37 | Bordure Type P1 | ML | 140
38 | Bordure Type T4 | ML | 68
39 | Revêtement De Sol Souple En Pvc pour Salle de sport y/c plinthe | M² | 55
40 | Revêtement sol en carreaux type compacto de 60x60cm | M² | 50
41 | Revêtement mural en grès cérame 1er choix | M² | 40
42 | Marche et contre marche en marbre noir | ML | 3
43 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux | M² | 115
D | MENUISERIE BOIS, INOX, ALIMINIUM ET PVC
44 | Moucharabieh en bois | M² | 50
45 | Pergola en bois | M² | 25
46 | Couverture de toiture en panneau sandwich | M² | 30
47 | Armoire (160x182x33) en Inox 316L | ENS | 1
48 | Garde de corps en Vitrage (Double vitrage) H=105cm | ML | 40
49 | Garde de corps en Inox 316L H=65cm | ML | 12
50 | Fenêtre en aluminium | M² | 2
51 | Porte en aluminium | M² | 2
52 | Porte en bois 1er choix | M² | 5
53 | Placard en MDF | M² | 10
54 | Volet roulant en aluminium extrude motorise | M² | 18
55 | Moustiquaire | M² | 2
56 | Stores enroulables | M² | 10
57 | Porte et Fenêtre en PVC | M² | 17
E | PLOMBERIE SANITAIRE
58 | WC à l'anglaise suspendu 1er choix y/c les raccords complet | U | 1
59 | Bidet suspendu 1er choix y/c les raccords complet | U | 1
60 | Meuble lavabo 1er choix y/c les raccords complet | U | 1
61 | Douchette pour douche | U | 1
62 | Douchette pour WC à l'anglaise | U | 2
63 | Porte papier Hygiénique | U | 1
64 | Porte serviette | U | 1
65 | Porte savon | U | 1
66 | Miroir Mural avec Éclairage LED | U | 1
67 | Siphon en caniveau | U | 5
68 | Tube En Polypropylène PPR Diamètre 32mm | ML | 52
69 | Tube En Polypropylène PPR Diamètre 25mm | ML | 4
70 | Tube En Polypropylène PPR Diamètre 20mm | ML | 90
71 | Tuyauterie de distribution en polyéthylène réticulé tout diamètre | ML | 80
72 | Tube en PEHD DN 63mm | ML | 5
73 | Tube en PEHD DN 50mm | ML | 100
74 | Tube en PEHD DN 32mm | ML | 5
75 | Evacuation En PVC Diamètre 160MM | ML | 3
76 | Evacuation En PVC Diamètre 110MM | ML | 79
77 | Evacuation En PVC Diamètre 100MM | ML | 45
78 | Evacuation En PVC Diamètre 50MM | ML | 9
79 | Mitigeur pour bidet 1er choix y/c les raccords complet | U | 1
80 | Pompe surpresseur 5CV | U | 4
81 | Ballon Surpresseur d'Eau 200L | U | 1
82 | Chauffe-eau solaire de 300 litres de capacité | U | 1
83 | Climatiseur split mural 12000 BTU | U | 1
F | ELECTRICITE
84 | Tableau électrique générale (TGBT) | U | 1
85 | Cable électrique armé 4x25mm² | ML | 290
86 | Cable électrique souple 3x2,5mm² | ML | 420
87 | Cable électrique rigide 1,5mm² | ML | 10
88 | Gaine électrique grise ICTA N°:32 | ML | 75
89 | Gaine électrique grise ICTA N°:25 | ML | 100
90 | Goulotte 60x45mm | ML | 35
91 | Boite de dérivation | U | 2
92 | Prise de courant 2x16A+T | U | 5
93 | Prise de courant 2x16A+T étanche | U | 14
94 | Interrupteur SA | U | 10
95 | Interrupteur SA étanche | U | 3
96 | Panel 60x60CM | U | 2
97 | Panel rond LED | U | 4
98 | Spot LED | U | 66
99 | Réglette | U | 1
100 | Lustre décoratif cristal | U | 1
101 | Hublot étanche LED | U | 8
102 | Projecteur 300W | U | 15
103 | Projecteur 200W | U | 10
104 | Projecteur 100W | U | 6
105 | Projecteur solaire 100W | U | 5
106 | Fourreau double paroi DN90mm | ML | 27
107 | Fourreau double paroi DN50mm | ML | 70
108 | Inverseur automatique pour groupe électrogène de 250Kva | U | 1
G | PEINTURE
109 | Peinture décorative | M² | 85
110 | Peinture époxy sol extérieur | M² | 590
111 | Peinture vinylique sur murs extérieurs et intérieurs | M² | 2000
H | DIVERS
112 | Soutènement trapèze en béton B20 hydrofuge embase 50cm tête 30cm et H=80cm | ML | 105
113 | Traversées sur chaussée | ML | 40
114 | Structure de toit en panneau sandwich | FT | 1
115 | Réfection et entretien lot électricité y/c fourniture et pose des accessoires | ENS | 1
116 | Réfection et entretien lot climatisation y/c fourniture et pose des accessoires | ENS | 1
117 | Réfection et entretien lot plomberie y/c fourniture pose des accessoires | ENS | 1
118 | Réfection des porte et fenêtres en bois ,aluminium ou PVC y/c fourniture et pose des accessoires | M² | 400
119 | Travaux d'aménagement des espaces vert y/c plantes | M² | 1936
120 | Fourniture et pose de gazon | M² | 16400
121 | Terre végétale | M² | 16400
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
TVA 20%
TOTAL TTC