## BDP VRD_AMEX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL
VRD & AMENAGEMENTS EXTERIEURS
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° DES PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES HT | MONTANT
VOIRIE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
I | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1 | Terrassement en déblais en terrains de toutes nature y compris rocher |  |  |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 49374 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
2 | Mise en remblais à partir des déblais ou évacuation à la décharge publique |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 49374 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
3 | Mise en remblai à partir des matériaux d'apport |  | 0 |  | 0
| Le mètre cube : | m3 | 13024 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4 | Réglage et compactage des fonds de forme |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 60281 |  | 0
| TOTAL HT: I -TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  | 0
II | VOIRIE PARKINGS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
II.1 | VOIRIE PARKINGS |  | 0 |  | 0
5 | Couche d'anticontaminant de ép=10cm |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 3989 |  | 0
6 | Couche de forme en F2 ép.=20cm |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 7977 |  | 0
7 | Couche de fondation en GNF1 0/60 ép.=20cm |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 7977 |  | 0
0
8 | Couche de base type GNB 0/31,5 ép.=20cm |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m3 | 7659 |  | 0
0
9 | Couche d'imprégnation |  | 0 |  | 0
| le mètre carré : | m2 | 38294 |  | 0
0
10 | Revêtement en enrobé à chaud ép. = 5 cm y compris couche d'accrochage |  | 0 |  | 0
| le mètre carré : | m2 | 38294 |  | 0
0
II.2 | BORDURES DE TROTTOIR |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
11 | Fourniture et pose de bordure type P1 (dimensions : 20x8x100cm) |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 3885 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
12 | Fourniture et pose de bordure type T4 (dimensions : 30x20x100cm) |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 5292 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
II.3 | TROTTOIRS ET CHEMINS PIETONS |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
13 | Assise en tout-venant type GNB 0/40 ép.=25cm |  | 0 |  | 0
| Le mètre cube: | m3 | 5497 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
14 | Dallage support en béton armé de 10cm d'épaisseur |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 21840 |  | 0
15 | Pavé autobloquant de 6cm |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 20150 |  | 0
0
16 | Pavé autobloquant de 8cm |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1690 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
17 | Béton désactivé |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 147 |  | 0
II.4 | MURS DE CLOTURE |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
18 | Mur de clôture grillagé |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 1400 |  | 0
0
II.5 | MURS DE SOUTENEMENT & OUVRAGES DIVERS |  |  |  | 0
0
19 | Béton de propreté |  |  |  | 0
| le mètre cube | m3 | 77 |  | 0
0
20 | Gros béton |  |  |  | 0
| le mètre cube | m3 | 110 |  | 0
21 | Béton pour Béton armé |  |  |  | 0
| le mètre cube | m3 | 1109 |  | 0
0
22 | Acier HA pour Béton armé |  |  |  | 0
| le Kilogramme | kg | 121968 |  | 0
23 | Barrière levante de 5m de longueur
| L'unité | U | 2 |  | 0
24 | Panneaux d’indication et de police
| L'unité | U | 35 |  | 0
25 | Panneaux directionnels
| Le mètre carré : | m2 | 15 |  | 0
| Marquage de la chaussée |  |  |  | 0
26 | Réalisation de marquage par ligne continue
| le mètre linéaire : | ml | 2550 |  | 0
27 | Réalisation de marquage par ligne discontinue
| le mètre linéaire : | ml | 900 |  | 0
28 | Marquage spécial
| Le mètre carré : | m2 | 450 |  | 0
| TOTAL HT :II- VOIRIE PARKINGS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
III | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
III.1 | Terrassements
29 | Terrassement en déblais en tranchées de toutes nature avec évacuation pour collecteurs et branchements
| le mètre cube : | m³ | 10746 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
III.2 | REMBLAIEMENT DES TRANCHEES |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
30 | Remblai primaire en terre tamisée |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m³ | 2509 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
31 | Remblai secondaire en terre d'apport |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m³ | 7401 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
32 | Lit de pose en sable ou en gravette ep=20cm |  | 0 |  | 0
| le mètre cube : | m³ | 836 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
III.3 | CONDUITES D'ASSAINISSEMENT EN BETON ARME CLASSE 135A |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
33 | DN1000 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 100 |  | 0
34 | DN800 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 163 |  | 0
35 | DN600 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 546 |  | 0
36 | DN500 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 620 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
37 | DN400 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 546 |  | 0
III.4 | CONDUITES EN PVC-U, SERIE I, TYPE ASSAINISSEMENT
38 | DN315 mm
| le mètre linéaire : | ml | 1869 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
39 | DN200 mm |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 210 |  | 0
III.5 | REGARDS DE VISITE SUR COLLECTEURS
40 | Regards de visite sur conduite pour hauteur <= à 2m
| l'unité : | u | 111 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
41 | Plus-value au prix précédent pour regard de visite de profondeur >2m |  |  |  | 0
| Décimétre: | dm | 507 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
42 | Regard de chute |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 6 |  | 0
43 | Bouche d'égout à grille |  | 0 |  | 0
| L'unité: | u | 31 |  | 0
44 | Fosse réceptrice simple toute profondeur <= à 1,60m |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 46 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
45 | Fosse réceptrice double toute profondeur <= à 1,60m
| l'unité : | u | 3 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
46 | Regard borgne
| l'unité : | u | 21 |  | 0
III.6 | FONTE DUCTILE
47 | Cadre et tampon articulé classe D400
| l'unité : | u | 81 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
48 | Cadre et tampon articulé classe C250 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 11 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
49 | Cadre et grille classe D400 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 58 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
50 | Appareil siphoïde pour regards à grille et bouche d'égout |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 58 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
51 | Caniveau en béton armé avec grille en fonte à clés D400 |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 224 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
52 | Séparateur d’hydrocarbures |  | 0
| Ensemble : | Ens | 3 |  | 0
53 | Kit de traitement biomédical
| Ensemble : | Ens | 2 |  | 0
54 | Branchement du collecteur des eaux usées sur le regard existant du réseau public
| l'unité : | u | 1 |  | 0
| TOTAL HT :III- RESEAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
IV | RESEAU D'EAU POTABLE
IV.1 | TERRASSEMENT
55 | Déblais en tranchée en tous terrains
| Le mètre cube: | m³ | 984 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
56 | Confection de lit de pose en sable de concassage |  | 0 |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 82 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
57 | Remblai primaire |  | 0 |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 410 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
58 | Fourniture et pose de grillage avertisseur |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 1171 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
59 | Remblai secondaire |  | 0 |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 492 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
IV.2 | FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DES CONDUITES EN PVC PRESSION PN16 YC VANNES ET LES PIECES DE RACCORDEMENT EN FONTE
60 | DN 200mm
| Le mètre linéaire: | ml | 50 |  | 0
61 | DN 160mm
| Le mètre linéaire: | ml | 210 |  | 0
62 | DN 125mm
| Le mètre linéaire: | ml | 100 |  | 0
63 | DN 110mm |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 961 |  | 0
64 | Regard en béton armé pour vannes |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
65 | Branchements particuliers (vers bache à eau) |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
66 | Fourniture, Transport et Pose des pièces spéciales en Fonte ductile |  |  |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| ROBINETS VANNES |  |  |  | 0
67 | Vanne DN160 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
68 | Vanne DN100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
COUDE A MBOITEMENT TOUT ANGLE
69 | DN110
| l'unité : | U | 10 |  | 0
PLAQUE PLEINE
70 | DN150
| l'unité : | U | 10 |  | 0
71 | TE EN FD 15/100 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
| RACCORD BRIDE MAJOR |  |  |  | 0
72 | DN110/100
| l'unité : | U | 26 |  | 0
73 | DN160/150
| l'unité : | U | 3 |  | 0
74 | Cône de réduction DN150/100
| l'unité : | U | 1 |  | 0
MANCHETTES DE TRAVERSEE
75 | DN150
| l'unité : | U | 2 |  | 0
76 | DN100
| l'unité : | U | 2 |  | 0
| JOINTS DE DEMONTAGE |  |  |  | 0
77 | DN150 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0
78 | DN100 |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0
IV.3 | EQUIPEMENTS HYDRO-MECANIQUES
79 | Fourniture, transport et pose des Poteaux d'incendie
| Unité: | u | 5 |  | 0
80 | Lavage, desinfection et rinçage du réseau |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire: | ml | 1171 |  | 0
81 | Construction d'un local technique et bâche à eau 400m3 |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
82 | Construction d'un local technique et bâche à eau 300m3 |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
83 | Equipements bâche à eau potable |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
84 | Equipements bâche à eau incendie et arrosage |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
85 | Raccordement sur le réseau hors site |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL HT :IV- RESEAU D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
0
V | ESPACE VERT ET PLANTATION
Apport en terre végétale et engazonnement
86 | nettoyage et préparation du sol |  |  |  | 0
| Le mètre carré: | m2 | 19284 |  | 0
0
87 | fournitue et pose de terre végétale |  |  |  | 0
| Le mètre cube: | m³ | 5786 |  | 0
0
88 | fourniture et pose de bio-compost |  |  |  | 0
| Le Tonne: | T | 35 |  | 0
0
89 | Gazon |  |  |  | 0
| le mètre carré : | m2 | 9500 |  | 0
Fourniture et plantation des arbres et palmiers
90 | Olea europaea
| l'unité : | u | 36 |  | 0
91 | Phoenix dactylifera
| l'unité : | u | 16 |  | 0
92 | Washingtonia filiféra
| l'unité : | u | 58 |  | 0
93 | Ficus Pumila
| l'unité : | u | 22 |  | 0
94 | Strelitzia augusta
| l'unité : | u | 10 |  | 0
95 | Callistemon citrinus
| l'unité : | u | 2 |  | 0
96 | Dypsis lutescens
| l'unité : | u | 28 |  | 0
97 | Agrumes
| l'unité : | u | 37 |  | 0
98 | Tipuana tipu
| l'unité : | u | 17 |  | 0
99 | Yucca
| l'unité : | u | 12 |  | 0
100 | Strelitzia reginae
| l'unité : | u | 10 |  | 0
101 | Bauhinia variegata
| l'unité : | u | 3 |  | 0
102 | Jacaranda mimosifolie
| l'unité : | u | 7 |  | 0
103 | Brachychiton acerifolium
| l'unité : | u | 29 |  | 0
104 | Schinus molle
| l'unité : | u | 4 |  | 0
105 | Anthemis frutescens
| l'unité : | u | 306 |  | 0
106 | Verbena tetra
| l'unité : | u | 36 |  | 0
107 | Lavandula officinalis
| l'unité : | u | 980 |  | 0
108 | Fougére
| l'unité : | u | 552 |  | 0
109 | Pervench vinca
| l'unité : | u | 1280 |  | 0
110 | Myrtus communis
| l'unité : | u | 576 |  | 0
111 | Peperomia
| l'unité : | u | 100 |  | 0
112 | Asparagus densiflora
| l'unité : | u | 540 |  | 0
113 | Broméliacées guzmania tempo
| l'unité : | u | 1206 |  | 0
114 | Salvia rosemarinus
| l'unité : | u | 560 |  | 0
115 | Dimorphoteca aurontiaca
| l'unité : | u | 255 |  | 0
116 | philodendron imperial
| l'unité : | u | 237 |  | 0
117 | Pelargonium
| l'unité : | u | 132 |  | 0
118 | Alocasia macrorrhiza
| l'unité : | u | 645 |  | 0
119 | Gazania rigens
| l'unité : | u | 306 |  | 0
120 | Carissa grandiflora
| l'unité : | u | 47 |  | 0
121 | Ophiopogon bodinieri
| l'unité : | u | 900 |  | 0
122 | Alpinia purpurata
| l'unité : | u | 100 |  | 0
123 | Dietes robinsoniana
| l'unité : | u | 396 |  | 0
124 | Phormium margaret
| l'unité : | u | 558 |  | 0
125 | Duranta repens
| l'unité : | u | 337 |  | 0
126 | Asplenium nidus
| l'unité : | u | 1080 |  | 0
127 | Setcreasea purpurea
| l'unité : | u | 2130 |  | 0
128 | Atriplex halimus
| l'unité : | u | 294 |  | 0
129 | Pennisetum alopercuroide
| l'unité : | u | 365 |  | 0
130 | Bougainvillier
| l'unité : | u | 154 |  | 0
131 | Bambou nain
| l'unité : | u | 163 |  | 0
132 | Catharanthus rosea
| l'unité : | u | 1080 |  | 0
133 | Salvia
| l'unité : | u | 540 |  | 0
134 | Plumbago capensis
| l'unité : | u | 127 |  | 0
135 | Hibiscus
| l'unité : | u | 83 |  | 0
136 | Buddleja davidii
| l'unité : | u | 40 |  | 0
| TOTAL HT:V- ESPACE VERT ET PLANTATION |  |  |  | 0
VI | RESEAU D'ARROSAGE
| Fourniture, transport et pose des canalisations en PEHD PN 16 bars y compris tranché |  |  |  | 0
137 | PEHD DN63 à DN90 mm PN16 BARS |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 945 |  | 0
138 | PEHD DN40 mm PN16 BARS |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 105 |  | 0
139 | PEHD DN32 mm PN16 BARS |  | 0 |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 158 |  | 0
140 | Fourreau double paroi SN4 DN110mm |  | 0 |  | 0
| Le mètre linéaire : | ml | 210 |  | 0
141 | Clapet vannes 3/4 y compris clés et regard prefabriqué |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 23 |  | 0
| Vanne d'arrêt en PEHD Y/C accessoires de raccordement |  | 0 |  | 0
142 | DN 63 A DN 90 mm y compris regard |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 6 |  | 0
143 | DN 40mm y compris regard |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 5 |  | 0
144 | DN 32mm y compris regard |  | 0 |  | 0
| l'unité : | u | 4 |  | 0
145 | Clapet vanne
| L'unité : | U | 10 |  | 0
146 | CONDUITE PE Ø 16 AVEC GOUTTEUR AUTOREGULANT INTEGRE
| le mètre linéaire: | ML | 600 |  | 0
147 | Equipement du forage |  |  |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
148 | Construction d'un local technique et bâche à eau arrosage et incendie150m3 |  | 0 |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
149 | Supresseur d'eau arrosage |  |  |  | 0
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
150 | Bouche d'arrosage
| L'unité | U | 10 |  | 0
| TOTAL HT:VI- RESEAU D'ARROSAGE |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
I | TOTAL HT: I -TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  | 0
II | TOTAL HT :II- VOIRIE PARKINGS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
III | TOTAL HT :III- RESEAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
IV | TOTAL HT :IV- RESEAU D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
V | TOTAL HT:V- ESPACE VERT ET PLANTATION |  |  |  | 0
VI | TOTAL HT:VI- RESEAU D'ARROSAGE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL (HT) |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL (TTC) |  |  |  |  | 0