BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF	
Objet : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ONDULATION) ET DE DISPOSITIFS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA
	N°
	Désignation des prestations
	Unité de mesure
	Quantité
	Prix Unitaire 
	Prix Total 

	1
	Fourniture, livraison et déploiement, raccordement et mise en service d'onduleur On-Line 6000VA / 5400W
	UNITE
	4
	 
	 

	2
	Fourniture, livraison et déploiement, raccordement et mise en service d'onduleur On-Line 3000VA / 2700W
	UNITE
	6
	 
	 

	3
	Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Line-Interactive 1500VA/ 900 W 
	UNITE
	15
	 
	 

	4
	Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Line-Interactive 1000VA / 600 W
	UNITE
	30
	 
	 

	5
	Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Off-Line 650VA / 360W 
	UNITE
	100
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	TVA (20%)
	 

	TOTAL TTC
	 



Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………….le………………… 
Fournisseur
