# BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Objet : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ONDULATION) ET DE DISPOSITIFS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL JADIDA

| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture, livraison et déploiement, raccordement et mise en service d'onduleur On-Line 6000VA / 5400W | UNITE | 4 |  |  |
| 2 | Fourniture, livraison et déploiement, raccordement et mise en service d'onduleur On-Line 3000VA / 2700W | UNITE | 6 |  |  |
| 3 | Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Line-Interactive 1500VA/ 900 W | UNITE | 15 |  |  |
| 4 | Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Line-Interactive 1000VA / 600 W | UNITE | 30 |  |  |
| 5 | Fourniture, livraison, déploiement, raccordement, mise en service d'onduleur Off-Line 650VA / 360W | UNITE | 100 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ………………….le…………………

Fournisseur