## BORDEREAU D'APPROVISIONNEMENT
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU GRAND STADE D’AGADIR (PREPARATIFS POUR LA CANDIDATURE DU MAROC POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2030) LOT N°4 : ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
BORDEREAU D'APPROVISIONNEMENT
Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur le chantier jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur. Le montant correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre qui figurent au bordereau des prix des approvisionnements. Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'Entrepreneur. Les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le calendrier d'exécution. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les prix unitaires des approvisionnements proposés par l’entrepreneur au cas où il jugera qu’ils sont exagérés.
Désignation des ouvrages | Prix unitaires DH (HT)
COURANT FORT
ARRIVEE MT ET BOUCLE DU SITE
Câble MT NFC 33-226 torsadé 20kV 1x400mm² S26 C2 Alu
Câble MT NFC 33-226 torsadé 20kV 1x240mm² S26 C2 Alu
POSTE DE LIVRAISON
Cellule Interrupteur motorisée étanche arrivée réseau
Cellule Comptage Etanche
Cellule disjoncteur double sectionnement Etanche
Cellule disjoncteur départ boucle HTA
Cellule Interrupteur fusible Protection transformateur
Transformateur HT/BT 100kVA
Cellule de protection arrivée/départ MT par disjoncteur
Cellule disjoncteur protection transformateur
Cellule de présence de tension Etanche
Transformateur élévateur 2500kVA
Cellule inverseure de source
Transformateur HT/BT 1250kVA
Transformateur HT/BT 1600kVA
Transformateur HT/BT 400kVA
Transformateur HT/BT 1000kVA
Transformateur HT/BT 800kVA
COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L’ENERGIE REACTIVE
Compensation automatique pour TGBTN ZONE1
Compensation automatique pour TGBTN ZONE2
Compensation automatique pour TGBTS ZONE 1
Compensation automatique pour TGBT S ZONE 2
Compensation automatique pour TGBT N ENERGY CENTER 1
Compensation automatique pour TGBT N ENERGY CENTER 2
Compensation automatique pour TGBT N BROADCAST
Compensation automatique pour TGBTNS STADE ANNEXE
Compensation automatique pour TGBT NS EXT1
Compensation automatique pour TGBT NS EXT2
GROUPE ELECTROGENE
Groupes électrogènes de 2500kVA
Groupes électrogènes de 800Kva
Coffret Automate de commande et de contrôle APM
Groupes électrogènes de 900kVA
Unité de signalisation et d’inhibition livrée en coffret :
Boîtier de contrôle et commande en marche dégradée
Chemin de câble HTA
Chemin de câble HTA 100x100mm
Chemin de câble HTA 300x60mm
Chemin de câble HTA 600x60mm
Tranchée pour HTA
BUSE DOUBLE PAROI ANNELEE
Buse double paroi annelée diamètre 75mm
Buse double paroi annelée diamètre 110mm
Buse double paroi annelée diamètre 125mm
Buse double paroi annelée diamètre 160mm
Buse double paroi annelée diamètre 200mm
ALIMENTATIONS STATIQUES INTERRUPTIBLES 10 MIN Y COMPRIS BATTERIES
ASI y Compris batteries 1000 KVA-10 min
ASI y Compris batteries 800 KVA-10 min
ASI y Compris batteries 700 KVA-10 min
ASI Eclairage sportif y Compris batteries 420 KVA-10 min
CHEMINS DE CABLES
Chemins de câbles 500 x 60 mm²
Chemins de câbles 300 x 60 mm²
Chemins de câbles 300 x 100 mm²
Chemin de câble 200 X 60 mm²
Chemin de câble 150 X 60 mm²
Chemin de câble 100 X 60 mm²
Chemin de câble 60 X 60 mm²
CABLES BASSE TENSION FR-N1 X1G
Câble 1x400mm²
Câble 1x300mm²
Câble 1x240mm²
Câble 1x185mm²
Câble 1x150mm²
Câble 1x120mm²
Câble 1x95mm²
Câble 1x70mm²
Câble 1x50mm²
Câble 1x35mm²
Câble 5G95mm²
Câble 5G70mm²
Câble 5G50mm²
Câble 5G35mm²
Câble 5G25mm²
Câble 5G16mm²
Câble 5G10mm²
Câble 5G6mm²
Câble 5G4mm²
Câble 5G2.5mm²
Câble 4G185mm²
Câble 4G150mm²
Câble 4G120mm²
Câble 4G95mm²
Câble 4G70mm²
Câble 4G50mm²
Câble 4G35mm²
Câble 4G25mm²
Câble 3G10mm²
Câble 3G6mm²
Câble 3G4mm²
Câble 3G2.5mm²
CABLES BASSE TENSION CR1
Câble 1 x 16 mm²
Câble 1 x 25 mm²
Câble 1 x 35 mm²
Câble 1 x 50 mm²
Câble 1 x 70 mm²
Câble 1 x 95 mm²
Câble 1 x 120 mm²
Câble 1 x 150 mm²
Câble 1 x 185 mm²
Câble 1 x 240 mm²
Câble 1 x 300 mm²
Câble 3G2.5 mm²
Câble 3G4 mm²
Câble 3G6 mm²
Câble 3G10 mm²
Câble 4G10 mm²
Câble 4G16 mm²
Câble 4G25mm²
Câble 4G35 mm²
Câble 4G50 mm²
Câble 4G70 mm²
Câble 4G95 mm²
Câble 5G4 mm²
Câble 5G6 mm²
Câble 5G10 mm²
Câble 5G16mm²
Câble 5G25 mm²
Câble 5G35 mm²
Câble 5G50mm²
Câble 5G70mm²
Câble 5G95mm²
Câble 5G120mm²
Câble 5G150mm²
Câble 5G185mm²
GAINE A BARRE
Gaine à barre 2000A
Gaine à barre 1250A
Gaine à barre 1000A
Gaine à barre 800A
Gaine à barre 250A
Coffret de dérivation 3x800A+N
Coffret de dérivation 3x400A+N
Coffret de dérivation 3x250A+N
Coffret de dérivation 3x200A+N
Coffret de dérivation 3x160A+N
Coffret de dérivation 3x125A+N
Coffret de dérivation 3x100A+N
Coffret de dérivation 3x90A+N
Coffret de dérivation 3x80A+N
Coffret de dérivation 3x50A+N
Coffret de dérivation 3x40A+N
LUSTRERIE
REGLETTE ETANCHE LED DE 120 CM
PLAFONNIER ANTI-VANDALE LED EN ACIER EZ DE 120 CM
LUMINAIRE D’ANGLE ANTI-VANDALE LED EN ACIER EZ
SPOT LED ENCASTRABLE DE 92 MM DIMMABLE
SPOT LED ÉTANCHE ENCASTRABLE DE 100 MM DIMMABLE
SPOT LED ÉTANCHE ENCASTRABLE DE 80 MM DIMMABLE
SPOT LED ASYMÉTRIQUE ENCASTRABLE DE 92 MM DIMMABLE
PROJECTEUR PLAFOND LED CYLINDRIQUE Ø 50 MM DIMMABLE
SPOT LED ENCASTRABLE Ø 40 MM DIMMABLE
PANEL LED 60 x 60 CM ENCASTRÉ ÉTANCHE
PANEL LED 60 x 60 CM APPARENT ÉTANCHE
PANEL LED INDIRECT 60 x 60 CM
PANEL LED RECTANGULAIRE 120 x 30 CM ENCASTRÉ
PANEL LED RECTANGULAIRE 120 x 30 CM APPARENT
PROFILÉ LINÉAIRE LED POUR PLAFOND À LAMES
RUBAN LED SOUPLE
PROJECTEUR EN PLAFONNIER CYLINDRIQUE Ø 90 MM DIMMABLE
PROJECTEUR EN PLAFONNIER CYLINDRIQUE Ø 140 MM DIMMABLE
RAIL EN ALUMINIUM DE 100 CM
PROJECTEUR LED CYLINDRIQUE Ø 35 MM SUR RAIL DIMMABLE
PROJECTEUR LED EN APPLIQUE DIMMABLE
SUSPENSION IRIS HORIZONTAL LED Ø 60 CM TISSU BLANC DIMMABLE
SUSPENSION SCULPTURALE EN ANNEAUX MOBILES LED INTÉGRÉE DIMMABLE
APPLIQUE LED SUSPENDUE LINÉAIRE NOIRE DE 150 CM DIMMABLE
APPLIQUE LED MURALE EXTÉRIEURE ÉTANCHE / PLAFONNIER DE 242 CM DIMMABLE
APPLIQUE DE TABLEAU LED NOIR MAT DE 34 CM
SPOT ÉTANCHE FIXE À ENJOLIVEUR EN RETRAIT Ø 85 MM DIMMABLE
SPOT LED ENCASTRE FIXE Ø 68,5CM DIMMABLE
MINI SPOT ENCASTRE DIMMABLE
Balisage
ECLAIRAGE SPECIALISE
Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche pour l’éclairage professionnel de l’aire de jeu du stade principale
Projecteurs sur zone Nord
Projecteurs sur zone Sud
Projecteurs sur zone Est
Projecteurs sur zone Ouest
Fourniture et installation des projecteurs LED y compris le réglage et mise en marche POUR L’ECLAIRAGE DES GARADINS
Projecteurs sur zone Nord
Projecteurs sur zone Sud
Projecteurs sur zone Est
Projecteurs sur zone Ouest
COURANTS FAIBLES
PRECABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONE
Armoire Informatique
Armoire de brassage 42U
Armoire de brassage 32U
Armoire de brassage 27U
Armoire de brassage 15U
Armoire de brassage 09U
Panneaux de brassage
Panneau de brassage 24 ports
Cordons de brassage RJ45 / Rj45 CAT6a
Câble Catégorie 6A, S/FTP
Câble à fibre optique monomode – 24 fibres G.657.A1 – LSZH – Usage intérieur/extérieur
Jarretière optique - Monomode OS2 G.657.A2
EQUIPEMENTS ACTIFS
Connexion réseau au stade
Routeur
Switch Core modulaire
Switch Core Fixe
Switch Interconnexion Internet
Switch distribution 48 ports
Switch distribution 24 ports
Switch d’accès 24 ports PoE+++ 90W
Switch d’accès 24 ports PoE++ 60W:
Switch d’accès 24 ports PoE+ 30W
Switch d’accès 24 ports data
Switch DMZ
Switch Industriel 8 ports
Réseau wifi
Point d’accès Indoor
Boiter de protection anti vandalisme des points d’accès WIFI
Point d’accès Outdoor
Point d’accès Wall plate
Contrôleur Wireless LAN
Système d'administration et supervision du réseau LAN et wifi
Connexion réseau au centre de données (Datacenter)
Switch de distribution Datacenter
Switch ToR Datacenter type 1
Switch ToR Datacenter type 2
Solution de management des Switchs Datacenter
Cybersécurité
Firewall Internet
Firewall backend type 1
Firewall backend type 2
Plateforme de management pour les firewalls backend type 1 et Type 2
Network Access Control (NAC)
Plateforme de sécurité DNS
Plateforme NDR (Network Detection and Response)
NGEP et EDR
Accès à distance ZTNA avec SSO et MFA
Solution Anti-DDoS
DCF (Data Center Facility)
CONFINEMENT DATACENTER PRINCIPAL
CONFINEMENT DATACENTER OVERLAY
KVM
UNITE DE CLIMATISATION DE PRECISION
SERVEUR DE CONTROLE D’ACCES
PORTE A COUPE-FEU 60 MN A 2 VANTAUX (LOCAUX IT & TECHNIQUE & SAS)
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE
CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)
DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE ADRESSABLES
DETECTEURS THERMO-VELOCIMETRIQUES ADRESSABLES
DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES
DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES - ETANCHE
INDICATION D’ACTION ADRESSABLES
DIFFUSEURS VISUELS
DISPOSITIF D’ALARME SONORE
DISPOSITIF D’ALARME SONORE ETANCHE
TABLEAU DE REPORT
ECRANS D’AFFICHAGE
PANNEAUX A LED PERIMETRIQUES
Ecrans LED périphérique
ECRAN GEANT
ECRAN GEANT 1
ECRAN GEANT 2
ECRAN GEANT 3
ECRAN GEANT 4
ECRAN RUBAN GRADIN
ECRANS DES VESTIAIRES
UNITE INTERFACE FIBRE OPTIQUE
INTERFACE DE CONTRÔLE VIDEO TYPE1
CONTROLEUR VIDEO POUR ECRANS DE VESTAIRES
CONVERTISSEUR GENERATEUR DE SYNCHRONISATION
CARTE D'ACQUISITION ET DE LECTURE PCIE
SUITE LOGICIELLE DE GESTION DES CONTENUS MULTIMEDIAS
SERVEUR INFORMATIQUE
ECRAN DE MONITORING VIDEO
MELANGEUR VIDEO
LOGICIEL DE TRAITEMENT ET DE GESTION DU CONTENU VIDEO ECRANS DES VESTAIRES
AFFICHAGE & PROJECTION
Mur d’image
CONTROLEUR VIDEO type 1 SALLE DE CONFERENCE
CONTROLEUR VIDEO type 2 SALLE DE CONFERENCE
CONTROLEUR VIDEO POUR SALLE DE CONTRÔLE
CONTROLEUR VIDEO POUR SALLE DE CONTROLE DE L’HYPERVISUER
Décodeur Mur d’image
Totem Affichage Dynamique
CONTROLEUR VIDEO POUR TOTEM
Téléviseur
Téléviseurs 85 pouces Y compris support
Téléviseurs 75 pouces Y compris support
Téléviseurs 65 pouces Y compris support
Téléviseurs 55 pouces Y compris support
ECRAN TRIBUNE PRESSE
Ecran interactif avec support mobile motorisée
SALLE DE CONFERENCE- SYSTEME DE TRADUCTION
UNITE CENTRALE POUR CONFERENCE
PUPITRE PRESIDENT
PUPITRE DELEGUE
PLAQUE SIGNALETIQUE ELECTRONIQUE
COMMUTATEUR DE RESEAU POE
encodeur hdmi
DECODEUR hdmi
UNITE D'INTERPRETATION SIMULTANEE
DISTRIBUTEUR
EMETTEUR INFRAROUGE
RADIATEUR INFRAROUGE
Récepteur infrarouge
BATTERIE RECHARGEABLE
MATRICE DE TRACKING VIDEO
ORDINATEUR PC DE CONTROLE
ECRAN DE VISUALISATION
CAMERA PTZ 4K
SUPPORT DE MONTAGE DE PLAFOND
ENCEINTE COLONNE 3 VOIES
SUBWOOFER
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE À DEUX CANAUX
PROCESSEUR
CONSOLE DE MIXAGE
CARTE D'INTERFACE AUDIO
BOITIER DE SCENE
MELANGEUR VIDEO
SYSTEME DE TELEDISTRIBUTION ET IP TV
ANTENNE TERRESTRE
ANTENNE PARABOLIQUE
STATION PROGRAMMABLE
AMPLIFICATEUR DE MAT
MULTI SWITCH
EMETTEUR OPTIQUE
RECEPTEUR optique
FOND DE PANIER ACTIF POUR MODULES IPTV
MODULE DE RECEPTION NUMERIQUE TERRESTRE EN MULTIPLEX
MODULE DE RECEPTION SATELLITE EN MULTIPLEX POUR CHAINES EN CLAIR
MODULE D’ENCODAGE HDMI EN MULTIPLEX
MODULE D’ENCODAGE SDI EN MULTIPLEX
MODULATEUR DVB-T VERS 8 MULTIPLEX
AMPLIFICATEUR DE LIGNE A TILT
AMPLIFICATEUR 3G-SDI
EXTENDEUR DE FIBRE OPTIQUE 3G-SDI
CONVERTISSEUR 3G-SDI VERS HDMI
SERVEUR IPTV
MIDDLEWARE IPTV
SET-TOP BOX
INTERFACE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 4K
SYSTEME DE SONORISATION DU STADE
SONORISATION DE PUISSANCE
MATRICE MAITRE AMPLIFIÉE POUR VAS
INTERFACE DE LIGNE SUR TRANSFORMATEURS POUR VAS
TÉLÉCOMMANDE MURALE
TRANSFORMATEUR 100V
CHARGEUR DE BATTERIES
HAUT-PARLEUR DE PLAFOND
PROJECTEUR DE SON UNIDIRECTIONNEL
PROJECTEUR DE SON BIDIRECTIONNEL
COLONNE ACOUSTIQUE 20W
COLONNE ACOUSTIQUE 40W
HAUT-PARLEUR A PAVILLON
RECEPTEUR DE MICROPHONE SANS FIL 4 canaux
ANTENNE DIRECTIONNELLE
REPARTITEUR D'ANTENNE ACTIF
TABLE DE MIXAGE
CARTE D'INTERFACE AUDIO
BOITIER DE SCENE 16IN/8OUT
LECTEUR CD MP3 USB
CARTE RESEAU
TABLETTE DE CONTROLE
ORDINATEUR PC DE CONTROLE
ECRAN DE VISUALISATION
CONTROLE D’ACCES BILLETERIE
CENTRALE DU SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
TOURNIQUETS PLEINE HAUTEUR MOTORISÉS
TOURNIQUET SIMPLE MOTORISE 1
TOURNIQUET SIMPLE MOTORISE 2
PORTE PMR MOTORISE
COULOIR RAPIDE DE CONTRÔLE D’ACCES
COULOIR DE RAPIDE CONTRÔLE D’ACCES PMR
Portiques de détection de masses métalliques
BARRIERE LEVANTE
UNITE DE TRAITEMENT LOCAL ET LECTEURS POUR OBSTACLE PHYSIQUE
LECTEUR DE BILLET MOBILE PDA
CONTROLE D‘ACCES DES LOCAUX TECHNIQUES
LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES:
UNITE DE GESTION DE 4 PORTES TCP/IP :
LECTEUR DE BADGE
KITS COMPLETS
VIDEOSURVEILLANCE
Caméras de surveillance des gradins
Caméra Hachoir
CAMERA DOME INTERIEURE/EXTERIEURE
Caméra Bullet intérieure/extérieur
CAMERA PTZ MOTORISEES
CAMÉRA IP PANORAMIQUE AI MULTICAPTEURS 360° et PTZ INTEGREE
CAMÉRA IP PANORAMIQUE AI MULTICAPTEURS 360°
CAMERA Bullet ANPR ACCES VEHICULES
COFFRET SUR MÄT
Injecteur PoE++
Caméra DRONE
Système de Gestion Vidéo (VMS)
Serveurs de gestion du VMS
Cluster de gestion et de stockage
Licences de reconnaisasance faciale
Serveurs d’analyse vidéo intelligente :
Joystick de gestion
POSTE DE TRAVAIL
Mobilier de salle de contrôle du centre de commande avec siège
RESEAU BROADCAST
CABLE SMPTE 311M
Câble 24 fibres monomode OS2
Baie Aire car TV
Interface de multiplexage
Switch 48 ports
SWITCH 48 PORTS PoE+
Switch 24 ports POE+
Boitier renvois postes commentateurs TV
Coffret captation type 1
Coffret captation type 2
Coffret captation type 3
Coffret captation type 4
Coffret captation type 5
TIROIR NODAL POST-COM REGIE STADE 24 SCAPC
CABLE FIBRE TACTIQUE OPTICALCON DUO 150M
BOITIER DE SCENE AUDIO MOBILE
ANTENNE ACTIVE D’INTERPHONIE SANS FIL
STATION DE CEINTURE D’INTERPHONIE SANS FIL
STATION DE CHARGE D’INTERPHONIE SANS FIL
PANNEAU DE CONTROLE D’INTERPHONIE SANS FIL
SOLUTION SMART STADIUM
Hyperviseur DE CONTROLE ET COMMANDEMENT GENERAL
Gestion Technique de Bâtiment
Poste de Supervision GTB & Licence
Sous-station-GTB
Supervision, Software et poste solution Gestion Technique Energetique
Supervision, Software et poste solution SCADA Power Management
Interface graphique à écran tactile
FAUX PLANCHER TECHNIQUE