## BORDEREAU D'APPROVISIONNEMENT
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU GRAND STADE D'AGADIR (PREPARATIFS POUR LA CANDIDATURE DU MAROC POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 2030) LOT N°3 : FLUIDES
BORDREAU D'APPROVISIONNEMENT
Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur le chantier jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur. Le montant correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre qui figurent au bordereau des prix des approvisionnements. Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'Entrepreneur. Les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le calendrier d'exécution. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les prix unitaires des approvisionnements proposés par l’entrepreneur au cas où il jugera qu’ils sont exagérés.
Prix n° | Désignation des prestations | Unité | Prix unitaire En DH/HT
PLOMBERIE SANITAIRE-ECS-PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE-ALIMENTATION
Stations de surpression d'eau potable
1 | Débit= 4x70 m3/h – 3(N)+1(S) L'Ensemble | ENS
PLOMBERIE-EVACUATION EV/EU/EP
2 | Débit = 3x150 m3/h L'Unité | U
3 | Débit = 2x 100m3/h L'Unité | U
4 | Débit = 2x60 m3/h L'Unité | U
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballon de production ECS avec résistance électrique
5 | Pompe à chaleur haute température Pc = 100 à 120 kW | U
6 | Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire 2000L L'unité | Ens
Stations de surpression Eau incendie
7 | Station de surpression d'eau incendie RIA,Débit= 2x32m3/h L'Ensemble | ENS
8 | Station de surpression d'eau incendie SPK,Débit= 2x70 m3/h L'Ensemble | ENS
CLIMATISATION – VENTILATION – DESENFUMAGE
CLIMATISATION
9 | Groupe d'eau glacée EAU/EAU Pf=500 à 600 kW L'Ensemble | Ens
10 | Aerocondenseur pf = 700 kW L'Ensemble | Ens
11 | Pompe à chaleur ait/eau reversible Pf=300 à 400 kW L'Ensemble | Ens
Centrale de traitement d'air double flux avec récupération d'énergie
12 | Débit 15 000 m3/h L'Ensemble | Ens
13 | Débit 12 000 m3/h L'Ensemble | Ens
14 | Débit 10 000 m3/h L'Ensemble | Ens
Centrale de traitement d'air neuf simple flux
15 | Débit 15 000 à 16 000 m3/h L'Ensemble | Ens
16 | Débit 7 000 à 10 000 m3/h L'Ensemble | Ens