## BD-DF
Bordereau des prix détail estimatif relatif aux TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'INSTALLATION DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DE LA PREFECTURE D'INEZGANE AIT MELLOUL
N° | Désignation des ouvrages | U | Quantité | Prix Uté | Prix Total
A// GROS ŒUVRE
A-1/ DEMOLITION, DECAPAGE & DEPOSE
1 | Travaux de démolitions de toute nature | M3 | 6
2 | Travaux décapages de toute nature | M² | 160
3 | Dépose d’ouvrages d’électricité, de plomberie, et menuiserie existante | U | 25
A-2/ TERRASSEMENTS
4 | Fouilles en pleine masse, en tranchées et en puits dans tout terrain y/c rocher | M3 | 170
5 | Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique | M3 | 170
A-3/ OUVRAGES EN FONDATION
6 | Béton de propreté | M3 | 15
7 | Gros béton en fondation | M3 | 5
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 45
9 | Arase étanche | M² | 73
A-4/ DALLAGE ET FORME
10 | Hérissonage en tout venant de 20cm d'épaisseur | M² | 165
11 | Forme de béton de 0,12 d'épaisseur y/c aciers | M² | 165
12 | Renformis en béton | M² | 10
A-5/ BETON ARME EN FONDATION
13 | Béton pour béton armé en fondation pour tous ouvrages | M3 | 40
14 | Acier à haute adhérence Fe500 en fondations | Kg | 3000
A-6/ CANALISATION-REGARDS
15 | Canalisations en buse PVC série 1 pour évacuation Ø 200mm | Ml | 65
16 | Canalisations en buse PVC série 1 pour évacuation Ø 315mm | Ml | 25
17 | Regards pour évacuation visitable et non visitable de 40x40cm de section interne | U | 19
18 | Regards pour évacuation visitable et non visitable de 60x60cm de section interne | U | 2
A-7/ BETON ARME EN ELEVATION
19 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage y/c éléments décoratifs. | M3 | 40
20 | Plancher hourdis y/c béton et aciers de 15+5 cm | M² | 118
21 | Plancher hourdis y/c béton et aciers de 20+5 cm | M² | 32
22 | Acier à haute adhérence Fe 500 en élévation | kg | 4800
23 | Appuis de fenêtre en béton armé y/c armature | ML | 16
A-8/ MACONNERIE EN ELEVATION
24 | Double cloison en agglos de (15+5+10)cm | M² | 150
25 | Cloison simple en agglos de 20cm d'épaisseur | M² | 239
26 | Cloison simple en agglos de 15cm d'épaisseur | M² | 212
27 | Cloison simple en agglos de 10cm d'épaisseur | M² | 43
A-9/ ENDUITS
28 | Enduits extérieurs lisse ou rustique au mortier crépi sur murs et plafonds | M² | 500
29 | Enduits intérieur sur murs au mortier de ciment | M² | 730
30 | Enduit intérieurs sous plafonds en plâtre Taloché | M² | 50
31 | Façon d'appuis de fenêtre | ML | 16
32 | Façon de dessus et nez d'acrotère | ML | 78
33 | Traitement de fissures apparents | ml | 15
A10/ DIVERS
34 | Traversée de maçonnerie | U | 2
35 | Aménagement niche compteur | U | 1
36 | Gaine de ventillation et technique | ML | 12
37 | Souche en terrasse en béton y compris finition | U | 3
38 | Dalette en béton légérement armé y compris acier | M² | 10
39 | Cache rideau en béton armé | ML | 23
40 | Dallage extérieur en béton | M² | 280
41 | Mur de clôture | ML | 49
TOTAL GROS ŒUVRES
B //REVETEMENT DE SOLS ET MURS
42 | Sol en carreaux céramique rectifié teinté dans la masse de 60x60cm | M² | 260
43 | Sol en carreaux céramique rectifié teinté dans la masse et antidérapant de 60x60cm | M² | 43
44 | Plinthes en carreaux céramique rectifié teinté dans la masse de 60x10cm | ML | 180
45 | Marbre granit pour paillasse | M² | 6
46 | Mur en carreaux céramique rectifié teinté dans la masse de 30x60cm | M² | 85
47 | Mur en carreaux céramique rectifié teinté dans la masse de 120x60cm | M² | 69
48 | Mur en carreaux céramique décoratif 120x60cm | M² | 20
49 | Habillage mural briquettes rouge | M² | 9
TOTAL REVETEMENT
C// ETANCHEITE
50 | Forme de pente y/c chappe de lissage | M² | 165
51 | Etancheité bicouches auto protégée | M² | 165
52 | Etancheité légére des salles d'eau | M² | 62
53 | Relief d’étancheité autoprotégés | ML | 78
54 | Gargouille avec crapaudine | U | 2
55 | Traversée ou trop plein | U | 1
TOTAL ETANCHEITE
D// MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE
D-1/ MENUISERIE BOIS
56 | Porte à recouvrement pleine en bois SR | M² | 19
57 | Porte à recouvrement isoplene en bois SR | M² | 30
58 | Placards en bois MDF finition mélaminé | M² | 47
59 | Dressing en bois MDF finition mélaminé | M² | 20
60 | Habillage mural en bois MDF finition mélaminé structuré | M² | 55
61 | Cuisine semi-équipée en meuble bas. | M² | 9
62 | Cuisine semi-équipée en meuble haut | M² | 8
D-2/ MENUISERIE ALUMINIUM
63 | Fenêtre vitrés à frappes ou coulissante en aluminium y/c vitrage 6mm gris | M² | 20
64 | Châssis vitrés basculant en aluminium y/c vitrage 6mm gris | M² | 1
65 | Porte vitrée coulissante en aluminium | M² | 25
66 | Volet roulant en aluminium extrudé y/c motorisation | M² | 26
67 | Volet roulant en aluminium mousse | M² | 22
68 | Ecran douche en verre trempé 8mm | M² | 8
69 | Miroir de 6mm d'épaisseur | M² | 4
D-3/ MENUISERIE MÉTALLIQUE
70 | Porte métallique | M² | 33
71 | Porte métallique barreaudées y/c vitrage | M² | 4
72 | Grille de protection et de défense | M² | 21
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUM - METALLIQUE
E// ELECTRICITE LUSTRERIE
E-1/ALIMENTATION
73 | Raccordement au réseau éléctrique existant | ENS | 1
74 | Regards de tirage de toute dimension | U | 2
75 | Tableau électrique équipé | U | 3
76 | Boite de distribution étanche | U | 1
77 | Boite de coupure étanche | U | 1
78 | Cable U 1000R 12N 1000R 02V de 4x25 mm2+T | ML | 10
79 | Cable U 1000R 12N 1000R 02V de 5x16 mm2+T | ML | 20
80 | Cable U 1000R 12N 1000R 02V de 5x10 mm2+T | ML | 85
81 | Cable U 1000R 12N 1000R 02V de 5x6 mm2+T | ML | 15
E-2/ DIVERS
82 | Mise à la terre technique | Ens | 2
83 | Circuit equipotentiel | ENS | 2
84 | Coffret de compteur | U | 2
85 | Attente électrique machine à laver | U | 2
86 | Attente électrique Four | U | 2
87 | Attente hotte aspirrante | U | 2
88 | Attente électrique split type applique | U | 7
89 | Attente ventilateur de gaine | U | 7
E-3/ FOYERS ET PRISES
90 | Foyer lumineux en simple allumage | U | 12
91 | Foyer lumineux en simple allumage étanche | U | 9
92 | Foyer lumineux en double allumage | U | 2
93 | Foyer lumineux en double allumage étanche | U | 1
94 | Foyer lumineux en va et vient | U | 10
95 | Foyer lumineux sur bouton poussoir | U | 2
96 | Foyer lumineux supplémentaires | U | 32
97 | Détecteur de présence | U | 10
98 | Prise de courant de 10/16 A +T | U | 32
99 | Prise de courant étanche 10/16A+T | U | 13
100 | Prise de courant triphasé | U | 2
101 | Prise téléphone | U | 5
102 | Prise télévision/parabole | U | 5
103 | Prise informatique RJ45-Catégorie 6 | U | 5
104 | Prise chauffe eau | U | 5
105 | Sonnerie d'appel | U | 5
106 | Interphone | U | 1
E-4/ LUSTRERIE
107 | Spot led 24W encastré | U | 54
108 | Spot led 24W étanche encastré | U | 22
109 | Ruban LED y compris profilé intégré | ML | 84
110 | Applique mural étanche | U | 8
111 | Réglette sanitaire | U | 7
112 | Projecteur LED étanche 50w | U | 2
113 | Bloc autonome de sécurité | U | 7
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE
F//PLOMBERIE SANITAIRE
F-1/ RESEAU EXTERIEUR
114 | Raccordement au réseau d'eau potable | Ens | 1
115 | Distribution principale en polyéthylène tous diamètres de section appropriée | ML | 150
116 | Regard de tirage de toute dimension | U | 2
F-2/ RESEAU INTERIEUR
117 | Canalisation en polypropylène réticule PPR tous diamètre PN16 | ML | 80
118 | Canalisation en polypropylène réticule PER tous diamétre | ML | 280
119 | Vanne d'arrêt tout diamétre en PPR PN16 | U | 4
120 | Tableau et clarinettes de distribution complet | U | 7
F-3/ EVACUATIONS
121 | Evacuation EU-EV et EP en PVC de diamètre 100 à 110mm | ML | 35
122 | Evacuation EU en PVC de diamètre 40 à 50mm | ML | 26
F-4/ APPAREILS SANITAIRES
123 | WC à l'anglaise complete à chasse basse | U | 4
124 | WC suspendu à réservoir encastré | U | 3
125 | Bidet suspendu | U | 1
126 | Equipements douche | U | 3
127 | Caniveau de douche en Inox | U | 3
128 | Receveur de douche complet | U | 2
129 | Lavabo sur console | U | 2
130 | Lave main | U | 2
131 | Siphon de sol | U | 4
132 | Chauffe-eau solaire 200l | Ens | 2
133 | Chauffe eau électrique 50l SLIM | U | 3
134 | Meuble vasque complet | U | 3
135 | Meuble vasque résidentiel | Ens | 1
136 | Baignoir à posé 170x80cm | Ens | 1
137 | Porte papier hygiénique | U | 7
138 | Porte serviette | U | 7
139 | Porte savon | U | 7
140 | Distributeur de savon liquide | U | 7
141 | Patère | U | 9
142 | Corbeille | U | 3
143 | Dépose et repose d'appareil sanitaire existant | U | 3
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE
G// CLIMATISATION - VENTILATION
144 | Canalisation, raccordement et protection des split appliques | Ens | 9
145 | Split mural de puissance frigorifique 9000 BTU | U | 4
146 | Split mural de puissance frigorifique 12000 BTU | U | 4
147 | Split mural de puissance frigorifique 18000 BTU | U | 1
148 | Caisson d'extraction d'aire pour Cuisine | U | 2
149 | Extracteur d'aire pour sanitaire de 150m3/h | U | 7
TOTAL CLIMATISATION
H// PEINTURE - FAUX PLAFOND
H-1/ PEINTURE
150 | Peinture type vinylique sur facades | M² | 554
151 | Peinture Semi-laquée sur murs et plafonds interieurs | M² | 584
152 | Peinture mat sous plafonds intérieurs | M² | 255
153 | Peinture glycérophtalique Laquée sur murs et plafonds | M² | 40
154 | Peinture décoratif sur murs intérieurs | M² | 90
155 | Vernis teinté sur menuiserie bois | M² | 192
156 | Peinture glycérophatique laquée sur menuiserie métallique | M² | 138
H-2/ FAUX PLAFOND
157 | Faux plafond en plâtre tout compris | M² | 295
158 | Faux plafond BA13 hydrofuge y/c joint creux | M² | 39
159 | Trappe de visite | U | 7
TOTAL PEINTURE - FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT (H.T) |  |  | 0
|  | T.V.A 20% |  |  | 0
|  | MONTANT (T.T.C) |  |  | 0