	TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU JARDIN « EL KOUDIA » AU DOUAR EL KOUDIAT COMMUNE DE BELFAACOMMUNE BELFAA, PROVINCE DE CHTOUKA AIT BAHA

	
	

	Bordereaux des prix, détail estimatif
	



	Prix N°
	Désignations
	Unités
	Quantité Marché
	Prix unitaire
	Prix Total

	A
	AMENAGEMENT ESPACE EXTERIEUR
	 
	 
	 
	 

	1
	Décapage de 20 cm d’épaisseur pour tout terrain 
	M2
	900,00
	
	

	2
	Remblai sélectionne 
	M3
	630,00
	
	

	3
	Couche de GNB DE 15 cm d'épaisseur
	M2
	520,00
	
	

	4
	Revêtement En pave autobloquant de 6 cm d'épaisseur y compris sable
	M2
	450,00
	
	

	5
	Pose et fourniture Des Banc préfabriqué type U
	U
	10,00
	
	

	6
	Revêtement de sol en Dallage Imprimé de 10 cm d'ep.
	M2
	50,00
	
	

	7
	Fourniture et pose de bordure P1
	ML
	230,00
	
	

	8
	Gazon naturel
	M2
	230,00
	
	

	9
	Arbustes variétés
	U
	10,00
	
	

	10
	Mur de clôture en acier métallique de 2,50 m de hauteur y compris 2 portails
	ML
	210,00
	
	

	TOTAL ESPACE EXTERIEUR
	

	B
	ARROSAGE DES ESPACES VERTS
	 
	 
	 
	

	11
	Branchement au réseau de l’eau potable
	ENS
	1,00
	
	

	12
	Fourniture et pose de conduite en PEHD de 25 mm de diamètre PN10
	ML
	60,00
	
	

	13
	Fourniture et pose de clapet vanne y compris regards
	U
	3,00
	
	

	14
	Système d'arrosage automatique gout à goute y compris toutes sujétions
	Ml
	450,00
	
	

	TOTAL ARROSAGE DES ESPACES VERTS
	

	C
	AMENAGEMENT ESPACE JEUX D'ENFANT
	 
	 
	 
	

	15
	Dallage en béton de 0,10 m d'épaisseur y/c hérissonnage
	M2
	236,00
	
	

	16
	Fourniture et pose de revêtement en sol souple colle finition SBR colore avec motif décoratif
	M2
	236,00
	
	

	17
	Fourniture et pose et mise en place des poubelles type Benito
	U
	5,00
	
	

	18
	Fourniture et pose de jeux de toboggan
	U
	1,00
	
	

	19
	Fourniture et pose de jeux de carrousel avec siège
	U
	3,00
	
	

	20
	Fourniture et pose de jeux de balançoires 2 places avec 2 assises
	U
	3,00
	
	

	21
	Fourniture et pose de jeux des balancines 2 places
	U
	2,00
	
	

	TOTAL ESPACE JEUX D'ENFANT
	

	D
	ELECTRICITE & LUSTRERIE
	 
	 
	 
	 

	22
	Ouverture et fermeture de tranchée de (0.40x0.80) m en terrain de toute nature y compris lit de sable, remblai, grillage avertisseur, tube annelé Ø75
	ML
	180,00
	
	

	23
	Confection de fouille et massif en béton : Dimension 0,7 x 0,7 x 0,8 m pour candélabre de 6m de hauteur
	U
	11,00
	
	

	24
	Candélabre cylindro-conique droit en acier galvanisé de 4m de hauteur
	U
	11,00
	
	

	25
	Fourniture, pose et raccordement de luminaire d’éclairage public à LED 200 W
	U
	11,00
	
	

	26
	Fourniture, pose et raccordement d’armoire d’éclairage public
	U
	1,00
	
	

	27
	Terre de réseau
	U
	1,00
	
	

	28
	Fourniture, pose et raccordement de câble aluminium ARVFV U1000V 2x35 mm²+T (cuivre nu 14.1 mm²)
	ML
	30,00
	
	

	29
	Fourniture, pose et raccordement de câble aluminium ARVFV U1000V 2x25 mm²+T (cuivre nu 14.1 mm²)
	ML
	150,00
	
	

	TOTAL ELECTRICITE & LUSTRERIE
	

	TOTAL H. T
	

	T.V.A 20%
	

	TOTAL T.T.C
	





        PRESENT BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF EST ARRETE A LA SOMME DE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




