## BP-DE
Bordereau des Prix-Détail Estimatif
APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N° 21/2026/DAAJ
Maintenance préventive et corrective des équipements électriques installés aux bâtiments administratifs des Directions Centrales du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.Département de l'Agriculture à Rabat.
N° du poste | Désignation des prestations (2) | Unité (3) | Quantité (4) | Prix (hors TVA) en DH (5) | Prix total (hors TVA) en DH (6)=(4)*(5)
A- MAINTENANCE PREVENTIVE
A1 | Maintenance préventive des transformateurs | Visite trimestrielle | 4
A2 | Maintenance préventive d'un groupe électrogène | Visite trimestrielle | 4
A3 | Armoires Générales Basse Tension, armoires inverseur et coffrets divisionnaires | Visite trimestrielle | 4
A4 | Vérification des liaisons électriques et des équipements terminaux | Visite trimestrielle | 4
A5 | Equipements électriques des centrales photovoltaïques et onduleurs des serveurs | Visite trimestrielle | 4
A6 | Equipements électriques des ascenseurs | Visite trimestrielle | 4
Total A: Maintenance préventive=
B- MAINTENANCE CORRECTIVE
B-1: ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES ET ONDULEURS DES SERVEURS
B1-1 | BATTERIES 12V 56.4 Ah MODEL XP12V1800 de marque nexans ou équivalent | U | 30
B1-2 | BATTERIES GEL 12V 7 Ah (C20 1,80Vpc at 25°C) MODEL SF GUARD 12-7 de marque SUNLIGHT ou équivalent | U | 25
B1-3 | Rack pour rangement batteries de 70x50x80 cm en métal inoxydable avec porte à fermeture à clé | U | 1
B1-4 | Onduleur de 30KVA de marque Hwawi, schneider ou équivalent | U | 1
B1-5 | panneau photovoltaïque de 540Wc de marque ECOGREEN ou identique à l'existant | U | 2
B1-6 | câble KBE de 1x10mm² pour courant DC, isolement 2KV de marque nexans ou équivalent | ML | 100
B1-7 | câble KBE de 1x6mm² pour courant DC, isolement 2KV de marque nexans ou équivalent | ML | 25
B1-8 | câble KBE de 1x4mm² pour courant DC, isolement 2KV de marque nexans ou équivalent | ML | 25
B1-9 | connecteurs Mal-Femelle des câbles solaires MC4 de marque nexans ou équivalent | U | 15
B1-10 | Disjoncteur unipolaire de 60A DC de marque Schneider ou équivalent | U | 2
B1-11 | Disjoncteur bipolaire de 60A DC de marque Schneider ou équivalent | U | 2
B-2: TRANSFORMATEUR-GROUPE ELECTROGENE
B2-1 | Batterie accumulateur 12v 220Ah de marque Bosch , Varta ou équivalent | U | 2
B2-2 | Batterie de compensation fixe 10Kvar | U | 1
B2-3 | Batterie de compensation variable 45Kvar | U | 1
B2-4 | Boite de jonction Moyenne Tension | U | 3
B2-5 | Borne de connexion câble MT du primaire du transformateur 500KVA | U | 2
B2-6 | Boite de jonction thermotracLAPle pour câble de 35mm² | U | 5
B2-7 | Huile diélectrique pour transformateur | Litre | 150
B2-8 | Fusible pour cellules de protection du transformateur de 32A identique à l'existant | U | 3
B2-9 | Huile synthétique grade 5w40 pour groupe électrogène y compris filtre | Litre | 80
B2-10 | Filtre à huile pour groupe électrogène de puissance de 500KVA | U | 2
B2-11 | Filtre à gasoil pour groupe électrogène de puissance de 500KVA | U | 2
B2-12 | Filtre à air pour groupe électrogène de puissance de 500KVA | U | 2
B2-13 | Résistance chauffante à aillet OHM 200W de marque CETAL, west ou équivalent | U | 2
B-3: ARMOIRES ELECTRIQUES
B3-1 | Disjoncteur 1P 10 A 12912 MG de marque Schneider ou équivalent | U | 30
B3-2 | Disjoncteur 1P 20 A 12914 MG de marque Schneider ou équivalent | U | 20
B3-3 | Disjoncteur C 32A 1P-N 4500A 230VA 19170 SCH de marque Schneider ou équivalent | U | 20
B3-4 | disjoncteur C120N 4P 100A C 10000A 415V de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-5 | Disjoncteur NSX400F 4P 36KA de marque Schneider ou équivalent | U | 1
B3-6 | Micrologic 2.3 400A 4P4D / NSX de marque Schneider ou équivalent | U | 1
B3-7 | Interrupteur. Différentiel. 4P 63A 30mA de marque LAP, Schneider ou équivalent | U | 5
B3-8 | Interrupteur. Différentiel. 2P X 25A 30 mA de marque LAP, Schneider ou équivalent | U | 5
B3-9 | Interrupteur. Horaire IH cct 15365. de marque Schneider, LAP ou équivalent | U | 3
B3-10 | Contacteur 25A 1NF/1 NO 220V de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-11 | Relais thermique 9/13 A de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-12 | Disjoncteur Acti 9 ITL 16A 230/240VA de marque Schneider ou équivalent | U | 30
B3-13 | Commutateur D22 3P de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-14 | Disjoncteur 1P 16 A de marque Schneider ou équivalent | U | 25
B3-15 | Fusible cartouche 22 x 58 63A GL de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 10
B3-16 | Fusible AM 10 x 38 25A CH de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 10
B3-17 | Barrette de terre de marque Schneider ou équivalent | U | 3
B3-18 | Barrette de connexion 16 mm2 de marque Ingelec ou équivalent | U | 10
B3-19 | Barrette de connexion 10 mm2 de marque Ingelec ou équivalent | U | 10
B3-20 | Barrette de connexion 06 mm2 de marque Ingelec ou équivalent | U | 40
B3-21 | Borne de connexion S/R 35mm2 de marque onka ou. équivalent | U | 5
B3-22 | Borne de Terre S/R 16/35 MM VJ ONK de marque onka ou. Équivalent | U | 5
B3-23 | Rail din asymétrie. En G 35*15 mm de marque Ingelec ou équivalent | ML | 6
B3-24 | Rail oméga de marque Ingelec, LAP ou équivalent | ML | 6
B3-25 | Coffret métal box 400x300x200 de marque Ingelec ou équivalent | U | 2
B3-26 | Coffret métal box 500x400x200 de marque Ingelec ou équivalent | U | 2
B3-27 | Boite de 100 Pcs de Cosse à sertir STD 16 mm de marque west ou équivalent | U | 1
B3-28 | Boite de 100 Pcs de Cosse à sertir STD 10 mm de marque west ou équivalent | U | 1
B3-29 | Rail Omega Perforée 35*7,5MM 1278 de marque Schneider ou équivalent | ML | 6
B3-30 | Répartiteur Tetrapolaire de 100A de marque Schneider ou équivalent | U | 3
B3-31 | disjoncteur C120N 4P 80A C 10000A 415V de marque Schneider ou équivalent | U | 4
B3-32 | Bouton Poussoir lumineux D22 NOIR OF XB7EA25P TMde marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 5
B3-33 | Coupe circuit 4P 125A 22 X 85 de marque Schneider, LAP ou équivalent | U | 1
B3-34 | Rondelles cadm, D 06*20 MM QL en paquet de 100 pcs | U | 1
B3-35 | Embout PI de Câblage 10 mm2 en paquet de 100 pcs de marque Schneider ou équivalent | U | 1
B3-36 | Manchon Helvia A3 (25x9mm) en paquet de 100 pcs de marque Schneider ou équivalent | U | 1
B3-37 | Montant Perfore pour Coffret 1290 de marque INGELEC ou équivalent | U | 2
B3-38 | Collier Serrage 7.6*185 Sachet de 100 1618/04 en paquet de 100 pcs de marque Schneider ou équivalent | U | 2
B3-39 | Minuterie 1 A 7 MIN 16A de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-40 | HORLOGE 220V EH111 de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-41 | VOYANT DE SIGNALISATION VERT/ROUGE de marque Schneider ou équivalent | U | 4
B3-42 | CONTACTEUR 9A LC1D09 - 220V de marque Schneider ou équivalent | U | 5
B3-43 | IDPN 1P+N20A 4KV C de marque Schneider ou équivalent | U | 10
B3-44 | IDPN 1P+N 32A C A9N21550 de marque Schneider ou équivalent | U | 10
B3-45 | DISJONCTEUR DIFFERENIEL 2X63A 300A DE MARQUE SCHNEIDER OU EQUIVALENT | U | 20
B3-46 | PEIGNE D'ALIMENTATION DE MARQUE SCHNEIDER OU EQUIVALENT | U | 5
B3-47 | Fusible cartouche 22 x 58 80A GL 600 V de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 5
B3-48 | MINUTERE HORLOGE NUMERIQUE DIGITAL 220V | U | 10
B-4: EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES ELECTRIQUES
B4-1 | Panel apparent 120*30 LED 40W 4000K marque Philips, luxiona ou équivalent | U | 140
B4-2 | Panel encastré 120*30 LED 40W 4000K marque philips, luxiona ou équivalent | U | 60
B4-3 | Panel encastré LED 12W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 30
B4-4 | Panel encastré LED 18W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 40
B4-5 | Panel Apparent LED 18W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 40
B4-6 | Panel encastré LED 24W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 40
B4-7 | Panel encastré LED 6W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 30
B4-8 | Panel encastré LED 9W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 30
B4-9 | Panel ronde APP LED 24W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 40
B4-10 | Panel ronde APP LED 12W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 40
B4-11 | SUPPORT DE PANEL 60X60 MM de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-12 | Lampe 36W E27 650K de jardin de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 20
B4-13 | Plafonnier panel rond encastre diam 10 Led 12w marque Philips, luxiona ou équivalent | U | 20
B4-14 | Regl.Decor LED20W0;6M1900L ZD-LTD010 de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-15 | Applique lavabo avec prise de marque GENERAL ou équivalent | U | 10
B4-16 | Hublot rond étanche de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 10
B4-17 | Réglette étanche 120*12 LED 2*18W 4000K marque Philips, luxiona ou équivalent | U | 25
B4-18 | Applique murale ronde diam28 25W LED 4000K marque LAP, luxiona ou équivalent | U | 25
B4-19 | Spot rond encastré Led 7w 4000k marque Philips, luxiona ou équivalent | U | 80
B4-20 | Bloc secours 70 lum LED, de marque Legrand ou équivalent | U | 10
B4-21 | Plinthe 100 x 45 de marque INGELEC ou équivalent | ML | 50
B4-22 | Plinthe 60 x 40 de marque INGELEC ou équivalent | ML | 25
B4-23 | Moulure 20 x 12 de marque INGELEC ou équivalent | ML | 25
B4-24 | Multiprise 6 poste 2 P+T BLANC+INTER/LUMI de marque Ingelec ou équivalent | U | 15
B4-25 | Prise 2P+T+ECLIPS de marque INGELEC, LAP ou équivalent. | U | 15
B4-26 | Prise 2P+T 45X45 blanc- de marque Mosaic, INGELEC, LAP ou équivalent | U | 35
B4-27 | Prise APP IND 3P+T+N 32A TYPE : 125 INGELEC, LAP ou équivalent | U | 10
B4-28 | Prise 2P+T étanche App blanc réf 4896A INGELEC, LAP ou équivalent | U | 10
B4-29 | Prise RJ45 encastré cat. 6e de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 10
B4-30 | support de prise 2P+T 45x45 de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 20
B4-31 | Fiche mâle 2P + T. de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 20
B4-32 | Fiche femelle 2P + T. de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 20
B4-33 | Interrupteur Simple de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 15
B4-34 | Interrupteur blanc 5701/10A de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 15
B4-35 | Interrupteur simple étanche apparent de marque LAP, GENERAL ou équivalent | U | 10
B4-36 | Double V/V de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 15
B4-37 | Va et vient gris étanche de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 10
B4-38 | Poussoir lumineux de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 20
B4-39 | Bouton poussoir étanche de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 10
B4-40 | Câble U1000 R12V 5X10 mm2. de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 100
B4-41 | Câble U500V 6mm2 K-plast de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 100
B4-42 | Câble U1000 R12V 5X 4 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 100
B4-43 | Câble U500V 4 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 100
B4-44 | Câble U1000 R12V 4X 2,5 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-45 | Câble RVFV cuivre 4X 16 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-46 | Câble RVFV cuivre 4X 10 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-47 | Câble RVFV cuivre 4X 6 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-48 | Câble SV1V 4 X 2,5 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 200
B4-49 | Câble SV1V 4 X 1,5 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-50 | Câble U500V 10mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-51 | Câble U500V 2,5mm2 MD/CM de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-52 | Câble U500V 1,5mm2 NX/ING de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-53 | Câble SV1V 2 X 1,5 mm2 MD/CM de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 150
B4-54 | Câble U1000 R12V 5X25 mm2 de marque NEXANS ou équivalent | Ml | 25
B4-55 | Câble de terre cuivre 25 mm 2 de marque NEXANS ou équivalent | Kg | 10
B4-56 | CABLE RIGIDE NOIR 1X2,5MM² de marque nexans ou équivalent | ML | 100
B4-57 | CABLE SOUPLE SE1V U5000 3X2,5MM² de marque nexans ou équivalent | ML | 300
B4-58 | CABLE U1000 RO2V 3X2,5MM² de marque nexans ou équivalent | ML | 300
B4-59 | Alimentation RF 1A-DC 12V de marque west. ou équivalent | U | 5
B4-60 | Ruban LED 12v IP65 4000K de marque west. ou équivalent | ML | 50
B4-61 | Ruban LED pour toile lumineuse de marque west ou équivalent | ML | 30
B4-62 | Ruban adhésif 19mm X 20 mm IS de marque west ou équivalent | U | 30
B4-63 | Ruban Led 220V de marque ingelec ou équivalent | ML | 100
B4-64 | Adaptateur de ruban Led 220V de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-65 | Boite de distribution 4 départs triphasée de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 2
B4-66 | Chemins de câble largeur 100x33 de marque Ingelec ou équivalent | Ml | 10
B4-67 | Douille fluo simple clipsable de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 15
B4-68 | Douille à chemise métallique de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 15
B4-69 | Douille E27 porcelaine de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 20
B4-70 | Douille E27 double bague noir de marque Ingelec, LAP ou équivalent | U | 16
B4-71 | Starter 4- 62w 110/220 de marque GENERAL ou équivalent | U | 20
B4-72 | Boite étanche rect 240x180x85 mm de marque LAP ou équivalent | U | 5
B4-73 | Boite orange d'encastré. de marque LAP ou équivalent | U | 20
B4-74 | Tube annelé isogris ICT D-20/13 de marque Schneider, LAP ou équivalent | ML | 50
B4-75 | Fiche MAL IND 3P+T+N 32A TYPE : 025 de marque Schneider, LAP ou équivalent | U | 5
B4-76 | Embase à cheville 100PS 1602 de marque Schneider, LAP ou équivalent | U | 4
B4-77 | Sortie de Fil Zénith Blanc 403/20A de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 10
B4-78 | Douille Halog. GU10 A Fil de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 100
B4-79 | Tube orange 16 de marque LAP ou équivalent | ML | 100
B4-80 | Gaine thermo rétractable | ML | 10
B4-81 | MOULURE 25X16 AVEC ADHESIF de marque Schneider ou équivalent | ML | 20
B4-82 | ISOGRIS 13 de marque Legrand ou équivalent | ML | 100
B4-83 | BOITE DE RACCORDEMENT ETANCHE 240X100 de marque INGELEC, LAP ou équivalent | U | 10
B4-84 | Lampe halogène 200W de marque Philips, Legrand ou équivalent | U | 10
B4-85 | Lampe halogène plus line pro 500W de marque Philips ou équivalent | U | 5
B4-86 | Lampe flamme LED E14 4W 220V de marque MEGAMAN ou équivalent | U | 20
B4-87 | Lampe Led 15W 12V de marque Philips ou équivalent | U | 10
B4-88 | Lampe LED 220V 15W E27 de marque Legrand, GENERAL ou équivalent | U | 100
B4-89 | Lampe LED 220V 15W B22 de marque Legrand, GENERAL ou équivalent | U | 100
B4-90 | Lampe LED GU10 4W 220V 4000K de marque Philips, Legrand, MEGAMAN ou équivalent | U | 10
B4-91 | Lampe SHP 150W E40 220V de marque radium ou équivalent | U | 10
B4-92 | Lampe Led E27 13W 3U 240V de marque GENERAL ou équivalent | U | 100
B4-93 | lampe tub 18 W 1.2M 6500K de marque GENERAL ou équivalent | U | 400
B4-94 | Lampe Sphérique LED E27 L.B TJ-P45 7W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 200
B4-95 | Lampe LED GU10 9W 240V 3000K SAVYAL de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 100
B4-96 | lampe fluorescent 18w 2PIN de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 10
B4-97 | Cadre de lampe GU10 de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-98 | Borne d'éclairage de jardin 60CM de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 10
B4-99 | Tube LED 9W 6500K 60CM de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-100 | Projecteur Led, 400W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 4
B4-101 | Projecteur applique murale Led 150w Marque Philips, luxiona ou équivalent | U | 10
B4-102 | Projecteur Led, 100W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 4
B4-103 | Projecteur Led, 50W de marque spring, KG ou équivalent | U | 10
B4-104 | Projecteur Led, 30W 6500K de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 10
B4-105 | Boite vis spax 4x40 de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 4
B4-106 | Boite vis spax 4x30 de marque Philips, GENERAL ou équivalent | U | 4
B4-107 | Boite chevilles plastique 8mm de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 4
B4-108 | Boite chevilles plastique 10mm de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 4
B4-109 | Boite chevilles plastique 14mm de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 2
B4-110 | fusible cartouche 63A de marque ingelec, LAP ou équivalent | U | 6
B4-111 | Détecteur de présence de marque ingelec ou équivalent | U | 10
B4-112 | Ventilateur extracteur d'air 220v de marque ingelec ou équivalent | U | 5
Total B: Maintenance corrective=
Total HT=
TVA (20%)
Total TTC=
FAIT A
Le Concurent Le Maître d'Ouvrage