## Estimation ESSB
AO N°03/2026/ESTg/GST-TTA
TRAVAUX DE REPARATION, DE REMISE EN ETAT ET D'ENTRETIEN DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DU DISTRICT SANITAIRE DE TANGER
Bordereau des prix - détail estimatif
N° Prix | Désignation des OUvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total
‎1-‎ TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE
1 | TRAVAUX DE DEPOSE DIVERS, DE DEMOLITION TOUT CORPS D'ETAT, DE ‎DESHERBAGES ET DEMENAGEMENTS Y/C EVACUATIONS A LA DECHARGE PUBLIQUE: | M² | 32 |  | 0
‎2-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0
TERRASSEMENTS
2 | REMBLAIS D'APPORT EN TERRE SELECTIONNEE | M3 | 9 |  | 0
3 | forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris acier | M² | 12 |  | 0
| MAÇONNERIE EN ELEVATION ‎ |  |  |  | 0
4 | ENCADREMENT DE FENETRE EN BETON ARME Y/C DEPOSE DES FENETRES ET REMISE EN ETAT DE MUR | U | 12 |  | 0
5 | ENCADREMENT DE PORTE EN BETON ARME Y/C DEPOSE DES PORTES ET REMISE EN ETAT DE MUR | U | 10 |  | 0
6 | TRAITEMENT DES FISSURES | Ens | 1 |  | 0
| ENDUITS |  |  |  | 0
7 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 30 |  | 0
8 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 20 |  | 0
| TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
9 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT | U | 1 |  | 0
| REGARD D'ASSAINISSEMENT VISITABLE OU NON VISITABLE: |  |  |  | 0
10 | REGARD DE 40x40 CM | U | 3 |  | 0
11 | REGARD DE 80x80 CM | U | 2 |  | 0
| CANALISATION EN PVC SERIE 1: |  |  |  | 0
12 | PVC DIAMETRE DE 200 mm | ML | 12 |  | 0
13 | CANIVEAU EN BETON ARME | ML | 16 |  | 0
| 9-‎ DIVERS ‎ |  |  |  | 0
14 | APPUIS DE FENETRE | ML | 20 |  | 0
15 | DALLETTES EN BETON ARME | M² | 12 |  | 0
16 | RENFORMIS EN BETON ‎ | M² | 3 |  | 0
17 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION Y/C COUVRE JOINT POUR MURS ET PLAFONDS | ML | 12 |  | 0
18 | DALLETTE COUVRE JOINT | ML | 9 |  | 0
‎3-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎ |  |  |  |  | 0
19 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU | M² | 16 |  | 0
‎4-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND
A.‎ FAUX PLAFOND :‎
20 | DEPOSE DE FAUX PLAFOND | M² | 12 |  | 0
21 | FAUX PLAFOND MODULAIRE EN FIBRES MINERALES DE 60x60 cm | M² | 12 |  | 0
22 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS CREUX | M² | 16 |  | 0
23 | ENDUIT SOUS PLAFONDS EN PLATRE TALOCHE | M² | 9 |  | 0
5-‎ REVETEMENT DE SOL ET MUR |  |  |  |  | 0
24 | DECAPAGE DE REVETEMENT DE SOL OU MURAL EXISTANT | M² | 16 |  | 0
25 | PONÇAGE, COLEMATAGE ET LUSTRAGE DE REVETEMENT EN GRANITO POLI EXISTANT | M² | 30 |  | 0
26 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX TYPE COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES | M² | 26 |  | 0
27 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDÉRAPANTS Y COMPRIS PLINTHES | M² | 40 |  | 0
28 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 60 |  | 0
29 | REVÊTEMENT DE SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE | M² | 40 |  | 0
30 | REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EN PVC Y COMPRIS PLINTHES | M² | 12 |  | 0
6-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX |  |  |  |  | 0
| MENUISERIE BOIS |  |  |  | 0
31 | DEPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE NATURE | U | 10 |  | 0
32 | PORTE ISOPLANE EN BOIS | M² | 20 |  | 0
33 | PLACARD EN BOIS SAPIN ROUGE Y COMPRIS ETAGERES ET PEINTURE | M² | 20 |  | 0
34 | PLACARD SOUS PAILLASSE | M² | 21 |  | 0
35 | Fourniture et pose de poignées de portes avec serrure | U | 40 |  | 0
36 | Réparation et ajustage de menuiserie bois et métallique, y compris dépose et repose | U | 26 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
37 | MAT DE DRAPEAU | U | 2 |  | 0
38 | Rideaux en toile y compris accessoires | M² | 20 |  | 0
39 | Verre clair de 4 à 4,8 mm | M² | 16 |  | 0
40 | verre armé | M² | 18 |  | 0
7-‎ TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
41 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | M² | 120 |  | 0
42 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS | M² | 160 |  | 0
43 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 200 |  | 0
44 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS -METALLIQUE | M² | 200 |  | 0
8-‎ PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| BRANCHEMENT ET RESEAUX EXTERIEURS |  |  |  | 0
45 | CONDUITES EXTÉRIEURES EN PEHD PN16 DE TOUT DIAMÈTRE | ML | 12 |  | 0
46 | Accesoires de racordement | U | 7 |  | 0
ALIMENTATION
47 | TUYAUTERIE EN PPR DE TOUS DIAMÈTRES | ML | 30 |  | 0
48 | ROBINET ET VANNES D'ARRÊTS TOUS DIAMÈTRES | U | 19 |  | 0
49 | COLLECTEUR DE TOUT DÉPART Y/C COFFRET | U | 3 |  | 0
50 | TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RÉTICULÉ DN 13/16 OU DN 16/20 | ML | 60 |  | 0
51 | Tuyauterie en tube acier galvanisé diametre 40/49 | ML | 27 |  | 0
52 | ROBINET DE PUISAGE | U | 13 |  | 0
EVACUATION
53 | TUBE PVC D'ÉVACUATION DE TOUS DIAMÈTRES | ML | 36 |  | 0
54 | Siphon du sol 150×150 mm | U | 18 |  | 0
| APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
55 | WC À L'ANGLAISE | U | 14 |  | 0
56 | CHANGEMENT MECANISME WC ET ACCESSOIRES (douchette d'ablution) | U | 36 |  | 0
57 | LAVABO SUR COLONNE | U | 9 |  | 0
58 | ÉVIER DE PAILLASSE EN INOX | U | 14 |  | 0
59 | MELANGEUR | U | 26 |  | 0
60 | changement du SIPHON DE LAVABO | U | 20 |  | 0
61 | PORTE SAVON | U | 12 |  | 0
62 | PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE | U | 12 |  | 0
63 | PORTE SERVIETTE | U | 12 |  | 0
64 | MIROIRS | U | 12 |  | 0
65 | Extracteur DE VMC | U | 6 |  | 0
| PRODUCTION D'ECS |  |  |  | 0
66 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50 LITRES | U | 1 |  | 0
9- CLIMATISATION |  |  | 0 |  | 0
67 | RÉVERSIBLE DE 9000 BTU | U | 2 |  | 0
68 | RÉVERSIBLE DE 12000 BTU | U | 2 |  | 0
69 | Refection, remise en etat, remplissage et mise en marche des climatiseurs existants | U | 10 |  | 0
10-ELECTRICITE
FILERIE ET CÂBLAGE
70 | Fil électrique rigide 1x1.5 mm² H07VU | PL | 100 |  | 0
71 | Fil électrique rigide 1x2.5 mm² H07VU | ML | 300 |  | 0
72 | Câble souple 3x1.5 mm² H05VV-F | ML | 100 |  | 0
73 | Câble souple 3x2.5 mm² H05VV-F | ML | 90 |  | 0
74 | Câble souple 4x4 mm² H05VV-F | ML | 60 |  | 0
75 | Câble souple 4x6 mm² RV-K 0.6/1KV | ML | 25 |  | 0
76 | Câble souple 4x10 mm² RV-K 0.6/1KV | ML | 0 |  | 0
77 | Câble U1000R2V cuivre 4x6 mm² | ML | 20 |  | 0
78 | Câble U1000R2V cuivre 4x10 mm² | ML | 0 |  | 0
79 | Câble U1000R2V cuivre 4x16 mm² | ML | 0 |  | 0
80 | Câble U1000R2V cuivre 4x25 mm² | ML | 0 |  | 0
81 | Câble U1000R2V cuivre 4x35 mm² | ML | 0 |  | 0
| CONDUITS ET CHEMINEMENTS |  | 0
82 | Gaines ICTA Ø16 mm | ML | 10 |  | 0
83 | Gaines ICTA Ø20 mm | ML | 10 |  | 0
84 | Gaines ICTA Ø25 mm | ML | 10 |  | 0
85 | Gaines ICTA Ø32 mm | ML | 10 |  | 0
86 | Tube orange ICTL Ø9 mm | ML | 10 |  | 0
87 | Tube orange ICTL Ø11 mm | ML | 10 |  | 0
88 | Tube orange ICTL Ø13 mm | ML | 10 |  | 0
89 | Tube orange ICTL Ø16 mm | ML | 10 |  | 0
90 | Plinthe 20/12 | ML | 10 |  | 0
91 | Plinthe 40/16 | ML | 10 |  | 0
92 | Plinthe 60/40 | ML | 10 |  | 0
| APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ET FOYERS |  | 0
93 | Interrupteur simple allumage | U | 10 |  | 0
94 | Interrupteur simple allumage étanche | U | 5 |  | 0
95 | Interrupteur double allumage | U | 10 |  | 0
96 | Interrupteur va et vient | U | 15 |  | 0
97 | Prise de courant 2x16A+T | U | 20 |  | 0
98 | Prise de courant étanche 2x16A+T | U | 5 |  | 0
99 | Bouton poussoir lumineux | U | 5 |  | 0
100 | Foyer Prise de courant | U | 10 |  | 0
101 | Foyer lumineux simple allumage | U | 10 |  | 0
102 | Foyer lumineux double allumage | U | 10 |  | 0
103 | Foyer lumineux va et vient | U | 10 |  | 0
104 | Foyer lumineux sur bouton poussoir | U | 5 |  | 0
105 | Foyer lumineux supplementaire | U | 5 |  | 0
106 | Foyer prise de courant supplementaire | U | 5 |  | 0
| ÉCLAIRAGE |  | 0
107 | Réglette étanche à tubes LED 2x18w 120m equipée | U | 25 |  | 0
108 | Réglette étanche à tubes LED 2x9w 60cm equipée | U | 25 |  | 0
109 | Réglette étanche à tubes LED 40w 120cm | U | 25 |  | 0
110 | Réglette LED 17W 60 cm | U | 20 |  | 0
111 | Panel LED 40W encastrable 60x60 | U | 25 |  | 0
112 | Panel LED 40W en saillie 60x60 | U | 25 |  | 0
113 | Applique LED lavabo 6W avec prise | U | 10 |  | 0
114 | Plafonnier LED encastré rond 24W | U | 15 |  | 0
115 | Plafonnier LED en saillie rond 18W | U | 10 |  | 0
116 | Projecteur LED 10W IP65 | U | 5 |  | 0
117 | Projecteur LED 20W IP65 | U | 5 |  | 0
118 | Lampe LED B22/E27 9W | U | 100 |  | 0
119 | Lampe LED B22/E27 11W | U | 100 |  | 0
120 | Lampe LED B22/E27 13W | U | 100 |  | 0
121 | Lampe LED B22/E27 15W | U | 100 |  | 0
122 | Tube LED 60 cm 9W | U | 150 |  | 0
123 | Tube LED 120 cm 18W | U | 150 |  | 0
124 | Bloc autonome d eclairage de securité LED | U | 0 |  | 0
| PROTECTION ÉLECTRIQUE |  | 0
125 | Tableau de protection electrique | Ens | 0 |  | 0
126 | Disjoncteur unipolaire 10A | U | 30 |  | 0
127 | Disjoncteur unipolaire 16A | U | 30 |  | 0
128 | Disjoncteur unipolaire 20A | U | 20 |  | 0
129 | Disjoncteur unipolaire 25A | U | 16 |  | 0
130 | Disjoncteur unipolaire 32A | U | 15 |  | 0
131 | Disjoncteur bipolaire 10A | U | 25 |  | 0
132 | Disjoncteur bipolaire 16A | U | 20 |  | 0
133 | Disjoncteur bipolaire 20A | U | 10 |  | 0
134 | Disjoncteur bipolaire 25A | U | 10 |  | 0
135 | Disjoncteur bipolaire 32A | U | 10 |  | 0
136 | Disjoncteur tripolaire 10A | U | 0 |  | 0
137 | Disjoncteur tripolaire 16A | U | 0 |  | 0
138 | Disjoncteur tripolaire 20A | U | 0 |  | 0
139 | Disjoncteur tripolaire 25A | U | 0 |  | 0
140 | Disjoncteur tripolaire 32A | U | 0 |  | 0
141 | Disjoncteur 3P+N 10A | U | 25 |  | 0
142 | Disjoncteur 3P+N 16A | U | 25 |  | 0
143 | Disjoncteur 3P+N 20A | U | 15 |  | 0
144 | Disjoncteur 3P+N 25A | U | 15 |  | 0
145 | Disjoncteur 3P+N 32A | U | 15 |  | 0
146 | Cartouches HPC taille 00 de 63A a 120A | U | 0 |  | 0
| COMMANDE ET AUTOMATISME |  | 0
147 | Interrupteur horaire 24h/15min | U | 2 |  | 0
148 | Interrupteur différentiel 2x25A 30mA | U | 5 |  | 0
149 | Interrupteur différentiel 2x25A 300mA | U | 5 |  | 0
150 | Interrupteur différentiel 4x40A 30mA | U | 5 |  | 0
151 | Interrupteur différentiel 4x40A 300mA | U | 5 |  | 0
152 | Interrupteur différentiel 4x63A 30mA | U | 5 |  | 0
153 | Interrupteur différentiel 4x63A 300mA | U | 5 |  | 0
154 | Minuterie 16A 230V | U | 4 |  | 0
155 | Télérupteur 16A 230V | U | 4 |  | 0
| PRISE DE TERRE |  | 0
156 | Prise de terre | Ens | 0 |  | 0
| DIAGNOSTIC PANNES |  | 0
157 | Diagnostic des pannes | Ens | 1 |  | 0
| POMPES |  | 0
158 | Pompe de surface | Ens | 1 |  | 0
159 | Pompe immergée | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0