AOOS N° : 02/TAGH/2026
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 100M3 POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU DOUAR IMI NOUASSIF A LA COMMUNE DE TAGHBALTE PROVINCE DE ZAGORA.
Bordereau des prix - détail estimatif 
	N°
	DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	U
	Qté
	PU
	P T HT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Construction de réservoir semi enterré de 100 m3

	1
	Fouille en pleine masse
	M3
	50,00
	 
	 

	2
	Remblaiement ou évacuation  à la D.P
	M3
	50,00
	 
	 

	3
	Béton de propreté
	M3
	4,62
	 
	 

	4
	Maçonnerie de moellon en fondation 
	M3
	12,40
	 
	 

	5
	Béton poreux 
	M3
	12,72
	 
	 

	6
	Couche d'asphalte en fondation 
	M2
	31,81
	 
	 

	7
	Hérissonage en pierre sèche
	M2
	11,56
	 
	 

	8
	Béton pour  coupole et la poutre en béton armé 
	M3
	5,43
	 
	 

	9
	Béton armé  dosé à 350 kg/m3 y compris produits hydrofuges
	M3
	25,79
	 
	 

	10
	Armatures pour béton armé 
	KG
	3 747,18
	 
	 

	11
	Enduit hydrofuge à l'intérieur  Y C Enduit au mortier bâtard de 2 cm d'épaisseur
	M2
	96,15
	 
	 

	12
	Chappe étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E avec produit hydrofuge
	M2
	31,81
	 
	 

	13
	Enduit extérieur y compris peinture vinylique 
	M2
	105,35
	 
	 

	14
	Forme de pente et chape de lissage
	M2
	31,81
	 
	 

	15
	Etanchéité auto protégée en aluminium pour la dalle coupole
	M2
	28,67
	 
	 

	16
	Caniveau périphérique 
	ML
	20,10
	 
	 

	17
	Echelle Métallique A L’extérieur De La Cuve
	U
	1
	 
	 

	18
	Fourniture et pose d’une échelle en aluminium à l’intérieur de la cuve 
	U
	1
	 
	 

	19
	Essai d'étanchéité des ouvrages
	Ft
	1
	 
	 

	 Equipements hydro-mécaniques du réservoir

	20
	fourniture, transport et pose des équipements hydromécaniques d’alimentation de réservoir
	ENS
	1
	 
	 

	21
	fourniture, transport et pose des équipements hydromécaniques de distribution  de réservoir
	ENS
	1
	 
	 

	22
	Essai de désinfection et stérilisation de réservoir 
	F
	1
	 
	 

	 Ouvrages annexes

	23
	construction de regard de vanne de sectionnement Y compris équipements complet 
	U
	1,00
	 
	 

	24
	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte
	U
	1,00
	 
	 

	TOTAL  H.T
	 

	TAUX  TVA  20%
	 

	TOTAL  TTC
	 


Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de (En lettres)
………………………………………………………………………………………………
                                                                             Signature et cachet de concurrent


