# AOOS N° : 02/TAGH/2026

# OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 100M3 POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU DOUAR IMI NOUASSIF A LA COMMUNE DE TAGHBALTE PROVINCE DE ZAGORA.

# Bordereau des prix - détail estimatif

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Qté |  | PU | P T HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction de réservoir semi enterré de 100 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fouille en pleine masse | M3 | 50,00 |  |  |  |
| 2 | Remblaiement ou évacuation à la D.P | M3 | 50,00 |  |  |  |
| 3 | Béton de propreté | M3 | 4,62 |  |  |  |
| 4 | Maçonnerie de moellon en fondation | M3 | 12,40 |  |  |  |
| 5 | Béton poreux | M3 | 12,72 |  |  |  |
| 6 | Couche d'asphalte en fondation | M2 | 31,81 |  |  |  |
| 7 | Hérissonage en pierre sèche | M2 | 11,56 |  |  |  |
| 8 | Béton pour coupole et la poutre en béton armé | M3 | 5,43 |  |  |  |
| 9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris produits hydrofuges | M3 | 25,79 |  |  |  |
| 10 | Armatures pour béton armé | KG | 3 747,18 |  |  |  |
| 11 | Enduit hydrofuge à l'intérieur Y C Enduit au mortier bâtard de 2 cm d'épaisseur | M2 | 96,15 |  |  |  |
| 12 | Chappe étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E avec produit hydrofuge | M2 | 31,81 |  |  |  |
| 13 | Enduit extérieur y compris peinture vinylique | M2 | 105,35 |  |  |  |
| 14 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 31,81 |  |  |  |
| 15 | Etanchéité auto protégée en aluminium pour la dalle coupole | M2 | 28,67 |  |  |  |
| 16 | Caniveau périphérique | ML | 20,10 |  |  |  |
| 17 | Echelle Métallique A L’extérieur De La Cuve | U | 1 |  |  |  |
| 18 | Fourniture et pose d’une échelle en aluminium à l’intérieur de la cuve | U | 1 |  |  |  |
| 19 | Essai d'étanchéité des ouvrages | Ft | 1 |  |  |  |
| Equipements hydro-mécaniques du réservoir |  |  |  |  |  |  |
| 20 | fourniture, transport et pose des équipements hydromécaniques d’alimentation de réservoir | ENS | 1 |  |  |  |  |
| 21 | fourniture, transport et pose des équipements hydromécaniques de distribution de réservoir | ENS | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Essai de désinfection et stérilisation de réservoir | F | 1 |  |  |  |  |
| Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | construction de regard de vanne de sectionnement Y compris équipements complet | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte | U | 1,00 |  |  |  |  |
| TOTAL H.T |  |  |  |  |  |  |  |
| TAUX TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de (En lettres)

………………………………………………………………………………………………

Signature et cachet de concurrent