## BP
ETALONNAGE ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE MESURES
AO N°31/DAM/S/2026
Bordereau des prix formant détail estimatif
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU HT en chiffres (Y compris RS) | PP HT (Y compris RS) | Dont retenue à la source
1 | 1045 | 117 | 117803 | Etalonnage de débitmètre, type : à eau | U | 1
2 | 1045 | 117 | 117804 | Etalonnage de débitmètre, type : à mercure | U | 1
3 | 1045 | 117 | 117805 | Etalonnage de débitmètre, type : KROHNE | U | 1
4 | 1045 | 117 | 117806 | Etalonnage de débitmètre, type : à flotteur | U | 3
5 | 1045 | 117 | 150435 | Entretien de débitmètre, Type débitmètre : à flotteur | U | 3
6 | 1045 | 117 | 117807 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 10 l | U | 1
7 | 1045 | 117 | 117808 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 30 l | U | 1
8 | 1045 | 117 | 117809 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 50 l | U | 1
9 | 1045 | 117 | 117810 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 200 l | U | 1
10 | 1045 | 117 | 117811 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 2000 l | U | 1
11 | 1045 | 117 | 117812 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 20 l | U | 1
12 | 1045 | 117 | 117813 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 100 l | U | 2
13 | 1045 | 117 | 117814 | Etalonnage de jauge d’eau, capacité : 500 l | U | 1
14 | 1045 | 522 | 132177 | Etalonnage d'équipement, catégorie d'équipement : pompe d’épreuve manuelle, Pression : de 0 à 60 bars | U | 2
15 | 1045 | 117 | 117817 | Etalonnage de Balance, type : 15 Kg 9V DC | U | 1
16 | 1045 | 117 | 117818 | Etalonnage de Balance, type : 36 Kg 9V | U | 1
17 | 1045 | 117 | 117819 | Etalonnage de Balance, type : 60 Kg-20g | U | 1
18 | 1045 | 117 | 148714 | Etalonnage de balance, Type balance : électronique, Capacité : 150 Kg | U | 1
19 | 1045 | 117 | 148715 | Etalonnage des appareils de mesure, Type appareil : pince ampèremétrique | U | 1
20 | 1045 | 117 | 148716 | Etalonnage des appareils de mesure, Type appareil : multimètre à affichage digital | U | 3
21 | 1045 | 117 | 148717 | Etalonnage des appareils de mesure, Type appareil : analyseur portable de réseau électrique à affichage digital | U | 1
22 | 1045 | 522 | 132178 | Etalonnage d'équipement, catégorie d'équipement : mégohmmètre, Résistance : de 0 à 1000 Ohm, Tension : de 0 à 600 V | U | 1
23 | 1045 | 522 | 132176 | Etalonnage d'équipement, catégorie d'équipement : wattmètre | U | 1
24 | 1045 | 117 | 118885 | Etalonnage de manomètre, type : Digital 0-50 bars pour mesure de pression | U | 2
25 | 1045 | 117 | 148718 | Etalonnage de manomètre, Type manomètre : à cadran sec, Pression : de 0 à 60 bars | U | 3
26 | 1045 | 117 | 148719 | Etalonnage de manomètre, Type manomètre : à bain d'huile, Pression : de 0 à 60 bars | U | 3
27 | 1045 | 522 | 131995 | Etalonnage d'équipement, catégorie d'équipement : manomètre numérique | U | 4
28 | 1045 | 117 | 150431 | Etalonnage de débitmètre, Type débitmètre : à ultrason, Vitesse d'écoulement : de 0,01 à 25 m/s | U | 1
29 | 1045 | 117 | 150432 | Entretien de débitmètre, Type débitmètre : à ultrason, Vitesse d'écoulement : de 0,01 à 25 m/s | U | 1
30 | 1045 | 117 | 150433 | Etalonnage de débitmètre, Type débitmètre : à ultrason, Vitesse d'écoulement : de -12,2 à +12,2 m/s (flux bidirectionnel) | U | 1
31 | 1045 | 117 | 150434 | Entretien de débitmètre, Type débitmètre : à ultrason, Vitesse d'écoulement : de -12,2 à +12,2 m/s (flux bidirectionnel) | U | 1
32 | 1045 | 117 | 148720 | Etalonnage des appareils de mesure, Type appareil : jauge d'épaisseur de revêtement | U | 1
33 | 1045 | 117 | 164327 | Etalonnage de débitmètre, Type débitmètre : Electromagnétique, débit d'écoulement : de 1,5 à 21 m3/h, Diamètre nominal : 40 mm | U | 1
34 | 1045 | 117 | 164328 | Etalonnage de débitmètre, Type débitmètre : Electromagnétique, débit d'écoulement : de 0,1 à 1,5 m3/h, Diamètre nominal : 10 mm | U | 1
35 | 1045 | 117 | 164329 | Etalonnage de débitmètre, Type débitmètre : Electromagnétique, débit d'écoulement : de 0,006 à 0,1 m3/h, Diamètre nominal : 2.5 mm | U | 1
36 | 1045 | 117 | 164330 | Etalonnage de balance, Type balance : digital à afficheur numérique, Capacité : 300 Kg | U | 1
37 | 1045 | 117 | 164331 | Etalonnage de balance, Type balance : digital à afficheur numérique, Capacité : 60 Kg | U | 1
38 | 1045 | 117 | 164332 | Etalonnage des appareils de mesure, Type appareil : de sonde d’immersion de mesure de la température | U | 1
39 | 1045 | 117 | 164333 | Etalonnage d'enregistreur de température et humidité, Etendue de mesure de la température : de -20 °C à +55 °C | U | 1
40 | 1045 | 117 | 164334 | Etalonnage de masse étalon, Classe : M1, Masse : 20 kg | U | 15
41 | 1045 | 117 | 164335 | Etalonnage de masse étalon, Classe : M1, Masse : 10 kg | U | 1
42 | 1045 | 117 | 164336 | Etalonnage de masse étalon, Classe : M1, Masse : 5 kg | U | 1
43 | 1045 | 117 | 164337 | Etalonnage de densimètre, Plage de mesure : de 0,9 à 1 g/mL | U | 2
44 | 1045 | 117 | 164349 | Etalonnage des appareils de mesure,Type appareil : chronomètre à affichage digital | U | 1
Total Général HT RS COMPRISE (A)
dont Montant de la RS
Montant de la TVA (20 % du total général (A)) (B)
Total Général TTC (A) + (B)
Signature de l'entreprise
RS : Retenue à la source;
NB: Taux appliqué selon les dispositions de la loi de finances en vigueur.