ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PROVINCE D’EL HAJEB

COMMUNE D’AGOURAI

MARCHE   N°………………

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE AU QUARTIER AL MONA

A LA COMMUNE D’AGOURAI.

BORDEREAU DES PRIX—DETAILESTIMATIF

| N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - VOIRIE |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Déblais en pleine masse et pour ouverture d'encaissement dans toutes nature de terrain y compris rochers |  | M3 | 229,20 |  |  |
| 02 | Décapage de la chaussée existante |  | M2 | 15204 |  |  |
| 03 | Couche de fondation en tout-venant GNF2 (0/40) |  | M3 | 229,20 |  |  |
| 04 | Couche de base de chaussée en tout venant GNA (0/31,5) |  | M3 | 1340,7 |  |  |
| 05 | Couche d'imprégnation en émulsion 55% |  | M2 | 15204 |  |  |
| 06 | Fourniture et mise en œuvre des enrobés bitumineux à chaud |  | T | 1786,47 |  |  |
| 07 | Bordures de trottoirs préfabriquées en béton vibré type T3 classe B2 |  | ML | 4163 |  |  |
| 08 | Dallage en béton B20 dosé à 300 kg/ m3 y compris treillis soudés |  | M2 | 1146 |  |  |
| 09 | Mise à la côte des regards et chambres visitables |  | U | 30 |  |  |
| - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Déblais en tranchée en terrain de toute nature |  | M3 | 135 |  |  |
| 11 | Remblai primaire |  | M3 | 52,47 |  |  |
| 12 | Remblai secondaire en terres tamisées |  | M3 | 48,6 |  |  |
| 13 | Lit de pose (Ep=10cm) |  | M3 | 9 |  |  |
| 14 | Canalisation en PEHD CR8 DN300 |  | ML | 150 |  |  |
| 15 | Boite de branchement simple |  | U | 4 |  |  |
| 16 | Regards borgne |  | U | 4 |  |  |
| 17 | Regards de visite |  | U | 5 |  |  |
| 18 | Cadre et tampon rond en fonte ductile |  | U | 5 |  |  |
| 19 | Bouche d'égout à grille y compris grille et appareil siphoïde |  | U | 10 |  |  |
| MONTANT HORS TVA |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TVA 20% |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |  |