## B.P
APPEL D’OFFRE N° 89/2026
PROJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION COLLEGE SIDI MOUSSA A LA CR SIDI MOUSSA LAMHAYA RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE D’OUJDA-ANGAD
BORDOREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix Unitaire HT | PRIX TOTAL Hors TVA
I- GROS - ŒUVRES
TERRASSEMENT
1 | Décapage et nivelement du terrain y compris évacuation et nettoyage . | ENS | 1
2 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 285
3 | Fouilles en puits, en tranchée, ou rigole dans tout terrain y/c rocher | M3 | 853
4 | Mise en remblais ou evacuation des déblais à la décharge Publique | M3 | 520
5 | Apport et mise en place de tout venant | M3 | 360
MACONNERIE EN FONDATION
6 | Béton de propreté | M3 | 80
7 | Béton banché, Béton cyclopeen ou gros beton | M3 | 200
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 180
9 | Arase étanche | M2 | 240
BETON ARME EN FONDATIONS
10 | Béton pour béton arme en fondation pour tout ouvrage y/c acier | M3 | 240
DALLAGES ET FORME.
11 | Herissonnage en pierres sèches | M2 | 980
12 | forme en béton de 0,13m y/c aciers | M2 | 980
13 | Renformis en beton | M2 | 50
14 | Formes en béton pour marches d'entrées et rampes | M2 | 80
15 | Dallage éxterieur (cour, allées, trottoir périphérique) | M2 | 800
16 | Mise à la terre en cable cuivre nu 28mm2 | U | 6
CANALISATIONS - EGOUTS
17 | Buse en PVC-U Ø200 type assainissement | ML | 130
18 | Buse en PVC-U Ø315 type assainissement | ML | 80
19 | Fosse septique et puits perdu | ENS | 2
REGARD POUR ÉVACUATION
20 | Regard en BA non visitable de 40x40cm | U | 26
21 | Regard en BA visitable 40x40cm | U | 8
22 | Regard en BA visitable de 60x60cm | U | 2
23 | trop plein de terrasse Ø 100 | U | 2
CANIVEAU EN BÉTON ARMÉ DE 40CM X 40CM ET TOUTES PROFONDEURS ET GRILLES
24 | Caniveau en BA de 40 cmx40cm et tout profendeurs et grilles | ML | 24
BETON ARME EN ELEVATION.
25 | Béton pour béton arme en élévations y/c acier: acier haute adherence FeE500 pour béton armé en elevation | M3 | 230
PLANCHERS EN HOURDIS CREUX Y COMPRIS BETON ET ACIER
26 | Pour plancher de 15+5 | M2 | 400
27 | Pour plancher de 25+5 | M2 | 800
28 | Pour plancher de 25+7 | M2 | 360
29 | Pour plancher de 25+10 | M2 | 360
30 | Mur d'acrotére | ML | 380
MACONNERIE ET CLOISONS.
31 | Double cloison en briques de 12T+6T y/c tete de double cloison | M2 | 1600
32 | Simple cloisons en brique creuse de 12T | M2 | 450
33 | Simple Cloisons en briques rouge de 6 T | M2 | 160
ENDUITS
34 | Enduit extérieur au mortier de ciment y compris lisse ou rustique | M2 | 3000
35 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 4500
36 | Mur de cloture en agglos de 2,40 à 2,60m de hauteur hors chainage y/c motif decoratif | ML | 250
37 | Mur de cloture facade principale de 2,40 à 2,60 m de hauteur hors chainage y/c grille de défense | ML | 120
38 | Table prof en béton y/c revêtement en marbre granite | U | 2
39 | Table de préparation en béton y/c revêtement en marbre granite | U | 2
40 | Table d'élève en béton de 0,65 M y/c revêtement en marbre granite | ML | 48
41 | Porche d'entrée y compris guerite | ENS | 1 |  |  | 0
II / ETANCHEITE
42 | Forme de pente y/c chape de lissage | M2 | 945
43 | Etanchéité bicouche auto protégé y/c relevé | M2 | 945
44 | Solins grillages | ML | 400
45 | Protection par dalots | M2 | 845
46 | Fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudines | U | 12
47 | Chute d'évacuation en PVC Ø125mm | U | 7
48 | Couvre joint de dilatation au sol encastré | ML | 44
49 | Couvre joint de dilatation aux murs et plafonds | ML | 50 |  |  | 0
III / REVETEMENT
50 | Revetement du sol en granito poli blanc y/c bande en granito poli gris et plinthe | M2 | 1480
51 | Marche et contre marche en granito poli gris y/c plinthe | ML | 160
52 | Revêtement sol en Carreaux gres cerame antidérapant ou normal y/c plinthe | M2 | 170
53 | Revetement murale en carreau gres cerame | M2 | 260
54 | Marche et contre marche en gres cerame antiderapant y/c plinthe | ML | 145
55 | Revetement de tablette en marbre granite d'epaisseur 2cm | M2 | 2
56 | Revêtement de sol en carreaux de Rev-sol | M2 | 800
57 | Revetement du sol en Mignonnette lavée y/c retombée | M2 | 150
58 | fourniture et pose de claustras | M2 | 87 |  |  | 0
59 | Faux plafonds en staff lisse y/c joint creux sans plus-value | M2 | 140
IV / MENUISERIE
A-MENUISERIE BOIS
60 | Porte à lame | M2 | 90
61 | porte pleine | M2 | 22
62 | Porte Isoplane | M2 | 40
63 | Placard de rangement y compris étagère | M2 | 105
64 | Placard sous paillasse | M2 | 20
65 | Porte- manteaux collectif | ML | 15
66 | Rayonnage pour bibliothèque | M2 | 25
B-MENUISERIE ALIMINUIM
67 | Volet Roulant en Aliminium y/c cache rideau | M2 | 45
68 | Fourniture et pose de fenêtre et chassis en aluminium | M2 | 195
69 | fourniture et pose de porte en aluminium | M2 | 18
C- - MENUISERIE METALLIQUE - FERRONNERIE
70 | Porte Métallique | M2 | 32
71 | Fourniture et pose Garde-corps métallique H 100cm | ML | 20
72 | Grille de défense avec resille metallique coupe laser | M2 | 210
73 | Fourniture et pose d'un mat en tube inox de diametre 60mm et de longueur 5,00 avec drapeau | U | 2
74 | Fourniture et pose Enseigne bilingues de 1,5mx3m y/c ecriture en inox | ENS | 1
75 | Enseigne potence fer forge pour porte | U | 10
76 | Porte métallique | m² | 5
77 | Portail et portillon métallique | m² | 35
78 | Mur de clôture en grillage soude | ml | 60
79 | Portail métallique coulissant (350 x 2,20 cm) | ENS | 1
80 | Banquettes en bois et métal | U | 24
81 | Bancs maçonnés pour vestiaires | ML | 20 |  |  | 0
V / ELECTRICITE - LUSTRERIE
82 | Branchement définitif d’électricité y compris boite de coupure. | ENS | 2
83 | Câble u1000 ro2v CU 4x 50mm² | ML | 20
84 | Câble u1000 ro2v CU 4x 25mm² | ML | 90
85 | Câble u1000 ro2v CU 4x 16mm² | ML | 90
86 | Câble u1000 ro2v CU 4x 10mm² | ML | 250
87 | Câble u1000 ro2v CU 2x 10mm² | ML | 150
88 | Tableau général de basse tension | U | 1
89 | Tableau de protection y compris disjoncteur 30 a/40a | U | 11
90 | Boite de coupure et raccordement électrique étanche | U | 2
91 | Coffret de comptage basse tension et compteur 4fils | U | 1
92 | Boite de dérivation | U | 3
93 | Foyers lumineux simple allumage | U | 40
94 | Foyers lumineux double allumage | U | 25
95 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 10
96 | Bouton poussoir | U | 15
97 | Prise de courant 2x16 A+T | U | 75
98 | Prise de courant 2x32 A+T étanche | U | 3
99 | Plafonnier LED 40w carre 60x60 cm encastre ou apparent | U | 98
100 | Plafonnier étanche LED 40w carre 60x60 cm apparent | U | 8
101 | Hublot étanche a LED encastre ou apparent | U | 40
102 | Fourniture et pose applique murale a LED | U | 6
103 | Projecteur d’éclairage extérieur 50w LED | U | 8
104 | Bloc autonome de secours 60LM | U | 33
105 | Alimentation enseigne | U | 2
106 | Prise RJ 45 cat. 6 | U | 15
107 | Prise de téléphone avec câble d’installation y/c appareillage. | U | 25
108 | Système d'alarme type 4 | ENS | 2
109 | Sirène | U | 1
110 | Liaison équipotentielle | ENS | 5 |  |  | 0
VI-PLOMBERIE SANITAIRE
111 | Branchement au réseau d’eau potable extérieur | ENS | 2
112 | Niche compteur eau potable | U | 2
Réseau de distribution intérieur
113 | Conduite PEHD Ø75 MM | ML | 70
114 | Conduite PEHD Ø63 MM | ML | 30
115 | Conduite PEHD Ø40 MM | ML | 80
116 | Conduite PEHD Ø32 MM | ML | 120
Vannes d’arrêts dans regards
117 | Diam 63 | U | 4
118 | Diam 50 | U | 4
119 | Diam 40 | U | 4
120 | Diam 32 | U | 4
Tube en PPR encastré ou apparent
121 | Conduite PPR Ø40 MM | ML | 80
122 | Conduite PPR Ø32 MM | ML | 50
123 | Conduite PPR Ø25 MM | ML | 60
Tuyauterie en PVC
124 | Diam 75 | ML | 40
125 | Diam 100 | ML | 10
126 | Siphon de sol de 100 x100mm avec sortie Ø32 | U | 30
Appareils sanitaires
127 | W.C à l'anglaise | U | 7
128 | W.C à la turque | U | 16
129 | WC à l`anglaise PMR | U | 1
130 | Lavabo à Vasque | U | 10
131 | Lavabo collectif duo en cérame EF | U | 4
132 | Distributeur savon liquide | U | 8
133 | Distributeur papier hygiénique | U | 16
134 | Glace miroir | m² | 4
135 | Evier inox à 2 bacs | U | 1
136 | Timbre pour laboratoire à un seul bac | U | 4
137 | Receveur de douche avec équipements | ENS | 3
138 | Robinet à poussoir | U | 5
139 | Robinet de puisage diamètre 15 | U | 10
140 | Chauffe-eau électrique de 100l | U | 3
141 | Chauffe-eau solaire de 200 l | U | 1
142 | Armoire ria avec 30m de tube semi-rigide | U | 2
143 | Extincteur a poudre de 6 kg à ABC | U | 12
144 | Poteau d’incendie | U | 1
145 | Evacuation et descente d'eau pluviale en PVC Ø110MM | ML | 80 |  |  | 0
VI- PEINTURE
146 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafond | m² | 3000
147 | Peinture intérieur glycérophtalique sur mur et plafond humides | m² | 850
148 | Peinture extérieur REXOLIT sur mur | m² | 2100
149 | Revêtement murale en granulat de marbre (pasta) | m² | 580
150 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois | m² | 400
151 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique | m² | 450 |  |  | 0
VII- AMENAGEMENT EXTERIEUR
152 | Fourniture et pose des bancs en béton | ML | 6
153 | Fourniture et pose des bordurettes des jardins | ML | 180
154 | Fourniture et pose de bordures type T3 | ML | 80
155 | Fourniture d’arbres genre FILAO de 2,5m | U | 30
156 | Fourniture d’arbres genre PEUPLIER de 2,5m | U | 30
157 | Apport et mise en place de terre végétale | m³ | 454 |  |  | 0
VIII- TERRAIN DE SPORT
158 | Terrain de Hand-ball+Traçage et Equipement | M2 | 1056
159 | Terrain de Basket-ball +Traçage et Equipement | M2 | 540
160 | Terrain de Volley-ball +Traçage et Equipement | M2 | 338
161 | Piste d'athlétisme | M2 | 690
162 | Saut en longueur | ENS | 1
163 | Lance poids | ENS | 1 |  |  | 0
IX- DIVERS
164 | Frais d'autorisation | FT | 1
|  | TOTAL HORS TAXE |  |  |  | 0
TVA 20%
TOTAL TTC
#REF!