## MC
N° DE PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PU | TOTAL
Groupe électrogène de sécurité de la tour IGH R+33
1 | Armoire électrique et automatismes GE Tour IGH | ENS | 1 |  | 0 | justif
2 | Groupe électrogène de sécurité 2000 Kva | ENS | 1 |  | 0
3 | Echappements GE 2000 Kva tour IGH | ENS | 1 |  | 0
4 | Cuve de stockage à fioul enterrée 20m3 et liaisons fioul Tour IGH | ENS | 1 |  | 0
5 | Supervision du groupe électrogène 2000 Kva Tour IGH | ENS | 1 |  | 0 | justif
6 | Insonorisation - Ouvrages de métallerie - Peinture GE 2000 Kva Tour IGH | ENS | 1 |  | 0
7 | Radiateur GE HT | ENS | 5 |  | 0
Tableaux généraux complémentaires de sécurité
8 | Tableau Général de Sécurité TGS 1.1 | ENS | 1 |  | 0
9 | Tableau Général de Sécurité TGS 3.1 | ENS | 1 |  | 0
Câblage complémentaire pour tableaux TGS 1.1 et TGS 3.1
10 | U1000R2V 1x240 mm² | ML | 12000 |  | 0
11 | CR1 1x240 mm² | ML | 3500 |  | 0
12 | CR1 1x150 mm² | ML | 2500 |  | 0
13 | CR1 5G25 mm² | ML | 900 |  | 0
14 | CR1 5G16 mm² | ML | 1500 |  | 0
15 | CR1 4G70 mm² | ML | 1100 |  | 0
16 | CR1 4G35 mm² | ML | 1300 |  | 0
17 | CR1 4G25 mm² | ML | 300 |  | 0
18 | CR1 4G16 mm² | ML | 6300 |  | 0
19 | CR1 4G10 mm² | ML | 30000 |  | 0
20 | CR1 4G6 mm² | ML | 7000 |  | 0
21 | CR1 4G4 mm² | ML | 1700 |  | 0
Inverseurs de proximité
22 | Inverseur de proximité pour pompe de relevage | ENS | 2 |  | 0
Coffret des ventelles du HALL
23 | TD Alimentation coffrets ventelles HALL – (poste P3) | U | 1 |  | 0
Canalisations préfabriquées verticales
24 | Colonne montante 4A-1 (SS1 à N4) : GAB 3P+N+PE 250A | ML | 30 |  | 0
25 | Colonne montante 2B-1 (N1 à N2) : GAB 3P+N+PE 1250A | ML | 25 |  | 0
Canalisations préfabriquées de puissance
26 | GAB Couplage TGBT 2CVC-A-TGBT 2CVC-B GAB 3P+PEN 3200A | ML | 15 |  | 0 | maj
27 | Liaison BT en GAB 3200A AGBT1A-AGBT1B | ML | 15 |  | 0
28 | Liaison BT en GAB 3200A Transformateur 2000Kva - AGBT (Poste CVC) | ML | 60 |  | 0
29 | Liaison BT en GAB 3200A AGBT CVC - TGBT CVC | ML | 70 |  | 0
30 | Liaison BT en GAB 2500A Transformateur 1600Kva - AGBT P3 | ML | 40 |  | 0
31 | Liaison BT en GAB 2500A AGBT3 - TGBT3 | ML | 50 |  | 0
32 | Liaison BT en GAB 2500A AGBT3A-AGBT3B | ML | 15 |  | 0
33 | Liaison BT en GAB 2500A Transformateur - AGBT P4 | ML | 60 |  | 0
34 | Liaison BT en GAB 3200A entre GE 2000KVA et TGGE | ML | 25 |  | 0
Gestion intégrée des stores et éclairage des chambres d'hospitalisation
35 | Module de gestion de l'éclairage et des stores y compris relais de séparation | U | 750 |  | 0
Mise en lumière
36 | Solution de pilotage de la mise en lumière de la façade nord-ouest | ENS | 1 |  | 0
Tableaux HTA
37 | Cellule de couplage | ENS | 1 |  | 0
38 | Système de verouillage HTA et BT des postes de transformation | Ens | 12 |  | 0
Compensation à vide de l'énergie réactive
39 | Compensation a vide du transformateur HT/BT2000 kva | ENS | 8 |  | 0
Supervision des équipements HTA
40 | Système de supervision HTA du poste P2-CVC | ENS | 1 |  | 0
Appareillage des zones laboratoire et stérilisation
41 | Perche verticale pour appareillage électrique (5PCI+2RJ45) | U | 10 |  | 0
42 | Plinthe 3 compartiments pour zone laboratoire | ML | 150 |  | 0
Eclairage de sécurité des salles de conférence
43 | Source centrale d'éclairage de sécurité des auditoriums y compris cablage | ENS | 1 |  | 0
44 | Luminaire d'ambiance sur source centrale | U | 20 |  | 0
45 | Luminaire de balisage et d'évacuation sur source centrale | U | 10 |  | 0
Eclairage intérieur et extérieur
46 | Eclairage rasant en néant linéaire | ML | 400 |  | 0
47 | Luminaire d'éclairage des box des grands brûlés | U | 22 |  | 0
Eclairage des étages VIP de la tour IGH R+33
48 | Plafonnier LED 3000K y compris kit de montage et driver DALI | U | 20 |  | 0
49 | Spot encastré LED 3000K y compris driver DALI | U | 5 |  | 0
50 | Spot encastré 3000K type 2 | U | 420 |  | 0
51 | Spot encastré 3000K type 3 | U | 10 |  | 0
52 | Spot encastré 3000K type 4 | U | 13 |  | 0
53 | Spot encastré 3000K type 5 y compris driver DALI | U | 40 |  | 0
54 | Spot encastré 3000K type 6 y compris driver DALI | U | 205 |  | 0
55 | Spot encastré 3000K type 7 y compris driver DALI | U | 15 |  | 0
56 | Applique LED 2700K | U | 12 |  | 0
57 | Suspension LED 2700K | U | 16 |  | 0
58 | Spot encastré 3000K type 8 y compris driver DALI | U | 50 |  | 0
59 | Suspension LED 2700K type 2 | U | 28 |  | 0
60 | Spot LED 3000K avec support | U | 28 |  | 0
61 | Linaire LED 3000K | U | 260 |  | 0
62 | Suspension LED 2700K type 3 | U | 26 |  | 0
63 | Linéaire LED suspendu 3000K y compris driver DALI | U | 5 |  | 0
64 | Luminaire suspendu LED sur rail 3000K | U | 6 |  | 0
65 | Projecteur LED sur rail 3000K | U | 6 |  | 0
66 | Linéaire LED sur rail 3000K y compris profilé, ongles, connecteurs, driver, end caps, suspensions, fixations et alimentations | U | 3 |  | 0
67 | Suspension LED 3000K | U | 4 |  | 0
68 | Ensemble de profilé et ruban LED 3000K y compris diffuseurs, drivers et clips de fixation | ML | 10 |  | 0
69 | Ensemble type 1 de profilé IP20 et ruban LED 3000K y compris diffuseurs, drivers et clips de fixation | ML | 750 |  | 0
70 | Ensemble type 2 de profilé IP20 et ruban LED 3000K y compris diffuseurs, drivers et clips de fixation | ML | 70 |  | 0
71 | Ensemble de profilé IP65 et ruban LED 3000K y compris diffuseurs, drivers et clips de fixation | ML | 30 |  | 0
72 | Suspension LED 2700K type 4 | U | 5 |  | 0
73 | Suspension LED 2700K type 5 | U | 3 |  | 0
74 | Suspension LED 2700K type 6 | U | 3 |  | 0
75 | Suspension LED 2700K type 7 | U | 1 |  | 0
76 | Suspension LED 2700K type 8 | U | 1 |  | 0
77 | Suspension LED 3000K type 2 | U | 2 |  | 0
78 | Suspension LED 3000K type 3 | U | 2 |  | 0
79 | Suspension LED 3000K type 4 | U | 2 |  | 0
80 | Suspension LED 3000K type 5 | U | 3 |  | 0
81 | Tubage et câblage de l'éclairage des étages VIP | ENS | 1 |  | 0
Travaux d'électricité des locaux biomédicaux
82 | Câblage et tubage Complémentaires pour les locaux biomédicaux | ENS | 1 |  | 0
TOTAL ( en Dh HT ) |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL (en Dh TTC) |  |  |  |  | 0