## BP
CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Appel d'Offres Ouvert National N°17/RFM/2026
TRAVAUX D’EQUIPEMENT DU POSTE HTA/BT BENTALHA 1 ET AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DU POSTE HTA/BT BENTALHA 2 A LA COMMUNE SEBT LOUDAYA, PROVINCE DE MOULAY YAACOUB, REGION DE FES MEKNES
N° du Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
I- RESEAU HTA ET EQUIPEMENT DU POSTE BENTALHA 1
1 | Poteau béton armé classe B 14m 1000 daN | U | 1
2 | Menuiserie métallique galvanisée | KG | 50
3 | Chaine d’isolateur avec pince d’alignement | U | 1
4 | Chaine d’isolateur avec pince d’ancrage | U | 6
5 | Câble Almelec 34,4mm² | KG | 10
6 | Raccord de dérivation | U | 3
7 | Manchon d’ancrage | U | 3
8 | Transformateur de puissance 160KVA | U | 1
9 | Equipements et montage HTA 24KV | Ens | 1
10 | Equipement et montage BT 400V | Ens | 1
11 | Coffret de comptage avec compteur | U | 1
12 | Batterie de compensation avec coffret | Ens | 1
13 | Equipements de sécurité | Ens | 1
14 | Extracteur avec coffret de commande | U | 1
15 | Eclairage du poste | Ens | 1
16 | Armoire d’éclairage public | U | 1
II- AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DU POSTE BENTALHA 2
17 | Dépose du transformateur existant | U | 1
18 | Transformateur de puissance 100KVA H61 | U | 1
19 | Poteau béton armé classe A 9m 500 daN | U | 1
20 | Poteau béton armé classe A 12m 500 daN | U | 1
21 | Massif de fondation | M3 | 4.3
22 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 1
23 | Dépose du poteau bois | U | 1
24 | Transfèrement d’un appareil d’éclairage public | U | 1
25 | Câble isolé préassemblé en aluminium 3*70Alu + 16Alu+54.6Alm | ML | 50
26 | Dépose du câble existant | ML | 20
27 | Transfèrement de branchement existant | U | 3
28 | Colliers pour ancrage sur façade | U | 10
29 | Pince d’alignement | U | 1
30 | Pince d’ancrage simple | U | 1
31 | Pince d’ancrage double | U | 2
32 | Connecteur de dérivation sur câble électrique | U | 8
33 | Connecteur de dérivation sur conducteur d’éclairage public | U | 2
III- Protection du poste contre les infiltrations d'eau
34 | Hérissonage | M3 | 30
35 | Dalle de forme en béton de 0.15m d’épaisseur | M3 | 30
36 | Gabions | M3 | 35
Totale HT (DH)
TVA 20 % (DH)
Totale TTC (DH)
FAIT A…....................LE….........................
(Signature et cachet du concurrent)
Note on A4: Mohamed EL MOKHTARI: Référnetiel des prix : Marché Fe/06/2023 relatif aux travaux d’éclairage public de la RN6 du PK187+800 au PK 191+400 (Giratoire Douiyet/RN4 – Giratoire du Contournement Ben souda/RP5006)-Province de My Yacoub