## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
MARCHE N°: 03 /2026/CTAY
Relatif aux travaux d'extension du réseau BT et insertion de deux postes HTA/BTA aux douars relevant de la CT AIT YAAZEM - Province El hajeb .(Devis n°552527/503357 SRM-FM/BE)
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° de prix | Désigantion des prix | Unité | Qté | Px unitaire HT (DH) | Px total HT (DH)
I - TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BT ET INSERTION DE DEUX POSTES HTA/BTA
02-02-01 | Poteau béton armé classe A 8m 150 daN | U | 187
02-02-02 | Poteau béton armé classe A 8m 300 daN | U | 112
02-02-03 | Poteau béton armé classe A 8m 500 daN | U | 76
02-02-04 | Poteau béton armé classe A 8m 700 daN | U | 33
02-02-06 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | U | 8
02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9m 300 daN | U | 10
02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9m 500 daN | U | 10
02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9m 700 daN | U | 16
02-02-27 | Poteau béton armé classe B 12m 1000 daN | U | 12
02-02-29 | Poteau béton armé classe B 12m 1500 daN | U | 2
02-02-30 | Poteau béton armé classe B 13 1000 daN | U | 1
| Poteau acier monopode 8 m 150 daN (F+M) | U | 11
| Poteau acier monopode 8m 300 daN (F+M) | U | 12
| Poteau acier monopode 8m 500 daN (F+M) | U | 11
| Poteau acier monopode 8m 700 daN (F+M) | U | 5
02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 20
02-03-02 | Dépose et récupération poteau béton armé | U | 1
02-06-01 | Transfèrement d'un poteau en béton armé | U | 3
03-02-01 | Massif de fondation normal (F+M) | m3 | 321
04-03-01 | Dépose poteau bois S/C ou S/D (M) | U | 3
08-02-06 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 | U | 1
08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | Kg | 435
11-02-03 | IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre | U | 2
13-02-15 | Chaine d'isolateur à long fût en materiaux composites norme de 11 compris accéssoires + pince d'alignement (isoement 24 KV) | U | 5
13-02-22 | Chaine d'isolateur à long fût en materiaux composites norme 11 compris accéssoires + manchaon d'ancrage (isolement 24KV) | U | 30
14-02-02 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle | U | 4
15-00-09 | Fourniture cȃble Almelec 75,5 mm2 | Kg | 103.95
15-01-09 | Transport ,déroulage,réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur Almelec 75,5 mm2 | Km-unif | 0.66
15-07-01 | Plue-value pour remaniement | U | 20
15-07-02 | Plue-value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 2
20-02-01 | Terre de réseau (F+M) | U | 30
21-06-01 | Transfèrement d'un appareil | U | 9
34-00-04 | Cȃble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en almelec 3*35 alu + 16 alu + 54,6 alm | m | 16274
34-00-05 | Cȃble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en almelec 3*50 alu + 16 alu + 54,6 alm | m | 2873
34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aliminium avec porteur en almelec 3*70 alu + 16 alu + 54,6 alm | m | 4182
34-01-04 | Pose sans accéssoires câble isolé | m | 23328
34-06-01 | Transfèrement branchement 2F | U | 14
36-02-01 | Accéssoires pour câble isolé totsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 219
36-02-02 | Accéssoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 102
36-02-03 | Accéssoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 194
36-02-04 | Accéssoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple | U | 20
36-02-27 | Connecteur de dérivation | U | 256
36-02-28 | Connecteur simple dérivation | U | 63
60-02-01 | Génie civile poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | U | 2
61-02-01 | Equipement et montage poste type H61 24 KV triphasé + basse tension | U | 2
70-00-06 | Transformateur de puissance triphasé 22 KV/B2 H61 bornes 24 KV 100 KVA | U | 2
70-01-01 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance | U | 2
80-02-09 | Confection du dossier technique de branchement MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (modèle SRM-FM) | U | 2
| Raccord TST | U | 6
| Manchon TST | U | 6
SOUS TOTAL( I) HORS TAXES
TVA 20%
SOUS TOTAL (I) TOUTES TAXES COMPRISES
Ⅱ- PRESTATIONS ASSUREES PAR LA SRM-FM (Devis n°552527/5033957
| Peines et soins moyenne tension | U | 396383.18 | 1 | 396383.18
| Raccordement BT | U | 57 | 1200 | 68400
| Participation sur puissance installée MT | U | 200 | 685.7 | 137140
| Raccordement MT | U | 2 | 1920 | 3840
SOUS TOTAL (Ⅱ) HORS TAXES |  |  |  |  | 605763.18
TVA 20% |  |  |  |  | 121152.636
SOUS TOTAL (Ⅱ) TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  | 726915.816
TOTAL (TTC) = SOUS TOTAL (I) TTC + SOUS TOTAL (Ⅱ) TTC
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME :……………………………………………………..………TTC.