AOO sur offre de prix N° 38 /2026/CP Du 03 /09/2026 à 09h00

Objet du marché :

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DIFFÉRENTS DOUARS DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE BLEIDA

PROVINCE DE ZAGORA

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation | U | Qté Marché | Prix Unit HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Terrassement en déblais et remblais |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement et remblaiement en terrain de toutes natures en tranchées y/c déblaiement, dressage des parois, réglage fond de fouilles, élimination et évacuation éléments impropres et toutes sujétions | m3 | 5 875,00 |  |  |
| 2 | Lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur | m3 | 587,50 |  |  |
| Total Terrassement |  |  |  |  |  |
| B | CANALISATIONS |  |  |  |  |
|  | Fourniture, transport, pose et essais des canalisations y compris coudes à emboitement, grillage avertisseur et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 3 | Conduite en PEHD DN 75 PN 16 | ml | 5 250,00 |  |  |
| 4 | Conduite en PEHD DN 63 PN 16 | ml | 4 000,00 |  |  |
| 5 | Conduite en PEHD DN 50 PN 16 | ml | 2 500,00 |  |  |
| 6 | Essais, Désinfection et rinçage des conduites | ml | 11 750,00 |  |  |
| Total Canalisations |  |  |  |  |  |
| C | PIECES SPECIALES & APPAREILLAGES HYDRAULIQUES |  |  |  |  |
|  | FTP des équipements hydraulique de comptage en fonte ductile DN60 PN16 y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 7 | Pour réservoir surélevé de 50 m3 | Ens | 2,00 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : fonte ductile, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts à brides ou emboitement y compris joints, boulons galvanisés, butées et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 8 | TE BBTB 63/75 | U | 4,00 |  |  |
| 9 | TE BBTB 63/63 | U | 11,00 |  |  |
| 10 | TE BBTB 63/50 | U | 16,00 |  |  |
| 11 | TE BBTB 50/50 | U | 19,00 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule en caoutchouc et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, Pression nominale : 16 bar, forme des extrémités : à brides y compris joints, boulons galvanisés, butées et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 12 | RV DN 60 | U | 8,00 |  |  |
| 13 | RV DN 50 | U | 3,00 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Pression nominale : 16 bar y compris joints, boulons galvanisés, butées et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 14 | RBM 75/60 | U | 5,00 |  |  |
| 15 | RBM 63/60 | U | 12,00 |  |  |
| 16 | RBM 50/50 | U | 3,00 |  |  |
|  | Fourniture, transport et pose d'un obturateur, Nature du matériau : fonte ductile, Pression nominale : 16 bar, y compris joints, butées et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 17 | BOUCHON DN 63 | U | 8,00 |  |  |
| 18 | BOUCHON DN 50 | U | 10,00 |  |  |
| Total Pièces spéciales & Appareillages hydrauliques |  |  |  |  |  |
| D | Station de pompage |  |  |  |  |
| 19 | Construction d'un local technique de pompage (2,50m x 3,50m) y compris les pièces hydrauliques de pompage | Ft | 4,00 |  |  |
| 20 | Groupe électropompe (Q= 2,50 l/s &Hmt = 180,00 m) avec un rendement > 65 % y compris la colonne montante et les pièces hydrauliques nécessaires pour un bon rendement du système de pompage | Ft | 4,00 |  |  |
| 21 | L'installation photovoltaïque pour l'électrification de la Station de Pompage | Ens | 4,00 |  |  |
| Total Station de pompage |  |  |  |  |  |
| E | Ouvrages annexes |  |  |  |  |
| 22 | Construction d'un réservoir surélevé (H=15 m) de capacité 50 m3 y compris : -la construction d'un local technique de 9 m2 -FTP des équipements d'arrivé, départ, vidange et comptage. -Rinçage du réservoir | Ft | 1,00 |  |  |
| 23 | Construction d'un réservoir surélevé (H=10 m) de capacité 50 m3 y compris : -la construction d'un local technique de 9 m2 -FTP des équipements d'arrivé, départ, vidange et comptage. -Rinçage du réservoir | Ft | 1,00 |  |  |
| 24 | Exécution des traversées de chaabas et oueds | ML | 350,00 |  |  |
| 25 | Construction Des Bornes Fontaines | Ft | 2,00 |  |  |
|  | Construction du regard en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45, avec la mise en place de béton dosé à 250 kg/m3 pour couches de propreté y compris confection de butées et tampon de regard en fonte ductile avec le sigle selon les plans types de l'ONEE |  |  |  |  |
| 26 | Regard de vanne | U | 4,00 |  |  |
| Total Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TVA |  |  |  |  |  |
| TVA ( 20 % ) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL EN DHS TTC |  |  |  |  |  |