AOO N° 28/2026/CP  Du 03/09 /2026 à 11h00

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
OBJET : TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE ERROUHA -PROVINCE DE ZAGORA-

| Prix | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT | P.T. HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A- Terrassement |  |  |  |  |  |
| 1 | Déblais | m3 | 8 913.00 |  |  |
| 2 | Remblai compacté | m3 | 109.00 |  |  |
| Total Terrassement |  |  |  |  |  |
| B- Chaussée et trottoirs |  |  |  |  |  |
| 3 | Couche de fondation type GNF 1 ép = 0,20 m | m3 | 1 236.00 |  |  |
| 4 | Couche de fondation sous trottoirs type GNF2 ép = 0,20 m | m3 | 1 355.00 |  |  |
| 5 | Couche de base GNB ép = 0,15 m | m3 | 927.00 |  |  |
| 6 | Fourniture et mise en œuvre de l'émulsion de bitume 55% pour imprégnation | m² | 6 180.00 |  |  |
| 7 | Fourniture et mise en œuvre du revêtement en enrobés (ép=5cm ) | m² | 6 180.00 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose des bordures de trottoir type F1 Aspect granite | ml | 1 176.00 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose des bordures de trottoir type P1 ou CR1 | ml | 941.00 |  |  |
| 10 | Fourniture et pose des bordures de trotoir I2 | ml | 136.00 |  |  |
| 11 | Fourniture et pose des caniveaux type CS1 | ml | 1 120.00 |  |  |
| 12 | Fourniture et pose des caniveaux type CC1 | ml | 50.00 |  |  |
| 13 | Fourniture et pose des dalles podotactiles | m² | 90.00 |  |  |
| 14 | Pavé autobloquant ép= 6cm | m² | 4 932.00 |  |  |
| 15 | Revêtement en pierre locale y compris une chappe de béton | m² | 1 840.00 |  |  |
| Total Chaussée et trottoirs |  |  |  |  |  |
| C- Réseau d'assainissement pluvial. |
| 16 | Construction des regards avaloirs | U | 28.00 |  |  |
| 17 | Construction des regards à grille | U | 3.00 |  |  |
| 18 | Construction des regards de visite | U | 16.00 |  |  |
| 19 | Fourniture et pose de cadre et grille classe D400 pour regard à grille | U | 3.00 |  |  |
| 20 | Fourniture et pose de cadre et tampon classe C250 pour regard à avaloir | U | 28.00 |  |  |
| 21 | Fourniture et pose d'un appareil siphoide pour regard à grille ou à avaloir | U | 31.00 |  |  |
| 22 | Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 300 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire et lit de pose | ml | 310.00 |  |  |
| 23 | Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 400 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire et lit de pose | ml | 260.00 |  |  |
| 24 | Construction d'un ouvrage de rejet pour Assainissemnt pluvial | U | 1.00 |  |  |
| Total Réseau d'assainissement pluvial et usée |  |  |  |  |  |
| D- Espace vert |  |  |  |  |  |
| 25 | Apport et mise en place de Terre végétale | m3 | 896.80 |  |  |
| 26 | Palmier | U | 40.00 |  |  |
| 27 | Arbres type Ficus nitida | U | 140.00 |  |  |
| 28 | Bordures type jardin | ml | 651.00 |  |  |
| Total Espace verts |  |  |  |  |  |
| E- Signalisation horizontale et verticale |  |  |  |  |  |
| 29 | Marquage de bande de chaussée de 10 cm en peinture thermoplastique | ml | 1 680.00 |  |  |
| 30 | Marquage spécial en peinture thermoplastique | m² | 80.00 |  |  |
| 31 | Panneaux signalisation de police à dos ferme | U | 6.00 |  |  |
| 32 | Panneaux de signalisation directionnelle | U | 6.00 |  |  |
| 33 | Ralentisseurs en enrobé imprimé peint en rouge (Street -Print) | m² | 288.00 |  |  |
| 34 | Potelet fixe | U | 36.00 |  |  |
| 35 | plots routiers solaires | U | 280.00 |  |  |
| Total Signalisation horizontale et verticale |  |  |  |  |  |
| F- Divers |  |  |  |  |  |
| 36 | Mise à la côte des regards existants | U | 8.00 |  |  |
| 37 | Fourniture et pose de fourreaux pour traverses de la voie en PVC ø 200 mm | ml | 85.00 |  |  |
| 38 | Gabion de protection | m3 | 220.00 |  |  |
| 39 | Execuion d'un ouvrgehdraulique ø 1000 mm y compris confection des tetes amont et aval | ml | 42.00 |  |  |
| 40 | Pergolas en bois | m² | 32.00 |  |  |
| 41 | Bancs public | U | 16.00 |  |  |
| 42 | Fourniture et pose de corbeilles en béton | U | 5.00 |  |  |
| 43 | Garde de corps métallique | ml | 310.00 |  |  |
| 44 | Tube annelé Diam 110 y/c tranchée, lit de sable, remblai et grillage avertisseur | ml | 1 154.00 |  |  |
| 45 | Cuivre nu de 22 mm2 pour mise à la terre de réseau | ml | 1 120.00 |  |  |
| 46 | Massifs de fondation pour fixation de candélabres de 9 m | U | 45.00 |  |  |
| Total Divers |  |  |  |  |  |
| TOTAL (H.T) |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (T.T.C) |  |  |  |  |  |