| AOO sur offre de prix N° 26 /2026/CP Du 01 /09/2026 à 11h00 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SOUK HEBDOMADAIREAU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE BOUZEROUAL -PROVINCE DE ZAGORA-. |
| --- |
|  | BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE ( Hors TV ) EN DH | Montant H.T |
|  |  |  |  | EN CHIFFRE |  |
| A-TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 1 | FOUILLE EN PLEINE MASSSE DANS TOUS TERRRAIN Y COMPRIS LA ROCHE | m3 | 2 077,00 |  |  |
| 2 | TERRASSEMENT EN REMBLAIS AVEC APPORT | m3 | 120,00 |  |  |
| 3 | MISE EN REMBLAIS SANS APPORT OU EVACUATION | m3 | 2 077,00 |  |  |
| TOTAL - A -TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| B-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| 4 | Canalisation en PVC serie I Diam 400 mm | ml | 150,00 |  |  |
| 5 | REGARD A GRILLE Y/C GRILLE EN FONTE D400 | U | 5,00 |  |  |
| 6 | Regards 1m x 1m y/c tampon en fonte | U | 5,00 |  |  |
| 7 | Caniveau en béton légèrement armé de 40x40Grillagé | ml | 30,00 |  |  |
| 8 | CUNETTE EN BETON TYPE CC1 | ml | 413,00 |  |  |
| 9 | Branchement au réseau public Y/C FRAIS DE BRANCHEMENT | Ens | 1,00 |  |  |
| TOTAL - B - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| C - VOIRIE & REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| VOIRIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| 10 | Fourniture et pose de tout venant GNA 0/31,5 | m3 | 180,00 |  |  |
| 11 | Fourniture et pose de tout venant GNF 0/40 | m3 | 1 187,00 |  |  |
| 12 | F. et pose de bordure de trottoir T4 | ml | 320,00 |  |  |
| 13 | Revêtement en pavé autobloquant ép. 6cm | m2 | 4 740,00 |  |  |
| 14 | Revêtement en pavé autobloquant ép. 8cm | m2 | 1 130,00 |  |  |
| TOTAL - C - VOIRIE & REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| D -ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |
| 15 | MASSIFS DE 80X80XH POUR CANDELABRES RUSTIQUES | U | 10,00 |  |  |
| 16 | Fourniture et pose de Lampadaire et Luminaire solaire | U | 10,00 |  |  |
| TOTAL - D - ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |
| E- CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |  |
|  | A - GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | I - TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 17 | FOUILLE EN PLEINE MASSE Y /C DANS LE ROCHER | m3 | 44,00 |  |  |
| 18 | FOUILLE EN TRANCHEES OU EN PUITS Y /C DANS LE ROCHER | m3 | 211,00 |  |  |
| 19 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | m3 | 255,00 |  |  |
|  | II - MACONNERIE EN FONDATIONS |  |  |  |  |
| 20 | BETON DE PROPRETE | m3 | 20,00 |  |  |
| 21 | GROS BETON | m3 | 38,00 |  |  |
| 22 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | m3 | 10,00 |  |  |
| 23 | MISE A LA TERRE | U | 7,00 |  |  |
| 24 | ARASE ETANCHE | m2 | 93,00 |  |  |
|  | III - DALLAGES ET FORMES |  |  |  |  |
| 25 | HERISSON EN PIERRES SECHES EP 20CM |  |  |  |  |
| 26 | DALLAGE EN BETON DE 0,15 m Y COMPRIS ACIER | m2 | 172,00 |  |  |
| 27 | Traitement et ponçage de la surface du dallage en hélicoptère | m2 | 172,00 |  |  |
|  | IV - BETON ARME EN FONDATION |  |  |  |  |
| 28 | BETON ARME EN FONDATIONS | m3 | 63,00 |  |  |
| 29 | ACIERS EN FONDATIONS | Kg | 7 186,00 |  |  |
|  | V - EGOUTS - CANALISATIONS |  |  |  |  |
| 30 | CANALISATION EN PVC DIAM 200 | ml | 66,00 |  |  |
| 31 | REGARD POUR EVACUATION DE 60 x 60 | U | 3,00 |  |  |
| 32 | Caniveau en béton légèrement armé | ml | 44,00 |  |  |
| 33 | Fosse sceptique de 20m3 à deux compartiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 34 | puit perdus | U | 1,00 |  |  |
|  | VI - BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 35 | BETON ARME EN ELEVATION | m3 | 46,00 |  |  |
| 36 | ACIERS EN ELEVATION | Kg | 7 024,00 |  |  |
| 37 | Plancher de 15+5 ou 16+4cm | m2 | 24,00 |  |  |
|  | VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS |  |  |  |  |
| 38 | MUR EN AGGLOS DE 20CM | m2 | 744,00 |  |  |
| 39 | CLOISON EN BRIQUE CREUSES 6T | m2 | 21,00 |  |  |
| 40 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 863,00 |  |  |
| 41 | ENDUITS INTERIEURS SUR MURS | m2 | 785,00 |  |  |
|  | VIII - TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |
| 42 | RENFORMIS EN BETON | m2 | 45,00 |  |  |
| 43 | DALLETTE EN BETON | m2 | 45,00 |  |  |
| 44 | APPUIS DE FENETRE | ml | 36,00 |  |  |
| 45 | BAGUETTE D'ANGLE | U | 56,00 |  |  |
|  | B-CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 46 | Charpente métallique avec couverture autoportante y compris fondations | m2 | 1 530,00 |  |  |
| 47 | COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE | m2 | 173,00 |  |  |
|  | C-REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  |  |  |  |
| 48 | SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40X40 | m2 | 104,00 |  |  |
| 49 | PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 0,10 m | ml | 32,00 |  |  |
| 50 | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE | m2 | 102,00 |  |  |
|  | D-ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 51 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | m2 | 117,00 |  |  |
| 52 | Etanchéité Monocouche auto protégé | m2 | 117,00 |  |  |
| 53 | Relevé d'étanchéité auto protégé | ml | 257,00 |  |  |
| 54 | Gargouille avec crapaudine | U | 18,00 |  |  |
|  | E-MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE |  |  |  |  |
| 55 | RIDEAU METALLIQUE | m2 | 108,00 |  |  |
| 56 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM | m2 | 27,00 |  |  |
| 57 | GRILLES METALLIQUES | m2 | 27,00 |  |  |
| 58 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE | m2 | 52,00 |  |  |
| 59 | PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF | m2 | 8,00 |  |  |
|  | F-ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |
|  | I- ALIMENTATION ELECTRIQUE |  |  |  |  |
| 60 | Frais de branchement au Réseau principale de distribution d’électricité y/c Boite de coupure | Ens | 1,00 |  |  |
|  | II- MISE A LA TERRE |  |  |  |  |
| 61 | Liaison équipotentielle secondaires | U | 1,00 |  |  |
|  | III- TABLEAUX DE PROTECTION |  |  |  |  |
| 62 | COFFRET DE COMPTEUR A 2 fils | U | 16,00 |  |  |
| 63 | Tableau de protection Général TGBT | U | 1,00 |  |  |
| 64 | Tableau de protection | U | 16,00 |  |  |
|  | IV - CABLES BASSE TENSION |  |  |  |  |
| 65 | Câble U 1000 R02V 4X 10mm² + T | ML | 800,00 |  |  |
|  | V-LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 66 | Hublot étanche | U | 45,00 |  |  |
| 67 | Réglette pour sanitaire avec prise 2P+T 16A | U | 2,00 |  |  |
| 68 | Bloc autonome de sécurité BEAS 60 Lumens | U | 20,00 |  |  |
|  | VI- DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT |  |  |  |  |
| 69 | Foyer lumineux SA | U | 32,00 |  |  |
| 70 | Foyers lumineux complémentaires | U | 23,00 |  |  |
| 71 | Foyers Prise de Courant 2P+T 16A | U | 31,00 |  |  |
| 72 | Foyers Prise de Courant Complémentaires | U | 12,00 |  |  |
|  | VII- APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| 73 | Interrupteur SA | U | 20,00 |  |  |
| 74 | Interrupteur SA Etanche | U | 3,00 |  |  |
| 75 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 31,00 |  |  |
|  | VIII - DISTRIBUTION DIVERS |  |  |  |  |
| 76 | Alimentation Chauffe-eau | U | 1,00 |  |  |
|  | G-PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | I- PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 77 | Frais de branchement au Réseau principal du distribution d’eau potable | Ens | 1,00 |  |  |
| 78 | Equipement Compteur d'eau | U | 13,00 |  |  |
|  | II-TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16 |  |  |  |  |
| 79 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : Ø 50 | mL | 120,00 |  |  |
|  | III-TUYAUTERIE EN PPR PN16 |  |  |  |  |
| 80 | Tuyauterie en PPR PN 16 : Ø 20 | mL | 92,00 |  |  |
| 81 | Tuyauterie en PPR PN 16 : Ø 25 | mL | 84,00 |  |  |
|  | IV-VANNES-ROBINETS |  |  |  |  |
| 82 | Vanne d'arrêt en PEHD PN 16 Tous diamètre | U | 13,00 |  |  |
| 83 | Vanne d'arrêt en PPR PN 16 Tous diamètre | U | 13,00 |  |  |
| 84 | Robinet de puisage de tout Diamètre | U | 17,00 |  |  |
|  | V-P.V.C EU-EV et EP |  |  |  |  |
| 85 | PVC diamètre 40mm | mL | 30,00 |  |  |
| 86 | PVC diamètre 50mm | mL | 6,00 |  |  |
| 87 | PVC diamètre 75mm | mL | 0,00 |  |  |
| 88 | PVC diamètre 100mm | mL | 72,00 |  |  |
| 89 | Fourniture et pose de siphon carré de 100x100 mm² | U | 3,00 |  |  |
| 90 | Fourniture et pose de siphon carré de 200x200mm² | U | 12,00 |  |  |
|  | VI- APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |
| 91 | Siège WC à l'anglaise pour PMR Y/C Accessoires d'assistance en aciers inoxydable | U | 1,00 |  |  |
| 92 | Siège de W.C à turque | U | 4,00 |  |  |
| 93 | Lavabo individuel sur colonne | U | 1,00 |  |  |
| 94 | Chauffe eau électrique capacité 80L | U | 1,00 |  |  |
|  | VII-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  |  |  |  |
| 95 | Extincteur à CO2 de 5 KG | U | 16,00 |  |  |
| 96 | Extincteur Poudre ABC de 9KG | U | 16,00 |  |  |
|  | H-PEINTURE |  |  |  |  |
| 97 | Peinture vinylique sur façade | m2 | 863,00 |  |  |
| 98 | Peinture vinylique Sur murs intérieurs | m2 | 785,00 |  |  |
|  | K-AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  |
| 99 | Mur de clôture type 1 en béton, moellon, mortier et peinture y/c fondations | ml | 350,00 |  |  |
| 100 | REFECTION DE MUR DE CLOTURE EN MOELLON EXISTANS | ml | 202,00 |  |  |
| TOTAL -E -CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATION GENERALE |  |  |  |  |  |
| A | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| B | ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| C | VOIRIE REVETEMENT |  |  |  |  |
| D | ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |
| E | CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |
| TOTAL HT AMENAGEMENT DE LA FORET HYPPICA |  |  |  |  |  |
| T.V.A à 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL T.T.C . |  |  |  |  |  |