AOO sur offre de prix N° 33 /2026/CP Du 31 /08/2026 à 09h00

Objet du marché :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISTES RURALES AU NIVEAU DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE BNI ZOLI,

PROVINCE DE ZAGORA. 1ER TRANCHE

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

| N° | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITÉS | P.U. (H.T.) | MONTANT H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |  |
| 1 | Déplacement des poteaux électriques BT | u | 16,00 |  |  |
| 2 | Déplacement ou remplacement de la conduite AEP | ml | 120,00 |  |  |
| 3 | Protection de la conduite AEP par dalette en béton | ml | 50,00 |  |  |
| 4 | Reconstruction de saguia existante en béton armé classe B25, y compris acier, de dimensions 0,40 × 0,60 m | ml | 540,00 |  |  |
| 5 | Démolition des ouvrages existants et abattage des arbres existants | ft | 1,00 |  |  |
| TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 6 | Terrassements en déblai en terrains de toutes natures | m³ | 41 966,00 |  |  |
| 7 | Terrassements en remblais | m³ | 2 306,00 |  |  |
| CHAUSSÉE |  |  |  |  |  |
| 8 | Couche de fondation GNF2 | m³ | 15 400,00 |  |  |
| 9 | Couche de base GNB | m³ | 8 438,00 |  |  |
| 10 | Mise en œuvre de l'imprégnation, y compris enduit d'imprégnation | m² | 42 190,00 |  |  |
| 11 | Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche, y compris liant | m² | 42 190,00 |  |  |
| 12 | MS type 1 (accotements) | m³ | 5 091,00 |  |  |
| 13 | Dallage en béton armé B20 de 0,15 m d'épaisseur, y compris acier | m³ | 249,00 |  |  |
| 14 | Accotements bétonnés en B20, y compris aciers | m³ | 30,00 |  |  |
| 15 | MCR pour rétablissement des pistes, y compris mise en déblai ou remblai | m³ | 440,00 |  |  |
| OUVRAGES HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 16 | Déblais pour fouilles, y compris réglage et compactage du fond de fouille | m³ | 1 179,00 |  |  |
| 17 | Remblaiement des fouilles | m³ | 100,00 |  |  |
| 18 | Buse armée Ø 600, série 135A | ml | 160,00 |  |  |
| 19 | Béton B20 | m³ | 259,00 |  |  |
| 20 | Béton B10 | m³ | 24,00 |  |  |
| 21 | Gros béton | m³ | 11,00 |  |  |
| 22 | Barbacanes Ø 100 | ml | 9,00 |  |  |
| 23 | Conduite perforée Ø 160 mm | ml | 90,00 |  |  |
| 24 | Joint water-stop | ml | 81,00 |  |  |
| 25 | Géotextile | m² | 394,00 |  |  |
| 26 | Lit de sable | m³ | 11,00 |  |  |
| 27 | Construction des traversées de saguia existantes en buses DN 600 mm, avec regards puisards ou têtes ouvertes en amont et en aval | ml | 130,00 |  |  |
| 28 | Maçonnerie | m³ | 322,00 |  |  |
| 29 | Hérissonnage | m³ | 372,00 |  |  |
| SIGNALISATION |  |  |  |  |  |
| 30 | Panneaux de police | u | 12,00 |  |  |
| 31 | Panneaux de jalonnement | u | 8,00 |  |  |
| 32 | Garde-corps métallique | ml | 214,00 |  |  |
| TOTAL H.T. |  |  |  |  |  |
| T.V.A. (20 %) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. |  |  |  |  |  |