| AOON N°07/2026/BC Objet du Marché:Travaux d’alimentation en eau Potable des douars TAFRAOUT NED CHAHED et ID LAORF à la commune AIT ERKHA Province de Sidi Ifni. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bordereau des Prix |  |  |  |  |  |
| N° Des Prix | Désignation Des Travaux | Unité | Quantitées | Prix Unitaire (HT) | Montant (Hors Taxe) |
| A-Terrassement |  |  |  |  |  |
| 1 | Déblais dans tout terrain y compris rocher | M3 | 680,00 |  |  |
| 2 | Exécution de Lit de pose en sable. | M3 | 60,00 |  |  |
| 3 | Exécution de Remblais. | M3 | 630,00 |  |  |
| Total (A) Terrssement (HT) |  |  |  |  |  |
| B- Conduites |  |  |  |  |  |
| 4 | Fourniture Et Pose Du Conduites en polythléne PEHD PN16 DN63 Y Compris Accessoires et Pieces De Raccordement. | ML | 710,00 |  |  |
| 5 | Rinçage et désinfection des conduites | ML | 710,00 |  |  |
| Total (B) Conduites (HT) |  |  |  |  |  |
| C-Réservoir Surèlevé et local de pompage |  |  |  |  |  |
| 6 | Construction d'un Réservoir Surélevé de 48 M3 | Ens | 1,00 |  |  |
| 7 | Construction d'un Réservoir Semi-enterré de 48 M3 | Ens | 1,00 |  |  |
| 8 | Construction d'un local de pompage | Ens | 2,00 |  |  |
| Total (C) Réservoir Surèlevé et local de pompage (HT) |  |  |  |  |  |
| D- HYDRO-MECANIQUE |  |  |  |  |  |
| 9 | Installation du pompe immergée 3.5 l/s pour forage Y/c les accessoires de mise en œuvre | Ens | 4,00 |  |  |
| 10 | Installation Du Réseaux Hydrauliques | Ens | 2,00 |  |  |
| 11 | Fourniture et Installation d’un armoire électrique équipée | Ens | 2,00 |  |  |
| 12 | Collecteurs En Pvc PN 16 Tout Diamètre | Ens | 4,00 |  |  |
| Total (D) HYDRO-MECANIQUE (HT) |  |  |  |  |  |
| Total (I) A + B + C + D (HT) |  |  |  |  |  |
| TVA Total (I) 20% |  |  |  |  |  |
| E- ENERGIE SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| 13 | Installation des panneaux Solaires de 250w compris support et armoire de commande | Unité | 96,00 |  |  |
| Total (E) ENERGIE SOLAIRE (HT) |  |  |  |  |  |
| Total (II) (HT) |  |  |  |  |  |
| TVA Total (II) 10% |  |  |  |  |  |
| Total général (T.T.C) |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme TTC de :

………………………………………..……………………………………………………………...…………………………………………………..………… Dirhams, et …………..… Centimes .