## Feuil1
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE EL KELAA DES SRAGHNA
COMMUNE BOUYA OMAR
APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE N :°06/2026/CBO
objet : Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 30m3 et équipement d’un puits au douar Ouled Ouaggad
BORDEREAU DES PRIX
Prix | Désignation | U | Q | Prix Unitaire | Prix partiel
|  |  |  | en DH (HT) | (Hors TVA )
SERIE 01- CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE D’UNE CAPACITÉ DE 30M3 :
1 | Terrassement pour canalisation | m3 | 8
2 | Remblais pour canalisation | m3 | 8
3 | Lit de pose d'épaisseur 10 cm | m3 | 1
4 | Fourniture et pose de Conduites en PEHD PN16 DN 63 mm | ml | 7
5 | Essais en tranché des conduites et des pièces spéciales | ml | 7
6 | Désinfection en tranché des conduites et des pièces spéciales | ml | 7
7 | Fouille en terrain de toutes natures | m3 | 36
8 | Remblai | m3 | 31
9 | Béton de propreté | m3 | 2
10 | Béton armé en fondation de classe B2 y compris armatures | m3 | 14
11 | Hérissons en pierre sèche | m² | 28
12 | Béton de forme y compris armatures | m3 | 4
13 | Maçonnerie en moellon pour fondation | m² | 46
14 | Béton armé en élévation de classe B2 y compris armatures | m3 | 58
15 | Maçonnerie en agglo pour élévation 0.20 | m² | 69
16 | Maçonnerie en agglo 0.10 pour la cuve | m² | 74
17 | Enduit ordinaire | m² | 521
18 | Enduit étanche | m² | 124
19 | Badigeon à la chaux | m² | 521
20 | Forme de pente sur dalle de couverture | m² | 21
21 | Couvercle de (diamètre = 60cm) | U | 1
22 | Fourniture et pose de porte y compris cadre | U | 1
23 | Fourniture et pose de fenêtre y compris cadre | U | 1
24 | Échelle métallique | ml | 16
25 | Conduit en acier galvanisé DN = 2"1/2 | ml | 58
26 | Robinet vanne en acier galvanisé DN = 2"1/2 | U | 3
27 | Crépine DN = 2"1/2 | U | 1
28 | Robinet flotteur DN = 2"1/2 | U | 1
29 | Contacteur manométrique | U | 1
30 | Construction de regards en béton armé 1mx1m | U | 1
Total HT SERIE 1
SERIE 02 - EQUIPEMENTD'UN PUITS AU DOUAR OULED OUAGGAD :
31 | Groupe de pompe immergé (2/s, HMT >120m, P= 7.5Kw) | Ens | 1
32 | Armoire de commande | U | 1
33 | Minuterie | U | 1
34 | Eléments droit en acier Galvanisé diamètre DN 2"1/2 | ml | 140
35 | Conduite en acier galvanisée DN 2"1/2 | ml | 60
36 | Robinet Vanne avec Joint de Démontage DN 2"1/2 | U | 4
37 | Té à bride DN 80/60 y compris tous sujétions | U | 3
38 | Clapets anti-retour DN 2"1/2 y compris tous sujétions | U | 2
39 | Coude 1/4 à brides DN 2"1/2 y compris tous sujétions | U | 4
40 | Stabilisateur d'écoulement DN 2"1/2 y compris tous sujétions | U | 1
41 | Ballon Anti-Bélier 100L y compris tous sujétions | U | 1
Total HT SERIE 2
Total HT(SERIE01+SERIE02)
Total TVA
Total TTC