## Bordereau
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET DU SPORT ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION & DE FORMATION MARRAKECH SAFI DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ
A O O n°: 51/INV/2026
Travaux de construction du lycée collégial avec internat AL IRFANE à la C.T. Ouzguita
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION | U | Q | prix unitaire HT en Dhs | TOTAL HT
100 | GROS ŒUVRES
101 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris rocher et évacuation. | m3 | 849.4 | 70 | 59458
102 | Fouilles en puits, tranchées ou rigoles dans tous terrains y compris rocher et évacuation. | m3 | 1367.03 | 80 | 109362.4
103 | Apport et compactage de tout venant | m3 | 588.52 | 100 | 58852
104 | Béton de propreté | m3 | 36.86 | 700 | 25802
105 | Gros béton | m3 | 287.41 | 700 | 201187
106 | Béton cyclopien | m3 | 184.2 | 600 | 110520
107 | Arase étanche | m2 | 405.25 | 70 | 28367.5
108 | Béton armé en fondation y compris acier | m3 | 503.72 | 2300 | 1158556
109 | Herissonnage en pierre sèche | m2 | 2032.72 | 50 | 101636
110 | Forme en béton compris acier | m2 | 2032.72 | 170 | 345562.4
111 | Renformis en béton | m2 | 101.45 | 60 | 6087
112 | Canalisation en PVC pour évacuation
a | Diamètre 400 mm | ml | 50 | 300 | 15000
b | Diamètre 315 mm | ml | 178 | 250 | 44500
c | Diamètre 200 mm | ml | 190.7 | 150 | 28605
113 | REGARDS
a | regard 50*50 | U | 51 | 300 | 15300
b | regard 70*70 visitable | U | 17 | 400 | 6800
c | regard 100*100 cm visitable | U | 2 | 600 | 1200
d | regard siphonné de 1,2m x 0,80m | U | 2 | 1000 | 2000
114 | Caniveau en béton | ml | 20 | 250 | 5000
115 | Fosse septique en B.A | u | 2 | 20000 | 40000
116 | Puits perdus | u | 2 | 15000 | 30000
117 | Béton pour structure en élévation | m3 | 779.45 | 1300 | 1013285
118 | Acier HA pour structure en élévation | kg | 120814.75 | 14 | 1691406.5
119 | Béton armé compris acier pour: escaliers, dallettes, acrotères, couronnements, encadrements, et éléments décoratifs | m3 | 105.86 | 2200 | 232892
120 | Plancher hourdis complet simple ou jumelé
a | pour hourdis (15 ou 16cm) + dalle de compression | m2 | 1665.19 | 230 | 382993.7
b | pour hourdis 20cm + dalle de compression | m2 | 829.25 | 280 | 232190
c | pour hourdis 25cm + dalle de compression | m2 | 1674.52 | 350 | 586082
121 | Doubles cloisons en briques creuses compris linteaux, appuis et raidisseurs | m2 | 2337.31 | 180 | 420715.8
122 | Maçonnerie en agglos de 20cm compris linteaux, appuis et raidisseurs | m2 | 1520.4 | 150 | 228060
123 | Maçonnerie en agglos de 15cm compris linteaux, appuis et raidisseurs | m2 | 670.88 | 130 | 87214.4
124 | Maçonnerie en agglos de 10cm compris linteaux, appuis et raidisseurs | m2 | 1412.68 | 110 | 155394.8
125 | Enduit extérieur au mortier tyrolien | m2 | 3830.22 | 50 | 191511
126 | Enduit ciment intérieur | m2 | 4024.34 | 45 | 181095.3
127 | Enduit intérieur en plâtre projeté | m2 | 2585.62 | 40 | 103424.8
128 | Enduit hydrofuge sur appuis de fenêtre, et dessus d'acrotère | ml | 389.5 | 55 | 21422.5
129 | Enduit plâtre | m2 | 3358.75 | 40 | 134350
130 | Corniche en plâtre de 0,10 à 0,15m de hauteur | ml | 270.2 | 50 | 13510
131 | Faux plafond en staff lisse compris joints creux | m2 | 550.27 | 100 | 55027
132 | Traitement de joint de dilatation | ml | 157.6 | 150 | 23640
133 | Table de professeur ou de préparation | u | 9 | 3000 | 27000
134 | Couvre joint en plomb | ml | 26.1 | 150 | 3915
135 | Mur en claustra de terre cuite | m2 | 9.24 | 200 | 1848
136 | Descentes en béton hydrofuge | ml | 143 | 200 | 28600
200 | REVETEMENT DE SOL ET MUR
201 | Granito poli 50% blanc | m2 | 1451.67 | 170 | 246783.9
202 | Plinthe ou retombé en granito poli 50% blanc | ml | 855.18 | 70 | 59862.6
203 | Marche en marbre et contre marche en faïence. | ml | 440.4 | 240 | 105696
204 | Grés cérame de 8 mm teinté dans la masse | m2 | 2012.18 | 270 | 543288.6
205 | Plinthe ou retombée en grés cérame | ml | 909.34 | 80 | 72747.2
206 | Faïence rectifié compris plinthe et retombé | m2 | 1677.56 | 170 | 285185.2
207 | Habillage des façades en plaques de pierre | m2 | 364 | 250 | 91000
208 | Revêtement en granit compris plinthe et retombé | m2 | 20.25 | 800 | 16200
209 | Gravier résine d’épaisseur minimale 1cm | m2 | 226 | 230 | 51980
210 | Revêtement en résine époxydique | m2 | 443.1 | 250 | 110775
211 | Revêtement en résine acrylique 3mm | m2 | 150 | 170 | 25500
300 | ETANCHEITE
301 | Forme de pente et chape de lissage | m2 | 2243.83 | 40 | 89753.2
302 | Etanchéité bicouche | m2 | 2243.83 | 130 | 291697.9
303 | Relief d'étanchéité | ml | 757.85 | 70 | 53049.5
304 | Protection de relief d'étanchéité | ml | 753.86 | 30 | 22615.8
305 | Protection par dalots en béton | m2 | 2243.83 | 45 | 100972.35
306 | Etanchéité légère | m2 | 235.18 | 70 | 16462.6
307 | Gargouille en plomb avec crapaudine | u | 21 | 250 | 5250
308 | Gueulard en béton armé | u | 7 | 100 | 700
309 | Gueulard en TFG | u | 11 | 100 | 1100
310 | Etanchéité verticale des voiles | m2 | 30 | 130 | 3900
400 | MENUISERIE BOIS -METALIQUE ET ALLU
401 | Porte à lames | m2 | 263.21 | 1000 | 263210
402 | Porte isoplane en MDF de 7mm | m2 | 138.23 | 900 | 124407
403 | Placard en MDF de 5mm compris étagères | m2 | 156.91 | 700 | 109837
404 | Portes, Fenêtres, et châssis en Aluminium | m2 | 429.61 | 1300 | 558493
405 | Porte métallique
a | sans vitrage | m2 | 151.36 | 700 | 105952
b | avec vitrage de 6mm | m2 | 100.7 | 900 | 90630
406 | Grille de protection | m2 | 429.61 | 600 | 257766
407 | Mat porte drapeau | u | 1 | 3000 | 3000
408 | Grille métallique pour caniveau | ml | 10 | 400 | 4000
409 | Garde-corps métallique | m2 | 56.44 | 600 | 33864
410 | Enseigne en inox | u | 1 | 15000 | 15000
411 | Main courante | ml | 116 | 70 | 8120
412 | Echelle métallique | u | 3 | 3000 | 9000
413 | Barre d'appuis pour PMR en tube d'inox D 50mm | ml | 6.2 | 400 | 2480
414 | Tôle de 4mm découpe laser | m2 | 242.37 | 800 | 193896
415 | Escalier métallique en colimaçon | ml | 8 | 1000 | 8000
500 | ELECTRICITE
501 | Boite de coupure | u | 4 | 500 | 2000
502 | Coffret de compteur
a | monophasé | u | 4 | 700 | 2800
b | triphasé | u | 2 | 1500 | 3000
503 | Tableau général basse tension | u | 2 | 4000 | 8000
504 | Boite de distribution | u | 6 | 500 | 3000
505 | Tableau de protection | u | 18 | 1300 | 23400
506 | Mise à la terre | ens | 9 | 1300 | 11700
507 | Câble armé en cuivre
a | 4x50mm²+T | ml | 145 | 250 | 36250
b | 4x35mm²+T | ml | 50 | 200 | 10000
c | 4x25mm²+T | ml | 80 | 170 | 13600
d | 4x16mm²+T | ml | 225 | 130 | 29250
e | 4x10mm²+T | ml | 140 | 100 | 14000
f | 4x6mm²+T | ml | 100 | 70 | 7000
g | 2x6mm²+T | ml | 75 | 50 | 3750
508 | Foyers lumineux
a | foyer simple allumage | u | 128 | 150 | 19200
b | foyer en Va et Vient | u | 15 | 200 | 3000
c | foyer sur bouton poussoir | u | 24 | 200 | 4800
d | foyer supplémentaire | u | 185 | 100 | 18500
509 | Prise de courant
a | 2 x 10/16A + T | u | 223 | 150 | 33450
b | 2 x 16A + T étanche | u | 8 | 200 | 1600
c | 3 x 20A +N+ T | u | 3 | 230 | 690
510 | Sonnerie | u | 4 | 250 | 1000
511 | Sirène | u | 2 | 350 | 700
512 | Hublot étanche D 20 cm | u | 114 | 150 | 17100
513 | Plafonnier ou applique led 24w | u | 65 | 150 | 9750
514 | Led panel 36w | u | 210 | 250 | 52500
515 | Projecteur autonome led 200w | u | 12 | 350 | 4200
516 | Blocs autonome de sécurité | u | 66 | 250 | 16500
517 | Boite de raccordement téléphonique ou informatique | u | 6 | 200 | 1200
518 | Prises téléphoniques compris filerie | u | 11 | 250 | 2750
519 | Plinthe Informatique | ml | 49 | 90 | 4410
520 | Prise informatique compris filerie | u | 34 | 200 | 6800
521 | Tableau de brassage informatique | u | 1 | 2000 | 2000
522 | Câblage Télévision | ml | 100 | 50 | 5000
523 | Prises Télévision | u | 6 | 100 | 600
524 | Support de vidéo projecteur compris filerie | u | 14 | 700 | 9800
525 | Système de détection d’incendie | ens | 2 | 20000 | 40000
526 | Système de surveillance à 8 caméras de 8Mp | ens | 2 | 8000 | 16000
527 | Lampadaire solaire LED autonome | u | 10 | 7000 | 70000
528 | Luminaire led suspendu | u | 1 | 1000 | 1000
600 | PLOMBERIE-SANITAIRE
601 | Niche compteur y compris nourrisse | u | 3 | 1000 | 3000
602 | Canalisation extérieure en polyéthylène PN 16 bars
a | D 63 mm | ml | 105 | 120 | 12600
b | D 50 mm | ml | 148 | 100 | 14800
c | D 40 mm | ml | 130 | 70 | 9100
d | D 32mm | ml | 150 | 50 | 7500
e | D 25 mm | ml | 330 | 30 | 9900
603 | Vanne d'arrêt sous regard | u | 12 | 350 | 4200
604 | Canalisation en Tube Polyéthylène Réticulé (PER type BARBI)
a | D 32mm | ml | 95 | 60 | 5700
b | D 25mm | ml | 100 | 50 | 5000
c | D 20mm | ml | 265 | 40 | 10600
d | D 16mm | ml | 2091 | 30 | 62730
605 | Canalisation en Tube Polypropylène Random (PPR)
a | D 50mm | ml | 40 | 70 | 2800
b | D 40mm | ml | 52 | 60 | 3120
c | D 32mm | ml | 110 | 50 | 5500
d | D 25mm | ml | 110 | 40 | 4400
606 | Tableau collecteur à portillon inox | ens | 25 | 1500 | 37500
607 | Tube en fer galvanisé DN 40mm | ml | 95 | 100 | 9500
608 | Armoire incendie DN 33mm | u | 12 | 1500 | 18000
609 | Extincteur 9 litres | u | 19 | 700 | 13300
610 | Bouche d’arrosage | u | 10 | 200 | 2000
611 | Canalisation en P.V.C. pour évacuation
a | Diamètre 140 mm | ml | 20 | 70 | 1400
b | Diamètre 125 mm | ml | 71 | 60 | 4260
c | Diamètre 110 mm | ml | 120 | 50 | 6000
d | Diamètre 75 mm | ml | 54 | 40 | 2160
e | Diamètre 50 mm | ml | 120 | 30 | 3600
612 | Siphon de sol en cuivre 20cm x 20cm | u | 45 | 300 | 13500
613 | Caniveau inox 30 cm | u | 5 | 400 | 2000
614 | Equipement de douches collectives | u | 5 | 1500 | 7500
615 | Lavabo sur colonne | u | 18 | 1000 | 18000
616 | Cuvette de laboratoire | u | 9 | 1000 | 9000
617 | Lavabo collectif | u | 46 | 1500 | 69000
618 | W.C à l’anglaise | u | 12 | 1700 | 20400
619 | W.C. à la turque | u | 56 | 400 | 22400
620 | Evier de cuisine 1,20x0,50 m | u | 5 | 2000 | 10000
621 | Evier de cuisine 2,00x0,60 m | u | 2 | 10000 | 20000
622 | Production ECS solaire 300 litres | ens | 3 | 30000 | 90000
623 | Chauffe-eau électrique instantané | u | 4 | 4000 | 16000
624 | Equipement de chambre froide | ens | 1 | 30000 | 30000
700 | PEINTURE
701 | Peinture vinylique sur façades compris couche de protection | m2 | 3565.16 | 30 | 106954.8
702 | Peinture vinylique mate intérieure sur murs et plafonds | m2 | 9703.67 | 30 | 291110.1
703 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m2 | 829.52 | 35 | 29033.2
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois. | m2 | 1116.7 | 40 | 44668
705 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie-métallique | m2 | 1470.7 | 35 | 51474.5
706 | Peinture acrylique sur terrains | m2 | 1434 | 70 | 100380
800 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
801 | Mur de clôture en voile de 15 cm ; h= 2.20m | ml | 476.2 | 1400 | 666680
802 | Mur de clôture en agglos de 20 cm h = 2,00m | ml | 20 | 800 | 16000
803 | Dallage en béton lisse | m2 | 934.5 | 200 | 186900
804 | Mur de soutènement en béton armé compris acier | m3 | 12 | 2300 | 27600
805 | Terrains de sport y compris équipement | m2 | 1434 | 200 | 286800
806 | Dallage en béton brossé pour allées et trottoirs | m2 | 538 | 170 | 91460
807 | Dalles autobloquantes 40x40x6 différentes coloris | m2 | 2103 | 220 | 462660
808 | Bordure de trottoir type T1 | ml | 100 | 70 | 7000
809 | Banc de jardin préfabriqué en béton lisse | u | 23 | 3500 | 80500
810 | Plantation de palmiers h=3m apparente | u | 25 | 3000 | 75000
811 | Plaque signalétique 32cm x 23cm | u | 33 | 300 | 9900
812 | Corbeille préfabriquée en béton lisse | u | 10 | 1300 | 13000
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 15835438.55
POURCENTAGE DE "RABAIS OU MAJORATION" SOUMIS PAR LE CONCURRENT
TOTAL HT APRES RABAIS OU MAJORATION |  |  |  |  | 15835438.55
T V A 20% |  |  |  |  | 3167087.71
TOTAL T T C |  |  |  |  | 19002526.26
Note on F206: * Saisir un pourcentage positif en cas de majoration; * Saisir un pourcentage négatif en cas de rabais